Јавно Предузеће за газдовање шумама

„СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 113

Број: 170/2019-7

Датум: 17.05.2019.

Свим понуђачима који су преузели

конкурсну документацију за

јавну набавку 170/2019

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ-  ИНТЕГРИСАНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину број 170/2019

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 170/2019 – ИНТЕГРИСАНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину, услед техничке грешке, мења се део конкурсне документације, и то у делу:

9. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ ПОНУДЕ, страна 46 и47, Хардверска инфраструктура, редни број 4.

У прилогу вам достављамо измењене стране 46 и 47 конкурсне документације- Хардверска инфраструктура, редни број 4.

ЈП“Србијашуме“

Председник комисије у

поступку јавне набавке 170/2019

____________________________

Ивана Драгојевић, сипл.екон.

Хардверска инфраструктура

| Р.Б. | Функционално-технички захтеви | Испуњава (ДА/НЕ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђена хардверска инфраструктура мора да омогући несметан рад понуђеног софтверског система и истовремено да испуњава следеће минималне захтеве: Захтеви за све сервере: Двопроцесорски сервер, намењен монтирању у серверски комуникациони ормар Гаранција 3 године, са испоруком резервних делова на локацији купца наредног радног дана Редундантно напајање УФМ или СД картице које подржавају понуђењни софтвер за виртуелизацију 2 х ЦПУ 2,1 ГХ, 12 корова 2 х 10ГБ СФП+ интерфејса са 2 х СФП+ 10ГБЕ 6 х 1ГБ РЈ45 етернет портова 1 ГБЕ сервисни порт за удалјен приступ (подржава видео/диск) 12 х 64ГБ РАМ меморије |  |
| 2. | Захтев за заједнички систем за складиштење података „storage“ : Два контролера, са редундантним напајањима СФП+ конекције са серверима преко етернет свичева САС дискови капацитета минимум 1.2ТБ за продукцију НЛ САС дискови капацитета минимум 3Т за резервни систем Укупан користан капацитет продуцкије минимум 5ТБ, плус резервни дискови „hot spare“ Укупан користан капацитет резервног система минимум 6ТБ, плус резервни дискови „hot spare“ Подрска за 0,1,5,6,10 РАИД нивое Гаранција 3 године, са испоруком резервних делова на локацији купца наредног радног дана |  |
| 3. | Захтев за активну мрежну опрему и лиценце за виртуелизацију: 2 х свич 10ГБ свич са 24 порта, са додатим СФП модулима за конекцију са серверима и системом за складиштење података Систем за резервно напајање опреме снаге 5000 вати , односно довољан да издрзи оптерећење за предвиђену инфраструктурну опрему Лиценце за виртуелизацију за 3 физичка сервера (6 сокет лиценци) које су сертификоване за рад са понуђеним софтверским решењем Резервни систем са стандард лиценцом за 4 сокета Гаранција 3 године, са испоруком резервних делова на локацији купца наредног радног дана |  |
| 4. | Захтев за пасивну мрежну опрему: 1 х 42У комуникациони ормар за смештанје сервера и система за складиштење података, са две шине за напајање 1 х 42У комуникациони ормар за смештанје активне мрежне опреме (свичеве), са две шине за напајање Прилагођавање и рекоснтрукцију структурно кабловског система за постојећих 250 радних станица (Једно радно место подразумева 2 УТП прикључка (један за рачунарску мрежу, а други за ип телефон)) |  |

Напомена: Наручилац има обавезу да обезбеди просторију за смештанје хардверске инфраструктуре и опреме, која је климатизована, има потребно струјно напајање и обезебеђена сигурносним вратима у пословним просторијама главне дирекције у Београду. Наручилац је одговоран у сваком тренутку за безбедност опреме и обезбеђивање услова за несметан рад исте. Такође, наручилац је обавезан да обезбеди корисничку ИТ опрему (рачунари са Windows Pro 10 64-Bit Eng, монитори и сл.) заједно са интернет конекцијом за све кориснике ситестема на било којој локацији да се налазе.

М.П.                     Потпис овлашћеног лица понуђача:

Напомена:

У прилогу техничке понуде доставити сву потребну документацију, планове и описе који су неопходни да би се потврдила испуњеност свих функционално-техничких захтева из Тендерске документације, Пројектног задатка и овог Обрасц.