Јавно Предузеће за газдовање шумама

„СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 113

Број: 188/2019-7

Датум: 03.06.2019.

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - WiFi опрема за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину

У складу са чланом 63.став 1.Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 188/2019 - Набавка добара - WiFi опрема за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину, мења се део конкурсне документације и то у делу:

На страни 24 где стоји:

Локација 1 – Генерална дирекција ЈП „Србијашуме“, Београд

Монтажа, калибрирање – конфигурација система и пуштање у рад

- Спрат III 3 x UniFi AC HD

- Спрат II   2 x UniFi AC Lite

- Спрат I   2 x  UniFi AC Lite

- Спрат 0   2 x UniFi AC Lite

- Rack соба 1 x SWITCH UniFi US-24-250W

- Rack соба 1 x Router RB3011UIAS-RM

Локација 2 – Шумска кућа на Воденој пољани, Златар

Монтажа, калибрирање – конфигурација система и пуштање у рад

- Спрат I   2 x  UniFi AC Lite

- Спрат 0   2 x UniFi AC Lite

- Rack соба 1 x SWITCH 8 портни Giga

Локација 3 – Шумска кућа 1, 2 и 3, Копаоник

Монтажа, калибрирање – конфигурација система и пуштање у рад

- Шумска кућа 1 2 x  UniFi AC Lite

- Шумска кућа 2 1 x  UniFi AC Lite

- Шумска кућа 3 1 x  UniFi AC Lite

- Rack соба 1 x SWITCH 8 портни Giga у кући 1

- Постављање два оптичка кабла SM и сплајсовање од куће 1 до куће 2-3 кроз постојећа два окитен црева

- 4x Single Mode Fiber Optics  Fiber Media Converter Gigabit Ethernet конвертер

- Опрему на објектима упаковати у 3 адекватне кутије ради заштите

Мења се и гласи:

Локација 1 – Генерална дирекција ЈП „Србијашуме“, Београд

Монтажа, калибрирање – конфигурација система и пуштање у рад:

- Спрат III 3 x UniFi AC HD  -дужина кабла 3x85м FTP kabl kat. 5E, Draka SFTP

- Спрат II   2 x UniFi AC Lite  -дужина кабла 2x85м FTP kabl kat. 5E, Draka SFTP

- Спрат I   2 x  UniFi AC Lite -дужина кабла 2x95м FTP kabl kat. 5E, Draka SFTP

- Спрат 0   2 x UniFi AC Lite -дужина кабла 2x95м FTP kabl kat. 5E, Draka SFTP

- Поставка кабла на  трећем спрату већим  делом трасе је преко спуштеног плафона

- Поставка кабла на другом спрату продор кроз вертикале и гипсаниh плафонa

- Поставка кабла на првом спрату продор кроз вертикале и гипсаниh плафонa

- Поставка кабла на приземљу продор кроз вертикале и гипсаниh плафонa

- Rack соба 1 x SWITCH UniFi US-24-250W

- Rack соба 1 x Router RB3011UIAS-RM;

Локација 2 – Шумска кућа на Воденој пољани, Златар

Монтажа, калибрирање – конфигурација система и пуштање у рад:

- Спрат I   2 x  UniFi AC Lite  -дужина кабла 2x95м FTP kabl kat. 5E, Draka SFTP

- Спрат 0   2 x UniFi AC Lite  -дужина кабла 3x85м FTP kabl kat. 5E, Draka SFTP

- Rack соба 1 x SWITCH 8 портни Giga;

Локација 3 – Шумска кућа 1, 2 и 3, Копаоник

Монтажа, калибрирање – конфигурација система и пуштање у рад:

- Шумска кућа 1 2 x  UniFi AC Lite -дужина кабла 2x95м FTP kabl kat. 5E, Draka SFTP

- Шумска кућа 2 1 x  UniFi AC Lite  -дужина кабла 1x75м FTP kabl kat. 5E, Draka SFTP

- Шумска кућа 3 1 x  UniFi AC Lite -дужина кабла 1x75м FTP kabl kat. 5E, Draka SFTP

- Rack соба 1 x SWITCH 8 портни Giga у кући 1

- Постављање два оптичка кабла SM и сплајсовање од куће 1 до куће 2-3 кроз постојећа два окитен црева –дужина  оптичког кабла 2x150м  са минимум 2 влакна

- Ситни земљани радови одкопаванје шахти

- 4x Single Mode Fiber Optics  Fiber Media Converter Gigabit Ethernet конвертер

- Опрему на објектима упаковати у 3 адекватне кутије ради заштите

КKомисија за ЈН 188/2019

# Text boxes

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БРОЈ 188/2019