ЈП„Србијашуме“Београд

ШГ „Тимочкешуме“ Бољевац
ДрагишеПетровића бр. 5., 19370 Бољевац

web: www.srbijasume.rs

Број јавне набавке: 565/2018

Датум: 14.01.2019.год.

.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ

НАБАВКУ 565/2018

ПРЕДМЕТ :ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 565/2018 НАБАВКА АЛАТА И ИНВЕНТАРА  ЗА ШГ“ТИМОЧКЕ ШУМЕ“ ЗА 2018.

Поштовани, у вези Ваших постављених питања за додатна појашњења  конкурсне документациједостављамо Вам следеће одговоре:

Питање понуђача 1 :

Партија 5-Алат и инвентар-противпожарна опрема
Позиција 1.5.-Црево ватрогасно
 Намена црева,пречник,да ли треба да има спојке на крајевима црева
          Одговор на питање 1: 
Партија 5-Алат и инвентар-противпожарна опрема
Позиција 2.5. -Црево ватрогасно - пречник 52мм, са стандардним спојкама, дужине 15 м.
          Питање понуђача 2:
Партија 5-Алат и инвентар-противпожарна опрема 
Позиција 2.5.- Противпожарни апарат
Тип апарата,  количина праха , да ли се апарат мора сервисирати на шест месеци?

Одговор на питање 2: 
 Противпожарни апарат – за гашење прахом под сталним притиском, С-1 стандард по ЗОППЗ и ЗОБС, количина праха 1кг, без обавезе сервисирања на 6 месеци од стране понуђача-добављача.

Питање понуђача 3:

Партија 5-Алат и инвентар-противпожарна опрема 
Позиција 3.5.-  Противпожарни апарат за возила

Тип апарата ,количина праха, да ли се апарат мора сервисирати на шест месеци?

Одговор на питање 3:

Противпожарни апарат за возила– за гашење прахом под сталним притиском, С - 2 стандард по ЗОППЗ и ЗОБС, количина праха 2 кг, без обавезе сервисирања на 6 месеци од стране понуђача-добављача

ЈП „Србијашуме“

Комисија за јавну набавку