ЈП „Србијашуме“ Београд

Сектор за комерцијалне послове

Булевар Михајла Пупина 113

www.srbijasume.rs

Тел/факс: 011/711-5034

Број јавне набавке: 258/2019

Датум:  26.06.2019.

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), и Правилника о изменема и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник РС“ бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 258/2019 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 258/2019-1 од 12.06.2019. године,   припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА -

Набавка радова на репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење за ЈП „Србијашуме“

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Рок за достављање понудe је до 26.07.2019. године, до 08.45 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „Србијашуме“ Булевар Михаjла Пупина 113, 11070 Нови Београд.

Јавно отварање понудe обавиће се 26.07.2019. године, у 09:00 часова, у просторијама ЈП „Србијашуме“, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд.

Јун, 2019. године

Број јавне набавке: 258/2019

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

(  с  а  д  р  ж  а  ј  )

| О П И С | СТР. |
| --- | --- |
| 1) Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2) Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3) Упутство понуђачима како да сачине понуду | 3-9 |
| 4) Образац понуде; 4а. - образац Подаци о понуђачу 4б. - образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 4в. - образац Подаци о подизвођачу 4г. - образац Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 10-15 |
| 5) Услови и упутство како се доказује испуњеност услова | 16-19 |
| 6) Критеријуми за доделу уговора | 20 |
| 7) Модел уговора | 21-24 |
| 8) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 25-33 |
| 9) Техничка документација и планови | 34-44 |
| 10) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 45-62 |
| 11) Средства финансијског обезбеђења | 63-65 |
| 12) Образац трошкова припреме понуде | 66 |
| 13) Изјава о независној понуди | 67 |
| 14) Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а (Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа) | 68 |
| 15) Образац изјаве о кадровском капацитету | 69 |

НАРУЧИЛАЦ

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

- Oпшти подаци о јавној набавци

Наручилац ЈП „Србијашуме“, 11000 Београд, Булевар Михајла Пупина 113 спроводи отворени поступак јавне набавке: Набавка  радова на репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење за ЈП „Србијашуме“ ради закључења уговора о јавној набавци. Све додатне информaције о предметној јавној набавци могу се добити од 7,00 до 15,00 часова радним даном, путем мејла: darko.bajic@srbijasume.rs, особа за техничке спецификације: Раца Јована.

- Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова на репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење за ЈП „Србијашуме“, који се налази под редним бројем „45000000“ са ознаком ,,Грађевински радови“ из општег речника набавке.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

Садржај упутства

- Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично , дају на страном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

- Начин подношења понуде;

- Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;

- Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;

- Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;

- Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

- Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;

- Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

- Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

- Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;

- Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

- Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;

- Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;

- Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

- Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;

- Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 2), 5) и 6) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда.

1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ, У ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.

1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац може бити написана на српском језику, енглеском језику и језику земаља региона (црногорски, босански, хрватски, македонски, словеначки) под условом да доказе о испуњености услова из закона и релавантне делове понуде прати тачан превод судског тумача на српски језик.

1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на енглеском језику и језику земаља региона, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у позиву за подношење понуде;

2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

2.8. У овом поступку јавне набавке се не траже узорци.

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

3.1. У овом поступку јавне набавке, предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО

4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.

5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Србијашуме” – Сектору за комерцијалне послове, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење за ЈП „Србијашуме“ ЈН бр. 258/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење за ЈП „Србијашуме“ ЈН бр. 258/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење за ЈП „Србијашуме“ ЈН бр. 258/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење за ЈП „Србијашуме“ ЈН бр. 258/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.

7.

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу (члан 80. став 1).

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације;

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач.1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.

7.7. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАТИ ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНЕСУ ПРАВНИ АКТ КОЈИМ СЕ ОБАВЕЗУЈУ НА ЗАЈЕДНИЧКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ

8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;

8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:

1)	члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, став 1. тач.1), 2) и 4), што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно.

9.

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА  И ДР.

9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача;

9.2. Плаћање врши Генерална дирекција.

9.3. Рок плаћања рачуна се од дана пријема рачуна на деловодник наручиоца и то у законском року до 45 дана.

10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1. Валута понуде је динар (РСД);

10.2. Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.

10.3. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

11.1. У свим поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтева се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.2. Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан, или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а , а са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда.

11.3. Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;

11.4. Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.5. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и она траје најмање пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

12.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

12.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости.

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

13.1. Код ове набавке сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације и преузима се са конкурсном документацијом.

14.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14.2. Наручилац је дужан да у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима исту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

15.                                                                                                                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда. Образложење понуђач треба да достави у року од три дана од дана пријема захтева за појашњење.

16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 2), 5) и 6) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ

17.1. Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци.

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

17.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, уколико се захтев подноси пре отварања понуда и уколико процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара. У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара. Такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев  за заштиту права подноси након отварања понуда  и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.

Напомене: Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год.

Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима преузети су из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, али се сходно може применити и за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке.

ЈП „СРБИЈАШУМЕ

4. Образац понуде

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

(4а. ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ)

Понуда бр. ____________ од ___________ 2019. године;

ПОНУЂАЧ:  _______________________________________________________________________________

(a)  КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

(б)  КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (в)  КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника у заједничкој понуди )

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |

Број јавне набавке: 258/2019

Предмет јавне набавке:

| Р.БР. | Н А З И В И О П И С | Количина | Укупна вредност у РСД, без ПДВ-а | Укупна вредност у РСД, са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка радова на репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење за ЈП „Србијашуме“ | По спецификацији |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А |  |
| ИЗНОС ПДВ-А ПО СТОПИ ОД __% |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |

Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:________________________________

Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:______________________________________

Рок важења понуде 60 дана.

Рок за извршење радова : 60 радних дана од дана потписивања уговора

Рок плаћања (изражен у броју дана од дана пријема рачуна на деловодник наручиоца): до 45 дана.

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача.

Плаћање врши: Генерална дирекција ЈП ,,Србијашуме,,

Погодности које нуди понуђач: ___________________________________________________________________________________________

Печат

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

| Број јавне набавке: 258/2019 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача. |

| Број јавне набавке: 258/2019 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди. |

Број јавне набавке: 258/2019

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:	1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________ за јавну набавку радова на репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење за ЈП „Србијашуме“ у циљу извршења Јавне набавке међусобно и према јавном предузећу „Србијашуме“, Београд, (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења обавеза групе понуђача у поступку Јавне набавке, као и испуњења уговорених обавеза, групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин: (мора се навести тачна садржина, опис посла који ће извршити сваки понуђач из Групе понуђача)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 7.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наограничено солидарно према наручиоцу.

датум: ______________

место: _______________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално образац се не попуњава.

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). |
| 2. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe. (чл. 75. ст. 2. Закона). | Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 13). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 5. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: Лиценцу за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима, које решење издаје министарство надлежно за послове водопривреде у складу са чланом 112. Закона о водама. | Доказ: Лиценца, односно Решење Министарства надлежног за послове водопривреде о издавању лиценце за обављање послова у области управљања водама у складу са чланом 112. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС“, бр. 23/2012 и 57/2013 |

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,   дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- |
| 1) да испуњава услов пословног капацитета: а) Да је Понуђач (Извођач) учествовао на Извођењу радова – Хитни радови на санацији и регулацији регулационих објеката водотока, као и да је учествовао у санацији обавоутврде б) Да је Понуђач (Извођач) учествовао у најмање пет извођења хитних санационих радова којима се регулишу водотокови и отклањају оштећења настала нa регулисаним водотоковима в) Да је понуђач према Оперативном плану за одбрану од поплава надлежан за водно подручје – Ибар –Лепенац 2) да испуњава услов кадровског капацитета: а) Да Понуђач (Извођач) има минимум два запослена дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом број 414. или 413. б) Да Понуђач (Извођач) има минимум петнаест извршилаца у радном односу | 1) Доказивање испуњавања пословног капацитета а) копија уговора б) копија уговора в) лиценца коју иѕдаје надлежно министарство ѕа водопривреду 2) Докази испуњавања кадровског капацитета а) Лиценце и важеће Потврде ИКС б) Изјава о кадровском капацитету |
| Напомена: Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. |

У складу са чл.78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12;14/2015; 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Допунске напомене:

-Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

-У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године, пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по ранија закљученим уговорима о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке.

-Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. од тачке 1), 2) и 4).

-Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

-Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

-Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни (http://www.apr.gov.rs/).

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

На основу Члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.

За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која нуди најнижу цену, и која је прихватљива

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Ако се ниједан од позваних понуђача не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из посуде у које се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.

7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР

о набавци радова на Репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење, разни радови, за ЈП „Србијашуме“

Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа вршилац дужности директора Игор Брауновић (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова)

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа

...................................................................................................................................................................

(самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Учесници у заједничкој понуди

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

Члан 1.

Предмет овог уговора су радови на доградњи објеката рибњака – Репроцентра за репродукцију аутохтоних врста риба (или Микроцентар за репродукцију аутохтоних врста риба у функцији очувања и одрживог коришћења биодиверзивитета на локалитету Толишница, на десној обали реке Толишнице) у функцији очувања и одрживог коришћења биодиверзивитета на водотоку Толишница  у истоименом месту – Толишница, Град Краљево, на кат. парцели бр. 1055 К.О. Толишница, за потребе ХИТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА неопходних количина квалитетне воде за производњу рибље млађи.

У постојећем стању водозахвата због замућења захваћене воде, угрожена је производња у изграђеном објекту Репроцентра на десној обали реке Толишнице, чији је инвеститор Јавно предузеће „Србијашуме“ – Сектор за ловство, рибарство и остале ресурсе (Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд) из Београда, и на чијем земљишту су изграђени објекти.

За потребе обезбеђења сигурног снабдевања објеката Репроцентра квалитетном водом, пројектован је додатни водозахват са захватањем воде са Толишничког потока узводно од постојећег водозахвата и захватање воде са реке Стање (у летњем маловодном периоду).

| Р.БР. | Н А З И В И О П И С | Количина | Укупна вредност у РСД, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка радова на Репроцентру Толишница – адаптација и опремање старог објекта, изградња помоћних објеката и уређење дворишта, опрема и уређење, разни радови (спречавање хаварије на Репроцентру Толишница – извођење хитних радова на доградњи Репроцентра за производњу и узгој млађи атуохтоних врста риба у Толишници, општина Краљево) за ЈП „Србијашуме“ | По спецификацији |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А |  |
| ИЗНОС ПДВ-А ПО СТОПИ ОД __% |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |

Наручилац радова може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 2.

Наручилац радова се обавезује да ће плаћање добара по овом уговору извршити уплатом на рачун Извођача радова у року до 45 дана од дана пријема рачуна на деловодник Наручиоца радова.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да у моменту закључивања овог уговора Наручиоцу радова преда једну бланко оверену и потписану соло меницу, са печатом, овереним и потписаним меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа код пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу и потврду о регистрацији менице, за добро извршење посла, са роком важења 10 (десет) дана дужим од дана истека рока за коначно извршење уговореног посла, у износу од 10 % уговорене вредности јавне набавке.

Наручилац радова има право да пусти на наплату меницу као гаранцију за добро извршење посла на износ од 10 % уговорене вредности јавне набавке, у случају да Извођач радова не изврши своје обавезе у свему како је утврђено овим уговором.

КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет овог уговора извршити у потпуности према захтевима Наручиоца радова садржаним у конкурсној документацији јавне набавке број 258/2019.

Квалитет радова који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту радова.

Квантитативни и квалитативни пријем радова који су предмет овог уговора врши се у присуству овлашћеног представника Наручиоца радова и овлашћеног представника Извођача радова.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Извођач радова је обавезан да радове из члана 1. овог уговора изведе у року од 60 радних дана од дана потписивања уговора, а под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 6.

Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала.

Гарантни рок за изведене радове износи ___________.

Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова.

Уколико се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима или употребљеном материјалу, Извођач радова је дужан да их без надокнаде отклони одмах по пријему захтева Наручиоца радова.

ШТЕТА

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да надокнади сву штету коју Наручилац радова претрпи, ако изврши радове:

- који нису саобразни захтевима Наручиоца радова из конкурсне документације јавне набавке број 258/2019, односно Понуди Извођача радова број ____________________ од _____________ године;

- чији квалитет не одговара домаћем и /или међународном  стандарду.

ВИША СИЛА

Члан 8.

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних обавеза.

О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, Уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писаним путем, у року од 24 часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као виша сила.

СПОРОВИ

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у супротном уговарају надлежност суда према седишту Наручиоца радова.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, других закона и подзаконских прописа којима је регулисана материја која је предмет овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овог уговора од стране обе Уговорне стране.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих се Извођачу радова уручују 2 (два) примерка а Наручиоцу радова 4 (четири) примерка.

| Извођач радова | Наручилац радова |
| --- | --- |
|  | Јавно предузеће „Србијашуме“ ..................................................... |

8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке;

Спречавање хаварије на Репроцентру Толишница – Извођење хитних радова на доградњи Репро-центра за производњу и узгој млађи аутохтоних врста риба у Толишници, Град Краљево

Сателитски снимак Толишнице из октобра 2017 год.

Предмет набавке су радови на доградњи Репро-центра за производњу и узгој млађи аутохтоних врста риба (или Микро-центар за репродукцију аутохтоних врста риба у функцији очувања и одрживог коришћења биодиверзивитета на локалитету Толишница, на десној обали реке Толишнице), у циљу ХИТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА неопходних количина квалитетне воде, а чији је инвеститор Јавно предузеће „Србијашуме“– Сектор за ловство, рибарство и остале ресурсе (Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд) из Београда и на чијем земљишту су изграђени објекти.

Увод:

Река Толишница на почетном делу тока код  ушћа Толишничког потока и реке Стање, бујични је водоток са нестабилним обалама и израженим преносом наноса услед великог подужног пада и геоморфологије терена. Површина слива реке Толишнице је око 35км2, средње воде су око 0,56м3/сек, док су велика воде Q1%=91,7m3/сек,  Q2%=76,7m3/сек, Q5%=58,6m3/сек.

Десна обала реке Толишнице на деоници код објеката ЈП „Србијашуме“ -  нестабилна је услед еродираних обала и великих количина вученог наноса изазваних флувијалном ерозионим процесима, где се обале руше заједно са стаблима, што угрожава водни режим у зони објеката и инфраструктуре ЈП „Србијашуме“.

У изграђеним објектима Репро-центра, врши се узгој рибље млађи на принципу екстезивне органско-еколошке производње, са што природнијим узгојем рибље млађи уз природну храну, а након 3 (три) месеца рибља млађ се пушта у тзв.“узгојне потоке“ у којима одраста као у природној средини. Након 6-12 месеци иста се пушта у водене екосистеме или повезане екосистеме истог слива, при чему је задржана њена генетичка структура. Овим се реализује стратегија у примени другачијег биотехнолошког поступка у процесу вештачког мреста, одгоја рибље млађи и самог порибљавања салмонидних вода Србије.

Након више узастопних елементарних непогода – бујичних поплава које су задесиле третирано подручје у сливу реке Толишнице у периоду 2014/2019.год., уочени су недостаци на постојећем изграђеном технолошком делу система Репро – центра, а пре свега појава велике мутноће у условима неповољних метео и хидролошких услова у сливу Толишнице на месту водозахвата.

Последње велике количине падавине у сливу ноћу 13/14 мај 2019.год., створиле су појаву великих бујица које су угрозиле радове на санацији десне обале у зони Репро-центра и створиле велику мутноћу воде чиме је било угрожено преко 50.000 комада пастрмке у инкубаторима и кадама, чиме је директно била угрожена производња рибље млађи. Само брзом интервенцијом особља, могућа штета је значајно умањена (велика мутноћа у доводном систему угрожава импровизоване филтере који нису у стању да прераде и очисте доводну воду).

Обзиром на учесталост бујичних поплава, а ради заштите инфраструктурних објеката у зони регулације од великих вода и смањења утицаја проноса наноса са слива Толишнице, ЈП „Србијашуме“ су се обратиле ЈВП „Србијаводе“ да својим ангажовањем помогну у заштити угроженог Репро-центра од великих вода.

ЈВП ''Србијаводе'' су обезбедиле средства у складу са Уредбом Владе Србије о утврђивању Државног програма обнове, односно ХИТНИХ РАДОВА на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарним непоогодама у мају и јуну 2018.год. („Сл. гласник РС“, бр.66/2018) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, а сходно Закону о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. Гласник РС“, бр. 112/2015).

Хитни санациони  радови на реци Толишници, изводе се на деоници узводно и низводно од ушћа Толишничког потока и реке Стање, у циљу стабилизације корита Толишнице у зони инфраструктурних објеката и смањења утицаја проноса вученог наноса на низводне деонице – изградњом заштитног објекта депонијског карактера на реци Стањи.

Хитним санационим радовима изводе се и радови на санацији и уређењу десне обале  реке Толишнице ради заштите објеката ЈП „Србијашуме“ – обалоутврдом димензионисаном на меродавну педесетогодишњу велику воду (због важности инфраструктурних објеката). За потребе стабилизације корита на овој деоници, пројектована су четири стабилизациона прага. Уклања се цевасти пропуст за прелаз преко реке Толишнице за потребе приступа привредним објектима ЈП „Србијашуме“. За потребе мерења и задржавања проноса вученог наноса у реку Толишницу,  пројектован је заштитни објекат за захватање и испуштање воде у функцији депоновања материјала ради флувиометријских осматрања на реци Стањи на око 80 м узводно од ушћа Стање у реку Толишницу, као и санација ушћа Толишничког потока.

Радови на заштити објеката Репро центра, започети су дана 10.12.2018.год. и исти су у више наврата прекидани због веома лоше хидролошке ситуације на предметном локалитету.

Радовима, ипак, не може да се постигне онај степен заштите производње рибље млађи од мутноће изазване бујичним водама, који је неопходан да би се систем производње стабилизовао.

Из тих разлога, неопходно је што пре спровести ХИТНЕ РАДОВЕ на заштити система производње рибље млађи од појаве велике мутноће – изградњом додатних објеката заштите, обзиром на очекивани кишни период.

Опште напомене:

ЈП „Србијашуме“ је корисник  заштићених природних добара у оквиру којих  су по Закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, у обавези да прогласе рибарско подручје. Имајући у виду да су у водама заштићених природних добара доминантне аутохтоне врсте риба (поточна пастрмка, липљен, поточна мрена), а да на територији Републике Србије не постоји довољан број репро – центара за узгој аутохтоних врста, ЈП „Србијашуме“ су у обавези организују сопствену производњу млађи.

Инвеститор (ЈП „Србијашуме“) је у току 2013.год. покренуо изградњу микро-центра за репродукцију аутохтоних врста риба у функцији очувања и одрживог коришћења биодиверзивитета са извора зв. „Бело врело“ који својим квалитетом задовољава стандарде за производњу рибље млађи аутохтоних врста риба.

Микро-центар за репродукцију аутохтоних врста риба на локалитету Толишница је капацитета до 1.000.000 комада млађи на годишњем нивоу.

Према Студији коју је израдио Институт „Јарослав Черни“, просечна количина воде на изворишту „Бела врела“ у току године је 154 лит/сек.

За потребе микро-центра, потребно је око 50-80 лит/сек која ће проточним системом пролазити кроз базене и као таква ће се враћати у водоток реке Толишнице.

Микро-центар се налази на земљишту које је у корисништву ЈП „Србијашуме“ на ком се већ налази неколико објеката, а који (су) ће бити искоришћени за изградњу микро-центра и у којима  ће у наредном периоду бити свакодневно присутан велики број младих људи, који ће уз помоћ струке и науке пролазити кроз програма едукације и стицати знање из области рибарства.

Главни пројекат са пратећим објектима, урађен је у складу са Законом о водама, Законом о планирању и изградњи и усаглашен са планском документацијом, пре свега са:

- Водопривредном основом Републике Србије;

- Општим планом за одбрану од поплава, за период од 2019 до 2025.год. („Сл. Гл. РС“, бр.18/2019.год.);

- Оперативним планом одбране од поплава  и техничком документацијом за одбрану од поплава;

За објекате  Репро-центра за производњу и узгој млађи аутохтоних врста риба у Толишници, Град Краљево, постоји и:

- Решење о употребној дозволи бр.ROP-KRA-5114-IUP-1/2018, Инт. Број 351-9-16-2018-06 од 06.03.2018.год. издато од Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева, инвеститору Ј.П. „Србијашуме“, са п.о., Булевар Михајла Пупина бр. 113, 11 070 Нови Београд;

- Потврда о правоснажности издате употребне дозволе бр.ROP-KRA-5114-IUP-1/2018, (Инт. Број 351-9-16-2018-06 од 6. 3. 2018 год.) од 20. 3. 2018 год.;

- Решење о издавању водне дозволе бр. 5443 од 18.07.2018.год. издато од стране ЈВП''Србијаводе''Београд.

Општи подаци:

- Водоток: поток Толишница и река Толишница;

- Локација водозахвата: на потоку Толишници на коти 755,50 м.н.м;

- Локација рибњака: засеок Раките, потес зв.''Околац'' у насељу Толишница на коти 627,00 м.н.м.

- плански документ: Просторни план града Краљева бр:011-1/2010-02 од 11.03.2011 г.;

- Најближе насеље: Толишница;

Хидрографски и хидролошки подаци

Водоток: поток Толишница и река Толишница, која се у даљем току (после улива Каонске реке) води као река Лопатница, лева притока реке Ибар, у који се улива у мест званом Богутовац;

- Слив реке Толишнице дренира воде са планинског подручја планина Чемерно и Троглав, бујичног је карактера са израженим ерозивним дејством.

- На подручју слива нема индустрије, доста је слаба изграђеност. Цео простор је руралан са добро очуваном екологијом.

- слив/подслив: Ибaр, Западна Морава;

- водно подручје:   Ибар и Лепенац

- Место водозахвата налази се на потоку Толишница, на коти 720,38 м.н.м.

- Локација водозахвата је одређена следећим координатама:

X 4 830 127		Y 7 454 705

Рибњак за репродукцију аутохтоних врста рибе

Рибњак за репродукцију аутохтоних врста рибе - Репро-центар за производњу и узгој млађи аутохтоних врста риба, изграђен је на кат. парцели број 1055 К.О. Толишница чији је корисник ЈП „Србијашуме“, потес зв. „Околац“ у засеоку Раките (земљиште под зградом и пашњак 6.класе – укупно 62 ара 50 м2) и на коти 627,00 мн.м.

Координате рибњака су:

X 4 831 570      	 Y 7 455 045

Цевовод

Траса цевовода  једним краћим делом  иде границом  кат. парцеле број 1694/2 К.О. Толишница (корисник ЈВП „Србијаводе“, Београд), затим да иде преко дела приватних парцела, потом некатегорисаним путем и у свом доњем делу прелази  реку Стању где улази на земљиште на кат. парцели број 1055 К.О. Толишница чији је корисник ЈП „Србијашуме“, потес зв. „Околац“ у засеоку Раките.

Укупна дужина цевовода у овој варијанти износи – 1.925 м`.

Предмет јавног конкурса – тендерске документације:

Предмет конкурсне документације је доградња објеката рибњака – Репро-центра за репродукцију аутохтоних врста риба у функцији очувања и одрживог коришћења биодиверзивитета на водотоку Толишница  у истоименом месту – Толишница, Град Краљево, на кат. парцели бр. 1055 К.О. Толишница, за потребе ХИТНОГ обезбеђења квалитетне воде за производњу рибље млађи. У постојећем стању водозахвата због замућења захваћене воде, угрожена је производња у изграђеном објекту Репро-центра на десној обали реке Толишнице.	 За потребе обезбеђења сигурног снабдевања објеката Репро-центра квалитетном водом, пројектован је додатни водозахват са захватањем воде са Толишничког потока узводно од постојећег водозахвата и захватање воде са реке Стање (у летњем маловодном периоду).

Пројекат је урађен на основу пројектног задатка, геодетских и осталих подлога, као и општих техничких услова.

Увод:

ЈП „Србијашуме“ Београд, изградио је Репро-центар за производњу и узгој аутохтоних врста рибе на водотоку Толишница у истоименом месту, на територији Града Краљева. За потребе одржања производње, потребно је обезбедити одговарајуће количине квалитетне воде и то захватањем исте са Толишничког потока узводно од постојећег водозахвата и захватањем воде са реке Стање (у маловодном периоду) и у ту сврху се приступило изради инвестиционо-техничке документације.

А) Технички опис радова на водозахвату на Толишничком потоку, доводном  цевоводу и таложници на Толишничком потоку:

- Водозахват на Толишничком потоку

Нова водозахватна грађевина, лоцирана је у кориту Толишничког потока, на око 200 м` узводно од изграђеног водозахвата, односно око 70 м` низводно од извора зв. „Бело врело“ (које и формира Толишнички поток). Разлог за извођење ХИТНИХ РАДОВА је периодично замућење воде у постојећем водозахвату услед атмосферских падавина на потесу од водозахвата до самог извора.

Водозахватна грађевина предвиђена као АБ-праг висине 90 цм, смештена је у основно корито Толишничког потока на кат.парцели бр. 1694/2 К.О. Толишница (водно земљиште – река, власник Република Србија).

Диспозиционо водозахватну грађевину чине:

а) Праг са криволинијском самочишћећом решетком, сабирним каналом и испустом за биолошки минимум;

б)  Разделни шахт за пријем воде из новог водозахвата и доводног цевовода са врела и уливом у доводни цевовод за транспорт воде до Репро-центра;

в)  Слапиште

а) Праг са криволинијском самочишћећом решетком, сабирним каналом и испустом за биолошки минимум:

Меродавни капацитет водозахвата је 50 лит/сек. Водозахват је армирано-бетонски праг са криволинијском самочишћећом решетком типа „коанда“ (coanda C-1000) патентираним производом фирме „DULAS“ (UK). Њен карактеристичан део су челични прохромски штапови, постављени управно на водни ток, са чистим размаком између штапова од 1 мм. Према подацима произвођача опреме, решетка функционише и у условима врло ниских температура ваздуха. У монтираном положају висина решетке износи 700 мм, а ширина 2.000 мм.

Произвођач решетке препоручује да круна доњег прага прелива буде минимално 500 мм до 700 мм изнад дна речног корита непосредно низводно од захвата. Обзиром на ову препоруку, конструктивну висину решетке и коту дна речног корита (746,35 м.н.м.), усвојено је да круна преливне ивице прага буде на коти 747,25 м.н.м. и дном на низводном крају на коти 746,05 м.н.м.

Праг је монолитна армирано-бетонска конструкција без дилатационих спојница и чини једну целину са одводном цеви којом се везује сабирни канал испод решетке и доводни цевовод до Репро-центра. Захват је фундиран у основној стени на коти 745,25 м.н.м. Међутим, кота фундирања водозахвата може бити и дубља од наведене и биће тачно одређена после уклањања невезеног материјала из зоне фундирања.

Обезбеђење биолошког минимума низводно од водозахвата, остварено је преко слободног прелива да деснообалног зида, који је пројектован као слободни прелив ширине 25 цм и нижи је од коте преливног прага за 25 цм (кота прелива преградног прага је 747,00 м.н.м.).

б)  Разделни шахт за пријем воде из новог водозахвата и доводног цевовода са врела и уливом у доводни цевовод за транспорт воде до Репро-центра:

Низводно од водозахвата на левој обали је армирано-бетонски шахт у коме је смештена водоводна арматура за потребе прихвата вода са новог водозахвата и доводног цевовода са врела. У зависности од квалитета захваћене воде у разделном шахту, биће отворени одговарајући вентили за улив захваћене воде у доводни цевовод.

Унутрашње мере разделног шахта су : 1,40 х 1,60 х 1,40 м`

в) Слапиште:

Непосредно испод преграде водозахвата, предвиђена је изградња армирано-батонског слапишта као посебне конструктивне целине чије је дно фундирано на основну стенску масу, а са дилатационим спојницама са гуменом заптивком, повезано је са преградом захвата. Објекат је правоугаоног попречног пресека, ширине у дну 2 м`, са вертикалним обалним зидовима дебљине 20 цм. Дебљина доње плоче је 0,25 м`. На цртежима је приказан висински положај темељне спојнице. Кота фундирања је претпостављена и евентуално нижа и као таква биће одређена тачно након уклањања невезаног материјала и стене неодговарајућег квалитета у зони фундирања.

Сврха слапишта је умирење енергије преливног малаза воде приликом појаве великих вода на Толишничком потоку и спречавање поткопавања преградне грађевине.

г) Хидромеханичка опрема на водозахвату:

Хидромеханичка опрема на водозахвату је криволинијска самочишћећа решетка типа „Коанда“ (Coanda C-1000).

Састоји се од челичних прохромских штапова, постављених управно на водени ток са чистим размаком између штапова од 1 мм. Решетка се причвршћује на припремљену бетонску подлогу прохромским типловима и у складу са упутством испоручиоца опреме. Овај тип решетке не захтева одржавање, а приступ до ње је могућ преко приступне платформе испод решетке. За обезбеђење минималног капацитета водозахвата, укупна ширина решетке износи 2.000 мм, чиме се обезбеђује доток од минимум 50 лит/сек.

д) Доводни цевовод

За довод воде од водозахватне грађевине до локације Репро-центра предвиђен је цевовод до полиетилена PE 100 DN (NP 6 bara) укупне дужине 270 м`.

Доводни цевовод је планиран делом као подземни, уградњом у ров дубине од 1,16 м` (ширина рова у дну 0,70 м`) на постељици од песка гранулације д=0-4 мм око и изнад цеви у висини од 10 цм изнад темена цевовода. Горњи део рова се затрпава пробраним материјалом из ископа рова.

Узводни део доводног цевовода изнад водозахвата у дужини од око 70 м`, предвиђен је као надземни и он се полаже све до локације „Белог врела“. Сврха овог дела цевовода јесте обезбеђивање неопходних количина квалитетне воде за потребе Репро-центра у случају замућења воде са постојећег водозахвата на Толишничком потоку.

Дуж дела трасе довода где има ситног и крупног растиња, исте треба посећи а пањеве повадити. Крупна дебла предати инвеститору, а ситно растиње спалити. На траси довода у ширини од 4 м` по извршеној изградњи, не сме се дозволити садња дрвеће и грмља. Траса доводног цевовода мора да буде без дрвенастог растиња и корења. Стабилизовање терена по извршеним откопима извршити затрављивањем или насипањем терена ломљеним каменом.

Цевни материјал се спаја сучеоним варењем већих комада на лицу места, а потом се врши полагање цеви у ров, односно на површину терена.

На сваком хоризонталном и вертикалном прелому трасе, предвиђена је израда одговарајућих бетонских анкер-блокова.

Траса доводног цевовода је постављена на кат.парцели број 1694/2 К.О. Толишница – водно земљиште по левој обали Толишничког потока. Да би се ров цевовода заштитио од ерозије и флувијалних процеса, предвиђена је заштита рова крупним каменим материјалом.

Испитивање цевовода на водоодрживост извести према упутству произвођача цевног материјала. Притиске у цевоводу за предпробу и главну пробу, као и дужину деонице цевовода која се испитује и време трајања испитивања, усагласити са произвођачем цевног материјала и хидромеханичке опреме. Испитни притисак за главну пробу мора бити минимално за 50% већи од радног притиска, а максимално 30% већи од називног притиска цевовода. Пре почетка испитивања проверити исправност уграђене опреме на цевоводу и анкер-блокова на цевоводу.

ђ) Таложник на постојећем цевоводу ТПЕ фи 280 мм

На траси постојећег доводног цевовода фи 280 мм, пројектован је таложник непосредно низводно од постојећег водозахвата на Толишничком потоку. Таложник је армирано-бетонска грађевина, димензија у основи 1,2 х 6,5 м` са затварачницом муљног испуста у наставку таложнице. Сврха таложника је обезбеђење квалитетне воде за потребе Репро-центра исталожавањем честица до 0,1 мм.

Кота таложнице је уклађена са котом постојећег водозахвата тако да максимални ниво воде у таложници не прелази коту 719,67 м.н.м. док је минимални радни ниво у таложници 719,35 м.н.м.

У таложницу су уведене и воде захваћене на новом – дограђеном водозахвату, а које се уливају у таложницу преко угаоног вентила са пловком nd 100. За испуст издвојеног муља у таложници, пројектован је испусни вентил фи 100 мм и цев муљног испуста ТПЕ 110/6 bara у затварачници муљног испуста.

Б) Технички опис радова за доводни цевовод са реке Стање  и таложницу на доводном цевоводу са реке Стање:

Доводни цевовод са реке Стање

За потребе обезбеђења неопходне количине квалитетне воде за водоснабдевање Репро-центра у Толишници, у маловодном периоду када нема довољно воде на Толишничком потоку, пројектован је доводни цевовод који доводи воду са захвата на реци Стањи. Доводни цевовод је од ПЕХД коругованих цеви фи 500/560 мм дужине 180 м` и као такав се гравитационо води до објеката Репро-центра (разделног базена на почетку Репро-центра). Доведена вода се преко постојеће грађевине упушта у спољне узгојне потоке репро-центра. За потребе мерења количине захваћене воде пројектован је мерач нивоа са мерном јединицом на улилву из таложника у постојећи разделни базен.

На сваком хоризонталном и вертикалном прлому трасе, предвиђена је израда одговарајућих бетонских анкер-блокова.

Таложник на доводном цевоводу са реке Стање

Таложник је армирано-бетонска грађевина димензија у сонови 11 х 3,10 м`. Радна кота воде је 630,25 м.н.м. Сврха таложника је обезбеђење квалитетне воде за потребе Репро-центра исталожавањем честица до 0,1 мм`. За обезбеђење поузданог рада, постављен је бочни прелив којим се у случају замућења доводне воде иста може испустити у Толишничку реку. Преливни канал је трапезног пресека ширине 1,10 м` озидан од камена са обрадом спојница у цементном малтеру. За упуштање воде из таложника у постојећи разделни базен, пројектован је табласти затварач, светлог отвора 450 мм. За испуштање издвојеног муља, пројектован је испуст пречника 200 мм`. Таложник нема горњу плочу због лакшег приступа и чишћења таложника.

9. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

10.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР РАДОВА КОД ВОДОЗАХВАТА НА ТОЛИШНИЧКОМ ПОТОКУ

ВРЕЛО

| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА МОНТАЖНИМ РАДОВИМА |
| --- |
| Бр. поз. | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Јед. цена (дин) | Вредност радова (дин) |
| 1 | НАБАВКА,ТРАНСПОРТ И ИСТОВАР ЦЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА |  |  |  |  |
|  | ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ, ФИТИНЗИ И АРМАТУРЕ |
| 1. | Притисни цевовод за транспорт воде од врела до водозахвата на Толишничком потоку . |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт, истовар и складиштење канализационих ТПЕ водоводних цеви , на локацији коју одреди Инвеститор. |  |  |  |  |
|  | За истовар и манипулацију ТПЕ цеви користити искључиво савитљиве каишеве, омче-шпанере или конопце за подизање. Забрањена је употреба челичних каблова и ланаца за подизање и преношење цеви. ТПЕ цеви се складиште на равним гредама у свему према упутству произвођача цеви. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м` цеви |  |  |  |  |
| 1.1. | за довод |  |  |  |  |
|  | DN 160/6 bara | m` | 270,00 |  |  |
| 1.2. | Цевовод за муљни испуст. |  |  |  |  |
|  | DN 110/6 bara | m` | 6,00 |  |  |
|  |  | УКУПНО НАБАВКА ЦЕВИ : |  |  |  |
| 2 | НАБАВКА,ТРАНСПОРТ И ИСТОВАР ФАЗОНСКИХ КОМАДА |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт, истовар и складиштење фазонских комада од ТПЕ 160/6 бара, у свему према пројектној документацији и техничким условима произвођача фазонских комада на локацији коју одреди Инвеститор |  |  |  |  |
|  | За истовар и манипулацију користити искључиво савитљиве каишеве, омче-шпанере или конопце за подизање. Забрањена је употреба челичних каблова и ланаца за подизање и преношење фазонских комада. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | Лукови од ТПЕ између темена |  |  |  |  |
| 2.1. | od 12  | ком | 2,00 |  |  |
| 2.2. | od 22.5  | ком | 1,00 |  |  |
| 2.3. | od 30 ° | ком | 1,00 |  |  |
| 2.4. | od 40  | ком | 2,00 |  |  |
| 2.5. | od 45  | ком | 2,00 |  |  |
| 2.6. | od 55  | ком | 1,00 |  |  |
| 2.7. | od 60  | ком | 1,00 |  |  |
| 2.8. | od 90  | ком | 2,00 |  |  |
| 2.5. | Прелазни комади ТПЕ туљци ND 160/150/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 4,00 |  |  |
| 2.6. | Прелазни комади ТПЕ туљци ND 110/100/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| 2.7. | Затварач PZ 150/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 2.8. | Угаони вентил са пловком 100/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 2.9. | Затварач PZ 100/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 2.10. | PVC жабљи поклопац од PVC nd 110 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 2.11. | Ливено гвоздени Т комад 150/150 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 2.12. | MDK комад 150/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 2.13. | TPE редуцир 160/110 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
|  |  | УКУПНО НАБАВКА ФАЗОНСКИХ КОМАДА: |  |  |  |
| 3 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3.1. | Постављање градилишне табле, ограда градилишта и одржавање исте до краја градње | ком | 1,00 |  |  |
| 3.2. | Обележавање трасе довода на терену пре почетка радова, успостављање реперних тачака дуж трасе и снимање изведеног стања са уношењем података у катастар поџемних инсталација | m1 | 270,00 |  |  |
| 3.3 | Израда елабората нултог стања трасе довода у ширини од 30 метара . Геодетски снимак, обележавање попречних профила и графичка презентација пре почетка радова на доводу попречни профили на растојању максимално 50 м. | m1 | 270,00 |  |  |
| 3.4 | Обезбеђење градилишта током извођења радова извршити постављањем монтажних стубова и заштитне ограде и одржавати је до краја радова. | m1 | 270,00 |  |  |
| 3.5 | Шлицовање места са постојећом инсталацијом | ком | 2,00 |  |  |
| 3.6 | Рашчишћавање терена: Сечење шибља и стабала дебљине до 10 цм у појасу предвиђеном за довод. Ширина појаса за чишћење је 10 м. Шибље и друго растиње се пали или депонује ( по упутству наџора ) . Рад је машински и ручни. | m1 | 50,00 |  |  |
| 3.7 | Рашчишћавање терена: Сечење дрвећа дебљине преко 10 цм и вађење пањева по траси довода укупна ширина појаса за чишћење је 10 м. Дрвеће предвиђено за уклањање исећи, окресати гране и изрезати на трупце погодне за транспорт. Пањеве и дрвеће које се налази на траси довода транспортовати на даљину до 1.000 м. | m1 | 270,00 |  |  |
| UKUPNO (3): |  |
| 4 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 4.1. | Машински широки ископ у материјалу III и IV категорије (70%) и V и VI категорије (30%) са директним утоваром у возило.Ископ у сувом и мокром | m3 | 60,00 |  |  |
| 4.2. | Машински ископ рова просечне ширине до 1,0 м у материјалу III, IV и V к атегорије са депоновањем на страну. Ископ у сувом и мокром | m3 | 220,00 |  |  |
| 4.3. | Ручни ископ рова ширине до 1 м у материјалу III категорије са депоновањем на страну у сувом и мокром. | m3 | 15,00 |  |  |
| 4.4. | Машински ископ за нови водозахват, таложницу и разделни шахт у материјалу IV и V категорије са депоновањем на страну. Ископ у сувом и мокром | m3 | 145,00 |  |  |
| 4.5. | Ручни ископ за таложницу у материјалу IV и V категорије са депоновањем на страну у сувом и мокром. | m3 | 5,00 |  |  |
| 4.6. | Планирање и набијање дна рова са тачношћу ± 1цм | m2 | 170,00 |  |  |
| 4.7. | Набавка, довоз на градилиште, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и набијање шљунка гранулације 0-4 испод, око и изнад цеви у слојевима од 30 - 50 цм.Обезбедити континуирано мерење збијености постељице и рова. | m3 | 80,00 |  |  |
| 4.8. | Затрпавање рова и ископа за објекта пробраним материјалом из ископа рова. | m3 | 210,00 |  |  |
| 4.9. | Одвоз земље из ископа на депонију, средња транспортна дужина до депоније које одреди инвеститор је 2 км | m3 | 90,00 |  |  |
| 4.10. | Разастирање земље из ископа дуж трасе | m3 | 85,00 |  |  |
| УКУПНО (2): |  |
| 5 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5.1. | Локални транспорт, спуштање у ров и монтажаTPE цеви ND 160/6bara у складу са упутствима произвођача цеви. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m`. | m` | 270,00 |  |  |
| 5.2. | Локални транспорт, спуштање у ров и монтажаTPE цеви ND 110/6bara у складу са упутствима произвођача цеви. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м`. | m` | 6,00 |  |  |
| 5.4. | Локални транспорт и монтажа фазонских комада од од TPE 160/6 bara у свему према техничким условима произвођача фазонских комада. Затрпавање фазонских комада је обухваћено позицијом затрпавања цевовода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | Лукови од PEHD |  |  |  |  |
|  | od 12  | ком | 2,00 |  |  |
|  | od 22.5  | ком | 1,00 |  |  |
|  | od 30 ° | ком | 1,00 |  |  |
|  | od 40  | ком | 2,00 |  |  |
|  | od 45  | ком | 2,00 |  |  |
|  | od 55  | ком | 1,00 |  |  |
|  | od 60  | ком | 1,00 |  |  |
|  | od 90  | ком | 2,00 |  |  |
| 5.5. | Локални транспорт и монтажа прелазних комада TPE туљци ND 160/150/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 4,00 |  |  |
| 5.6. | Локални транспорт и монтажа прелазних комада TPE туљци ND 110/100/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 3,00 |  |  |
| 5.7. | Локални транспорт и монтажа затварача PZ 150/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 2,00 |  |  |
| 5.8. | Локални транспорт и монтажа угаони вентил са пловком 100/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| 5.9. | Локални транспорт и монтажа затварача PZ 110/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| 5.10. | Локални транспорт и монтажа PVC жабљег поклопца од PVC nd 110 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| 5.11. | Локални транспорт и монтажа ливено гвозденог Т комад 150/150 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| 5.12. | Локални транспорт и монтажа MDK комада 150/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| 5.13. | Локални транспорт и монтажа TPE редуцира 160/110/6 bara |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
|  |  | УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ : |  |  |  |
| 6 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 6.1. | Израда подлоге од неармираног бетона МБ15 дебљине 5-10цм на самониклом терену - на коти дна ископа, а испод темељне плоче. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 50,00 |  |  |
| 6.2. | Израда армирано-бетонске доње плоче, зидова горње плоче таложника водонепропусним бетоном марке MB30 у глаткој оплати у свему према детаљу у прилогу пројекта са свим потребним материјалом и радом. Позиција обухвата и црпење поџемне воде. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 уграђеног и негованог бетона | m3 | 12,00 |  |  |
| 6.3. | Израда АБ преграде водозахвата од МБ 30 према мерама датим у пројекту.Позицијом обухватити оплату ,негу бетона ,дилатационе спојнице.анкере за прихват машинске опреме , сав потребан рад и материјал. | m3 | 11,00 |  |  |
| 6.4. | Набавка,транспорт и уградња бетона мб 30 у армиранобетонску облогу слапишта низводно од водозахвата заједно са оплатом и неговањем бетона.Оплата је равна а изливени бетон гладак.Обрачун по м3 | m3 | 3,50 |  |  |
| 6.5. | Набавка, транспорт, чишћење, сечење, савијање и уградња пројектоване РА, ГА и мрежасте арматуре у свему према спецификацији у прилогу пројекта. Позиција обухвата и набавку свог неопходног алата и материјала (жица, дистанцера и др.) за уграђивање арматуре. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кг уграђене арматуре | кг | 2.100,00 |  |  |
| 6.6. | Израда шахте АБ, МБ 30 правоугаоног пресека 1,2џ1,6 мџ1,4м (унутрашње мере), дебљина зида д=20 цм, дебљина горње и доње плоче д=20 цм са поклопцем од бетона.Позицијом обухватити сав потребан рад и материјал. | ком | 1,00 |  |  |
| 6.7. | Израда анкер блокова дуж трасе цевовода од МБ 20 по нацртима из пројекта | m3 | 1,00 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ : |  |  |  |
| 7 | ОСТАЛИ РАДОВИ |
| 7.1. | Самочишчећа решетка COANDA тип C,која се састоји два панела ширине по 1 метар направљеног од прохрома.Позицијом обухватити све потребне анкерне завртњеве за монтажу, као и дихтунге.Обухватити сав рад и материјал на постављању решетке. | ком | 1,00 |  |  |
|  |  | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ : |  |  |  |
| 8 | ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ И КАРТИРАЊЕ ЦЕВОВОДА |  |  |
| 8.1. | Геодетско обележавање трасе цевовода сталним ознакама у складу са пројектом изведеног стања и снимање изведеног стања за катастар. |  |  |  |  |
|  | У самом току и по завршеној монтажи цевовода извођач је обавезан да врши геодетско снимање изведеног стања и да све измене и допуне пројектованог стања пренесе на ситуацију и одговарајуће подужне профиле и детаље. |  |  |  |  |
|  | Инвеститору предати снимљено стање трасе у дигиталном облику. По обављеном снимању дужан је да Служби за катастар непокретности достави на картирање снимљено стање и инвеститору доставити копију плана са уцртаним поџемним инсталацијама у једном примерку и потврду да траса снимљена и уцртана у Катастру. Плаћа се снимање, картирање и копија плана. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м снимљене трасе. | m̕ | 270,00 |  |  |
|  |  | УКУПНО ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ: |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | НАБАВКА ЦЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА |  |
|  | НАБАВКА ФАЗОНСКИХ КОМАДА |  |  |  |  |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
|  | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
|  | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ: |  |
|  | СВЕГА РАДОВИ КОД ВОДОЗАХВАТА НА ТОЛИШНИЧКОМ ПОТОКУ |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ КОД ВОДОЗАХВАТА НА РЕЦИ СТАЊИ |  |  |  |
|  | РАДОВИ КОД ВОДОЗАХВАТА НА ТОЛИШНИЧКОМ ПОТОКУ |  |  |
|  | СВЕГА РАДОВИ РЕПРОЦЕНТАР ТОЛИШНИЦА II ФАЗА |

|  | PREDMER RADOVA KOD VODOZAHVATA NA RECI STANJI |
| --- | --- |
| GRAĐEVINSKI RADOVI NA MONTAŽNIM RADOVIMA |
| Br. poz. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. cena (din) | Vrednost radova (din) |
| 1 | NABAVKA,TRANSPORT I ISTOVAR CEVNOG MATERIJALA |  |  |  |  |
|  | CEVNI MATERIJAL, FITINZI I ARMATURE |
| 1. | Gravitacioni cevovod za transport vode od vodozahvata na reci Stanji do ribnjaka. |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, istovar i skladištenje kanalizacionih PEHD korugovanih cevi dužine L=12m sa spojnicom na jednom kraju, na lokaciji koju odredi Investitor. |  |  |  |  |
|  | Za istovar i manipulaciju PEHD cevi koristiti isključivo savitljive kaiševe, omče-španere ili konopce za podizanje. Zabranjena je upotreba čeličnih kablova i lanaca za podizanje i prenošenje cevi.PEHD cevi se skladište na ravnim gredama u svemu prema uputstvu proizvodjača cevi. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m` cevi |  |  |  |  |
| 1.1 | od vodozahvata do taložnika |  |  |  |  |
|  | DN 500/560, SN 4 | m` | 186,00 |  |  |
| 2 | Cevovoda za muljni ispust. |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, istovar i skladištenje vodovodnih TPE cevi, na lokaciji koju odredi Investitor. |  |  |  |  |
|  | Za istovar i manipulaciju TPE cevi koristiti isključivo savitljive kaiševe, omče-španere ili konopce za podizanje. Zabranjena je upotreba čeličnih kablova i lanaca za podizanje i prenošenje cevi. TPE cevi se skladište na ravnim gredama u svemu prema uputstvu proizvodjača cevi. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m` cevi |  |  |  |  |
| 2.1. | u šahti muljnog ispusta |  |  |  |  |
|  | DN 225/6 bara | m` | 1,20 |  |  |
| 3 | Cevovoda za muljni ispust. |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, istovar i skladištenje UK PVC cevi, na lokaciji koju odredi Investitor. |  |  |  |  |
|  | Za istovar i manipulaciju UK PVC cevi koristiti isključivo savitljive kaiševe, omče-španere ili konopce za podizanje. Zabranjena je upotreba čeličnih kablova i lanaca za podizanje i prenošenje cevi. TPE cevi se skladište na ravnim gredama u svemu prema uputstvu proizvodjača cevi. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m` cevi |  |  |  |  |
| 3.1. | u šahti muljnog ispusta |  |  |  |  |
|  | DN 200/SN 4 | m` | 18,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO NABAVKA CEVI : |  |  |  |
| 2 | NABAVKA,TRANSPORT I ISTOVAR FAZONSKIH KOMADA |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport, istovar i skladištenje fazonskih komada od PEHD za korugovane cevi ND 500/560 SN4, sa spojnicama i dihtunzima u svemu prema projektnoj dokumentaciji i tehničkim uslovima proizvodjača fazonskih komada na lokaciji koju odredi Investitor |  |  |  |  |
|  | Za istovar i manipulaciju koristiti isključivo savitljive kaiševe, omče-španere ili konopce za podizanje. Zabranjena je upotreba čeličnih kablova i lanaca za podizanje i prenošenje fazonskih komada. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |
|  | Lukovi od PEHD između temena |  |  |  |  |
| 2.1. | od 12,25  | kom | 6,00 |  |  |
| 2.2. | od 22.5  | kom | 1,00 |  |  |
| 2.3. | od 30 ° | kom | 1,00 |  |  |
| 2.4. | od 85  | kom | 1,00 |  |  |
| 2.5. | Prelazni komadi TPE tuljci ND 225/200/6 bara |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 2,00 |  |  |
| 2.6. | Zatvarač PZ 200/6 bara |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
| 2.7. | PVC žablji poklopac od PVC nd 200 |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO NABAVKA FAZONSKIH KOMADA: |  |  |  |
| 3 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1. | Postavljanje gradilišne table, ograda gradilišta i održavanje iste dokraja gradnje | kom | 1,00 |  |  |
| 3.2. | Obeležavanje trase dovoda na terenu pre početka radova, uspostavljanje repernih tačaka duž trase i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u katastar podzemnih instalacija | m1 | 190,00 |  |  |
| 3.3 | Izrada elaborata nultog stanja trase dovoda u širini od 30 metara . Geodetski snimak, obeležavanje poprečnih profila i grafička prezentacija pre početka radova na dovodu poprečni profili na rastojanju maksimalno 50 m. | m1 | 190,00 |  |  |
| 3.4 | Obezbeđenje gradilišta tokom izvođenja radova izvršiti postavljanjem montažnih stubova i zaštitne ograde i održavati je do kraja radova. | m1 | 190,00 |  |  |
| 3.5 | Šlicovanje mesta sa postojećom instalacijom | kom | 1,00 |  |  |
| 3.6 | Raščišćavanje terena: Sečenje šiblja i stabala debljine do 10 cm u pojasu predviđenom za dovod. Širina pojasa za čišćenje je 10 m. Šiblje i drugo rastinje se pali ili deponuje ( po uputstvu nadzora ) . Rad je mašinski i ručni. | m1 | 50,00 |  |  |
| 3.7 | Raščišćavanje terena: Sečenje drveća debljine preko 10 cm i vađenje panjeva po trasi dovoda ukupna širina pojasa za čišćenje je 10 m. Drveće predviđeno za uklanjanje iseći, okresati grane i izrezati na trupce pogodne za transport. Panjeve i drveće koje se nalazi na trasi dovoda transportovati na daljinu do 1.000 m. | m1 | 190,00 |  |  |
| UKUPNO (3): |  |
| 4 | ZEMLJANI RADOVI |
| 4.1. | Skidanje humusa u sloju d=10 - 20cm sa odlaganjem na stranu sa rova i uradnom pojasu dovoda. | m3 | 0,00 |  |  |
| 4.2. | Mašinski široki iskop u materijalu III i IV kategorije (70%) i V i VI kategorije (30%) sa direktnim utovarom u vozilo.Iskop u suvom i mokrom | m3 | 1.035,00 |  |  |
| 4.3. | Mašinski iskop rova prosečne širine do 1,4 m u materijalu III IV i V kategorije sa direktnim utovarom u vozilo.Iskop u suvom i mokrom | m3 | 535,00 |  |  |
| 4.4. | Ručni iskop rova širine do 1 m u materijalu III kategorije sa direktnim utovarom u vozilo u suvom i mokrom. | m3 | 10,00 |  |  |
| 4.5. | Mašinski iskop za taložnicu u materijalu IV i V kategorije sa direktnim utovarom u vozilo.Iskop u suvom i mokrom | m3 | 190,00 |  |  |
| 4.6. | Ručni iskop za taložnicu u materijalu IV i V kategorije sa direktnim utovarom u vozilo u suvom i mokrom. | m3 | 5,00 |  |  |
| 4.7. | Planiranje i nabijanje dna rova sa tačnošću ± 1cm | m2 | 252,00 |  |  |
| 4.8. | Nabavka, dovoz na gradilište, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje peska granulacije 4-8 ispod, oko i iznad cevi u slojevima od 30 - 50 cm.Obezbediti kontinuirano merenje zbijenosti posteljice i rova. | m3 | 187,00 |  |  |
| 4.9. | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa rova. | m3 | 415,00 |  |  |
| 4.10. | Odvoz zemlje iz iskopa na deponiju, srednja transportna dužina do deponije koje odredi investitor je 2 km | m3 | 1.270,00 |  |  |
| UKUPNO (2): |  |
| 5 | PODGRADA |
| 5.1 | Nabavka, doprema, istovar, razvoženje, montaža i demontaža podgrade, utovar u vozilo i dalji transport. Pokrivenost oplatom 100%. | m1 | 60,00 |  |  |
| UKUPNO (3): |  |
| 6 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.1. | Lokalni transport, spuštanje u rov i montaža PEHD korugovanih cevi u skladu sa uputstvima proizvodjača cevi. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m`. | m` | 180,00 |  |  |
| 6.2. | Lokalni transport, spuštanje u rov i montaža TPE cevi 200/6 bara u skladu sa uputstvima proizvodjača cevi. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m`. | m` | 1,20 |  |  |
| 6.3. | Lokalni transport, spuštanje u rov i montaža UK PVC cevi ND 200 SN4 u skladu sa uputstvima proizvodjača cevi. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m`. | m` | 18,00 |  |  |
| 6.4. | Lokalni transport i montaža fazonskih komada od PEHD za korugovane cevi ND 500/560 SN4 u svemu prema tehničkim uslovima proizvodjača fazonskih komada. Zatrpavanje fazonskih komada je obuhvaćeno pozicijom zatrpavanja cevovoda. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |
|  | Lukovi od PEHD |  |  |  |  |
|  | od 12,25  | kom | 6,00 |  |  |
|  | od 22.5  | kom | 1,00 |  |  |
|  | od 30 ° | kom | 1,00 |  |  |
|  | od 85  | kom | 1,00 |  |  |
| 6.5. | Lokalni transport i montaža prelaznih komada TPE tuljci ND 225/200/6 bara |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 2,00 |  |  |
| 6.6. | Lokalni transport i montaža zatvarača PZ 200/6 bara |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
| 6.7. | Lokalni transport i montaža PVC žabljeg poklopca od PVC nd 200 |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI : |  |  |  |
| 7 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7.1. | Izrada podloge od nearmiranog betona MB15 debljine 5-10cm na samoniklom terenu - na koti dna iskopa, a ispod temeljne ploče. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 90,00 |  |  |
| 7.2. | Izrada armirano-betonske donje ploče i zidova taložnika vodonepropusnim betonom marke MB30 u glatkoj oplati u svemu prema detalju u prilogu projekta sa svim potrebnim materijalom i radom. Pozicija obuhvata i crpenje podzemne vode. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 ugradjenog i negovanog betona | m3 | 30,00 |  |  |
| 7.3. | Израда обалоутврде - облоге од ломљеног камена д=20-50цм, на већ припремљеном тампонском слоју од бетона МБ 15 д=10цм у који се камен утапа, спојнице заливају цементним малтером 1:3 . За израду камене облоге одабрати крупнији камен са спојницама макс. од 2 цм што се дотерује чекићем и шпицом. уграђеног слоја. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 izgrađene obaloutvrde. | m3 | 11,00 |  |  |
| 7.4. | Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje i ugradnja projektovane RA, GA i mrežaste armature u svemu prema specifikaciji u prilogu projekta. Pozicija obuhvata i nabavku svog neophodnog alata i materijala (žica, distancera i dr.) za ugradjivanje armature. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kg ugradjene armature | kg | 2.100,00 |  |  |
| 7.5. | Izrada šahtova od AB prstenja Ø, MB 30 debljina zida d=12.5 cm, debljina gornje ploče d=20 cm. sa penjalicama i poklopcem od nodularnog liva klase D 400 nosivosti 250 kN. | kom | 1,00 |  |  |
| 7.6. | Izrada anker blokova duž trase cevovoda od MB 20 po nacrtima iz projekta | m3 | 1,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  |
| 8 | OSTALI RADOVI |
| 8.1. | Nabavka i ugradnja poklopca od rebrastog lima 4/6mm za otvor 1380 x980mm,sa ojačanjima od flaha i čeličnih L profila 40x40x5 po ivici rama,sa dve šarke i mehanizmom za zaključavanje.U poziciju obračunati ram od L profila 60x40x6 u svemu prema datom opisu i crtežu.Poklopac antikorozivno zaštiti cinkovanjem. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom . | kom | 1,00 |  |  |
| 8.2. | Zatvarač (tabla) za zatvaranje svetlog otvora 450x1300mm, zavarene konstrukcije od čeličnog lima i valjanih profila, opremljen zaptivnom gumom po obimu sa jedne strane. Armatura je izrađena od čeličnog lima i valjanih profila, a sastoji se od dve zavarene vertikalne vođice l=2530mm sa kliznim trakama od nerđajućeg čelika, praga, prečke i gornjeg nosača mehanizma. Mehanizam za kretanje zatvarača se sastoji od pogonskog točka, zupčastog para sa koničnim zupcima, pužnog reduktora, krutih spojnica, spojnog vratila, navojnih vretena i navrtke. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom | kom | 1,00 |  |  |
| 8.3. | Nabavka, isporuka, montaža i baždarenje uređaja za merenje nivoa vode u taložniku, sa davačem i uređajema za očitavanje protoka, sa svim potrebnim materijalom i radom, prema zahtevu i specifikaciji investitora. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI : |  |  |  |
| 9 | GEODETSKO SNIMANJE I KARTIRANJE CEVOVODA |  |  |
| 9.1. | Geodetsko obeležavanje trase cevovoda stalnim oznakama u skladu sa projektom izvedenog stanja i snimanje izvedenog stanja za katastar. |  |  |  |  |
|  | U samom toku i po završenoj montaži cevovoda izvođač je obavezan da vrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i da sve izmene i dopune projektovanog stanja prenese na situaciju i odgovarajuće podužne profile i detalje. |  |  |  |  |
|  | Investitoru predati snimljeno stanje trase u digitalnom obliku. Po obavljenom snimanju dužan je da Službi za katastar nepokretnosti dostavi na kartiranje snimljeno stanje i investitoru dostaviti kopiju plana sa ucrtanim podzemnim instalacijama u jednom primerku i potvrdu da trasa snimljena i ucrtana u Katastru. Plaća se snimanje, kartiranje i kopija plana. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m snimljene trase. | m̕ | 190,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO GEODETSKO SNIMANJE: |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | NABAVKA CEVNOG MATERIJALA |  |
|  | NABAVKA FAZONSKIH KOMADA |  |  |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |
|  | PODGRADA |  |
|  | MONTAŽNI RADOVI |  |
|  | BETONSKI RADOVI |  |
|  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | GEODETSKO SNIMANJE: |  |
|  |  |  |  | SVEGA RADOVI KOD VODOZAHVATA NA RECI STANJI |  |

Исказана укупна вредност понуде у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности понуде исказаној у обрасцу понуде.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене, јер ће у противном понуда бити НЕПРИХВАТЉИВА.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.                              	   ___________________________

11. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су дужни да уз понуду доставе:

  - МЕНИЦУ (оверену и потписану)

  - MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ (попуњено, потписано и печатом оверено)

  - КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен у банци на дан регистрације меница)

- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ или ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ

*   *   *

У поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“ од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача приликом потписивања уговора мора се, приликом потписивања уговора обавезно захтевати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан, или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда.

Меницу за озбиљност понуде Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца

- одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде

- није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла.

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.                                 ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА

МЕМОРАНДУМ  /  ЛОГО ПОНУЂАЧА

Пун назив Дужника – Понуђача ____________________________________________________

Матични број,  _______________

ПИБ __________________  ____

Дел бр.__________

Датум:

# СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља)и тачке 1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

___________________________________________________________________ (навести пун назив понуђача)

( у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке бр. 258/2019 од 12.06.2019. године, коју спроводи ЈП „Србијашуме“ као НАРУЧИЛАЦ, дана ...................... године издајемо

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О

- Овлашћујемо ЈП „Србијашуме“ Београд, Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд ( у даљем текст: Повериоца), да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих идентификационих ознака :

___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,

(словна )                             (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   )

до укупног износа од ................................................... динара  (словима:  ................................................... динара),

на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 258/2019 од 12.06.2019. године, који спроводи ЈП „Србијашуме“ као НАРУЧИЛАЦ, за набавку:

____________________________________________________________

у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:

(а)    Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.4 конкурсне документације)

(б)  Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

- Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без приговора, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски, издавањем налога за наплату на терет свих наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца.

- Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

- Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.

- Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из јавног позива и конкурсне документације .

- У случају спора по овом овлашћењу надлежан је суд према седишту наручиоца.

ЗА  ДУЖНИКА

Овлашћено лице                                            Печат

12. Образац трошкова припреме понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.

| Ред.бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                                 ______________________________

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

13. Изјава о независној понуди

ЈАВНА НАБАВКА БР. 258/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

14. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а

ЈАВНА НАБАВКА БР.  258/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

15. Образац изјаве о кадровском капацитету

ЈАВНА НАБАВКА БР.  258/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о испуњавању траженог кадровског капацитета

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да располажем захтеваним кадровским капацитетом за извршење радова који су предмет ове јавне набавке.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

# Footnotes

Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење треба да се да напише на меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу понуђача.