ЈП „Србијашуме“ Београд

ШГ „Топлица“ Куршумлија

Вука Караџића бб, Куршумлија

Бр. 268/2019-5

Датум: 25.07.2019.

Свим понуђачима који су преузели

конкурсну документацију за

јавну набавку бр. 268/2019

Предмет: Oбавештење о измени конкурсне документације за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање за ШГ „Топлица“ Куршумлија у отвореном поступку бр. 268/2019.

Поштовани,

обавештавамо Вас да је дошло до измене конкурсне документације у делу:

3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 9.3, страна 7,

7. Модел уговора, тачка 5, страна 20-21,

8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке, страна 22-29,

10.  Образац структуре цене, страна 36-37.

У прилогу измењена конкурсна документација.

С поштовањем,

ЈП „Србијашуме“ Београд

Булевар Михајла Пупина 113

Тел/факс: 011 711 5034

web: www.srbijasume.rs

Број јавне набавке: 268/2019-6

Датум: 25.07.2019.год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– за јавну набавку радова –

Инвестиционо одржавање

за ШГ „Топлица“ Куршумлија

у отвореном поступку

-измењена-

Рок за достављање понудe је до 08.08.2019. године, до 09.45 часова.

Понуде доставити на адресу: ШГ „Топлица“ Куршумлија, ул.Вука Караџића бб, Куршумлија.

Јавно отварање понудe обавиће се 08.08.2019. године, у 10.00 часова, у просторијама ЈП „Србијашуме“,ШГ „Топлица“ Куршумлија, ул. Вука Караџића бб, Куршумлија.

јул, 2019. године

Број јавне набавке: 268/2019

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

(  с  а  д  р  ж  а  ј  )

| О П И С | СТР. |
| --- | --- |
| 1) општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2) подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3) упутство понуђачима како да сачине понуду | 3-10 |
| 4) образац понуде; 4а. - образац Подаци о понуђачу 4б. - образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 4в. - образац Подаци о подизвођачу 4г. – образац Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке | 11-14 |
| 5) услови и упутство како се доказује испуњеност услова | 15-17 |
| 6) критеријум за доделу уговора | 18 |
| 7) модел уговора | 19-21 |
| 8) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 22-35 |
| 9) техничка документација и планови | 35 |
| 10) образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 36-46 |
| 11) средства финансијског обезбеђења | 47-48 |
| 12) образац трошкова припреме понуде | 49 |
| 13) изјава о независној понуди | 50 |
| 14) Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а (Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа) | 51 |

НАРУЧИЛАЦ

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД

- Oпшти подаци о јавној набавци

Наручилац Јавно предузеће „Србијашуме“, Београд, део предузећа ШГ „Топлица“ Куршумлија, ул.Вука Караџића бб, Куршумлија спроводи отворени поступак јавне набавке радова – инвестиционо одржавање за ШГ „Топлица“ Куршумлија, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем телефона 027/381-325, факса 027/381-325, односно на интернет страници наручиоца: www.srbijasume.rs. Контакт особа: Тања Веселиновић-Тамбурић.

- Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке је инвестиционо одржавање за ШГ „Топлица“ Куршумлија, који се налази под редним бројем 45000000, и ознаком „грађевински радови“ из општег речника набавке.

Предмет јавне набавке је обликован у две партије:

| Ред. Број партије | Назив партије |
| --- | --- |
| 1 | Столарија са уградњом |
| 2 | Громобранска инсталација са уградњом |

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

Садржај упутства

- Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде,  у  целини или делимично , дају на страном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

- Начин подношења понуде;

- Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;

- Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;

- Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;

- Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

- Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;

- Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

- Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

- Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;

- Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

- Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;

- Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;

- Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

- Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;

- Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 2), 5) и 6) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда

1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ,  У  ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТАРНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.

1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити написана на српском језику.

1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на енглеском језику и језику земаља региона, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.   НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у  позиву за подношење понуде;

2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

3.1. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија;

3.2. Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, понуду доставља у једном збирном омоту (коверти).

3.3. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно.

3.4. У овом поступку јавне набавке, предмет јавне набавке је обликован у 2 партије.

4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО

4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.

5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ”Србијашуме” ШГ „Топлица“, Вука Караџића бб, Куршумлија,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – инвестиционо опдржавање за ШГ „Топлица“ Куршумлија, бр. 268/2019 за партије бр.:_______- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање за ШГ „Топлица“ Куршумлија, бр. 268/2019 за партије бр.:_______- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање за ШГ „Топлица“ Куршумлија, бр. 268/2019 за партије бр.:_______- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање за ШГ „Топлица“ Куршумлија, бр. 268/2019 за партије бр.:_______- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.

7.

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ  У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу (члан 80. став 1).

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације;

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач.1), 2) и  4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих

услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ  ЗАХТЕВАТИ ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНЕСУ ПРАВНИ АКТ КОЈИМ СЕ ОБАВЕЗУЈУ НА ЗАЈЕДНИЧКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ

8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;

8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:

1)	члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, став 1. тач.1), 2) и  4), што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно.

9.

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА  И ДР.

9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача;

9.2. Рок плаћања рачуна се од дана испостављања рачуна, и то у законском року до 45 дана.

9.3. Гарантни рок: 24 месеца од момента пријема радова.

10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1.  Валута понуде је динар (РСД);

10.2.  Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.

10.3. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

11.1.  У свим поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.2. Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења за сваку партију за коју конкурише (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а за сваку партију за коју понуђач подноси понуду, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда односно до 10.09.2019. године.

11.3.  Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;

11.4.  Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.5. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и она траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

12.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости .

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

13.1. Код ове набавке сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације и преузима се са конкурсном документацијом.

14. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14.2. Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писменом облику у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима. Наручилац је дужан да истовремено исту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

15. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

15.1.  Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда. Образложење понуђач треба да достави у року од три дана од дана пријема захтева за појашњење.

16. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА,  КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ

17.1. Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци.

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

17.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, уколико се захтев подноси пре отварања понуда и уколико процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара. У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварањапонуда, такса износи 120.000,00 динара ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара. Такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев  за заштиту права подноси након отварања понуда  и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би  задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.

Напомене:  Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год.

Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима  преузети су  из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, али се сходно може  применити и  за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке.

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

4. Образац понуде

Број јавне набавке: 268/2019

Предмет јавне набавке: инвестиционо одржавање за ШГ „Топлица“ Куршумлија за 2019. годину.

Понуда бр. ____________ од _____.______. 2019. године;

ПОНУЂАЧ:   _______________________________________________________________________________

(a)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

(в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника у заједничкој понуди )

| Ред. Број | Назив партије | Укупна вредност понуде (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столарија са уградњом |  |
| 2 | Громобранска инсталација са уградњом |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (са ПДВ-ом): |  |

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда.

Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:______________________________

Део предмета набавке који ће понуђач поверити дизвођачу:______________________________________

Погодности које нуди понуђач:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача, а по службеном пријему испостављеног рачуна у законском року до 45 дана.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ______________________________

печат

| Број јавне набавке: 268/2019 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. |

| Број јавне набавке: 268/2019 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди. |

| Број јавне набавке: 268/2019 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача. |

Број јавне набавке: 268/2019

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________ за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање за ШГ „Топлица“ Куршумлија у циљу извршења Јавне набавке међусобно и према Јавном предузећу „Србијашуме“, Београд, ШГ „Топлица“ Куршумлија (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку Јавне набавке, као и испуњења својих уговорених обавеза, односно за повраћај авансног плаћања, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће   у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће   у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

датум: ______________

место: _______________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). |
| 2. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe. (чл. 75. ст. 2. Закона). | Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 14). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

У складу са чл.78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12;14/2015; 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача  дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Допунске напомене:

Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

 У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године, пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима  о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке.

Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. за тачке 1), 2) и 4).

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни (http://www.apr.gov.rs/).

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

На основу Члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.

За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која нуди најнижу цену, и која је прихватљива

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Ако се ниједан од позваних понуђача за одређену партију не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из посуде у које се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.

7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР  О ИЗВОЂЕЊУ

# РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ШГ „ТОПЛИЦА“  КУРШУМЛИЈА

Закључен између:

Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ”, Булевар Михајла Пупина 113, Београд,    Шумско газдинствo „Топлица“ Куршумлија, Вука Караџића бб које заступа директор Небојша Миховиловић, дипл.инж.шум., (у даљем тексту: наручилац радова)

и

____________________________________________________________________________, са седиштем у _________________, улица __________________________, које заступа директор ______________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

који наступа са подизвођачима:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

који наступа као члан групе понуђача, коју чине:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подаци о Наручиоцу радова:	                        Подаци о извођачу радова:

| ПИБ: 100002820 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични број: 07754183 | Матични број: |
| Текући рачун: 160-15656-56 | Текући рачун: |
| Телефон: 027/381-317 | Телефон: |
| Телефакс: 027/381-325 | Телефакс: |

Основ уговора:

Јавна набавка број 268/2019 од 17.06.2019.г., отворени поступак.

Позив објављен  на Порталу јавних набавки 08.07.2019.г.

Одлука о избору најповољније понуде број 268/2019 -__ од ___.____.2019.г.

Понуда изабраног понуђача број 268/2019 -____ од ____.____.2019.г.

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

  - Предмет овог уговора су радови на реконструкцији и адаптацији објеката и то:

| Ред. број партије | Назив партије |
| --- | --- |
| 1 | Столарија са уградњом |
| 2 | Громобранска инсталација са уградњом |

по ценама : прилог табела са јединичним ценама

1.2 Уговорена цена за радове који су предмет овог Уговора износи ________________динара без ПДВ-а.

Словима: ___________________________________________________________.

НАРУЧИЛАЦ може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог Уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

2. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

2.1. Наручилац радова се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема у шумском газдинству.

- НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

  - Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима

3.2. Извођач радова је дужан да радове изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао а у периоду од 12 месеци од дана потписивања уговора.  Наручилац и извођач радова су сагласни да се у случају више силе (поплава, пожар, и сл.) уговорени рок завршетка радова продужи за исти број дана за колико је трајала виша сила.

3.3. Стручни надзор радова вршиће лице именовано од стране Наручиоца.

3.4. Извршилац је одговоран за стручну оспособљеност, оспособљеност за безбедан и здрав рад и здравствену способност запослених који раде на уговореним пословима.

Извођач радова сноси одговорност за своје запослене у смислу да запослени треба да поседују прописану ХТЗ опрему, и за све евентуалне штете настале на имовини и другим лицима приликом извођења радова.

4. МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

4.1. Извођач радова се обавезује да стручно и квалитетно изврши радове у складу са достављеном понудом и законским прописима.

4.2. Место извршења радова за партију број 1 је ШГ „Топлица“ Вука Караџића бб, за партију број 2 ШУ „Блаце“, ул. Радоша Јовановића Сеље бб и Ловачка кућа у Соколовици, ловиште Милошева вода.

5. КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК

5.1 Примопредаја радова између наручиоца и извођача се врши по извршеном техничком прегледу, као и отклањању евентуалних недостатака утврђених од стране комисије за технички пријем објекта.

Приликом примопредаје радова наручилац и извођач праве записник у коме констатују стање објекта, квалитет радова, квалитет уграђеног материјала и др.

5.2. Извођач радова даје гаранцију на изведене радове и уграђени материјал 24 месеца од момента пријема радова. Све евентуалне недостатке и кварове у току гарантног рока за које се установи да нису изазвани активностима наручиоца радова, извођач ће отклонити о свом трошку без права на приговор.

6.УГОВОРЕНЕ КАЗНЕ

Ако извођач без кривице наручиоца не заврши радове у уговореном року дужан је наручиоцу да плати на име уговорене казне пенале и то 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан прекорачења уговореног рока до завршетка радова а највише до 5 % (пет процената) од уговорене вредности. Плаћање уговорене казне (пенала) не ослобађа извођача обавезе да у целости заврши све уговорене радове.

7. ВИША СИЛА

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа.

7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као виша сила.

8. СПОРОВИ

8.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност суда према седишту Наручиоца услуга.

9. РАСКИД УГОВОРА

9.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговора друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности благовремено извршила.

9.2. Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

10. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

10.1. Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

11.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих наручиоцу припада 4 примерка а извођачу 2 (два) примерка.

Уговорне стране:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА			                           НАРУЧИЛАЦ РАДОВА

______________________________                        ЈП “СРБИЈАШУМЕ”, ШГ “Топлица” Куршумлија

______________________________                         Директор Небојша Миховиловић, дипл.инж.шум.                      Подизвођачи:

1.____________________________

2._____________________________

3. _____________________________

Понуђачи из групе понуђача:

1._______________________________

2._______________________________

3. ______________________________

8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке

Партија1:

Предмет набавке је столарија са уградњом за ШГ „Топлица“ Куршумлија, Вука Караџића бб.

| Планирани почетак радова: по потписивању уговора у периоду од 12 месеци. Рок завршетка радова: 30 календарских дана Гарантни рок: 24 месеца од момента пријема радова. |
| --- |
| ред.број | OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ | јед. мере | количина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Алуминијумска столарија – прозори и врата у нијанси сиве боје S-22 или одговарајуће |  |  |
|  | Израда и уградња алуминијумских прозора оквирне димензије 175 (висина) х 140 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити петокоморни са термопрекидом (да се састоје се од две алуминијумске коморе између којих се налази пластика која не дозвољава мешање ваздуха између спољњег и унутрашњег профила као ни пренос температуре). Прозори морају да садрже двослојно изо - low-e стакло (4+16A+4LE) пуњено аргоном . Прозори морају да издрже тежину стакала а да се при том не доведе у опасност његова функционалност која мора да издржи различито коришћење током века трајања. Прозори се морају отварати и затварати лако, једноставно и безбедно. Прозор треба да се састоји од два дела: горњи део прозора (oквирне висине 55 cm) треба да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Доњи део прозора (oквирне висине 120 cm)треба да буде двокрилни, стим да један део буде хоризонтално (класично отварање на унутра) а други део да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Имајући у виду да се прозори постављају на канцеларије које су окренуте према центру града неопходно је да обезбеђују адекватну звучну изолацију и да су отпорни на јак ветар а истовремено да обезбеђују високу светлосну пропустљивост. Прозори морају бити израђени и постављени тако да спрече пролазак воде и кише у унутрашњост просторије чак и приликом најгорих климатских услова. На прозорима постоје спољне окапнице које су у добром стању па није потребно радити нове. На сва четири прозора постоје ролетне које треба задржати на новим прозорима уз претходну проверу функционалности и евентуалне поправке пре њихове уградње. Након уградње прозора извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи изглед канцеларијског простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију). Канцеларија директора | ком. | 4 |
|  | Израда и уградња алуминијумских прозора оквирне димензије 175 (висина) х 140 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити петокоморни са термопрекидом (да се састоје се од две алуминијумске коморе између којих се налази пластика која не дозвољава мешање ваздуха између спољњег и унутрашњег профила као ни пренос температуре). Прозори морају да садрже двослојно изо - low-e стакло (4+16A+4LE) пуњено аргоном . Прозори морају да издрже тежину стакала а да се при том не доведе у опасност његова функционалност која мора да издржи различито коришћење током века трајања. Прозори се морају отварати и затварати лако, једноставно и безбедно. Прозор треба да се састоји од два дела: горњи део прозора (oквирне висине 55 cm) треба да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Доњи део прозора (oквирне висине 120 cm)треба да буде двокрилни, стим да један део буде хоризонтално (класично отварање на унутра) а други део да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Имајући у виду да се прозори постављају на канцеларије које су окренуте према центру града неопходно је да обезбеђују адекватну звучну изолацију и да су отпорни на јак ветар а истовремено да обезбеђују високу светлосну пропустљивост. Прозори морају бити израђени и постављени тако да спрече пролазак воде и кише у унутрашњост просторије чак и приликом најгорих климатских услова. На прозорима постоје спољне окапнице које су у добром стању па није потребно радити нове. На једном прозору постоје ролетне које треба задржати на новим прозорима уз претходну проверу функционалности и евентуалне поправке пре њихове уградње. На остала два уградити ролетне у боји прозора односно боји постојећих ролетни. Након уградње прозора извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи изглед канцеларијског простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију). Канцеларија заменика директора. | ком. | 3 |
|  | Израда и уградња алуминијумских балконских врата оквирне димензије 272 (висина) х 136 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити петокоморни са термопрекидом (да се састоје се од две алуминијумске коморе између којих се налази пластика која не дозвољава мешање ваздуха између спољњег и унутрашњег профила као ни пренос температуре). Прозори на вратима морају да садрже двослојно изо - low-e стакло (4+16A+4LE) пуњено аргоном . Прозори морају да издрже тежину стакала а да се при том не доведе у опасност његова функционалност која мора да издржи различито коришћење током века трајања. Врата се морају отварати и затварати лако, једноставно и безбедно. Врата се састоје од два дела: горњи део врата са двослојним изо - low-e стаклом (4+16A+4LE) пуњено аргоном (oквирне висине 50 cm) треба да буде фиксиран . Доњи део врата са двослојним изо - low-e стакло (4+16A+4LE) пуњено аргоном (oквирне висине 205 cm) треба да буде двокрилни, стим да се оба крила отварају хоризонтално (класично ка споља), са рукохватима на оба крила са унутрашње и спољашње стране и бравом са кључем. Имајући у виду да се врата постављају на балкону који је окренуте према центру града неопходно је да обезбеђују адекватну звучну изолацију и да су отпорни на јак ветар а истовремено да обезбеђују високу светлосну пропустљивост. Врата морају бити израђена и постављени тако да спрече пролазак воде и кише у унутрашњост просторије чак и приликом најгорих климатских услова. На постојећим вратима постоје ролетне које треба задржати на новим уз претходну проверу функционалности и евентуалне поправке пре њихове уградње. Након уградње прозора извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи изглед канцеларијског простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију). Канцеларија заменика директора. | ком. | 1 |
|  | Израда и уградња алуминијумских прозора оквирне димензије 175 (висина) х 140 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити петокоморни са термопрекидом (да се састоје се од две алуминијумске коморе између којих се налази пластика која не дозвољава мешање ваздуха између спољњег и унутрашњег профила као ни пренос температуре). Прозори морају да садрже двослојно изо - low-e стакло (4+16A+4LE) пуњено аргоном . Прозори морају да издрже тежину стакала а да се при том не доведе у опасност његова функционалност која мора да издржи различито коришћење током века трајања. Прозори се морају отварати и затварати лако, једноставно и безбедно. Прозор треба да се састоји од два дела: горњи део прозора (oквирне висине 55 cm) треба да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Доњи део прозора (oквирне висине 120 cm)треба да буде двокрилни, стим да један део буде хоризонтално (класично отварање на унутра) а други део да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Имајући у виду да се прозори постављају на канцеларије које су окренуте према центру града неопходно је да обезбеђују адекватну звучну изолацију и да су отпорни на јак ветар а истовремено да обезбеђују високу светлосну пропустљивост. Прозори морају бити израђени и постављени тако да спрече пролазак воде и кише у унутрашњост просторије чак и приликом најгорих климатских услова. На прозорима постоје спољне окапнице које су у добром стању па није потребно радити нове. На два прозора постоје ролетне које треба задржати на новим прозорима уз претходну проверу функционалности и евентуалне поправке пре њихове уградње. Након уградње прозора извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи изглед канцеларијског простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију). Канцеларија комерцијалне службе. | ком. | 2 |
|  | Израда и уградња алуминијумских прозора оквирне димензије 175 (висина) х 140 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити петокоморни са термопрекидом (да се састоје се од две алуминијумске коморе између којих се налази пластика која не дозвољава мешање ваздуха између спољњег и унутрашњег профила као ни пренос температуре). Прозори морају да садрже двослојно изо - low-e стакло (4+16A+4LE) пуњено аргоном . Прозори морају да издрже тежину стакала а да се при том не доведе у опасност његова функционалност која мора да издржи различито коришћење током века трајања. Прозори се морају отварати и затварати лако, једноставно и безбедно. Прозор треба да се састоји од два дела: горњи део прозора (oквирне висине 55 cm) треба да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Доњи део прозора (oквирне висине 120 cm)треба да буде двокрилни, стим да један део буде хоризонтално (класично отварање на унутра) а други део да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Имајући у виду да се прозори постављају на канцеларије које су окренуте према центру града неопходно је да обезбеђују адекватну звучну изолацију и да су отпорни на јак ветар а истовремено да обезбеђују високу светлосну пропустљивост. Прозори морају бити израђени и постављени тако да спрече пролазак воде и кише у унутрашњост просторије чак и приликом најгорих климатских услова. На прозорима постоје спољне окапнице које су у добром стању па није потребно радити нове. На два прозора уградити ролетне у боји прозора односно боји постојећих ролетни. Након уградње прозора извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи изглед канцеларијског простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију). Стручне службе. | ком. | 2 |
|  | Израда и уградња алуминијумских прозора оквирне димензије 175 (висина) х 140 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити петокоморни са термопрекидом (да се састоје се од две алуминијумске коморе између којих се налази пластика која не дозвољава мешање ваздуха између спољњег и унутрашњег профила као ни пренос температуре). Прозори морају да садрже двослојно изо - low-e стакло (4+16A+4LE) пуњено аргоном . Прозори морају да издрже тежину стакала а да се при том не доведе у опасност његова функционалност која мора да издржи различито коришћење током века трајања. Прозори се морају отварати и затварати лако, једноставно и безбедно. Прозор треба да се састоји од два дела: горњи део прозора (oквирне висине 55 cm) треба да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Доњи део прозора (oквирне висине 120 cm)треба да буде двокрилни, стим да један део буде хоризонтално (класично отварање на унутра) а други део да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Имајући у виду да се прозори постављају на канцеларије које су окренуте према центру града неопходно је да обезбеђују адекватну звучну изолацију и да су отпорни на јак ветар а истовремено да обезбеђују високу светлосну пропустљивост. Прозори морају бити израђени и постављени тако да спрече пролазак воде и кише у унутрашњост просторије чак и приликом најгорих климатских услова. На прозорима постоје спољне окапнице које су у добром стању па није потребно радити нове. На два прозора уградити ролетне у боји прозора односно боји постојећих ролетни. Након уградње прозора извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи изглед канцеларијског простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију). Канцеларија службе за уређивање шума. | ком. | 2 |
|  | Израда и уградња алуминијумских прозора оквирне димензије 175 (висина) х 140 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити петокоморни са термопрекидом (да се састоје се од две алуминијумске коморе између којих се налази пластика која не дозвољава мешање ваздуха између спољњег и унутрашњег профила као ни пренос температуре). Прозори морају да садрже двослојно изо - low-e стакло (4+16A+4LE) пуњено аргоном . Прозори морају да издрже тежину стакала а да се при том не доведе у опасност његова функционалност која мора да издржи различито коришћење током века трајања. Прозори се морају отварати и затварати лако, једноставно и безбедно. Прозор треба да се састоји од два дела: горњи део прозора (oквирне висине 55 cm) треба да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Доњи део прозора (oквирне висине 120 cm)треба да буде двокрилни, стим да један део буде хоризонтално (класично отварање на унутра) а други део да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Имајући у виду да се прозори постављају на канцеларије које су окренуте према центру града неопходно је да обезбеђују адекватну звучну изолацију и да су отпорни на јак ветар а истовремено да обезбеђују високу светлосну пропустљивост. Прозори морају бити израђени и постављени тако да спрече пролазак воде и кише у унутрашњост просторије чак и приликом најгорих климатских услова. На прозорима постоје спољне окапнице које су у добром стању па није потребно радити нове. На два прозора уградити ролетне у боји прозора односно боји постојећих ролетни. Након уградње прозора извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи изглед канцеларијског простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију). Правна служба. | ком. | 2 |
|  | Израда и уградња алуминијумских прозора оквирне димензије 175 (висина) х 140 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити петокоморни са термопрекидом (да се састоје се од две алуминијумске коморе између којих се налази пластика која не дозвољава мешање ваздуха између спољњег и унутрашњег профила као ни пренос температуре). Прозори морају да садрже двослојно изо - low-e стакло (4+16A+4LE) пуњено аргоном . Прозори морају да издрже тежину стакала а да се при том не доведе у опасност његова функционалност која мора да издржи различито коришћење током века трајања. Прозори се морају отварати и затварати лако, једноставно и безбедно. Прозор треба да се састоји од два дела: горњи део прозора (oквирне висине 55 cm) треба да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Доњи део прозора (oквирне висине 120 cm)треба да буде двокрилни, стим да један део буде хоризонтално (класично отварање на унутра) а други део да се отвара хоризонтално (класично отварање на унутра) и вертикално ( киповање). Имајући у виду да се прозори постављају на канцеларије које су окренуте према центру града неопходно је да обезбеђују адекватну звучну изолацију и да су отпорни на јак ветар а истовремено да обезбеђују високу светлосну пропустљивост. Прозори морају бити израђени и постављени тако да спрече пролазак воде и кише у унутрашњост просторије чак и приликом најгорих климатских услова. На прозорима постоје спољне окапнице које су у добром стању па није потребно радити нове. На два прозора постоје ролетне које треба задржати на новим прозорима уз претходну проверу функционалности и евентуалне поправке пре њихове уградње. Након уградње прозора извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи изглед канцеларијског простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију). Служба рачуноводства. | Ком. | 2 |
|  | Алуминијумска столарија – унутрашња врата у белој боји |  |  |
|  | Спецификација: Израда и уградња врата оквирна димензија (206 (висина) х 0,98(ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити без термопрекида. Врата морају бити направљени према таквим стандардима да могу да издрже промену температуре током свих дана у години. Уградња врата подразумева и пратеће радове. Након уградње врата извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи и спољашњи изглед простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију. Улазна врата тоалет – кафе бар. | Ком. | 1 |
|  | Спецификација: Израда и уградња врата оквирна димензија димензија (206 (висина) х 0,80 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити са термопрекидом (да се састоје се од две алуминијумске коморе између којих се налази пластика која не дозвољава мешање ваздуха између спољњег и унутрашњег профила као ни пренос температуре). Врата морају бити направљени према таквим стандардима да могу да издрже промену температуре током свих дана у години. Уградња врата подразумева и пратеће радове. Након уградње врата извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи и спољашњи изглед простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију. Улазна врата тоалет (главна) | Ком. | 1 |
|  | Спецификација: Израда и уградња врата оквирна димензија (205 (висина) х 0,80 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Профили морају бити без термопрекида. Врата морају бити направљени према таквим стандардима да могу да издрже промену температуре током свих дана у години. Уградња врата подразумева и пратеће радове. Након уградње врата извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи и спољашњи изглед простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију. Улазна врата тоалет и кафе бар. | Ком. | 3 |
|  | Израда и уградња алуминијумских врата оквирна димензија (202 (висина) х 0,90 (ширина), уз претходну демонтажу постојећих. Квалитетна алуминијумска врата без термопрекида, модерног дизајна, са уграђеном бравом и улошцима, 3 шарке, лева. Након уградње врата извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи и спољашњи изглед простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију. | Ком. | 1 |
|  | Израда и уградња алуминијумских врата оквирна димензија (204 (висина) х 0,90 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Квалитетна алуминијумска врата без термопрекида, модерног дизајна, са уграђеном бравом и улошцима, 3 шарке, десна. Након уградње врата извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи и спољашњи изглед простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију. | Ком. | 1 |
|  | Израда и уградња алуминијумских врата оквирна димензија (205 (висина) х 0,90 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Квалитетна алуминијумска врата без термопрекида, модерног дизајна, са уграђеном бравом и улошцима, 3 шарке, десна. Након уградње врата извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи и спољашњи изглед простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију. | Ком. | 1 |
|  | Израда и уградња алуминијумских врата оквирна димензија (205 (висина) х 0,90 (ширина) cm , уз претходну демонтажу постојећих. Квалитетна алуминијумска врата без термопрекида, модерног дизајна, са уграђеном бравом и улошцима, 3 шарке, десна. Након уградње врата извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи и спољашњи изглед простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију. | Ком. | 1 |
|  | Израда и уградња алуминијумских врата оквирна димензија (202 (висина) х 0,90 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. Квалитетна алуминијумска врата без термопрекида, модерног дизајна, са уграђеном бравом и улошцима, 3 шарке, десна. Након уградње врата извршити затварање оштећених делова фасаде (унутрашње и спољашње) одговарајућим грађевинским материјалом који неће нарушити унутрашњи и спољашњи изглед простора и који ће обезбедити неопходну топлотну изолацију. | Ком. | 1 |

Напомена: приликом постављања алуминијумских прозора и врата у горњој зони прозора и врата, због спуштених плафона, додати алуминијумско проширење од 5 cm.

Партија2:

Предмет набавке је громобранска инсталација са уградњом за ШГ „Топлица“ Куршумлија.

| Планирани почетак радова: по потписивању уговора у периоду од 12 месеци. Рок завршетка радова: 30 календарских дана. Оквирни предмер радова: |
| --- |
| ред.број | OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ | јед. мере | Количина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Громобранска инсталација ШУ „Блаце“, ул.Р.Ј.Сељеб бб, Блаце |  |  |
|  | Набавка, испорука и уградња уземљивачке траке FeZn 25x4mm за израду тракастог уземљивача P 25 SRPS N.B4.901 Č. Обрачунава се и плаћа по м¹ положене траке. | м¹ | 50,00 |
|  | Набавка, испорука и уградња вертикалног штапног уземљивача SRPS N.B4.942/2,5"x2m са повезивањем на претходно постављени тракасти уземљивач помоћу обујмице за цев SRPS N.B4.915 P-3". Обрачунава се и плаћа по комаду вертикалног штапног уземљивача, комплет рад и материјал према опису позиције. | ком | 4,00 |
|  | Набавка, испорука и уградња споја у олову SRPS.N.B4.936/III TT 60x60 + K-U-K за повезивање извода са тракастог уземљивача са тракастим уземљивачем. Обрачунава се и плаћа по комаду споја у олову. | ком | 5,00 |
|  | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 25x4мм за израду извода до испитног споја громобранске инсталације SRPS N.B4.901 P (4 комада) и сабирнице главног изједначења потенцијала. Трака се за тракасти уземљивач везује помоћу споја у олову СРПС N.B4.936/III TT 936 + K-U-K. Просечна дужина траке по изводу је 5м. Обрачунава се и плаћа по комаду извода. | ком | 5,00 |
| 5. | Набавка, испорука и уградња кутије за сабирницу главног изједначења потенцијала (СГИП) са бакарном шином (30x3)мм са потребним бројем завртњева са матицама. Обрачунава се и плаћа по комаду кутије. | ком | 1,00 |
| 6. | Набавка, испорука и полагање у зиду, испод малтера са враћањем зида у првобитно стање проводника P/F-Y 6mm² за повезивање металних маса у објекту (главна цев система централног грејања, главна водоводна цев, метални оквири прозора и врата, метална арматура напојног електроенергетског вода и остале металне масе у објекту) на бакарну шину у сабирници главног изједначења потенцијала. Сви прикључци на металне масе морају бити прописно и квалитетно изведени уз претходно отклањање корозије и фарбе, преко одговарајућих стопица, обујмица, завртњева, ушица и сл. Обрачунава се и плаћа по м¹ положеног проводника, комплет рад и материјал према опису позиције. | м¹ | 80,00 |
| 7. | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 20x3mm за израду одводног вода P 20 SRPS N.B4. 901 Č. Обрачунава се и плаћа по комаду одвода. Просечна дужина траке по одводу је 8 | ком | 4,00 |
| 8. | Набавка, испорука и уградња обујмице за четвртасти олук - сливник SRPS N.B4.914/B 100x100 P. Обрачунава се и плаћа по комаду обујмице. | ком | 4,00 |
| 9. | Набавка, испорука и уградња тракасте хватаљке SRPS N.B4.902/C L-500mm P. Обрачунава се и плаћа по комаду хватаљке. | ком | 5,00 |
| 10. | Набавка, испорука и уградња обујмице за цев SRPS N.B4.915 P-3" за повезивање штапне хватаљке - носећег стуба антене са кровним водом помоћу комада траке FeZn 20x3мм дужине 2м. Обрачунава се и плаћа по комаду обујмице, комплет рад и материјал према опису позиције. | ком | 1,00 |
| 11. | Набавка, испорука и уградња држача прстенастог вода SRPS N.B4.904 P. Обрачунава се и плаћа по комаду држача . | кoм | 3,00 |
| 12. | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 20x3mm за израду кровног вода P 20 SRPS N.B4. 901 Č.Обрачунава се и плаћа m¹ положенe траке | m¹ | 44,00 |
| 13. | Набавка, испорука и уградња потпоре за кровни вод SRPS N.B4.920/A H-100 B-220 P. Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 15,00 |
| 14. | Набавка, испорука и уградња потпоре за кровни вод SRPS N.B4.922/A P.Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 16,00 |
| 15. | Набавка, испорука и уградња потпоре за зид са типлом SRPS N.B4.925/C 8x150 P. Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 19,00 |
| 16. | Набавка, испорука и уградња стезаљке за олук SRPS N.B4.908 P. Обрачунава се и плаћа по комаду стезаљке. | ком | 4,00 |
| 17. | Набавка, испорука и уградња укрсног комада SRPS N.B4.936 TT 60x60. Обрачунава се и плаћа по комаду укрсног комада. | ком | 40,00 |
| 18. | Набавка, испорука и уградња механичке заштите SRPS N.B4.913/C 50x38x5 1500. Obračunava се и плаћа по комаду механичке заштите | ком | 4,00 |
| 19. | Испитивање инсталације, вршење потребних мерења, издавање атеста и пуштање инсталације у пробни рад. Обрачунава се и плаћа паушално | паушално | 1,00 |

Напомена: радове наведене у наредним позицијама обавиће наручилац у својој режији.

| Oпис | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- |
| Разбијање бетонских површина као припрема за ископ рова за полагање уземљивачке траке, са одвозом шута на депонију до 3км удаљености и враћањем у првобитно стање. Обрачунава се и плаћа по м² бетонске површине. | м2 | 8,00 |
| Ископ рова димензија (0,8x0,4)м у земљишту III категорије за потребе полагања траке ФеЗн 25x4мм за израду тракастог уземљивача. У јединичну цену урачунати све потребне радове и материјал. Обрачунава се и плаћа по м¹ ископаног рова. | м¹ | 48,00 |

| ред.број | OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Громобранска инсталација - Ловачка кућа у Соколовици, ловиште Милошева воде |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и уградња уземљивачке траке FeZn 25x4mm за израду тракастог уземљивача P 25 SRPS N.B4.901 Č. Обрачунава се и плаћа по м¹ положене траке. | м¹ | 48,00 |
| 2. | Набавка, испорука и уградња вертикалног штапног уземљивача SRPS N.B4.942/2,5"x2m са повезивањем на претходно постављени тракасти уземљивач помоћу обујмице за цев SRPS N.B4.915 P-3". Обрачунава се и плаћа по комаду вертикалног штапног уземљивача, комплет рад и материјал према опису позиције. | ком | 4,00 |
| 3. | Набавка, испорука и уградња споја у олову SRPS.N.B4.936/III TT 60x60 + K-U-K за повезивање извода са тракастог уземљивача са тракастим уземљивачем. Обрачунава се и плаћа по комаду споја у олову. | ком | 6,00 |
| 4. | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 25x4мм за израду извода до испитног споја громобранске инсталације SRPS N.B4.901 P (4 комада) и сабирнице главног изједначења потенцијала. Трака се за тракасти уземљивач везује помоћу споја у олову СРПС N.B4.936/III TT 936 + K-U-K. Просечна дужина траке по изводу је 5м. Обрачунава се и плаћа по комаду извода. | ком | 6,00 |
| 5. | Набавка, испорука и уградња кутије за сабирницу главног изједначења потенцијала (СГИП) са бакарном шином (30x3)мм са потребним бројем завртњева са матицама. Обрачунава се и плаћа по комаду кутије. | ком | 1,00 |
| 6. | Набавка, испорука и полагање у зиду, испод малтера са враћањем зида у првобитно стање проводника P/F-Y 6mm² за повезивање металних маса у објекту (главна цев система централног грејања, главна водоводна цев, метални оквири прозора и врата, метална арматура напојног електроенергетског вода и остале металне масе у објекту) на бакарну шину у сабирници главног изједначења потенцијала. Сви прикључци на металне масе морају бити прописно и квалитетно изведени уз претходно отклањање корозије и фарбе, преко одговарајућих стопица, обујмица, завртњева, ушица и сл. Обрачунава се и плаћа по м¹ положеног проводника, комплет рад и материјал према опису позиције. | м¹ | 80,00 |
| 7. | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 20x3mm за израду одводног вода P 20 SRPS N.B4. 901 Č. Обрачунава се и плаћа по комаду одвода. Просечна дужина траке по одводу је 8 | ком | 4,00 |
| 8. | Набавка, испорука и уградња обујмице за четвртасти олук - сливник SRPS N.B4.914/B 100x100 P. Обрачунава се и плаћа по комаду обујмице. | ком | 3,00 |
| 9. | Набавка, испорука и уградња тракасте хватаљке SRPS N.B4.902/C L-500mm P. Обрачунава се и плаћа по комаду хватаљке. | ком | 5,00 |
| 10. | Набавка, испорука и уградња обујмице за цев SRPS N.B4.915 P-3" за повезивање носача антене са спусним проводником помоћу комада траке FeZn 20x3мм дужине 2м. Обрачунава се и плаћа по комаду обујмице, комплет рад и материјал према опису позиције. | ком | 1,00 |
| 11. | Набавка, испорука и уградња држача прстенастог вода SRPS N.B4.904 P. Обрачунава се и плаћа по комаду држача. | кoм | 3,00 |
| 12. | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 20x3mm за израду кровног вода P 20 SRPS N.B4. 901 Č.Обрачунава се и плаћа m¹ положенe траке. | m¹ | 40,00 |
| 13. | Набавка, испорука и уградња потпоре за кровни вод SRPS N.B4.920/A H-100 B-220 P. Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 28,00 |
| 14. | Набавка, испорука и уградња потпоре за кровни вод SRPS N.B4.922/A P.Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 1,00 |
| 15. | Набавка, испорука и уградња потпоре за зид са типлом SRPS N.B4.925/C 8x150 P. Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 15,00 |
| 16. | Набавка, испорука и уградња стезаљке за олук SRPS N.B4.908 P. Обрачунава се и плаћа по комаду стезаљке. | ком | 3,00 |
| 17. | Набавка, испорука и уградња укрсног комада SRPS N.B4.936 TT 60x60. Обрачунава се и плаћа по комаду укрсног комада. | ком | 38,00 |
| 18. | Набавка, испорука и уградња механичке заштите SRPS N.B4.913/C 50x38x5 1500. Obračunava се и плаћа по комаду механичке заштите | ком | 4,00 |
| 19. | Испитивање инсталације, вршење потребних мерења, издавање атеста и пуштање инсталације у пробни рад. Обрачунава се и плаћа паушално | паушално | 1,00 |

Напомена: радове наведене у наредним позицијама обавиће наручилац у својој режији.

| Oпис | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- |
| Разбијање бетонских површина као припрема за ископ рова за полагање уземљивачке траке, са одвозом шута на депонију до 3км удаљености и враћањем у првобитно стање. Обрачунава се и плаћа по м² бетонске површине. | м2 | 8,00 |
| Ископ рова димензија (0,8x0,4)м у земљишту III категорије за потребе полагања траке ФеЗн 25x4мм за израду тракастог уземљивача. У јединичну цену урачунати све потребне радове и материјал. Обрачунава се и плаћа по м¹ ископаног рова. | м¹ | 45,00 |

Напомена:

пре почетка радова понуђач је дужан да изврши коначан предмер димензија столарије за партију број 1.

Стручни надзор радова вршиће лице именовано од стране Наручиоца.

Примопредаја радова између наручиоца и извођача се врши по извршеном техничком прегледу, као и отклањању евентуалних недостатака утврђених од стране комисије за технички пријем објекта.

Приликом примопредаје радова наручилац и извођач праве записник у коме констатују стање објекта, квалитет радова, квалитет уграђеног материјала и др.

9. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.

Саставни део конкурсне документације је пројекат предметне набавке.

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ЈП | Србијашуме, Београд |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШГ | Tоплица, Куршумлија |  |  |  |  |
| Локација | Вука Караџића бб |  | рок завршетка радова: 30 календарских дана |
| Партија 1: Столарија са уградњом |
| ред.број | OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ | јед. мере | количина | јединична цена | вредност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Алуминијумска столарија – прозори и врата |
| 1 | Израда и уградња алуминијумских прозора оквирне димензије 175 (висина) х 140 (ширина) cm са новим ролетнама , уз претходну демонтажу постојећих прозора. | ком. | 8 |  |  |
|  | Израда и уградња алуминијумских прозора оквирне димензије 175 (висина) х 140 (ширина) cm са постојећим ролетнама , уз претходну демонтажу постојећих прозора и ролетни . | Ком. | 9 |  |  |
| 2 | Израда и уградња алуминијумских балконских врата оквирне димензије 272 (висина) х 136 (ширина) cm са постојећим ролетнама, уз претходну демонтажу постојећих врата и ролетни. | ком. | 1 |  |  |
| Алуминијумска столарија – унутрашња врата |
| 3 | Израда и уградња алуминијумских врата, оквирна димензија (206 (висина) х 0,98(ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. | Ком. | 1 |  |  |
| 4 | Израда и уградња алуминијумских врата, оквирна димензија димензија (206 (висина) х 0,80 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. | Ком. | 1 |  |  |
| 5 | Израда и уградња алуминијумских врата, оквирна димензија (205 (висина) х 0,80(ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. | Ком. | 3 |  |  |
| 6 | Израда и уградња алуминијумских врата, оквирна димензија (202 (висина) х 0,90 (ширина), уз претходну демонтажу постојећих. | Ком. | 1 |  |  |
| 7 | Израда и уградња алуминијумских врата, оквирна димензија (204 (висина) х 0,90 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. | Ком. | 1 |  |  |
| 8 | Израда и уградња алуминијумских врата, оквирна димензија (205 (висина) х 0,90 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. | Ком. | 1 |  |  |
| 9 | Израда и уградња алуминијумских врата, оквирна димензија (205 (висина) х 0,90 (ширина) cm , уз претходну демонтажу постојећих. | Ком. | 1 |  |  |
| 10 | Израда и уградња алуминијумских врата, оквирна димензија (202 (висина) х 0,90 (ширина) cm, уз претходну демонтажу постојећих. | Ком. | 1 |  |  |
|  | УКУПНA ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а У РСД (1-10) : |  |
|  | УКУПНA ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом У РСД (1-10): |  |

печат                              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________

- У колону број  5 понуђач уписује јединичну цену сваког од наведених радова, исказану у динарима без ПДВ-а

- У колону број 6 понуђач уписује укупну вредност сваког од наведених радова исказану у динарима, без ПДВ-а, која се добија множењем колоне 4 и колоне 5. У делу обрасца структуре цене УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА понуђач уписује вредности које добија сабирањем укупних вредности по ставкама за сваку врсту рада без ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом.

Исказана укупна вредност радова у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности понуде исказаној у обрасцу понуде. Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене, јер ће у противном понуда бити НЕПРИХВАТЉИВА.

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 2: Громобранска инсталација са уградњом

|  | 2.1: Громобранска инсталација ШУ „Блаце“, ул.Р.Ј.Сељеб бб, Блаце |
| --- | --- |
| ред.број | OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ | јед. мере | количина | јединична цена | вредност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Набавка, испорука и уградња уземљивачке траке FeZn 25x4mm за израду тракастог уземљивача P 25 SRPS N.B4.901 Č. Обрачунава се и плаћа по м¹ положене траке. | м¹ | 50,00 |  |  |
| 2 | Набавка, испорука и уградња вертикалног штапног уземљивача SRPS N.B4.942/2,5"x2m са повезивањем на претходно постављени тракасти уземљивач помоћу обујмице за цев SRPS N.B4.915 P-3". Обрачунава се и плаћа по комаду вертикалног штапног уземљивача, комплет рад и материјал према опису позиције. | ком | 4,00 |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и уградња споја у олову SRPS.N.B4.936/III TT 60x60 + K-U-K за повезивање извода са тракастог уземљивача са тракастим уземљивачем. Обрачунава се и плаћа по комаду споја у олову. | ком | 5,00 |  |  |
| 4 | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 25x4мм за израду извода до испитног споја громобранске инсталације SRPS N.B4.901 P (4 комада) и сабирнице главног изједначења потенцијала. Трака се за тракасти уземљивач везује помоћу споја у олову СРПС N.B4.936/III TT 936 + K-U-K. Просечна дужина траке по изводу је 5м. Обрачунава се и плаћа по комаду извода. | ком | 5,00 |  |  |
| 5 | Набавка, испорука и уградња кутије за сабирницу главног изједначења потенцијала (СГИП) са бакарном шином (30x3)мм са потребним бројем завртњева са матицама. Обрачунава се и плаћа по комаду кутије. | ком | 1,00 |  |  |
| 6 | Набавка, испорука и полагање у зиду, испод малтера са враћањем зида у првобитно стање проводника P/F-Y 6mm² за повезивање металних маса у објекту (главна цев система централног грејања, главна водоводна цев, метални оквири прозора и врата, метална арматура напојног електроенергетског вода и остале металне масе у објекту) на бакарну шину у сабирници главног изједначења потенцијала. Сви прикључци на металне масе морају бити прописно и квалитетно изведени уз претходно отклањање корозије и фарбе, преко одговарајућих стопица, обујмица, завртњева, ушица и сл. Обрачунава се и плаћа по м¹ положеног проводника, комплет рад и материјал према опису позиције. | м¹ | 80,00 |  |  |
| 7 | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 20x3mm за израду одводног вода P 20 SRPS N.B4. 901 Č. Обрачунава се и плаћа по комаду одвода. Просечна дужина траке по одводу је 8 | ком | 4,00 |  |  |
| 8 | Набавка, испорука и уградња обујмице за четвртасти олук - сливник SRPS N.B4.914/B 100x100 P. Обрачунава се и плаћа по комаду обујмице. | ком | 4,00 |  |  |
| 9 | Набавка, испорука и уградња тракасте хватаљке SRPS N.B4.902/C L-500mm P. Обрачунава се и плаћа по комаду хватаљке. | ком | 5,00 |  |  |
| 10 | Набавка, испорука и уградња обујмице за цев SRPS N.B4.915 P-3" за повезивање штапне хватаљке - носећег стуба антене са кровним водом помоћу комада траке FeZn 20x3мм дужине 2м. Обрачунава се и плаћа по комаду обујмице, комплет рад и материјал према опису позиције. | ком | 1,00 |  |  |
| 11 | Набавка, испорука и уградња држача прстенастог вода SRPS N.B4.904 P. Обрачунава се и плаћа по комаду држача . | кoм | 3,00 |  |  |
| 12 | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 20x3mm за израду кровног вода P 20 SRPS N.B4. 901 Č.Обрачунава се и плаћа m¹ положенe траке | m¹ | 44,00 |  |  |
| 13 | Набавка, испорука и уградња потпоре за кровни вод SRPS N.B4.920/A H-100 B-220 P. Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 15,00 |  |  |
| 14 | Набавка, испорука и уградња потпоре за кровни вод SRPS N.B4.922/A P.Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 16,00 |  |  |
| 15 | Набавка, испорука и уградња потпоре за зид са типлом SRPS N.B4.925/C 8x150 P. Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 19,00 |  |  |
| 16 | Набавка, испорука и уградња стезаљке за олук SRPS N.B4.908 P. Обрачунава се и плаћа по комаду стезаљке. | ком | 4,00 |  |  |
| 17 | Набавка, испорука и уградња укрсног комада SRPS N.B4.936 TT 60x60. Обрачунава се и плаћа по комаду укрсног комада. | ком | 40,00 |  |  |
| 18 | Набавка, испорука и уградња механичке заштите SRPS N.B4.913/C 50x38x5 1500. Obračunava се и плаћа по комаду механичке заштите | ком | 4,00 |  |  |
| 19 | Испитивање инсталације, вршење потребних мерења, издавање атеста и пуштање инсталације у пробни рад. Обрачунава се и плаћа паушално | паушално | 1,00 |  |  |
| 2.2.: Громобранска инсталација - Ловачка кућа у Соколовици, ловиште Милошева вода |
| ред.број | OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ | јед. мере | количина | јединична цена | вредност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Набавка, испорука и уградња уземљивачке траке FeZn 25x4mm за израду тракастог уземљивача P 25 SRPS N.B4.901 Č. Обрачунава се и плаћа по м¹ положене траке. | м¹ | 48,00 |  |  |
| 21 | Набавка, испорука и уградња вертикалног штапног уземљивача SRPS N.B4.942/2,5"x2m са повезивањем на претходно постављени тракасти уземљивач помоћу обујмице за цев SRPS N.B4.915 P-3". Обрачунава се и плаћа по комаду вертикалног штапног уземљивача, комплет рад и материјал према опису позиције. | ком | 4,00 |  |  |
| 22 | Набавка, испорука и уградња споја у олову SRPS.N.B4.936/III TT 60x60 + K-U-K за повезивање извода са тракастог уземљивача са тракастим уземљивачем. Обрачунава се и плаћа по комаду споја у олову. | ком | 6,00 |  |  |
| 23 | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 25x4мм за израду извода до испитног споја громобранске инсталације SRPS N.B4.901 P (4 комада) и сабирнице главног изједначења потенцијала. Трака се за тракасти уземљивач везује помоћу споја у олову СРПС N.B4.936/III TT 936 + K-U-K. Просечна дужина траке по изводу је 5м. Обрачунава се и плаћа по комаду извода. | ком | 6,00 |  |  |
| 24 | Набавка, испорука и уградња кутије за сабирницу главног изједначења потенцијала (СГИП) са бакарном шином (30x3)мм са потребним бројем завртњева са матицама. Обрачунава се и плаћа по комаду кутије. | ком | 1,00 |  |  |
| 25 | Набавка, испорука и полагање у зиду, испод малтера са враћањем зида у првобитно стање проводника P/F-Y 6mm² за повезивање металних маса у објекту (главна цев система централног грејања, главна водоводна цев, метални оквири прозора и врата, метална арматура напојног електроенергетског вода и остале металне масе у објекту) на бакарну шину у сабирници главног изједначења потенцијала. Сви прикључци на металне масе морају бити прописно и квалитетно изведени уз претходно отклањање корозије и фарбе, преко одговарајућих стопица, обујмица, завртњева, ушица и сл. Обрачунава се и плаћа по м¹ положеног проводника, комплет рад и материјал према опису позиције. | м¹ | 80,00 |  |  |
| 26 | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 20x3mm за израду одводног вода P 20 SRPS N.B4. 901 Č. Обрачунава се и плаћа по комаду одвода. Просечна дужина траке по одводу је 8 | ком | 4,00 |  |  |
| 27 | Набавка, испорука и уградња обујмице за четвртасти олук - сливник SRPS N.B4.914/B 100x100 P. Обрачунава се и плаћа по комаду обујмице. | ком | 3,00 |  |  |
| 28 | Набавка, испорука и уградња тракасте хватаљке SRPS N.B4.902/C L-500mm P. Обрачунава се и плаћа по комаду хватаљке. | ком | 5,00 |  |  |
| 29 | Набавка, испорука и уградња обујмице за цев SRPS N.B4.915 P-3" за повезивање штапне хватаљке - носећег стуба антене са кровним водом помоћу комада траке FeZn 20x3мм дужине 2м. Обрачунава се и плаћа по комаду обујмице, комплет рад и материјал према опису позиције. | ком | 1,00 |  |  |
| 30 | Набавка, испорука и уградња држача прстенастог вода SRPS N.B4.904 P. Обрачунава се и плаћа по комаду држача . | кoм | 3,00 |  |  |
| 31 | Набавка, испорука и уградња FeZn траке 20x3mm за израду кровног вода P 20 SRPS N.B4. 901 Č.Обрачунава се и плаћа m¹ положенe траке | m¹ | 40,00 |  |  |
| 32 | Набавка, испорука и уградња потпоре за кровни вод SRPS N.B4.920/A H-100 B-220 P. Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 28,00 |  |  |
| 33 | Набавка, испорука и уградња потпоре за кровни вод SRPS N.B4.922/A P.Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 1,00 |  |  |
| 34 | Набавка, испорука и уградња потпоре за зид са типлом SRPS N.B4.925/C 8x150 P. Обрачунава се и плаћа по комаду потпоре. | ком | 15,00 |  |  |
| 35 | Набавка, испорука и уградња стезаљке за олук SRPS N.B4.908 P. Обрачунава се и плаћа по комаду стезаљке. | ком | 3,00 |  |  |
| 36 | Набавка, испорука и уградња укрсног комада SRPS N.B4.936 TT 60x60. Обрачунава се и плаћа по комаду укрсног комада. | ком | 38,00 |  |  |
| 37 | Набавка, испорука и уградња механичке заштите SRPS N.B4.913/C 50x38x5 1500. Obračunava се и плаћа по комаду механичке заштите | ком | 4,00 |  |  |
| 39 | Испитивање инсталације, вршење потребних мерења, издавање атеста и пуштање инсталације у пробни рад. Обрачунава се и плаћа паушално | паушално | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНA ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а У РСД (1-38) |  |
|  | УКУПНA ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом У РСД (1-38): |  |

печат                              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________

•	У колону број 4 понуђач уписује јединичну цену радова без ПДВ-а.

•	У колону број 5 понуђач уписује јединичну цену радова са ПДВ-ом.

•	У делу обрасца структуре цене УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА понуђач уписује вредности које добија сабирањем јединичних цена по ставкама за сваку врсту рада без ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом.

•	Исказана укупна вредност радова у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности понуде исказаној у обрасцу понуде. Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене, јер ће у противном понуда бити НЕПРИХВАТЉИВА.

11. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења  за озбиљност  понуде, понуђачи су дужни да уз понуду доставе:

  - МЕНИЦУ  (оверену и потписану)

  - MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено , потписано и печатом оверено)

  - КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен у банци на дан регистрације меница)

- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ или ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ

*   *    *

У поступцима јавних набавки које спроводи јавно предузеће „Србијашуме“ од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за сваку партију,  а само од изабраног понуђача приликом потписивања уговора  мора  се, приликом потписивања уговора обавезно захтевати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења за сваку партију за коју конкурише (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а за сваку партију за коју понуђач подноси понуду, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда односно до 10.09.2019. године, с тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Меницу за озбиљност понуде Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца

- одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде

- није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла.

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА

Пун назив Дужника – Понуђача  : _________________________________________________________________________

Матични број:  _______________

ПИБ: ______________________

Текући рачун: ______________________________

Назив пословне банке: _____________________________

Дел бр.__________

Датум:_________.2019.

# СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке  1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

___________________________________________________________________

(навести пун назив понуђача)

( у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке бр. 268/2019 од 17.06.2019. године, коју спроводи ЈП „Србијашуме“ ШГ „Топлица“ Куршумлија као НАРУЧИЛАЦ, дана               .2019. године издајемо

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О

- Овлашћујемо ЈП „Србијашуме“, да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих идентификационих ознака :

___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,

(словна )          (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   )

до укупног износа од .......................................................... динара (словима: .................................................................................................................................. динара), на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 268/2019 од  17.06.2019. године, који спроводи ЈП „Србијашуме“ ШГ „Топлица“ Куршумлија као НАРУЧИЛАЦ, за набавку радова за партију бр.: _____ у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:

(а)    Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)

(б)  Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

- Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без протеста, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски,  издавањем налога за наплату на терет свих  наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца.

- Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

- Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.

- Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из јавног позива и конкурсне документације .

- У случају спора по овом овлашћењу надлежан је Привредни суд у Нишу.

ЗА  ДУЖНИКА

Овлашћено лице

Печат                                                         _____________________

12. Образац трошкова припреме понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.

| Ред.бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                                 ____________________________

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

13. Изјава о независној понуди

ЈАВНА НАБАВКА БР.  268/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

14. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а

ЈАВНА НАБАВКА БР.  268/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Footnotes

Наручилац дозвољава да се менично овлашћење уради и на меморандуму понуђача при чему је неопходно да садржи текст меничног овлашћења из конкурсне документације.