Јавно Предузеће за газдовање шумама

„СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд
ШГ"Тимочке шуме" Бољевац

Драгише Петровића 5,Бољевац
Број: 62/2019-5

Датум: 11.07.2019.

Предмет: Одговор на питање понуђача

Веза: Набавка добара – Eлектроматеријал за ШГ „Тимочке шуме“Бољевац за 2019.годину.

ПИТАЊЕ:

Поштовани, 
     код позиције 14.да ли је грешка у јединици мере или би овде требало да се нуди парче кабла од    50 m?

ОДГОВОР:

Поштовани,

У конкурсној документацији број 62/2019-3 од  04.07.2019.,на страни 30.у делу 
- 8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке позиција14.наведене су техничке карактеристике које наручилац  захтева:

- Кабл 5х2,5 савитљив, дужине 50м, са утикачем и утичницом на преносном котуру-моталици.    По SRPS. или еквивалент DIN, ISO  – евро стандарду.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

# Text boxes

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 62/2019