ЈП „Србијашуме“ Београд

Булевар Михајла Пупина 113

ШГ“Ужице“ Ужице

Николе Пашића 40

Тел/факс: 031 /3516-133; 031/3519-478;

web: www.srbijasume.rs

Број јавне набавке: 305/2019

Датум: 17.07.2019.год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– за јавну набавку радова –

oдржавање и поправка објеката

у отвореном поступку

Рок за достављање понудe је до 19.08.2019. године, до 09:45 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП“Србијашуме“ ШГ„Ужице“ 31000 Ужице, Николе Пашића 40.

Јавно отварање понудe обавиће се 19.08.2019.год.године, у 10:00 часова, у просторијама ЈП „Србијашуме“, ШГ „Ужице“ 31000 Ужице, Николе Пашића 40.

јул, 2019. године

Број јавне набавке: 305/2019

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

(  с  а  д  р  ж  а  ј  )

| О П И С | СТР. |
| --- | --- |
| 1) Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2) Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3) Упутство понуђачима како да сачине понуду | 3-10 |
| 4) Образац понуде; 3а. - образац Подаци о понуђачу 3б. - образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 3в. - образац Подаци о подизвођачу 3г. – образац Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 11-16 |
| 5) Услови и упутство како се доказује испуњеност услова | 17-20 |
| 6) Критеријум за доделу уговора | 21 |
| 7) Модел уговора | 22-38 |
| 8) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 39-50 |
| 9) Техничка документација и планови | 50-54 |
| 10) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 55-70 |
| 11) Средства финансијског обезбеђења | 71-73 |
| 12) Образац трошкова припреме понуде | 74 |
| 13) Изјава о независној понуди | 75 |
| 14) Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а (Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда) . | 76 |

НАРУЧИЛАЦ

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

- Oпшти подаци о јавној набавци

Наручилац Јавно предузеће „Србијашуме“, Београд, део предузећа ШГ „Ужице“ Ужице, ул.Николе Пашића 40 (адреса) спроводи отворени поступак јавне набавке радова одржавања и поправке објеката на подручју ШГ „Ужице“ Ужице за 2019. г. бр. 305/2019, ради закључења уговора о јавној набавци. Све додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем мејла: gazuzice@mts.rs., контакт особа: Јелена Жунић.

- Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова одржавања и поправке објеката за ШГ „Ужице“ Ужице за 2019. год., који се налази под редним бројем 50000000 и ознаком „Услуге одржавања и поправки “   из општег речника набавки.

Предмет јавне набавке обликован је у 4(четири)  партије:

| РБ | ОПИС |
| --- | --- |
| 1. | Партија 1 – Обележавање планинарских стаза |
| 2. | Партија 2 –Одржавање управних зграда на Златибору и Ариљу |
| 3. | Партија 3-Адаптација старог намештаја |
| 4. | Партија 4-Хладњача у Кремнима |

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

Садржај упутства

- Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде,  у  целини или делимично, дају на стрaном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

- Начин подношења понуде;

- Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;

- Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;

- Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;

- Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

- Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;

- Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

- Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

- Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;

- Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

- Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;

- Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;

- Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача ;

- Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач ;

- Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 2), 5) и 6) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда.

1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ,  У  ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТРAНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.

1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити написана на српском језику.

1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на енглеском језику и језику земаља региона, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у  позиву за подношење понуде;

2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

3.1. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија;

3.2. Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, понуду доставља у једном збирном омоту (коверти).

3.3. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно.

3.4. У овом поступку јавне набавке, предмет јавне набавке обликован je у четири партије.

4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО

4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.

5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Србијашуме” ШГ“Ужице“, Николе Пашића 40, 31000 Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку  одржавања и поправке објеката за ЈП „Србијашуме”, ЈН бр. 305/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку  одржавања и поправке објеката за ЈП „Србијашуме“, ЈН бр. 305/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку  одржавања и поправке објеката за ЈП „Србијашуме”, ЈН бр. 305/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку одржавања и поправке објеката за ЈП „Србијашуме”, ЈН бр. 305/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.

7.

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ, УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ У СВОЈОЈ ПОНУДИ ПОДАТКЕ О ПОДИЗВОЂАЧУ, ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА, КАО И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИО ДА ИСКОРИСТИ МОГУЋНОСТ ДА ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ ЗА ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ СЕ ИЗВРШАВА ПРЕКО ТОГ ПОДИЗВОЂАЧА

7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације;

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.

7.7.  Проценат укупне вредности набавке који ће  понуђач поверити подизвођачу на може бити већи од 50 %

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ПОДАТКЕ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ТОГ СПОРАЗУМА

8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;

8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, став 1. тач.1), 2) и  4), што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно.

9.

ЗАХТЕВЕ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача;

9.2. Рок плаћања рачуна се од дана испостављања рачуна, и то у законском року до 45 дана.

10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1.  Валута понуде је динар (РСД);

10.2.  Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.

10.3  Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама

11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1.  У свим поступцима јавних набавки које спроводи јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.2.  Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења за сваку партију за коју конкурише (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или после регистрације меница) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а за сваку партију за коју понуђач подноси понуду, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда.

11.3.  Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;

11.4.  Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.5 Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и она траје најмање пет  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

12.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

12.1.  Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3.  Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4.  Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

13.1. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити.

13.2. Код ове набавке  сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације.

14.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА

14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14.2. Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писменом облику у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима. Наручилац је дужан да истовремено исту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама

15.                                                                                                                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

15.1.  Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда. Образложење понуђач треба да достави у року од три дана  од дана пријема захтева за појашњење.

15.2.  Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно код његовог подизвођача, уз претходно писмено обавештење понуђача о контроли у року од три дана од дана обавештења понуђача.

16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА,  КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач

17.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ

17.1.  Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

17.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева , а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, уколико се захтев подноси пре отварања понуда и уколико процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара. У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварањапонуда, такса износи 120.000,00 динара ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара. Такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев  за заштиту права подноси након отварања понуда  и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би  задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.

Напомене :  Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год.

Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима  преузети су  из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, али се сходно може  применити и  за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке.

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

- Образац понуде

Број јавне набавке: 305/2019

Предмет јавне набавке: Набавка  одржавања и поправке објеката за ШГ „Ужице“ Ужице за 2019. годину

Понуда бр. ____________ од ___________ 2019. године;

ПОНУЂАЧ:   _______________________________________________________________________________

(a)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника у заједничкој понуди )

| Редни бр. | НАЗИВ РАДОВА | Јед. мере | Укупна цена (у РСД, без ПДВ-а) | Укупна цена (у РСД, са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 5 |  |
| 1. | Партија 1- Обележавање планинарских стаза | ком |  |  |
| 2. | Партија 2- Одржавање управних зграда на Златибору и Ариљу | ком |  |  |
| 3. | Партија 3- Адаптација старог намештаја | ком |  |  |
| 4. | Партија 4-Хладњача у Кремнима | ком |  |  |
| Укупна цена понуде без ПДВ-а |  |  |
| ПДВ (по стопи од 20%) |  |  |
| Укупна цена понуде са ПДВ-ом |  |  |

Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:.........................

Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:.....................................

Рок важења понуде (минимум  60 дана од дана отварања понуда) ................... дана.

Рок извршења радова:

-Партија 1- 12 (дванаест месеци) од дана закључења уговора,

-Партије 2- не може бити дужи од 7 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао,

-Партија 3- 3(три) месеца од дана закључења уговора и

-Партија 4- 30( тридесет) дана од дана закључења уговора.

Рок плаћања рачуна се од дана пријема рачуна на деловодник Наручиоца.

Плаћање се врши у законском року до 45 дана, у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Погодности које нуди понуђач:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Печат                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

..............................................................

Број јавне набавке: 305/2019

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |

Датум:_____________

Место:_____________

Потпис овлашћеног лица

_____________________

печат

Податке уноси и оверава понуђач.

| Број јавне набавке: 305/2019 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача |
| Број јавне набавке: 305/2019 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди. |

Број јавне набавке:  305/2019

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:	1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________ за јавну набавку радова  одржавања и поправке објеката  за ЈП „Србијашуме“ за 2019., у циљу извршења Јавне набавке међусобно и према јавном предузећу „Србијашуме“, ШГ“Ужице“Ужице, (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку Јавне набавке, као и испуњења својих уговорених обавеза, односно за повраћај авансног плаћања, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|  | М.П. | потпис овлашћеног лица ___________________ |
| --- | --- | --- |
| датум: ______________ | М.П. | потпис овлашћеног лица ___________________ |
| место: _______________ | М.П. | потпис овлашћеног лица ___________________ |

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услов

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). |
| 2. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. | Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 14). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,   дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кадровски капацитет Услов да понуђач располаже потребним бројем радника за извођење радова који су предмет ове набавке. Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже: - Партија 1 – Лиценцирани маркирант (планинар који је завршио основну обуку маркирања и поседује сертификат о завршеном курсу маркирања) -1 извршилац | Сертификат Планинарског савеза |

У складу са чл.78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12;14/2015; 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 3), Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 3), Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача  дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Допунске напомене:

Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

 У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године, пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по ранија закљученим уговорима  о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке.

Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. за тачке 1), 2) и 4).

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни (http://www.apr.gov.rs/).

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 305/2019 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава понуђача о кадровском капацитету Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо потребним кадровским капацитетом, и то са ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, потребним за вршење услуга који су предмет набавке.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                            ____________________________

*Наручилац задржава право да изврши проверу података наведених у изјави.

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

На основу Члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.

За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која нуди најнижу цену, и која је прихватљива

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Ако се ниједан од позваних понуђача за одређену партију не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из посуде у које се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.

.

7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

М  О  Д  Е  Л

У   Г   О   В   О   Р  А

Партија 1

Обележавање планинарских стаза

Закључен у Ужицу, дана .....................  године, између уговорних страна:

1 .ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА “СРБИЈАШУМЕ”, БЕОГРАД, ШУМСКО ГАЗДИНСТВО “УЖИЦЕ”, УЖИЦЕ, Николе Пашића 40,матични број 7754183, ПИБ 100002820, које заступа директор Газдинства Славиша Радосављевић, дипл.инж.шумарства (у даљем тексту: Наручилац услуга) и

2. …………………………………………………………………………………., матични број ………………….., ПИБ ……………………, које заступа ……………………………., директор ( у даљем тексту: Давалац услуга)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац услуга поверава Даваоцу услуга, а Давалац услуга прихвата да изврши услуге обележавања планинарских стаза, према понуди број ....................... од ............2019. године, која је одлуком директора наручиоца услуга број ...................... од .............2019. године, у поступку јавне набавке, изабрана као најповољнија, и то:

- Маркирање стаза (обострано обележавање стаза)...................................300 км.

- Уређивање стаза (чишћење од растиња ради пр5олаза).........................300 км..

- Постављање табли на терену....................................................................240 ком.

- Штампа инфо табли (фолија на поцинкованом лиму-100x120)…….....20 ком.

- Штампа табли позиције (фолија на поцинкованом лиму-16x50).........100 ком.

- Штампа усмеравајућих табли (фолија на поцинкованом лиму-16x50)100 ком.

- Штампа путоказа (фолија на поцинкованом лиму-16x50)....................100 ком.

- Фарба.......................................................................................................60 литара.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Члан 2.

Давалац услуга се обавезује да ће услуге из члана 1.овог Уговора вршити по захтевима наручиоца услуга на подручју којим газдује наручилац услуга,  у року од 12 месеци од дана закључења уговора.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Цене услуга утврђене су понудом Даваоца услуга број .......................... од ...................... године, из члана 1. овог Уговора и не могу се мењати за време важења овог уговора.

Уговорне стране су се сагласиле да цена услуга из члана 1.Уговора износи:

- Маркирање стаза (обострано обележавање стаза)...................................рсд/км.

- Уређивање стаза (чишћење од растиња ради пр5олаза).........................рсд/км..

- Постављање табли на терену....................................................................рсд/ком.

- Штампа инфо табли (фолија на поцинкованом лиму-100x120)……...рсд/ком.

- Штампа табли позиције (фолија на поцинкованом лиму-16x50)…….рсд/ком.

- Штампа усмеравајућих табли (фолија на поцинкованом лиму-16x50) ...........рсд/ком.

- Штампа путоказа (фолија на поцинкованом лиму-16x50)....................рсд/ком.

- Фарба......................................................................................................рсд/литар

без ПДВ-а по јединици.

Наручилац услуга се обавезује да плаћање за извршене услуге изврши у року од 45 дана од дана пријема фактуре испостављене од стране Даваоца услуга.

Укупна вредност услуга из овог уговора износи ………………………………….. динара, без урачунатог ПДВ-а.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 4.

Обавезује се Давалац услуга да услугу из члана 1.овог Уговора изврши стручно, квалитетно, у свему према прописима и правилима предвиђеним за ову врсту посла, као и у уговореном року, сходно члану 2. овог Уговора.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у примени овог Уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 6.

Саставни део овог Уговора је понуда Даваоца услуга број ………………… од ……………………. године.

Члан 7.

Овај Уговор сачињен је 6 (шест) истоветних и примерка од којих 4 (четири) примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) примерка припадају  Даваоцу услуга.

ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГА                                    ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА

Славиша Радосављевић, директор                     ………………………., директор

М  О  Д  Е  Л

У   Г   О   В   О   Р  А

Партија 2

Одржавање управних зграда на Златибору и Ариљу

Закључен у Ужицу, дана .....................  године, између уговорних страна:

1 .ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА “СРБИЈАШУМЕ”, БЕОГРАД, ШУМСКО ГАЗДИНСТВО “УЖИЦЕ”, УЖИЦЕ, Николе Пашића 40,матични број 7754183, ПИБ 100002820, које заступа директор Газдинства Славиша Радосављевић, дипл.инж.шумарства (у даљем тексту: Наручилац радова) и

2. …………………………………………………………………………………., матични број ………………….., ПИБ ……………………, које заступа ……………………………., директор ( у даљем тексту: Извођач радова)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова поверава Извођачу радова, а Извођач радова прихвата да изврши радове инвестиционог одржавања управне зграде у Ариљу и управне зграде на Златибору, према понуди број ....................... од ............2019. године, која је одлуком директора наручиоца радова број ...................... од .............2019. године, у поступку јавне набавке, изабрана као најповољнија, и то:

I А. Инвестиционо одржавање управне зграде у Ариљу

1 – Грађевинско-занатски радови

1.1. – Рушење и демонтажа

Демонтажа старих дрвених прозора са штоковима и металним жалузинама....ком.3

1.2. – Набавка и уградња

- Набавка, израда и постављање застакљених ПВЦ прозора ..........................................................................................................................ком.3

1.3. – Опремање

- Набавка, испорука и уградња тракастих завеса..................................................................................................................5 м²

- Набавка, испорука и уградња тракастих венецијанера...................................................................................................3,5 м²

1.4. – Занатски радови

- Обрада отвора прозора унутрашњим шпалетнама од ГК 12,5 мм, на металној CD/UD “роштиљ“ подконструкцији РШ до 20 цм, са глетовањем........................................................................................................13 м

- Набавка, израда и транспорт и уградња ПВЦ парапетне подпрозорске даске ширине 15 цм, у белој боји из једног дела са чеповима...........................................................................................................5,2 м

- Набавка, израда, транспорт и уградња алуминијумске спољне парапетне -  подпрозорске даске – окапнице, ширине 15 цм, из једног дела ...........................................................................................................................5,2 м

2 – Водоинсталатерски и керамичарски радови

2.1. – Демонтажа – монтажа, уградња

- Демонтажа умиваоника са проточним бојлером и осталом опремом ..........................................................................................................................ком.1

- Демонтажа WC шоље и водокотлића...........................................................ком.1

- Демонтажа подлоге испод WC шоље са потребним штемовањем за потребе уградње подног сливника .............................................................................ком.1

- Уређење канализационог отвора, скидање и постављање канализационих цеви .................................................................................................................ком.1

- Уградња керамичког чучавца I класе са набавком и уградњом гејзле за чучавац – црево...............................................................................................ком.1

- Уградња подног сливника са емајлираном решетком Ø7

- Уградња подних плочица.................................................................................3 м²

- Уградња зидних плочица................................................................................14 м²

- Уградња водокотлића са набавком потребних шрафова са типлом..........ком.1

- Уградња умиваоника са сифоном са набавком  и уградњом потребних елемената........................................................................................................ком. 1

- Уградња зидне електрославине за лавабо са набавком и уградњом потребних елемената.......................................................................................................ком. 1.

- Уградња огледала, држача за тоалет папир и за папирни убрус са набавком потребних шрафова са типловима...............................................................ком.1.

2.2. – Набавка

-     Набавка керамичког чучавца I класе..........................................................ком.1.

-     Набавка предзидног двостепеног водокотлића........................................ком.1.

-     Набавка тоалетног ормарића са керамичким умиваоником....................ком.1.

-     Набавка ПВЦ сифона за умиваоник са пилетом.......................................ком.1.

-     Набавка зидне електро славине са уграђеним грејачем воде..................ком.1.

-     Набавка подног сливника са емајлираном решетком Ø 70......................ком.1.

-     Набавка зидног жичаног држача за тоалет папир са клапном................ком.1.

-     Набавка зидног жичаног држача за папирни убрус са клапном.............ком.1.

-     Набавка подне плочице са потребним материјалом....................................3 м².

-     Набавка зидне плочице са потребним материјалом..................................14 м².

-     Набавка и уградња прага на улазу у тоалет /водонепропустан/..............ком 1.

3 – Гипсарски радови

- Постављање спуштеног плафона ............................................................33 м².

4 – Подополагачки радови

- Постављање пода од винила....................................................................12 м².

5 – Молерско – фарбарски радови

- Скидање фото тапета................................................................................10 м².

- Пајање и чишћење зидова и плафона-таваница од прашине.............266 м².

- Кречење зидова у два прелаза уз потребно гле товање......................195 м².

- Кречење спуштених плафона након гипсарских радова......................35 м².

- Набавка полудисперзивне боје и другог материјала за кречење.......200 м².

6 – Столарски, браварски и фарбарски радови

- Столарски радови на репарацији дрвених врата у дрвеном оквиру /70-90x200/….......................................................................................................ком. 5.

- Уређење прагова на дрвеним вратима.......................................................ком. 3.

- Фарбање радијатора у тоалету /6 ребара/...................................................ком. 1.

- Набавка и монтажа хидрауличног аутомата за затварање врата са зауставним механизмом /кочницом/...............................................................................ком. 1.

7 – Електро-инсталациони радови

- Демонтажа постојеће неонске расвете у канцеларији пре почетка радова и поновна монтажа на спуштене плафоне, са потребним материјалом......ком 4.

- Набавка сензора покрета са тајмером осветљења са монтажом на предулазну светиљку са потребним материјалом за монтажу.....................................ком. 1.

- Провера повезаности прекидача расвете и утичница и поновног монтирања након кречења............................................................................................пауш. 1.

I Б. Инвестиционо одржавање управне зграде на Златибору

1 – Молерско – фарбарски радови

- Кречење таваница и зидова у два прелаза уз потребно глетовање са набавком полудисперзивне боје и другог материјала за потребне радове на кречењу.........................................................................................................260 м².

2 – Паркетарски и лакирерски радови

- Припрема и уређење пода, уклањањ угаоних лајсни, обрада постојећег паркета хобловањем са уређењем дрвених прагова на вратима, чишћење и усисавање прашине.....................................................................................110 м².

- Лакирање паркета у три слоја са додатном међуфазном обрадом неравнина на лакираној подлози, шмирглањем, полорањем и усисавањем продуката обраде. Постављање и лакирање угаоних лајсни и лакирање прагова, са набавком лака и потребног материјала за обраду паркета.......................110 м².

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да ће радове из члана 1.овог Уговора извршити на објектима наручиоца радова на Златибору и у Ариљу,  у року од 7 /седам/ дана од дана увођења у посао

. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Цене радова утврђене су понудом Извођача радова број .......................... од ...................... године, из члана 1. овог Уговора и не могу се мењати за време важења овог уговора.

Уговорне стране су се сагласиле да цена радова из члана 1.Уговора износи:

I А. Инвестиционо одржавање управне зграде у Ариљу

1 – Грађевинско-занатски радови

1.1. – Рушење и демонтажа

- Демонтажа старих дрвених прозора са штоковима и металним жалузинама............................................................................................................дин/ком.

1.2. – Набавка и уградња

- Набавка, израда и постављање застакљених ПВЦ прозора .....................................................................................................................дин/ком.

1.3. – Опремање

- Набавка, испорука и уградња тракастих завеса.........................................дин/м²

- Набавка, испорука и уградња тракастих венецијанера............................дин/м²

1.4. – Занатски радови

- Обрада отвора прозора унутрашњим шпалетнама од ГК 12,5 мм, на металној CD/UD “роштиљ“ подконструкцији РШ до 20 цм, са глетовањем.....................................................................................................дин/ м

- Набавка, израда и транспорт и уградња ПВЦ парапетне подпрозорске даске ширине 15 цм, у белој боји из једног дела са чеповима........................................................................................................дин/ м

- Набавка, израда, транспорт и уградња алуминијумске спољне парапетне -  подпрозорске даске – окапнице, ширине 15 цм, из једног дела ..........................................................................................................................дин/м

2 – Водоинсталатерски и керамичарски радови

2.1. – Демонтажа – монтажа, уградња

Демонтажа умиваоника са проточним бојлером и осталом опремом .....................................................................................................................дин/ком.

- Демонтажа WC шоље и водокотлића.....................................................дин/ком.

- Демонтажа подлоге испод WC шоље са потребним штемовањем за потребе уградње подног сливника ........................................................................дин/ком.

- Уређење канализационог отвора, скидање и постављање канализационих цеви ............................................................................................................дин/ком.

- Уградња керамичког чучавца I класе са набавком и уградњом гејзле за чучавац – црево.........................................................................................дин/ком.

- Уградња подног сливника са емајлираном решетком Ø7

- Уградња подних плочица.............................................................................дин/м²

- Уградња зидних плочица.............................................................................дин/м²

- Уградња водокотлића са набавком потребних шрафова са типлом....дин/ком.

- Уградња умиваоника са сифоном са набавком  и уградњом потребних елемената...................................................................................................дин/ком.

- Уградња зидне електрославине за лавабо са набавком и уградњом потребних елемената...................................................................................................дин/ком.

- Уградња огледала, држача за тоалет папир и за папирни убрус са набавком потребних шрафова са типловима...........................................................дин/ком.

2.2. – Набавка

-     Набавка керамичког чучавца I класе.....................................................дин/ком.

-     Набавка предзидног двостепеног водокотлића....................................дин/ком.

-     Набавка тоалетног ормарића са керамичким умиваоником...............дин/ком.

-     Набавка ПВЦ сифона за умиваоник са пилетом..................................дин/ком.

-     Набавка зидне електро славине са уграђеним грејачем воде..............дин/ком.

-     Набавка подног сливника са емајлираном решетком Ø 70.................дин/ком.

-     Набавка зидног жичаног држача за тоалет папир са клапном............дин/ком.

-     Набавка зидног жичаног држача за папирни убрус са клапном.........дин/ком.

-     Набавка подне плочице са потребним материјалом...............................дин/м².

-     Набавка зидне плочице са потребним материјалом...............................дин/м².

-     Набавка и уградња прага на улазу у тоалет /водонепропустан/........дин/.ком.

3 – Гипсарски радови

- Постављање спуштеног плафона ..............................................................дин/м².

4 – Подополагачки радови

- Постављање пода од винила.......................................................................дин/м².

5 – Молерско – фарбарски радови

- Скидање фото тапета..................................................................................дин/ м².

- Пајање и чишћење зидова и плафона-таваница од прашине..................дин/м².

- Кречење зидова у два прелаза уз потребно гле товање...........................дин/м².

- Кречење спуштених плафона након гипсарских радова........................дин/ м².

- Набавка полудисперзивне боје и другог материјала за кречење............дин/м².

6 – Столарски, браварски и фарбарски радови

- Столарски радови на репарацији дрвених врата у дрвеном оквиру /70-90x200/…..................................................................................................дин/ком.

- Уређење прагова на дрвеним вратима..................................................дин/ком.

- Фарбање радијатора у тоалету /6 ребара/...............................................дин/ком.

- Набавка и монтажа хидрауличног аутомата за затварање врата са зауставним механизмом /кочницом/...........................................................................дин/ком.

7 – Електро-инсталациони радови

- Демонтажа постојеће неонске расвете у канцеларији пре почетка радова и поновна монтажа на спуштене плафоне, са потребним материјалом .....................................................................................................................дин/ком.

- Набавка сензора покрета са тајмером осветљења са монтажом на предулазну светиљку са потребним материјалом за монтажу..................................дин/ком.

- Провера повезаности прекидача расвете и утичница и поновног монтирања након кречења...................................................................................................дин.

I Б. Инвестиционо одржавање управне зграде на Златибору

1 – Молерско – фарбарски радови

- Кречење таваница и зидова у два прелаза уз потребно глетовање са набавком полудисперзивне боје и другог материјала за потребне радове на кречењу........................................................................................................дин/ м².

2 – Паркетарски и лакирерски радови

- Припрема и уређење пода, уклањањ угаоних лајсни, обрада постојећег паркета хобловањем са уређењем дрвених прагова на вратима, чишћење и усисавање прашине.....................................................................................дин/м².

- Лакирање паркета у три слоја са додатном међуфазном обрадом неравнина на лакираној подлози, шмирглањем, полорањем и усисавањем продуката обраде. Постављање и лакирање угаоних лајсни и лакирање прагова, са набавком лака и потребног материјала за обраду паркета......................дин/м².

без ПДВ-а по јединици.

Наручилац радова се обавезује да плаћање за извршене радове изврши у року од 45 дана од дана пријема фактуре испостављене од стране Извођача радова.

Укупна вредност радова из овог уговора износи .................... динара, /словима:………………………………………………………/без урачунатог ПДВ-а.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 4.

Обавезује се Извођач радова да радове из члана 1.овог Уговора изврши стручно, квалитетно, у свему према прописима и правилима предвиђеним за ову врсту посла, као и у уговореном року, сходно члану 2. овог Уговора.

По окончању уговорених радова, уговорне стране ће комисијски извршити пријем истих. Евентуално утврђене недостатке, Извођач радова је дужан да отклони у року од 3 /три/ дана од потписивања примопредајног записника.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у примени овог Уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 6.

Саставни део овог Уговора је понуда Извођача радова број ………………… од ……………………. године.

Члан 7.

Овај Уговор сачињен је 6 (шест) истоветних и примерка од којих 4 (четири) примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) примерка припадају  Извођачу радова.

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА                                    ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Славиша Радосављевић, директор                     ………………………., директор

М  О  Д  Е  Л

У   Г   О   В   О   Р  А

Партија 3

Адаптација старог намештаја

Закључен у Ужицу, дана .....................  године, између уговорних страна:

1 .ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА “СРБИЈАШУМЕ”, БЕОГРАД, ШУМСКО ГАЗДИНСТВО “УЖИЦЕ”, УЖИЦЕ, Николе Пашића 40,матични број 7754183, ПИБ 100002820, које заступа директор Газдинства Славиша Радосављевић, дипл.инж.шумарства (у даљем тексту: Наручилац услуга) и

2. …………………………………………………………………………………., матични број ………………….., ПИБ ……………………, које заступа ……………………………., директор ( у даљем тексту: Давалац услуга)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац услуга поверава Даваоцу услуга, а Давалац услуга прихвата да изврши услуге адаптације старог намештаја, према понуди број ....................... од ............2019. године, која је одлуком директора наручиоца услуга број ...................... од .............2019. године, у поступку јавне набавке, изабрана као најповољнија, и то:

- Демонтажа и монтажа крила на постојећим ормарима, облагање постојећих ормара иверицом у дезену, замена ручки, шарки и бравица...................226 м².

- Замена плоча на постојећим столовима.......................................................80 м².

- Замена чела фиока, точкића, клизача, бравица на постојећим фиокама....44 м².

- Набавка иверице............................................................................................350 м²

- Набавка кант трака 42/2................................................................................150 м

- Набавка кант трака 22/2................................................................................700 м

- Набавка кант трака 22/0,5.............................................................................630 м

- Набавка шарки са успоривачима.............................................................400 ком.

- Набавка алуминијумских ручки..............................................................200 ком.

- Набавка бравица........................................................................................220 ком.

- Набавка клизача - телескоп........................................................................50 ком.

- Набавка силиконских точкића 5 цм..........................................................70 ком.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Члан 2.

Давалац услуга се обавезује да ће услуге из члана 1.овог Уговора вршити по захтевима наручиоца услуга у пословним просторијама наручиоца услугана подручју којим газдује наручилац услуга,  у року од 3 /три/ месеца од дана закључења уговора.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Цене услуга утврђене су понудом Даваоца услуга број .......................... од ...................... године, из члана 1. овог Уговора и не могу се мењати за време важења овог уговора.

Уговорне стране су се сагласиле да цена услуга из члана 1.Уговора износи:

- Демонтажа и монтажа крила на постојећим ормарима, облагање постојећих ормара иверицом у дезену, замена ручки, шарки и бравица...................дин/м².

- Замена плоча на постојећим столовима....................................................дин/м².

- Замена чела фиока, точкића, клизача, бравица на постојећим фиокама.....дин/ м².

- Набавка иверице...........................................................................................дин/м²

- Набавка кант трака 42/2................................................................................дин/м

- Набавка кант трака 22/2................................................................................дин/м

- Набавка кант трака 22/0,5.............................................................................дин/м

- Набавка шарки са успоривачима.............................................................дин/ком.

- Набавка алуминијумских ручки..............................................................дин/ком.

- Набавка бравица........................................................................................дин/ком.

- Набавка клизача - телескоп......................................................................дин/ком.

- Набавка силиконских точкића 5 цм........................................................дин/ком.

без ПДВ-а по јединици.

Наручилац услуга се обавезује да плаћање за извршене услуге изврши у року од 45 дана од дана пријема фактуре испостављене од стране Даваоца услуга.

Укупна вредност услуга из овог уговора износи ………………………………….. динара, без урачунатог ПДВ-а.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 4.

Обавезује се Давалац услуга да услугу из члана 1.овог Уговора изврши стручно, квалитетно, у свему према прописима и правилима предвиђеним за ову врсту посла, као и у уговореном року, сходно члану 2. овог Уговора.

По окончању уговорених радова и услуга, уговорне стране ће комисијски извршити пријем истих. Евентуално утврђене недостатке, Давалац услуга је дужан да отклони у року од 3 /три/ дана од потписивања примопредајног записника.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у примени овог Уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 6.

Саставни део овог Уговора је понуда Даваоца услуга број ………………… од ……………………. године.

Члан 7.

Овај Уговор сачињен је 6 (шест) истоветних и примерка од којих 4 (четири) примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) примерка припадају  Даваоцу услуга.

ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГА                                    ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА

Славиша Радосављевић, директор                     ………………………., директор

М  О  Д  Е  Л

У   Г   О   В   О   Р  А

Партија 4

Адаптација хладњаче у Кремнима

Закључен у Ужицу, дана .....................  године, између уговорних страна:

1 .ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА “СРБИЈАШУМЕ”, БЕОГРАД, ШУМСКО ГАЗДИНСТВО “УЖИЦЕ”, УЖИЦЕ, Николе Пашића 40,матични број 7754183, ПИБ 100002820, које заступа директор Газдинства Славиша Радосављевић, дипл.инж.шумарства (у даљем тексту: Наручилац радова) и

2. …………………………………………………………………………………., матични број ………………….., ПИБ ……………………, које заступа ……………………………., директор ( у даљем тексту: Извођач радова)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова поверава Извођачу радова, а Извођач радова прихвата да изврши радове адаптације објекта хладњаче у Кремнима, према понуди број ....................... од ............2019. године, која је одлуком директора наручиоца радова број ...................... од .............2019. године, у поступку јавне набавке, изабрана као најповољнија.

Извођач радова ће извршити радове по следећим позицијама:

- Машински ископ са ручном поправком у земљи III и  IV категорије рова димензија 40x80 цм /за одвод канализације од хладњаче до септичке јеме и канала за водоводну цев................................................................................25 м².

- Ручно планирање и сабијање постељице вибро јежом..............................32 м².

- Набавка и постављање канализационих цеви Ø110..................................47 м².

- Набавка и монтажа водоводне цеви  3/4" са термоизолацијом у просторији и са потребним фитингом и вентилима..........................................................35 м².

- Пробијање – штемање бетонске плоче и греде ........................................ком. 2.

- Израда АБ шахте код хладњаче димензија 120x120x100 зидови и плоче д = 20 цм са уградњом шахт поклопца ............................................................ком. 1.

- Набавка и разастирање песка испод и око цеви у слоју д = 10 цм..............6 м².

- Затрпавање цеви материјалом из ископа са одвозом 30% вишка материјала на депонију......................................................................................................19 м².

- Штемање подне плоче у ходнику и комори са монтажом сливне прохромске решетке, набавком и уградњом одводних канализационих цеви Ø110.................................................................................................................12 м².

- Израда епокси пода за кланичну индустрију /просторија 1 и 2 /- Припрема подова.........................................................................................................25,26 м².

- Израда пода /просторија 3/.......................................................................11,76 м².

- Поравка цокле око хладњаче........................................................................30 м².

- Набавка и монтажа разне санитарне опреме са потребним елементима

- прикључак воде за баштенско црево...........................................................ком.1.

- баштенско црево са моталицом монтираном на зид са стоп функцијом, дужине 15 м..................................................................................................ком. 1.

- набавка пластичног контејнера са точкићима за конфискат, димензија 100/140 цм.....................................................................................................ком. 1.

- набавка стола са точкићима за ветеринарски преглед дивљачи, димензија 160/80/85 цм..................................................................................................ком. 1.

- набавка и монтажа кланичног лавабоа од прохрома са једноручном батеријом са грејачем за топлу и хладну воду.........................................ком. 1.

- набавка и монтажа двокрилног металног ормара, димензије 80/50/200 цм...................................................................................................................ком. 1.

- набавка и монтажа самостојећих прохромских носача за куке, дужине 2 метра.............................................................................................................ком. 4.

- сервисирање и пуњење фриго система......................................................ком. 2.

- “S” куке за качење Ø10 мм..........................................................................ком. 2.

- стерилизатор са 4 ножа, старом и масатом..........................................ком. 1.

- вага потезна минимално 150 кг..................................................................ком. 1.

- дозатор за течни сапун, метални..............................................................ком. 1.

- електроинсталације за напајање хладњаче..............................................ком. 1.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да ће радове из члана 1.овог Уговора извршити на објекту Наручиоца радова у Кремнимана,  у року од 30 /тридесет/ дана од дана закључења уговора.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Цене радова утврђене су понудом Извођача радова број .......................... од ...................... године, из члана 1. овог Уговора и не могу се мењати за време важења овог уговора.

Уговорне стране су се сагласиле да цена услуга из члана 1.Уговора износи:

- Машински ископ са ручном поправком у земљи III и  IV категорије рова димензија 40x80 цм /за одвод канализације од хладњаче до септичке јеме и канала за водоводну цев..............................................................................рсд/м².

- Ручно планирање и сабијање постељице вибро јежом.............................рсд/м².

- Набавка и постављање канализационих цеви Ø110.................................рсд/м².

- Набавка и монтажа водоводне цеви  3/4" са термоизолацијом у просторији и са потребним фитингом и вентилима.........................................................рсд/м².

- Пробијање – штемање бетонске плоче и греде .....................................рсд/ком.

- Израда АБ шахте код хладњаче димензија 120x120x100 зидови и плоче д = 20 цм са уградњом шахт поклопца ........................................................рсд/.ком.

- Набавка и разастирање песка испод и око цеви у слоју д = 10 цм..........рсд/м².

- Затрпавање цеви материјалом из ископа са одвозом 30% вишка материјала на депонију....................................................................................................рсд/м².

- Штемање подне плоче у ходнику и комори са монтажом сливне прохромске решетке, набавком и уградњом одводних канализационих цеви Ø110...............................................................................................................рсд/м².

- Израда епокси пода за кланичну индустрију /просторија 1 и 2 /- Припрема подова............................................................................................................рсд/м².

- Израда пода /просторија 3/..........................................................................рсд/м².

- Поравка цокле око хладњаче.......................................................................рсд/м².

- Набавка и монтажа разне санитарне опреме са потребним елементима

- прикључак воде за баштенско црево.......................................................рсд/ком.

- баштенско црево са моталицом монтираном на зид са стоп функцијом, дужине 15 м...............................................................................................рсд/ком.

- набавка пластичног контејнера са точкићима за конфискат, димензија 100/140 цм...................................................................................................рсд/ком.

- набавка стола са точкићима за ветеринарски преглед дивљачи, димензија 160/80/85 цм...............................................................................................рсд/ком.

- набавка и монтажа кланичног лавабоа од прохрома са једноручном батеријом са грејачем за топлу и хладну воду......................................рсд/ком.

- набавка и монтажа двокрилног металног ормара, димензије 80/50/200 цм................................................................................................................рсд/.ком.

- набавка и монтажа самостојећих прохромских носача за куке, дужине 2 метра..........................................................................................................рсд/ком.

- сервисирање и пуњење фриго система...................................................рсд/ком.

- “S” куке за качење Ø10 мм......................................................................рсд/ком.

- стерилизатор са 4 ножа, старом и масатом.......................................рсд/ком.

- вага потезна минимално 150 кг...............................................................рсд/ком.

- дозатор за течни сапун, метални..........................................................рсд/ком.

- електроинсталације за напајање хладњаче...........................................рсд/ком.

без ПДВ-а по јединици.

Наручилац радова се обавезује да плаћање за извршене радове изврши у року од 45 дана од дана пријема фактуре испостављене од стране Извођача радова.

Укупна вредност радова из овог уговора износи ………………………………….. динара, без урачунатог ПДВ-а.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 4.

Обавезује се Извођач радова да радове из члана 1.овог Уговора изврши стручно, квалитетно, у свему према прописима и правилима предвиђеним за ову врсту посла, као и у уговореном року, сходно члану 2. овог Уговора.

По окончању уговорених радова, уговорне стране ће комисијски извршити пријем истих. Евентуално утврђене недостатке, Извођач радова је дужан да отклони у року од 3 /три/ дана од потписивања примопредајног записника.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у примени овог Уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 6.

Саставни део овог Уговора је понуда Извођача радова број ………………… од ……………………. године.

Члан 7.

Овај Уговор сачињен је 6 (шест) истоветних и примерка од којих 4 (четири) примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) примерка припадају  Извођачу радова.

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА                                  ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Славиша Радосављевић, директор                     ………………………., директор

8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке

Набавка радова на одржавaњу и поправци објеката.

Партија 1 :  Обележавање планинарских стаза

Трасирање стаза представља упознавање вођа група који ће вршити радове на планинарским стазама са свим стазама и радовима који ће се радити на одређеним стазама. Треба обићи свих 20 стаза укупне дужине 300 километара и показати шта се треба одрадити.

Маркирање (обострано обележавање) планинарских стаза – У Планинарском савезу Србије, у претходном периоду су се покушала и успела дефинисати питања у области обележавања планинарских стаза, која нису била предмет законске регулативе. Ова вршна планинарска организација Србије је утврдила назив ,,маркирант,, за лице који обележава, односно маркира планинарску стазу.

Обележавање планинарских стаза обухвата њихово маркирање и постављање обележја – маркације. Маркација је знак (обележје), којим се обележавају планинарски путеви и стазе. Они повезују циљеве кретања планинара, а то су најчешће: планинарски домови, планински врхови, извори, природни феномени, културни објекти и др.).

За радове на маркирању треба изабрати погодно време. Најбољи резултати се постижу кад је суво, топло и ветровито време (боја се тада брже суши и мање разлива). У шуми треба сачекати да дрвеће олиста. Због ових услова, оптимално време маркирања стаза и постављања смерних и инфо – табли ,,Златиборских планинарских стаза“ је од маја до септембра.

Основна (Кнафелчева) маркација

Округла маркација основна је ознака у маркирању и она ће се постављати кад год је то могуће. Постављаће се на дрвећу, камењу, оградама, зградама, стубовима за струју и телефон и др. Округла маркација се може поставити у усправан, коси или водораван положај у односу на правац гледања.

Маркација се састоји од унутрашњег круга беле боје и вањског точка црвене боје. Димензије маркације су приказане на слици и размера између вањског пречника точка и белог круга је 2:1. Изузетно, ради боље уочавања, постављаће се и понека већа маркација, нпр. на удаљеном крају ливаде. Највећи вањски пречник маркације ће бити у том случају 20 – 25 cm. На стаблима ће се маркације постављају по правилу са десне стране од смера кретања, на висини очију (1,7 – 2 метра). На путевима где зими има много снега и у случајевима да такве маркације могу бити заклоњене, осим маркација на уобичајеној висини постављаће се и тзв. зимске маркације на већој висини.

У ретким случајевима, кад нема могућности да се уцрта стандардни знак за маркацију, може се око мањег стабла уцртати црвено – бело – црвени прстен. Прстен има бели појас ширине око 6 цм, и два појаса(изнад и испод) црвене боје ширине око 4 цм . На стени поред стазе може се, по потреби нацртати црвено – бело – црвена трака ширине око 14цм и дужине око 20цм, која се уцртава тако да својом дужином означава правац кретања.

Посебна маркација

Посебне маркације у облику равних и ломљених црта црвене боје ће се постављати у случајевима када није могуће трајно поставити основну маркацију или се она не може јасно видети. У овом случају, ширина црте неће бити већа од пречника основне маркације.

Додатна маркација

У случајевима када је потребно додатно усмерење, посебно на раскрсницама, рачвањима пута, поставиће се црвене стрелице (смерокази), чији ће једнакостраничан троугао бити према смеру кретања. Она се црта испод основне маркације.

Означавање стаза

На појединим местима где је неопходно да се означи раздвајање Златиборских планинарских стаза од других обележених планинарских путева и стаза, у основну маркацију ће се уписати и број стазе.

Зимске маркације

Зимске маркације су неопходне на деоницама стазе, на којима се основна маркација неће моћи приметити или због велике дубине снега у току зиме или због терена на коме нема могућности да се постави основна маркација (нпр. на широј пашњачкој висоравни без камена) ће се постављати на високе дрвене мотке, које ће се добро укопати, односно убетонирати и биће у потпуности офарбане у црвену боју.

Уређење планинарских стаза - у случају када се као планинарска стаза користи макадамски пут или шира шумска влака, није потребно посебно уређивати стазу, али да би стаза била проходна, најчешће кад су уске, потребно их је додатно очистити од грања, избојака, камења или других препрека које могу нарушити здравље или безбедност планинара. Кад стаза пролази кроз ниску и густу шуму, поред грања мора се очистити и од изваљених стабала.

Кад пролази преко јако стрмих предела стаза треба да буде укопана тако да омогућава сигуран ногоступ. Преко већих потока и мањих река ће се направити прелаз према потребама и могућностима (поређано камење, брвно, мостић..).

Уређење стазе подразумева и уклањање разног отпада, које се може наћи на или поред ње. Он у многоме нарушава и естетске вредности једног крајолика.

У конкретном случају, уређивање ,,Златиборских планинарских стаза“ ће се вршити, због смањења трошкова превоза, непосредно пре активности маркирања стаза.

Постављање табли на терену – представља постављање, односно укопавање дрвених (највероватније храстових) стубова и шафљење дрвене основе табле на коју ће се касније зашафити табла оштампана на фолији на поцинкованом лиму.

Смерне табле – изглед смерних табли.

Инфо табле – на свим тачкама од којих се креће на стазе, неопходно је поставити по једну инфо таблу, која ће садржати мапу те планинарске стазе са основним техничким подацима и означеним значајним природним и антропогеним ресурсима. Посетилац би имао пун увид у могућности, које му стаза нуди. Према томе би он могао успешније и лакше планирати свој целодневни боравак у подручју Парка природе ,,Златибор“.

Трошкове превоза радника треба урачунати у цену понуде.

Напомена: Потребно је користити што квалитетније фарбе ради дуготрајности.

Партија 2- Одржавање управних зграда на Златибору и Ариљу

У првој партији су обухваћене услуге на инвестиционом одржавање управне зграде у Ариљу и управне зграде на Златибору код Шумског газдинства ''Ужице'', Ужице.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

Управна (Пословно стамбена) зграда у улици Милоша Глишића број 42 у Ариљу лоцирана је на КП 206, КО Ариље. Објекат је изграђен  1971. год. Простор се налази у улици Милоша Глишића број 42, на I спрату и представља пословни простор, као издвојено крило стамбене зграде.  Бруто површина објекта на спрату износи Pbrsp= 34.72 m2 (нето 33 m2 без хола, тоалета и степеништа, који представљају заједнички простор). Спољни зидови су од гитер блокова d= 25 cm а прозори су К/К.

Управно стамбена зграда на Палисаду се налази на адреси: Андрије Јевремовића бр.12 на Златибору и служи као управна зграда. Лоцирана је на КП.:4506/3 КО Чајетина. Објекат је изграђен 1966 године као слободностојећи у склопу којег по етажама има подрум, приземље, спрат и два нивоа поткровља.Бруто површина евидентирана у катастру непокретности је 182.00 м2, а корисна површина објекта је  217,98м2

ПОТРЕБНА НАБАВКА И УГРАДЊА

ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА

Спољна столарија

Предвиђа се набавка и постављање комплетне спољашње столарије од високоотпорног тврдог PVC са вишекоморним системом профила.

УНУТРАШЊЕ ОБЛОГЕ

Шпалетне од ГК 12,5мм на CD/UD „роштиљ“ подконструкцији. На подконструкцију се шрафе гипс- плоче.

Плафони од ГК 12,5мм на CD/UD „роштиљ“ подконструкцији и постојећој дрвеној. На подконструкцију се шрафе гипс- плоче са кровном фолијом (парном браном) и изолацијом од камене вуне дебљине 10 цм.

Подне и зидне облоге у тоалету од керамичких плочица по постојећим плочицама  а у холу лепљени винил.

ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ОПШТИ  УСЛОВИ

1. Понуђач је дужан да уградњу изводи у свему према овим условима, који су саставни део техничке документације. Пре почетка радова понуђач (руководилац градилишта) је обавезан да детаљно прегледа све  и упозна се са градилиштем.

2. Понуђач је обавезан одреди одговорног извођача радова са овлашћењем за извођење ове врсте радова. Руководилац радова мора да буде стално присутан на градилишту. Поред тога понуђач организује стални интерни стручни надзор, пријављује општинској и санитарној инспекцији отпочињање радова и прибавља све потребне дозволе и сагласности.

3. Уз понуду понуђач је дужан да достави списак стручне радне снаге која ће бити ангажована искључиво на том послу. Руководилац радова води дневник и уз сваку ситуацију доставља грађевинску књигу изведених радова. Књига мора бити оверена од стране надзорног органа. У градилишни дневник одговорни понуђач радова  свакодневно ( поред осталог ) уноси обавезно и следеће податке :

- број радника монтера који изводе радове, по квалификацијама,

- временске прилике под којима се радови изводе,

- простотрија на којој се радови изводе,

- ко је извршио контролу изведених радова и да ли су исти примљени од стране надзорног  органа.

НАБАВКА ДОБАРА И ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА

1. Понуђач мора да прегледа објекат пре набавке и почетка радова. Понуђач нема право да уговорену набавку у целини или делимично уступи трећем лицу без писмене сагласности наручиоца. Радови се морају изводити у свему према овим техничким условима и другим прописима за ову врсту радова. Уколико у току извођења неки од тих прописа претрпи измене, допуне или се усвоји нови, понуђач је дужан да по њима поступи без накнаде.

2. Материјал за извођење уговорених радова мора да одговара СРПС - у или другим признатим прописима за ту врсту материјала. Уз сваку испоруку материјала мора се достављати атест да је исти испитан и одговара прописима. Понуђач је одговоран за сав уграђени и неуграђени материјал  и изведене радове до коначне предаје, односно добијања употребне дозволе.

3. Уградња се мора извести у свему по овим условима. Уколико постоји нека неусаглашеност понуђач је дужан да на време тражи решење од надзорног органа. За сваку евентуалну измену мора да постоји писмена сагласност надзорног органа. Понуђач мора да организује радове тако да материјал и ровови не ометају друге радове.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

I. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

Приликом демонтаже постојеће столарије на објекту, санитарија у тоалету као и виназ плочица у холу, понуђач радова је дужан да се придржава мера и норматива заштите на раду, а посебно одредби  регулисаних чланом 135 до 141 Правилника о заштити на раду и грађевинарству  Службени лист СФРЈ”, бр. 42/68 и 45/68.

Демонтирање столарије мораја бити пашљиво изведена како би се материјал што мање оштетио.

Материјале приликом рушења или демонтаже класифицирати по врстама и димензијама, очистити и сложити на привремену локацију коју надзорни орган одреди у оквиру градилишта, док трају радови. Извршити селекцију употребљивог и неупотребљивог.

Неупотребљиви материјал, шут и грађевински одпад, утоварити у возило, одвести ван градилишта и истоварити на градску депонију а употребљиву столарију тоалетни мобилијар која је замењен очистити, и депоновати у гаражни простор који се налази у склопу објекта.

Градилиште после рушења и одвоза неупотребљивог материјала (шут и друго) мора бити чисто, уредно и оспособљено за извођење нових радова.

Уколико се грешком понуђача поруше или оштете делови зидова или конструкција који нису предвиђени за рушење, понуђач радова је дужан да их доведе у првобитно стање о сво трошку.

II. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

НАБАВКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ

Позиција обухвата набавку и уградњу елемената од ПВЦ профила са испуном од стакла или сендвич панела и обраду спојница између елемента и обрађеног зида са спољашње и унутрашње стране. Позиција  обухвата уградњу окапница са спољашње стране и прозорских клупица са унутрашње стране.

1.Релевантни стандарди

СРПС ЕН 12608:2011 - Непластифицирани профили од поливинилхлорида (PVC-U) за израду прозора и врата - Класификација, захтеви и методе испитивања

СРПС ИСО 13789:2006 - Топлотне карактеристике зграда - Коефицијент губитка топлоте при пролазу - Метода прорачуна

СРПС ЕН 12207:2008 - Прозори и врата - Пропустљивост ваздуха – Класификација

СРПС ЕН 12208:2008 - Прозори и врата - Отпорност према пропуштању воде – Класификација

СРПС ЕН 12210:2009 - Прозори и врата - Отпорност према оптерећењу од ветра – Класификација

СРПС ЕНВ 1627:2008 - Прозори, врата, застори - Отпорност на провалу - Захтеви и класификација

СРПС ЕН 514:2008 - Профили од неомекшалог поливинилхлорида (PVC-U) за производњу прозора и врата - Одређивање чврстоће заварених углова и Т-спојева

СРПС ЕН 13126-1:2009 - Грађевински окови - Захтеви и методе испитивања за прозоре и балконске прозоре - Део 1: Заједнички захтеви за све врсте окова

СРПС ЕН 1279-1:2011 -Грађевинско стакло - Изолационо стакло - Део 1: Општа начела, димензионалне толеранције и правила за опис система

2. Опис предвиђеног материјала

Пре уградње елемената понуђач је дужан да достави сертификате произвођача за PVC профиле, стакло, оков и остале производе које је користио за комплетирање позиције.

Примењени материјал и израђени елементи треба да су у складу са СРПС ИСО 13789.

Ако пројектом није дефинисано другачије елементи треба да задовоље следеће захтеве:

Минимална звучна изолација: 26dB
Противпровална заштита: до класе отпорности 2 према ЕНВ 1627

Пропусност ваздуха: класа 4 према ЕН 12207

Заптивање на ударе кише: класе 9A према ЕН 12208

ПВЦ профили:

Профили су најмање шестокоморни, коефицијент пролаза топлоте профила не треба да је већи од 1.2 W/m2K (термичке карактеристике профила треба да су барем 30% повољније од коефицијената испуне од стакла).

PVC профил треба да је армиран са топлоцинкованим челичним профилима правоугаоног или „U“ пресека, дебљине по упутствима произвођача али не мање од 1.2 mm за беле профиле и 1.5 mm за профиле у боји. Код мањих елемената од белих PVC профила је дозвољено да се не армирају профили по обиму елемента или крила које се отвара (дужине до 700mm), ако је то у складу са препорукама произвођача.

На градилиште се елементи испоручују са профилима који су заштићени самолепљивом траком.

Испуне од стакла или сендвич панела:

Стакло и сендвич панели треба у свему да одговарају опису.

Дистанцери у термопан стаклима треба да су перфорирани алуминијумски, напуњени високоактивним средством за сушење (молекулар) које осигурава ниски ниво влаге између стакала. Изолација међупростора између два стакла је двослојна - унутрашња (бутил) и спољашња (полисулфид - тиокол, полиуретан или силикон). Наношење унутрашњег материјала на обе бочне стране дистанцера мора бити непрекинуто. Спољашњи материјал мора прекривати полеђину дистанцера у дебљини најмање 3mm, од ивице до ивице стакала.

Оков:
	Оков треба да одговара захтевима стандарда СРПС ЕН 13126. Боја и завршна обрада видљивих делова треба да је у складу са захтевом наручиоца. Оков мора бити отпоран на корозију.

Анкери за фиксирање:
	Анкери за фиксирање елемената су челични, поцинковани, пречника у складу са упутствима произвођача, али не мање од 4.5mm.

3. Начин извођења радова (уградње)

Израда (Набавка):

Пре почетка уградње понуђач мора да провери димензије отвора. Проверити да ли евентуално има проблема за уградњу и коришћење елемента у експлоатацији (отварање, положај према фасадним елементима, положај према инсталацијама у просторији итд.). Уколико понуђач утврди да стање на објекту не одговара планираном, о томе треба пре почетка радова обавестити Надзор.

Приликом набавке и уградње елемената водити рачуна о температурном ширењу профила (~1.8mm/m за беле профиле и ~2.6mm/m за профиле у боји). Минимална разлика у димензијама елемента и отвора у који се елемент уграђује (са сваке стране) зависи од димензија елемента и креће се, за беле профиле, у границама од 10mm (за отворе ширине 1.5m) do 25mm (за отворе ширине до 4.5m).

PVC профили се на угловима спајају варењем, спој мора бити херметично затворен. На варовима се не допуштају промене боје, незаварени делови и пукотине. Средишњи профили између два поља елемента (импост) треба да су додатно фиксирани металним елементима.

Свако поље елемента на најнижем хоризонталном профилу треба да има најмање два отвора за одвод конденза или влаге, минималних димензија 5x20mm. Растојање између отвора не треба да је веће од 600mm. Свако остакљено поље треба такође да има систем отвора у фалцевима за уградњу стакла, Ø8mm или 5x10mm, за одвод влаге и конденза. Отвори не смеју бити покривени подлошкама за фиксирање стакла.

Димензије стакла треба да су барем 2мм са сваке стране мање од оквира у који се уграђује. Систем уградње стакла треба да је такав да оно не може да се демонтира са спољашње стране.
	Изабрани оков мора да одговара очекиваним оптерећењима. Растојање између шарки и места блокирања прозора или врата у затвореном положају не треба да је веће од 800mm.

Уколико се не захтева другачије, висина ручки у просторији треба да је једнака на свим елементима.
	Сви метални делови подконструкције морају бити галванизирани.

Уградња:
	Елементи на истој фасади, уколико пројектом није предвиђено другачије, треба да су у истој равни а вертикалне и хоризонталне ивице у истим правцима.

Није предвиђено да се елементи чувају на градилишту до уградње, већ да се испоручени елементи уграђују истог дана по довожењу из радионице извођача.

Уколико није другачије дефинисано пројектом, уграђени елементи морају бити у вертикалном положају. Дозвољено одступање елемента од вертикалног положаја је 1.5mm на 1m висине, али не више од 3mm на укупну висину елемента. Дозвољено одступање профила од равни елемента је 1mm на 1m дужине (на угловима, Т спојевима и одступања у правцу самог профила). Дозвољено одступање лучих делова од пројектоване геометрије је 1.5mm.

Сва столарија уграђује се сувом монтажом.

Елементи се фиксирају на носећим уметцима (од тврдог PVC-a) који не смеју да нарушавају изглед спољашње и унутрашње спојнице. Дужина носећих ослонаца треба да је 100-120mm, растојање између ослонаца је ~300mm. Растојање ослонаца од углова (укључујући и унутрашњих углова) је max. 150mm.

Избор анкера за фиксирање елемената извршити у складу са материјалом зида у који се елемент уграђује и препорукама произвођача анкера. Елементи се анкерима фиксирају за објекат максимално на сваких 700mm (за профиле у боји max. 600mm). Растојање анкера од углова (укључујући и унутрашњих углова) не треба да је веће од 150mm. Забрањено је користити пур пену, силикон или сличне материјале као материјал за фиксирање елемената. Отвори за уградњу анкера се обавезно буше, није дозвољено да се користе ударни алати. На местима уградње анкера отвор у профилу треба заштитити херметиком од продора воде.

Спојнице са објектом треба запунити у слојевима, по упутствима произвођача заптивног средства. Простор у средини испунити термоизолационом масом - пур пеном. Пре обраде спојница обавезно уклонити привремене монтажне (дрвене) клинове. Са спољашње стране спојницу затворити хидроизолационом паропропусном заптивном масом или експандирајућом траком а са унутрашње стране хидро- и парозолационом заптивном масом или експандирајућом траком. Уградити са унутрашње стране спојнице пароизолациону траку, у том случају спој траке и профила и спој траке и шпалетне треба да је чврст, без ваздушних мехура и прекида. Ако се преко траке накнадно малтерише, онда трака треба да има посип ради бољег пријањања малтера. Употребљени материјали морају бити компатибилни са PVC-ом. Уколико се за заптивање спојница користе силикони (неутрални) онда они треба да су (по СРПС ЕН ИСО 11600) тип F, класе 25 за спољашње спојнице и минимално класе 20 за унутрашње спојнице.

Водити рачуна да се не покрију отвори за одвод влаге од конденза из PVC профила и обезбедити да се ова количина воде контролисано одводи.

Водити рачуна да ивице стакала не буду изложене дејству UV зрака, пре и после уградње (ако нису ивице запуњене масом отпорном на дејство UV зрака - силиконима).

Термопан стакла се уграђују на подлошке од тврдог PVC-a. Подлошке треба да обезбеде слободан простор између стакла и жлеба због изједначења притиска паре и одвода конденза. Није дозвољено да стакло додирује фалц пвц профила. Ширина подлошки треба да је min. 2mm шира од ширине стакла, дужина 80-100mm. На свакој страни стакла не треба уграђивати више од две подлошке. Растојање подлошке од угла стаклопакета је 50-80mm, за стакло шире од 1.5m - дo 150mm.

Уколико се шпалетне малтеришу после уградње елемената од PVC профила, профиле заштитити од прљања малтером. Чим престане опасност од оштећења профила од малтера и молерских радова, скинути заштитну траку (услед сунчевих зрака, уколико се трака не скине благовремено, може доћи до промене боје профила). Површине после малтерисања морају да буду равне и глатке, без таласа, удубљења или испупчења. Ивице морају бити праве. Почетак и завршетак молерско-фарбарских радова мора да буде усклађен са установљеном динамиком уградње. Само на суве и припремљене подлоге дозвољено је наношење боје. Понуђач је обавезан да пре почетка боје добро очисти подлогу од механичких нечистоћа, прашине и масноћа. Избор боја врши пројектант, наручилац радова или одговорни представник наручиоца, по договору.

Пре почетка посла извођач је дужан да писменим путем обавести надзор о свим запаженим грешкама или оштећењима већ изведених радова, после којих он почиње да ради, како би се осигурао од предузимања одговорности за затечено стање и незадовољавајући квалитет свога посла услед тога.

Прихватање елемента од стране надзора не ослобађа извођача од одговорности ако се у току експлоатације покажу скривени недостаци.

4. Начин вршења контроле и мерења

Пре уградње елемената визуелно проверити да ли су елементи, укључујући и стакло, негде оштећени, нарочито заптивна маса по ивицама термопан стакла.

Проверити да ли су уграђени сви делови окова. Преконтролисати да ли је у профиле уграђено метално ојачање (ако јесте, на профилима се виде вијци којима је фиксирано метално ојачање).

Пре прегледа уграђених прозора захтевати да се уклоне све заштитне траке. Утврдити да ли су елементи чврсто фиксирани за објекат и да ли су постављен вертикално. Проверити да ли се прозор правилно отварају (око вертикалне осе, на кип итд.). Отворено крило мора да остане у положају у коме је остављено, није дозвољено да се крило само креће ка потпуно отвореном или затвореном положају.

Проверити да ли су правилно обрађене спојнице елемента са фасадним и унутрашњим зидом.

Позиција се обрачунава по комаду уграђеног елемента, остакљеног и са уграђеним оковом, и обрађеним спојницама.

III. ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1. Опис предвиђеног материјала

Набавка санитарног мобилијара и керамичких плочица.

2. Начин извођења радова (уградње)

Демонтирати постојећу санитарију: ВЦ шољу водокотлићем, умиваоник са бојлером и уградња нових елемената у склопу постављања нових керамичких плочица које се прелепљују преко постојећих и постављање нове електро славине. Висина постављања зидних плочица у висини врата.

IV. ГИПСАРСКИ РАДОВИ

ИЗРАДА (ПРОЗОРСКИХ) ШПАЛЕТНИ

Шпалетнама се обрађују унутрашњи делови прозорских отвора са ГК плочама на CD/UD металним профилима – роштиљу.

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ

Позиција обухвата набавку и уградњу ГВ влагоотпорних плоча од 12,5 мм на CD и UD металној конструкцији и постојећој дрвеној – роштиљу, са кровном мембраном – активном парном браном и каменом вуном дебљине 10 цм као изолацијом.

1. Опис предвиђеног материјала

Пре уградње елемената понуђач је дужан да достави сертификате произвођача за гипс влакнасте плоче, кровну фолију и термоизолациони материјал.

Примењени материјал и израђени елементи треба да су у складу са СРПС ИСО.

Гипс влакнасте плоче треба да су влагоотпорне

2. Начин извођења радова (уградње)

Уградња:

Метална подконструкција састоји се од „УД / УЦ профила којисе организују у „роштиљ“ распореду или су постављени у једном правцу. Растојање код профила је око 50 цм. Вешаљкама се врши фино штеловање висине, и довођење плафона у хоризонталу.

Висину таванице поставити што вишље али не ниже од минималне прописане за пословни простор (до 2,4м), помогућству не ниже од 2,6м. Висина таванице, због постојећих инсталација, може бити постављена на различитој висини у зависности од канцеларије.

Облагање плафона се врши гипс картонским – влакнастим плочама дебљине 12,5 милиметара.

Након везивања гипс плоча за конструкцију, спојеви између плоча се испуњавају гипс масом уз помоћ шпакле и поставља се мрежица како не би дошло до пукотина у спојевима плоча. Преко мрежице се поново наносеи гипс тј.маса испуне попуне дубинске пукотине и након тога глетује.

V. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1. Опис предвиђеног материјала

Набавка и уградња подног винила класе отпорности >30 и дебљином горњег слоја >0,5мм који треба да задовољи услове средњег хабања. Предходно узети тачне мере урачунавши и надмеру у нешто већу површину, а која ће се искројити приликом кројења и уклапања.

Набавка дисперзивног лепка за потпуно-целовито лепљење пода и набавка ПВЦ трака – лајсни 5х5.

2. Начин извођења радова (уградње)

Уградња:

Приликом облагања површине пода хола, препоручује се лепљење водорастворном дисперзионим лепком, у том случа ју се премазује само подлога која ја је пре тога темељно очишћена. Лепљење се врши након је под коначно искројен.

Потребно је да се састави споје варењем средствима за хладно заваривање, чиме ће се спречити продирање влаге и прљавштине у сасатав, спречити ломљење у случају да се под местимично одлепи и подигне на месту састава и тиме се продужава век уграђеног пода. Сасатав се прави сучељавањем комада тако да цела обложена површина изгледа као једна целина.

Након завршених радова врши се лепљење ПВЦ траке или лајсне по спојевима подне облоге и зида, да би се спречио евентуални продора влаге и прашине између пода и подлоге.

VI. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1. Опис предвиђеног материјала

Набавка полудисперзионе водорастворљиве боје.

2. Начин извођења радова (уградње)

Радове изводити након извршеног чишћење и пајање зидова и таванице, опшивене дрвеном ламперијом, од прашине и паучине. Кречењем су обухваћени сви зидови канцеларијског простора, хола, степеништа и тоалета, а плафони само у канцеларијском простору након постављања ГК плоча.

3. Остали столарски радови

Такође је потребно извести радове на уређењу дрвених врата штокова и прагова, подешавањем затварања и њиховим фарбањем

VII. ПАРКЕТАРСКО ЛАКИРЕРСКИ РАДОВИ

1. Опис предвиђеног материјала

Набавка потребног двокомпонентног лака полумат сјаја са потребним гранулацијама шмиргл папира.

2. Начин извођења радова (уградње)

Пре брушења шмирглом, потребно је скинути ивичне лајсне а стари паркет детаљно очистити. Собзиром да се ради о старом не лакираном паркету рад је до нешто олакшан. Паркет се бруси са неколико различитих гранулација шмиргле, а пре завршног шмирглања паркет треба фуговати са пиљевином помешаном са масом за фуговање, тамо где је потребно. Између фаза хобловања потребно је детаљно чистити подну површину. Након тога следи хобловање фином шмирглом, па полирање како би се отклонили трагови шмиргле на паркету и површина била глатка.

Лакирање паркета се обавља у неколико фаза. Између сваког наношења слоја лака површину паркета треба брусити. Лакирање извршити полиуретанским двокомпонентним лаком полумат сјаја са подлогом као првим премазом.

3. Остали столарски радови

Такође је потребно извести радове на уређењу дрвених прагова њиховим брушењем и лакирањем, такође постављање и лакирање постојећих лајсни.

ОСТАЛИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према:, техничком опису и описима у овом предрачуну, детаљима из елабората за грађевинску физику, статичком прорачуну, детаљима као и детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицијиније другачије условљено.

Све одредбе ових општих услова као и наведених општих описа, су саставни делови уговора склопљеног између инвеститора и извођача.

Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предрачуна морају бити обухваћени понуђеним ценама понућача. Уговорене цене  су појединачне цене понуђача и оне обухватају све издатке за набавку прозора, рад, материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи транспорт, понуђач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене, изузев ако је изричито наведено у некој позији да се известан наведен рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији.

Такође се неће признавати никаква накнада, односно доплата на уговорене цене на име повећања нормалних вредности из просечних норми у грађевинарству.

Општи опис дат уз једну врсту рада и материјала обавезује извођача да све такве радове у појединим позицијама изведе по том опису, без обзира да ли се у дотичној позицији позива  на општи опис, уколико опис рада није у тој позицији другачије наведен.

Приликом уградње условљава се употреба квалификоване радне снаге и квалитетног материјала који мора одговарати важећим техничким прописима, стандардима и описима одговарајућих позиција у предрачуну радова. За сваки материјал који се уграђује, понуђач мора претходно поднети надзорном органу атест на увид. У спорним случајевима у погледу квалитета материјала, узорци ће се достављати Заводу за испитивање материјала, чији су налази меродавни за инвеститора и извођача.

Сав материјал за који стручни надзор констатује да не одговара погодбеном предрачуну и прописаном квалитету, понуђач је дужан да одмах уклони са градилишта, а инвеститор ће обуставити рад уколико понуђач покуша да га употреби. Понуђач је дужан да на захтев инвеститора удаљи са градилишта несавесног и нестручног радника.

Ако би понуђач, не консултујући инвеститора, приликом уградње, поједине радове погрешно извео, или их извео противно добијеном упутству преко грађевинског дневника, односно противно предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се уважити никакво оправдање. У оваквом случају понуђач је дужан да без обзира на количину извршеног посла, све о свом трошку поруши и уклони, па поново на свој терет да изведе како је предвиђено плановима, описима и детаљима, изузев ако овакве измене не буду преко грађевинског дневника од стране представника инвеститора одобрене. Ако извођач, неки посао, буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да захтева доплату, уколико је то на своју руку извршио, без претходно добијеног одобрења или наређења представника инвеститора, преко грађевинског дневника.

Објекат и цело градилиште понуђач мора одржавати уредно и потпуно чисто, тако и по завршетку радова, пре предаје, објекат мора бити уређен односно за технички преглед и примопредају, понуђач мора цео објекат очистити од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних средстава.

Сви прилази објекту, степеништа, као и подови у свим просторијама морају бити потпуно чисти као и сва столарија и браварија, стаклене површине и све кровне површине.

Сви наведени завршни радови приликом уградње, не плаћају се посебно, јер морају бити обухваћени уговореним ценама. Евентуалну штету, коју би понуђач учинио у кругу градилишта или згради, дужан је да отклони и доведе у првобитно стање о свом трошку.

Посебно се скреће пажња понуођачу да је једино он одговоран за сву штету коју би нанео својим непажљивим и неодговорним радом на суседним, постојећим објектима. Једино ће понуђач бити одговоран за сву штету уколико он благовремено не предузме све потребне мере за осигурање суседних објеката.

Понуђач је дужан да изради елаборат о заштити на раду на градилишту, а према важећем „Закону о безбедности и здравља на радуˮ .

Грађевинску књигу и грађевински дневник понуђач ће водити на основу постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које ће стручни надзорсвакодневно прегледати и оверавати својим потписом на свакој страни.

Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима потпуно беспрекорно.

До предаје објекта инвеститору понуђач одговара апсолутно за све на њему и у случају какве штете или квара дужан је о свом трошку све довести у исправно стање.

Понуђач је дужан да на градилиште постави за цело време изградње одговорног извођача радова који ће одговарати за стручну контролу и тачно извршење свих обавеза извођача.

ОСТАЛИ УСЛОВИ

Рок за извршење набавке и уградње

Рок за набавку и уградњу даје се у Образац понуде и не може бити дужи од 7 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Понуђач ће бити уведен у посао на начин предвиђен моделом уговора. Рок завршетка радова дефинисан је моделом уговора.

Рок за отклањање грешака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје објекта.

Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Квалитет понуђених добара мора у потпуности одговарати важећим законским прописима и стандардима Републике Србије за ту врсту добара.

Уколико понуђач има потребу за додатним информацијама, може их добити на телефон 031/3516-133, особа за контакт Саша Веланац, дипл.инж.шум.

Партија 3- Адаптација старог намештаја

Адаптација постојећег канцеларијског намештаја:

- демонтажа и замена крила, бравица, ручки и бочних страна на постојећим елементима и поновна монтажа истих.

Напомена: мере проверити на лицу места.

Партија 4- Хладњача у Кремнима

Сва наведена опрема, материјал и радови морају да испуњавају услове за коришћење у кланичној индустрији.

9. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови  израђују се у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.

У прилогу је и приказ шеме столарије и приказ пословног простора.

Партија 2

- Пословни простор у Ариљу - простор рада

Оквирне димензије просторија

- Шеме столарије (цртежи);

PVC столарија од шестокоморног профила min. дебљине 75 mm Стакло термопан 4/15/4 mm. Обавезна уградња три заптивне гуме. Израда и уградња у свему према опису из предмера радова. Производне мере узети на лицу места.

ПРОЗОР 300/140 - 1 kom ПРОЗОР 220/140 - 1 kom ПРОЗОР 80/80 - 1 kom

Партија 4-Хладњача у Кремнима

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1 :  Обележавање планинарских стаза

| Редни број | I | Јединица мере | Јед.цена (у РСД) | Количина | Укупна вредност (у РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без ПДВ | Са ПДВ |  | Без ПДВ | Са ПДВ |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x4) | 6 (3x4) |
| 1. | Маркирање стаза (обострано обележавање стаза) | кm |  |  | 300 |  |  |
| 2. | Уређивање стаза (чишћење од растиња ради пролаза) | кm |  |  | 300 |  |  |
| 3. | Постављање табли на терену | ком |  |  | 240 |  |  |
| 3. | Штампа инфо табли (фолија на поцинкованом лиму-100х120) | ком |  |  | 20 |  |  |
| 4. | Штампа табли позиције (фолија на поцинкованом лиму16х50) | ком |  |  | 100 |  |  |
| 5. | Штампа усмеравајућих табли (фолија на поцинкованом лиму 16х50) | ком |  |  | 60 |  |  |
| 6. | Штампа путоказа (фолија на поцинкованом лиму 16х50) | ком |  |  | 60 |  |  |
| 7. | Фарба | l |  |  | 60 |  |  |
|  | Укупно : |  |  |  |  |  |  |

- У колону број 2 понуђач уписује понуђену јединичну цену наведеног рада. Цена  се исказује у РСД без ПДВ-а

- У колону број 3 понуђач уписује јединичну цену наведеног рада исказану у динарима, у  РСД  са ПДВ-ом.

- Колону број 4 дефинисао је наручилац.

- У колону број 5 понуђач уписује укупну вредност наведеног рада без ПДВ-а.

- У колону број 6 понуђач уписује укупну вредност наведеног рада са ПДВ-ом.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСКАЗАНА У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ МОРА БИТИ ИДЕНТИЧНА УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ИСКАЗАНОЈ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ОБРАСЦУ НАВЕДЕНИ.

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ СТАВКУ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,  ЈЕР ЋЕ У ПРОТИВНОМ ПОНУДА БИТИ НЕПРИХВАТЉИВА.

Печат

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________________

Партија 2- Одржавање управних зграда на Златибору и Ариљу

| Ред. број | ВРСТА РАДА | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (дин/јед) | Цена услуге без ПДВ (дин) (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | II ПАРТИЈА Инвестиционо одржавање управне зграде у Ариљу и управне зграде на Златибору |  |  |  |  |
| I А | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У АРИЉУ |  |  |  |  |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1 | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Демонтажа старих дрвених прозора са штоковима и металним жалузинама. Површине од 0,6-4м2 Димензије прозора : 80/80 – 1 ком; 220/140 – 1 ком и 300/140 – 1 ком; Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Прозоре очистити и пренети у гаражу која се налази у склопу објекта. | ком. | 3 |  |  |
| 1.2 | НАБАВКА И УГРАДЊА |  |  |  |  |
|  | Набавка израда и постављање застакљених ПВЦ прозора. Израда транспорт и уградња ПВЦ прозорске столарије беле боје минимално од шестокоморних профила од високоотпорног тврдог ПВЦ–а са термопрекидом, (Rehau,Veka,Roloplast „ili oдgovarajući“) минималне дебљине профила 75мм, ојачан челичним нерђајућим профилима. Крила прозора застаклити термопан, нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном . Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков РОТО, ГУ или еквивалентног квалитета. Коефицијент топлотне проводљивости к=1.2 W/m²K или боље . Обавезна је уградња три заптивне гуме. У јединичну цену урачуната су сва неопходна заптивања пурпеном или гитом. Прозоре причврстити металним анкерима по висини минимално на два а по ширини у зависности од ширине прозора. Израда прозора са узимањем производних мера на лицу места. Обавезно приложити све атесте (Коефицијент топлотне проводљивости, ваздушне пропустљивости, водена пропустљивости,звучна изолација, запаљивост). Шема прозора дата у тех. опису. Обрачун по ком. |  |
| 1.2.1 | Једнокрилни прозор са обртно нагибним механизмом, димензије 80/80 | ком. | 1 |  |  |
| 1.2.2 | Трокрилни прозор са са лажном пречком и обртним механизмом на помоћном крилу односно обртно нагибним механизмом на главнома крилу и унутрашњом уградном алу ролетном, следећих димензија : 220/140 | ком. | 1 |  |  |
| 1.2.3 | Четвокрилни прозор са са лажном пречком и обртним механизмом на помоћном крилу односно обртно нагибним механизмом на главнома крилу, следећих димензија : 300/140 | ком. | 1 |  |  |
| 1.3 | ОПРЕМАЊЕ |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Набавка испорука и уградња тракастих завеса | м2 | 5 |  |  |
| 1.3.2 | Набавка испорука и уградња тракастих венецијанера | м2 | 3,5 |  |  |
| 1.4 | ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обрада отвора прозора унутрашњим шпалетнама од ГК 12,5 мм на металној CD/UD »роштиљ« подконструкцији РШ до 20 цм. са глетовањем Сви спојеви и места шафљења се обрађују бандаж траком и масом за испуну у два наврата са постављањем алуминијумског угаоног профила. У цену урашунатии местимично крпљење спољне шпалетне. | м1 | 13 |  |  |
| 1.4.2 | Набавка, израда транспорт и уградња ПВЦ парапетне – подпрозорске даске ширине 15 цм у белој боји из једног дела са чеповима | м1 | 5,2 |  |  |
| 1.4.3 | Набавка, израда транспорт и уградња алуминијумске спољне парапетне – подпрозорске даске – окапнице, ширине 15 цм из једног дела | м1 | 5,2 |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |
| 2 | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1 | ДЕМОНТАЖА – МОНТАЖА, УГРАДЊА |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Демонтажа умиваоника са проточним бојлером и осталом опремом | ком | 1 |  |  |
| 2.1.2 | Демонтажа WC шоље и водокотлића | ком | 1 |  |  |
| 2.1.3 | Демонтажа подлоге испод WC шоље са потребним штемовањем за потребе уградње подног сливника | ком | 1 |  |  |
| 2.1.4 | Уређење канализационог отвора скидање и постављање канализациони цеви | ком | 1 |  |  |
| 2.1.5 | Уградња керамичког чучавца I класе са набавком и уградњом гејзле за чучавац –црево | ком | 1 |  |  |
| 2.1.6 | Уградња подног сливника са емајлираном решетком Ø 7 | ком | 1 |  |  |
| 2.1.7 | Уградња подних плочица | м2 | 3 |  |  |
| 2.1.8 | Уградња зидних плочица | м2 | 14 |  |  |
| 2.1.9 | Уградња водокотлића са набавком потребних шрафова са типлом | ком | 1 |  |  |
| 2.1.10 | Уградња умиваоника са сифоном са набавком и уградњом потребних елемената | ком | 1 |  |  |
| 2.1.11 | Уградња зидне електрославине за лавабо са набавком и уградњом потребних елемената | ком | 1 |  |  |
| 2.1.12 | Уградња огледала; држача за тоалет папир и за папирни убрус са набавком потребних шрафова са типловима; | ком | 1 |  |  |
| 2.2 | НАБАВКА |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Набавка керамичког чучавца I класе | ком | 1 |  |  |
| 2.2.2 | Набавка предзидног двостепеног водокотлића типа Геберит или одговарајуће (двоколичинско испирање) | ком | 1 |  |  |
| 2.2.3 | Набавка тоалетног ормарића са керамичким умиваоником ширине 75цм типа Фонтана или одговарајуће | ком | 1 |  |  |
| 2.2.4 | Набавка ПВЦ сифона за умиваоник са пилетом. | ком | 1 |  |  |
| 2.2.5 | Набавка зидне електро славине са уграђеним грејачем воде типа Sapir или одговарајуће | ком | 1 |  |  |
| 2.2.6 | Набавка подног сливника са емајлираном решетком Ø 70, са потребним цевима | ком | 1 |  |  |
| 2.2.7 | Набавка зидног жичаног држача за тоалет папир са клапном (поклопцем) | ком | 1 |  |  |
| 2.2.8 | Набавка зидног жичаног дршача за папирни убрус са клапном (поклопцем) | ком | 1 |  |  |
| 2.2.9 | Набавка подне плочице са потребним материјалом (лепак и маса за фуговаље) | м2 | 3 |  |  |
| 2.2.10 | Набавка зидне плочице са потребним материјалом (лепак и маса за фуговаље) | м2 | 14 |  |  |
| 2.2.11 | Набавка и уградња прага на улазу у тоалет, (водонепропустан 62х13) | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |
| 3 | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ПОСТАВЉАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА Количине су дате у нето износу површине |  |  |  |  |
| 3.1 | Постављање гипс плоча и изолационог материјала на металној подконструкцију-роштиљ и постојећој дрвеној кровној конструкцији са ламперијом. Изолација од кровне фолије и камене вуне. | м2 | 33 |  |  |
| 3.2 | Глетовање и бандажирање спуштеног плафона са свим потребним материјалом | м2 | 33 |  |  |
| 3.3 | Набавка потребног материјала за површину уградње -Набавка гипс влакнасте влагоотпорне плоче дебљине 12,5 mm -Набавка кровне фолије - активне парне бране и потребне лепљиве траке -Набавка камене вуне дебљине 100 mm -Набавка металних CD/ UD профила, жице типлова и другог поребног материјала за конструкцију роштиља и повезивање гипс плоча. | м2 | 33 |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |
| 4 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ПОСТАВЉАЊЕ ПОДА ОД ВИНИЛА Количине су дате у нето износу површине |  |  |  |  |
| 4.1 | Припрема и уређење пода пре уградње -Уклањање постојеће подне облоге од итисона и виназ плочица и одлагање на отпад. -Чишћење и изравнавање пода са испуном пукотина и набавком потребног материјала | м2 | 12 |  |  |
| 4.2 | Уградња подне облоге од винила -лепљењем и хладним варењем на местима спојева и -лепљењем ивичне ПВЦ траке - лајсне | м2 | 12 |  |  |
| 4.3 | -Набавка подне облоге од винила класе отпорности>30 и дебљином горњег слоја >0,6 мм са потрбним лепилом | м2 | 12 |  |  |
| 4.4 | -Набавка ПВЦ траке – лајсне и потребног лепка | m1 | 17 |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |
| 5 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5.1 | Скидање фото тапета | м2 | 10 |  |  |
| 5.2 | Пајање и чишћење зидова и плафона-таванице од прашине и паучине | м2 | 266 |  |  |
| 5.3 | Кречење зидова у два прелаза уз потребно глетовање (нето 175м2) | м2 | 195 |  |  |
| 5.4 | Кречење спуштених плафона након гипсарских радова | м2 | 35 |  |  |
| 5.5 | Набавка полудисперзивне боје и другог материјала за потребне радове на кречењу нето површине 200 м2 | м2 | 200 |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |
| 6 | СТОЛАРСКИ БРАВАРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Столарски радови на репарацији дрвених врата у дрвеном оквиру (70-90х200) -штеловањем затварања (уз евентуалну замену шарки) -скраћивање врата у тоалету (прилагођавање уграђеним плочицама) и -фарбање дрвених делова штокова и рама са набавком материјала (унутра и споља бела емајл фарба) | ком | 5 |  |  |
| 6.2 | Уређење прагова на дрвеним вратима (70-90) -утврђивање -хобловање и -лакирање прагова са набавком материјала (безбојни лак) | ком | 3 |  |  |
| 6.3 | Фарбање радијатора у тоалету (6 ребара). -припрема за фарбање (делимично шмирглање) и -фарбање са набавком материјала (бела емајл фарба) | ком | 1 |  |  |
| 6.4 | Набавка и монтажа хидрауличног аутомата за затварање врата са зауставним механизмом (кочницом) | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |
| 7 | ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 7.1 | Демонтажа постојеће неонске расвете у канцеларији (4 кућишта са по 3 арматуре) пре почетка радова и поновна монтажа на спуштене плафоне, са потребним материјалом (клеме, жица, шафови и типлови) | ком | 4 |  |  |
| 7.2 | Набавка сензора покрета са тајмером осветљења са монтажом на предулазну светиљку са потребним материјалом за монтажу (клеме, жица, шафови и типлови) | ком | 1 |  |  |
| 7.3 | Провера повезаности прекидача расвете и утичница и поновног монтирање након кречења | пауш. | 1 |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Ариље: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2 | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И КЕРАМИЧАРСКИ РАД. |  |  |  |  |
| 3 | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 6 | СТОЛАРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 7 | ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а : |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-а : |  |  |  |  |
|  |  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  | М.П. |  |  |  |
|  |  |  | _____________________________ |

| Ред. број | ВРСТА РАДА | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (дин/јед) | Цена услуге без ПДВ (дин) (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Б | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА ЗЛАТИБОРУ |  |  |  |  |
| 1 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Кречење таванице и зидова у два прелаза уз потребно глетовање са набавком полудисперзивне боје и другог материјала за потребне радове на кречењу нето површине 244 м2 | м2 | 260 |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |
| 2 | ПАРКЕТАРСКИ И ЛАКИРЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Припрема и уређење пода -Уклањање угаоних лајсни -Обрада постојећег, старог храстовог не лакираног паркета хобловањем са уређењем дрвених прагова на вратима. -Чишћење и усисавање од прашине | м2 | 110 |  |  |
| 2.2 | Лакирање паркета у три слоја са додатном међуфазном обрадом неравнина на лакираној подлози, шмирглањем, полирањем и усисавањем продукта обраде. Постављање и лакирање угаоних лајсни и лакирање прагова, са набавком лака и потребног материјала за обраду паркета | м2 | 110 |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Златибор: |  |  |  |  |
| 1 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2 | ПАРКЕТАРСКИ И ЛАКИРЕРСКИ РАДОВИ. |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а : |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-а : |  |  |  |  |
|  |  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  | М.П. |  |  |  |
|  |  |  | _____________________________ |

- Колоне број 1-4 дефинисао је наручилац.

- У колону број 5 понуђач уписује укупно понуђену јединичну цену наведеног рада, која представља збир цене коштања (набавне цене) и осталих јединичних трошкова (јединична цена без ПДВ – а)

- У колону број 6 понуђач уписује укупну вредност наведеног рада без ПДВ-а.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСКАЗАНА У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ МОРА БИТИ ИДЕНТИЧНА УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ИСКАЗАНОЈ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ОБРАСЦУ НАВЕДЕНИ.

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ СТАВКУ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,  ЈЕР ЋЕ У ПРОТИВНОМ ПОНУДА БИТИ НЕПРИХВАТЉИВА.

|  | II ПАРТИЈА РЕКАПИТУЛАЦИЈА : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I А | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У АРИЉУ |  |  |  |  |
| I Б | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА ЗЛАТИБОРУ |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а : |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-а : |  |  |  |  |
|  |  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  | М.П. |  |  |  |
|  |  |  | _____________________________ |

Печат

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________________

Партија 3- Адаптација старог намештаја

| Редни број | III | Јединица мере | Јед.цена (у РСД) | Количина | Укупна вредност (у РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без ПДВ | Са ПДВ |  | Без ПДВ | Са ПДВ |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x4) | 6 (3x4) |
| 1. | Иверица | m² |  |  | 350 |  |  |
| 2. | Кант трака 42/2 | m |  |  | 150 |  |  |
| 3. | Кант трака 22/2 | m |  |  | 700 |  |  |
| 4. | Кант трака 22/0,5 | m |  |  | 630 |  |  |
| 5. | Шарке са успоривачима | коm |  |  | 400 |  |  |
| 6. | Ручке алуминијумске | коm |  |  | 200 |  |  |
| 7. | Бравице | коm |  |  | 220 |  |  |
| 8. | Клизачи- телескоп | коm |  |  | 50 |  |  |
| 9. | Силиконски точкићи 5сm | коm |  |  | 70 |  |  |
| 10. | Демонтажа и монтажа крила на постојећим ормарима, облагање постојећих ормара иверицом у дезену, замена ручки, шарки и бравица. | m² |  |  | 226 |  |  |
| 11. | Замена плоча на постојећим столовима | m² |  |  | 80 |  |  |
| 12. | Замена чела фиока, точкића, клизача, бравица на постојећим фиокарима. | m² |  |  | 44 |  |  |
|  | Укупно : |  |  |  |  |  |  |

- У колону број 2 понуђач уписује понуђену јединичну цену наведеног рада. Цена  се исказује у РСД без ПДВ-а

- У колону број 3 понуђач уписује јединичну цену наведеног рада исказану у динарима, у  РСД  са ПДВ-ом.

- Колону број 4 дефинисао је наручилац.

- У колону број 5 понуђач уписује укупну вредност наведеног рада без ПДВ-а.

- У колону број 6 понуђач уписује укупну вредност наведеног рада са ПДВ-ом.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСКАЗАНА У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ МОРА БИТИ ИДЕНТИЧНА УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ИСКАЗАНОЈ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ОБРАСЦУ НАВЕДЕНИ.

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ СТАВКУ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,  ЈЕР ЋЕ У ПРОТИВНОМ ПОНУДА БИТИ НЕПРИХВАТЉИВА.

Печат

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________________

Партија 4-Хладњача у Кремнима

| ред.број | OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ | јед. мере | количина за градњу | Јединична цена без ПДВ (дин/јед) | Јединична цена са ПДВ-ом (дин/јед) | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Машински ископ са ручном поправком у земљи III и IV категорије рова димензија 40*80цм | m3 | 25,00 |  |  |  |  |
|  | за одвод канализације од хладњаче до септичке јаме и канала за водоводну цев. |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина је укупна количина ископаног материјала |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ручно планирање и сабијање постељице | m2 | 32,00 |  |  |  |  |
|  | вибро јежом |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина је површинедна канала |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и постављање канализационих цеви | m1 | 47,00 |  |  |  |  |
|  | Ø 110 са свим фазонским комадима |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина је укупна дужина одвода |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и монтажа водоводне цеви 3/4" са термоизолацијом у просторији и са потребним фитингом и вентилима | m1 |  |  |  |  |  |
|  | цев 3/4" PE 10 | m1 | 35,00 |  |  |  |  |
|  | пропусни и испусни вентил 3/4" | комада | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Количина је укупна дужина цеви и уграђених вентила. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пробијање - штемање бетонске греде и плоче | комада | 2,00 |  |  |  |  |
|  | за улаз водоводне и канализационе цеви у хладњачу и шахту са обрадом продора по уградњи цеви |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина је укупан број продора. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Израда АБ шахте код хладњаче | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | димензија 120*120*100 зидови и плоче д=20цм са уградњом шахт поклопца |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина је укупан број шахти. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка и разастирање песка | m3 | 6,00 |  |  |  |  |
|  | испод и око цеви у слоју д=10цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина је запремина уграђеног материјала. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Затрпавање цеви | m3 | 19,00 |  |  |  |  |
|  | материјалом из ископа са одвозом 30% вишка материјала на депонију |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина je укупна запремина затрпаног канала |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Штемање подне плоче у ходнику и комори са монтажом сливне прохромске решетке и одвода | m1 | 12,00 |  |  |  |  |
|  | Штемање подне плоче у ходнику и комори са монтажом сливне прохромске решетке, набавком и уградњом одводних канализационих цеви Ø 110. По завршеном монтирању цеви продоре и крпљење извести уцементним малтером |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина је површина пода изражена у m² |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Израда епокси пода за кланичну индустрију (просторија 1 и 2). | m² | 25,26 |  |  |  |  |
|  | Припрема подова: сачмарење, поправка оштећења епоксид малтером, наношење хидризолационог премаза и подлоге и премаз подова епоксид премазом са израдом холкера 10цм, отпорност на температуре до -15*Ц. Све падове усмерити ка сливној решетци. |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина је површина пода изражена у m² |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Израда пода (просторија 3) | m² | 11,76 |  |  |  |  |
|  | Припрема подова и постављање подних плочица отпорних на температуе до -15*Ц, без падова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина је површина пода изражена у m² |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Поправка цокле око хладњаче | m1 | 30,00 |  |  |  |  |
|  | поправка окрњених делова цокле уз панеле са спољне стране и заптивање споја цокле и панела |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина је дужина цокле у m1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Набавка и монтажа разне и санитарне опреме са потрбним елементима |  |  |  |  |  |  |
|  | прикључак воде за баштенско црево | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | баштенско црево са моталицом монтираном на зид са стоп функцијом, дужине 15м | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | набавка пластичног контејнера са точкићима за конфискат, димензија 100/140цм | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | набавка стола са точкићима за ветеринарски преглед дивљачи, димензија 160/80/85цм | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | набавка и монтажа кланичног лавабоа од прохрома са једноручном батеријом са грејачем за топлу и хладну воду | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | набавка и монтажа двокрилног металног ормара, димензија 80/50/200цм | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | набавка и монтажа самостојећих носача за куке дужине 2м1, прохром | комада | 4,00 |  |  |  |  |
|  | сервисирање и пуњење фриго система | комада | 2,00 |  |  |  |  |
|  | "S" куке за качење ф10мм | комада | 20,00 |  |  |  |  |
|  | стерилизатор са 4 ножа, сатаром и масатом | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | вага потезна минимално 150кг | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | дозатор за течни сапун метални | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | електроинсталације за напајање хладњаче | комада | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Количина је број уграђених комада. |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Печат

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________

- Колоне број 1-4 дефинисао је наручилац.

- У колону број 5 понуђач уписује укупно понуђену јединичну цену наведеног рада, која представља збир цене коштања (набавне цене) и осталих јединичних трошкова (јединична цена без ПДВ – а)

- У колону број 6 понуђач уписује јединичну цену наведеног рада са ПДВ-ом.

- У колону број 7 понуђач уписује укупну вредност наведеног рада без ПДВ-а.

- У колону број 8 понуђач уписује укупну вредност наведеног рада са ПДВ-ом.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСКАЗАНА У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ МОРА БИТИ ИДЕНТИЧНА УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ИСКАЗАНОЈ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ОБРАСЦУ НАВЕДЕНИ.

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ СТАВКУ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,  ЈЕР ЋЕ У ПРОТИВНОМ ПОНУДА БИТИ НЕПРИХВАТЉИВА.

11. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења  за озбиљност  понуде, понуђачи су дужни да уз понуду доставе:

1.МЕНИЦУ  (оверену и потписану)

2.MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено, потписано и печатом оверено)            3.КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен у банци на дан регистрације меница или   после регистрације меница)

4.ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ или ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ

*   *    *

У поступцима јавних набавки које спроводи јавно предузеће „Србијашуме“ од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за сваку партију,  а само од изабраног понуђача приликом потписивања уговора  мора  се, приликом потписивања уговора обавезно захтевати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или после регистрације меница) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно вредности  понуде  за  сваку  партију  за  коју  понуђач  подноси  понуду.  Pок  важности  менице  и  меничног овлашћења је до 21.10.2019.год., с тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Меницу за озбиљност понуде Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца

- одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде

- није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла.

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА

МЕМОРАНДУМ  /  ЛОГО ПОНУЂАЧА

Пун назив Дужника – Понуђача ____________________________________________________

Матични број,  _______________

ПИБ __________________  ____

Дел бр.__________

Датум:

# СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља) и тачке  1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

___________________________________________________________________ (навести пун назив понуђача)

( у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке бр. 305/2019 од 04.07.2019.год.године, коју спроводи ЈП „Србијашуме“ као НАРУЧИЛАЦ, дана ...................... године издајемо

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О

- Овлашћујемо ЈП „Србијашуме“ ШГ“Ужице“ Николе Пашића 40, Ужице (у даљем текст: Повериоца), да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих идентификационих ознака :

___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,

(словна )                             (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   )

до укупног износа од ................................................... динара   (словима:  ................................................... динара),

на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 305/2019 од  04.07.2019. године, који спроводи ЈП „Србијашуме“ као НАРУЧИЛАЦ , за набавку:

_ одржавања и поправке објеката,___

у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:

(а)    Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.4 конкурсне документације)

(б)  Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

- Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без протеста, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски,  издавањем налога за наплату на терет свих  наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца.

- Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

- Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.

- Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из јавног позива и конкурсне документације .

- У случају спора по овом овлашћењу надлежан је Привредни суд у Ужицу.

ЗА  ДУЖНИКА

Овлашћено лице         Печат

12. Образац трошкова припреме понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.

| Ред.бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат

____________________________

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

13. Изјава о независној понуди

ЈАВНА НАБАВКА БР.  305/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

14. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а

ЈАВНА НАБАВКА БР.  305/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време у време подношења понуда.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Footnotes

Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење треба да се да нпише на  меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу понуђача.