ЈП „Србијашуме“ Београд

Сектор за комерцијалне послове

Булевар Михајла Пупина 113

www.srbijasume.rs

Тел/факс: 011/711-5034

Број јавне набавке: 425/2019

Датум:  03.10.2019.

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), и Правилника о изменема и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник РС“ бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 425/2019 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 425/2019-1 од 24.09.2019. године,   припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА -

Набавка радова на пословном објекту са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, бр. пар. 1620) за ЈП „Србијашуме“

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Рок за достављање понудe је до 04.11.2019. године, до 10.45 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „Србијашуме“ Булевар Михаjла Пупина 113, 11070 Нови Београд.

Јавно отварање понудe обавиће се 04.11.2019. године, у 11:00 часова, у просторијама ЈП „Србијашуме“, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд.

Oктобар, 2019. године

Број јавне набавке: 425/2019

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

(  с  а  д  р  ж  а  ј  )

| О П И С | СТР. |
| --- | --- |
| 1) Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2) Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3) Упутство понуђачима како да сачине понуду | 3-10 |
| 4) Образац понуде; 4а. - образац Подаци о понуђачу 4б. - образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 4в. - образац Подаци о подизвођачу 4г. - образац Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 11-16 |
| 5) Услови и упутство како се доказује испуњеност услова | 17-23 |
| 6) Критеријуми за доделу уговора | 24 |
| 7) Модел уговора | 25-31 |
| 8) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 32 |
| 9) Техничка документација и планови | 33 |
| 10) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 34-114 |
| 11) Средства финансијског обезбеђења | 115 |
| 12) Образац трошкова припреме понуде | 116 |
| 13) Изјава о независној понуди | 117 |
| 14) Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а (Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа) | 118 |

НАРУЧИЛАЦ

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

- Oпшти подаци о јавној набавци

Наручилац ЈП „Србијашуме“, 11000 Београд, Булевар Михајла Пупина 113 спроводи отворени поступак јавне набавке: Набавка  радова на пословном објекту са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, бр. пар. 1620) за ЈП „Србијашуме“ ради закључења уговора о јавној набавци. Све додатне информaције о предметној јавној набавци могу се добити од 8,00 до 14,00 часова радним даном, путем мејла: darko.bajic@srbijasume.rs, особа за техничке спецификације: Раца Јована.

- Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова на пословном објекту са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, бр. пар. 1620) за ЈП „Србијашуме“, који се налази под редним бројем „45000000“ са ознаком ,,Грађевински радови“ из општег речника набавке.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

Садржај упутства

- Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично , дају на страном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

- Начин подношења понуде;

- Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;

- Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;

- Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;

- Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

- Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;

- Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

- Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

- Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;

- Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

- Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;

- Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;

- Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

- Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;

- Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 2), 5) и 6) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда.

1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ, У ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.

1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац може бити написана на српском језику, енглеском језику и језику земаља региона (црногорски, босански, хрватски, македонски, словеначки) под условом да доказе о испуњености услова из закона и релавантне делове понуде прати тачан превод судског тумача на српски језик.

1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на енглеском језику и језику земаља региона, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у позиву за подношење понуде;

2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

2.8. У овом поступку јавне набавке се не траже узорци.

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

3.1. У овом поступку јавне набавке, предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО

4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.

5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Србијашуме” – Сектору за комерцијалне послове, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на пословном објекту са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, бр. пар. 1620) за ЈП „Србијашуме“ ЈН бр. 425/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на пословном објекту са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, бр. пар. 1620) за ЈП „Србијашуме“ ЈН бр. 425/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на пословном објекту са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, бр. пар. 1620) за ЈП „Србијашуме“ ЈН бр. 425/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на пословном објекту са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, бр. пар. 1620) за ЈП „Србијашуме“ ЈН бр. 425/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.

7.

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу (члан 80. став 1).

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације;

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач.1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.

7.7. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАТИ ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНЕСУ ПРАВНИ АКТ КОЈИМ СЕ ОБАВЕЗУЈУ НА ЗАЈЕДНИЧКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ

8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;

8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:

1)	члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, став 1. тач.1), 2) и 4), што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно.

9.

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА  И ДР.

9.1. Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун добављача:

- Авансно плаћање у износу од 40% вредности укупно уговорене цене у року до 15 дана од дана потписивања уговора, по достављеном захтеву за плаћање аванса, по достављеној изјави о наменском коришћењу аванса и уз истовремено достављање банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате и банкарске гаранције за добро извршење посла, које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације.

- Остатак у износу од 60 % вредности укупно уговорене цене по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаних од стране стручног надзора у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим да оверена ситуација мора износити минимум 10% уговорене вредности.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова може испоставити наручиоцу по извршеном техничком пријему и сачињавању записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

9.2. Гарантни рок за изведене радове износи минимум 24 месеца рачунајући од дана примопредаје  радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку истека банкарске гаранције за добро извршење посла преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 10 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року.

9.3. Плаћање врши Генерална дирекција.

9.4. Рок плаћања рачуна се од дана пријема рачуна на деловодник наручиоца и то у законском року до 45 дана.

10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1. Валута понуде је динар (РСД);

10.2. Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.

10.3. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

11.1. Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

11.2. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 10 дана дуже од датума уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.

11.3. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку истека банкарске гаранције за добро извршење посла преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 10 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року.

11.4. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију (обавезујућа) за повраћај авансног плаћања у висини од 40% уговорене вредности без ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор са роком важења до испуњења уговорних обавеза. Наручилац ће банкарску гаранцију из ове тачке вратити Извршиоцу након пријема последњег рачуна којим се правда остатак авансног износа.

Прилог: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде на износ 10% вредности понуде и оригинал писма о намерама пословне банке у вези издавања банкарских гаранција за добро извршење посла (10%) и отклањања грешака у гарантном року (5%), повраћај авансног плаћања (у висини од 40% уговорене вредности).

12.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

12.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости.

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

13.1. Код ове набавке сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације и преузима се са конкурсном документацијом.

14.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14.2. Наручилац је дужан да у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима исту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

15.                                                                                                                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда. Образложење понуђач треба да достави у року од три дана од дана пријема захтева за појашњење.

16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 2), 5) и 6) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ

17.1. Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци.

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

17.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, уколико се захтев подноси пре отварања понуда и уколико процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара. У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара. Такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев  за заштиту права подноси након отварања понуда  и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.

Напомене: Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год.

Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима преузети су из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, али се сходно може применити и за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке.

ЈП „СРБИЈАШУМЕ

4. Образац понуде

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

(4а. ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ)

Понуда бр. ____________ од ___________ 2019. године;

ПОНУЂАЧ:  _______________________________________________________________________________

(a)  КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

(б)  КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (в)  КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника у заједничкој понуди )

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |

Број јавне набавке: 425/2019

Предмет јавне набавке:

| Р.БР. | Н А З И В И О П И С | Количина | Укупна вредност у РСД, без ПДВ-а | Укупна вредност у РСД, са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка радова на пословном објекту са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, бр. пар. 1620) за ЈП „Србијашуме“ | По спецификацији |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А |  |
| ИЗНОС ПДВ-А ПО СТОПИ ОД __% |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |

Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:________________________________

Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:______________________________________

Рок важења понуде 60 дана.

Рок за извршење радова: 180 радних дана од дана увођења у посао

Рок и начин плаћања:

- авансно плаћање у износу од 40% вредности укупно уговорене цене у року до 15 дана од дана потписивања овог уговора,

- остатак у износу од 60% вредности укупно уговорене цене по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаних од стране стручног надзора у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим да оверена ситуација мора износити минимум 10% уговорене вредности,

уплатом на рачун понуђача.

Плаћање врши: Генерална дирекција ЈП «Србијашуме».

Гарантни рок:__________________________(минимално 24 месеца)

Погодности које нуди понуђач: ___________________________________________________________________________________________

Печат

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

| Број јавне набавке: 425/2019 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача. |

| Број јавне набавке: 425/2019 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди. |

Број јавне набавке: 425/2019

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:	1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________ за јавну набавку радова на пословном објекту са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, бр. пар. 1620) за ЈП „Србијашуме“ у циљу извршења Јавне набавке међусобно и према јавном предузећу „Србијашуме“, Београд, (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења обавеза групе понуђача у поступку Јавне набавке, као и испуњења уговорених обавеза, групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин: (мора се навести тачна садржина, опис посла који ће извршити сваки понуђач из Групе понуђача)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 7.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наограничено солидарно према наручиоцу.

датум: ______________

место: _______________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално образац се не попуњава.

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). |
| 2. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe. (чл. 75. ст. 2. Закона). | Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 13). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 5. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то овлашћење издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система мера заштите од пожара | Доказ: Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља послове извођења посебних система и мера заштите од пожара, и то стабилних система за дојаву пожара. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75 став 1. Тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке. |

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,   дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- |
| 1) да располаже неопходним финансијским капацитетом: а) Да је Понуђач у претходне три пбрачунске године (2015, 2016 и 2017) остварио укупан пословни приход, (за све три године) у минималном укупном износу од 90.000.000,00 динара. б) Да је Понуђач није био у блокади у последње 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда. в) Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 2) да располаже неопходним пословним капацитетом: а) Да Понуђач је понуђач у периоду од 01.01.2016. године до дана објаве Позива на порталу јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 90.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, столарија, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградни објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти) од чега: - најмање један посао на архитектонско-грађевинским радовима у минималној вредности од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а - Најмање један посао на извођењу комплетних електроинсталација која обухвата и монтажу енергетски ефикасне унутрашње расвете (LED расвете) у минималној вредности од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а - најмање један посао на уградњи PVC столарије у минималној вредности од 7.000.000,00 динара без ПДВ-а б) Да Понуђач поседује ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2008, ISO 27001:2014, ISO 37001:2017 и 50001:2012 из области извођења грађевинско-занатских радова и електромонтажних радова. 3) да располаже неопходним техничким капацитетом: а) да поседује минимално следећу опрему: - Теретно возило за превоз радника и алата носивости до 1Т (2 комада) - Доставно возило минималне носивости 1,5Т (1 комад) - Камион кипер минималне носивости 5Т (1 комад) - Камион кипер максималне носивости 3Т (1 комад) - Камион са хидрауличном платформом мин дохвата 14м (1 комад) - Машина за машинско малтерисање (1 комад) - Цеваста фасадна скела минимум 2000м2 - Алуминијумска скела са платформом б) - да понуђач поседује полису осигурања од професионалне одговорности за одговорног извођача радова у минималном износу од 5.000.000,00 дианра -да понуђач поседује полису осигурања запослених од последица несрећног случаја – незгоде (у случају смрти у минималном износу од 300.000,00 динара; у случају инвалидитета у минималном износу од 700.000,00 динара) - да понуђач поседује полису од опште одговорностииз делатности у минималном износу од 1.500.000,00 динара 4) да располаже неопходним кадровским капацитетом: Довољним кадровским капацитетом се сматра да понуђач има у радном односу или ангажовано другим Уговором у складу са Законом о раду, минимално 25 извршилаца, од чега: Најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то лиценцу 410 или 411 Најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то лиценцу 400 или 401 Најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то лиценцу 474 Најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то лиценцу 450 Најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то лиценцу 430 Најмање једно лице које обавља послове безбедности и здравља на раду које поседује важећу лиценцу издату од надлежног министарства Грађевински техничар – 1 извршилац Грађевински техничар пејзађне архитектуре – 1 извршилац Зидар – 4 извршиоца Столар – тесар – 2 извршиоца Молер – 2 извршиоца Грађевински лимар - 2 извршиоца Бравар - 2 извршиоца Електричар – електромонтер – 3 извршиоца Возачи (Ц категорије) - 2 извршиоца Керамичар – 1 извршилац Помоћни радник – 3 извршиоца Радник са уверењем за руковање на хидрауличној платформи – 1 извршилац | 1) Доказивање испуњавања финансијског капацитета а) извештај о бонитету Центра за бонитет (образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017) б) Потврда Народне банке Србије в) Потврда АПР-а да над Понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак 2) Доказивање испуњавања пословног капацитета а) - оверена потврда од стране инвеститора (признаће се и потврда која није на обрасцу из конкурсне документације, а која у потпуности садржи елементе потврде из конкурсне документације - фотокопије уговора - фотокопија окончане ситуације б) фотокопије важећих сертификата 3) Докази испуњавања техничког капацитета а) фотокопија пописне листе или кљиговодствене картице или књиге основних средстава за опрему која је у власништву понуђача, важећи атест са машину за малтерисање; уговор о закупу или лизингу, за опрему коју користи по основу закупа или лизинга, фотокопија очитане саобраћајне дозволе за моторна возила са фотокопијама полисе осигурања. б) копије тражених полиса важећих на дан отварања понуда 4) Докази испуњавања кадровског капацитета Фотокопија М обрасца Фонда ПИО (пријаве на осигурање), за лица којасу у радном односу код понуђача. Фотокопија угоовра о радном ангажовању, уколико је лице ангажовано код понуђача по другом основу Закона о раду. Фотокопија лиценце и потврде о важењулиценце за инжењере. За лица без лиценце која су оспособљена за извођење наведених радова фотокопију доказа о траженој струци (диплому, уверење, сертификат, копију радне књижице и сл.), за електричаре доставити уверење о стручној оспособљености за рад у близини напона и лекарско уверење за рад на висини, за возаче возачку дозволу. |
| Напомена: Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. |

У складу са чл.78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12;14/2015; 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Допунске напомене:

-Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

-У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године, пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по ранија закљученим уговорима о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке.

-Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. од тачке 1), 2) и 4).

-Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

-Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

-Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни (http://www.apr.gov.rs/).

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

На основу Члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.

За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која нуди најнижу цену, и која је прихватљива

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Ако се ниједан од позваних понуђача не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из посуде у које се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.

7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР

о набавци радова - пословни објекат са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, кп. бр. 1620)

за ЈП „Србијашуме“

Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа вршилац дужности директора Игор Брауновић (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова)

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа

...................................................................................................................................................................

(самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Учесници у заједничкој понуди

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Члан 1.

I	Предмет уговора

Предмет овог уговора је набавка радова - пословни објекат са спољним уређењем у Бечеју (КО Бечеј, кп. бр. 1620) за ЈП „Србијашуме“.

Извођач радова се обавезује да радове из става 1. овог члана изведе у свему према захтевима Наручиоца радова садржаним у конкурсној документацији јавне набавке број 425/2019 и понуди Извођача радова, број __________ од __________. године, са предмером и предрачуном радова - структуром цене, техничком документацијом и динамичким планом извођења радова, који су саставни део овог уговора.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, електро,  припремно-завршне радове и све остале радове, у складу са техничком документацијом, техничком спецификацијом, структуром цене, садржаном у конкурсној документацији јавне набавке број 425/2019 и понуди Извођача радова, број __________ од __________. године.

II	Вредност радова

Члан 2.

Вредност уговорених радова из члана 1. овог уговора износи __________ динара без ПДВ, односно са урачунатим ПДВ од __________ динара, укупно износи __________ динара, у свему према понуди Извођача радова и јединичним ценама из предмера и предрачуна - структуре цене, који чине саставни део овог уговора.

Јединичне цене по позицијама из предмера и предрачуна радова-структуре цене су фиксне и  не могу се мењати. Укупна цена радова је фиксна и неће се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, материјала, опреме и радова неопходних за извршење уговора, цена из става 1. овог члана обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

III  	Услови и начин плаћања

Члан 3.

Наручилац радова се обавезује да плаћање радова који су предмет овог уговора изврши уплатом на рачун Извођача радова на следећи начин:

- авансно плаћање у износу од 40% вредности укупно уговорене цене у року до 15 дана од дана потписивања овог уговора, по достављеном захтеву за плаћање аванса, по достављеној изјави о наменском коришћењу аванса и уз истовремено достављање банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате и банкарске гаранције за добро извршење посла, које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор; аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације;

- остатак у износу од 60% вредности укупно уговорене цене по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаних од стране стручног надзора у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим да оверена ситуација мора износити минимум 10% уговорене вредности.

Извођач радова је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу радова по извршеном техничком пријему и сачињавању записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да месечне ситуације за извршене радове, оверене од стране стручног надзора, достави Наручиоцу радова најкасније до петог у месецу за претходни месец.

Члан 5.

Наручилац радова може оспорити износ исказан у привременој ситуацији у погледу количине извршених радова, појединачне цене, квалитета извршених радова, врсте извршених радова и сл.

О спорном износу радова и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року од пет дана од дана пријема ситуације, чији је садржај оспорен.

Уколико Наручилац радова оспори део исказане вредности радова у привременој ситуацији, као и у окончаној ситуацији, Наручилац радова остаје у обавези да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова.

Извођач радова се обавезује да примедбе на привремене ситуације отклони одмах по позиву Наручиоца радова.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу радова банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 10 дана дуже од датума уговореног рока за коначно извршење радова који се предмет овог уговора у целости.

Извођач радова се обавезује да у тренутку истека банкарске гаранције за добро извршење посла преда Наручиоцу радова банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 10 дана дужи од гарантног рока. Наручилац радова ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Извођач радова не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року.

Извођач радова се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу радова банкарску гаранцију (обавезујућа) за повраћај авансног плаћања у висини од 40% уговорене вредности без ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор са роком важења до испуњења уговорних обавеза. Наручилац радова ће банкарску гаранцију из овог става вратити Извођачу радова након пријема последњег рачуна којим се правда остатак авансног износа.

IV	Рокови и завршетак радова

Члан 7.

Извођач радова је обавезан да радове из члана 1. овог уговора изведе у року од  180 радних дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 8.

Извођач радова може тражити продужење рока извођења уговорених радова у случају више силе, односно елементарне непогоде, у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца радова, под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим уговорених радова или услед примена мера предвиђених актима надлежних органа.

Захтев за продужење рока извођења радова из става 1. овог члана, са потребним образложењем, Извођач радова је дужан да поднесе Наручиоцу радова у року од два дана од дана сазнања за околности које утичу на продужење уговореног рока.

Наручилац радова је дужан да се у року од пет дана од дана пријема писменог захтева Извођача радова из става 2. овог члана писмено изјасни о том захтеву.

V	Међусобна права и обавезе

Члан 9.

Извођач радова се обавезује да:

- у року од 5 дана од потписивања уговора Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног извођача радова који су предмет овог уговора, а који испуњава прописане услове за обављање тих послова;

- све радове из члана 2. овог уговора изведе у складу са понудом и овим уговором,  квалитетно, према техничкој документацији и техничким условима, у складу са важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника;

- надлежним органима пријави почетак радова у законском року (за врсту радова за које је то законска обавеза);

- пре почетка извођења уговорених радова, предузме све потребне мере за формирање и обезбеђење градилишта и приступа градилишту;

- омогући вршење стручног надзора и поступи по свим основаним примедбама и упутствима надзорног органа;

- се строго придржава мера заштите на раду, односно да у току извођења уговорених радова обезбеди безбедност свих лица на градилишту, предузима све прописане мере техничке заштите и друге мере ради обезбеђења сигурности радника, трећих лица, објекта, материјала, радова и опреме и да континуирано предузима мере безбедности и заштите на раду и противпожарне заштите на градилишту у складу са законом;

- набави и у објекат угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, техничким условима и техничким стандардима, као и да обави сва потребна испитивања материјала и опреме;

- након примопредаје радова, Наручиоцу радова преда све доказе о квалитету уграђене опреме и материјала (атесте), упутства за употребу (на српском језику) и гарантне листове произвођача опреме;

- измене пројектног решења врши само уз претходну писмену сагласност пројектанта и Наручиоца радова;

- изради прописани пројекат изведеног стања радова (у најмање два уредно оверена и потписана примерка);

- прописно води и чува градилишну документацију предвиђену важећим прописима;

- по изведеним радовима уклони са градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад, привремене објекте и очисти градилиште;

- радове изврши у уговореном року;

- о завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца радова, а најдаље у року од три дана;

- обезбеди присуство својих представника у раду комисије за приморедају радова;

- поступи по оправданим примедбама и захтевима Наручиоца радова и стручног надзора и о свом трошку отклони недостатке на радовима, материјалу и опреми у погледу којих су стављене примедбе;

- отклони о свом трошку све недостатке регистроване у записницима комисије за примопредају радова;

- учествује у раду комисије за коначни обрачун и примопредају радова;

- отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да приступи у року од 5 дана;

- осигура радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до потписивања записника о примопредаји радова;

- отклони све штете проузроковане током извођења радова Наручиоцу радова, суседним објектима и трећим лицима.

Члан 10.

Извођач радова је обавезан да за уграђени материјал поседује сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима у складу са пројектном документацијом и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара том квалитету.

Уколико Наручилац радова утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. Извођач радова о свом трошку врши замену неадекватног материјала.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац радова има право да тражи да Извођач радова о свом трошку, демонтира монтирану опрему и радове поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама, а уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац радова има право да ангажује другог извођача на трошак Извођача радова по овом уговору.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да унапред обавести Наручиоца радова о времену приспећа набављеног материјала, како би се могао обавити надзор, пре него што га Извођач радова утроши.

Члан 12.

Наручилац радова се обавезује да:

- Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора и да од Извођача радова, по завршетку радова, прими изведене радове у складу са овим уговором;

- обавља стручни надзор за уговорене радове  и контролу квалитета изведених радова у складу са законом;

- пре увођења Извођача радова у посао, односно у року од пет дана од дана потписивања уговора, Извођача радова писмено обавести о лицу (или лицима) овлашћеним за вршење стручног надзора, односно праћење радова по овом уговору;

- врши контролу извршених радова, уз редовну оверу градилишне документације и контролу обрачунских ситуација;

- уведе Извођача радова у посао, што подразумева да преда Извођачу радова техничку и другу документацију неопходну за извођење уговорених радова  (увођење у посао се констатује у грађевинском дневнику обостраним потписивањем);

- учествује у раду комисије за коначни обрачун и примопредају радова;

- обезбеди примопредају радова.

VI 	Гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала.

Гарантни рок за изведене радове износи минимум 24 месеца рачунајући од дана примопредаје  радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу радова.

Уколико се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима или употребљеном материјалу, Извођач радова је дужан да их без надокнаде отклони одмах по пријему захтева Наручиоца радова.

Ако се Извођач радова не одазове позиву Наручиоца радова у року од десет дана, Наручилац радова има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача на терет Извођача радова, а ради отклањања тих недостатака Наручилац радова је овлашћен да употреби банкарску гаранцију из члана 6. став 2. овог уговора.

Извођач радова није дужан да отклони недостатке који су настали, након извршене примопредаје као последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења опреме од стране Наручиоца радова и трећих лица или услед више силе.

VII	Примопредаја радова

Члан 14.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца радова и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Уколико се на основу процене Наручиоца радова покаже да радови нису извршени на задовољавајући начин, дужност Извођача радова је да без одлагања приступи отклањању уочених недостатака, односно завршетку радова, након чега ће Извођач радова писменим путем обавестити Наручиоца радова о завршетку уговорених радова.

Члан 15.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од пријема писменог обавештења од стране Наручиоца радова о завршетку уговорених радова.

Комисију за примопредају радова, коју чине овлашћени представници Наручиоца радова и Извођача радова, сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке које комисија за примопредају радова утврди и евидентира записником.

Коначни обрачун се врши у року од 15 дана након примопредаје изведених објекта.

VIII	Уговорна казна

Члан 16.

Ако Извођач радова не изврши уговорене радове у уговореном року својом кривицом, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 1 промила од вредности уговорених радова, с тим што износ овако одређене уговорне казне не може прећи 5% од вредности уговорених радова.

Уколико због кашњења Извођача радова са извођењем радова Наручилац радова трпи штету у већем износу од висине уговорне казне, Наручилац радова има право да тражи накнаду штете од Извођача радова у висини која надмашује износ уговорне казне.

IX	Раскид уговора

Члан 17.

Наручилац радова може да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова неоправдано касни са извођењем радова у односу на динамички план и уговорени рок (дуже од 10  радних дана), уколико ангажује подизвођача супротно условима из конкурсне документације, ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Уколико дође до раскида овог уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора заједничка комисија Наручиоца радова и Извођача радова ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни. У случају раскида овог уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу радова преда пројекат изведеног објекта.

X	Завршне одредбе

Члан 18.

Саставни део овог уговора чине:

- Понуда Извођача радова број __________ од ____________. године,

- предмер и предрачун радова-структура цене и

- динамички план.

Члан 19.

Евентуално настале спорове по овом уговору уговорне стране ће решавати споразумно, а ако не постигну споразум, спор ће решити стварно надлежан суд у Београду.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, других закона и подзаконских прописа којима је регулисана материја која је предмет овог уговора.

Члан 20.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих се Извођачу радова уручују 2 (два) примерка, а Наручиоцу радова 4 (четири) примерка.

| Извођач радова | Наручилац радова |
| --- | --- |
|  | Јавно предузеће „Србијашуме“ ..................................................... |

8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке;

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Обилазак локације је обавезан за понуђаче на дан 07.10.2019. године како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Понуђач је дужан да писаним путем најави долазак на обилазак локације два дана раније.

Уз понуду сви понуђачи су у обавези да доставе каталоге и атесте за сву опрему и материјал који се уграђује:

- За инсталације грејања, цевну мрежу, грејна тела и прибор

- За инсталације хлађења ВРФ система са топлотном пумпом и пратећим материјалом

- За електроенергетске инсталације, светиљке, громобранске инсталације

- За телефонску централу и целокупну опрему

- За видео надзор и опрему

- За сепаратор

- За алуминијумску и ПВЦ столарију

- За жичану ограду

Обавезна достава узорака и то: бехатона, ивичњака, гранитне керамике као и подне и зидне керамике уз све пратеће атесте.

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси dva данa пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. Заинтересована лица достављају пријаве на е-маил адресу Наручиоца darko.bajic@srbijasume.rs . Обилазак локације је обавезан за понуђаче на дан 07.10.2019. године како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца. О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију.

425/2019

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

### Датум:                                                   М.П.                                                 Потпис

_______________________

За Наручиоца: _______________________      М.П.  (п о т п и с)

Напомена:Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.

9. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничке документације и планови се налазе у прилогу Конкурсне документације.

10.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СВЕСКА 1

| ПОЗ. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6.1 ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ |  |  |  |  |
|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |
|  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | А) РАДОВИ НА РУШЕЊУ |  |  |  |  |
| 1 | Рушење приземног објекта са подрумом, зиданог пуном опеком, са класичним двоводним кровом покривеним фалцованим црепом. Ценом обухватити рушење приземља висине 8m у слемену, подрума дубине 2m, вађење темеља од опеке и одвоз материјала на депонију до 5km. Обрачун по m² бруто површине. |  |  |  |  |
|  | -приземље | 268,00 | m² |  |  |
|  | -подрум | 93,03 | m² |  |  |
| 2 | Рушење заштитних тротоара са одвозом материјала на депонију до 5km. Обрачун по m². |  |  |  |  |
|  |  | 80,00 | m² |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ: |  |
|  | Б) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Ценом је обухваћена набавка материјала, рад, транспорт, оплата и потребна радна скела. |  |  |  |  |
|  | I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Размеравање и обележавање објекта са наношењем профила и израда наносне скеле. Обрачун по m². |  |  |  |  |
|  |  | 268,00 | m² |  |  |
| 2 | Машинско скидање слоја хумуса, у слоју 20cm, испод будуће рампе за инвалиде. Обрачун по m³ у збијеном стању са одвозом на депонију до 5km. |  |  |  |  |
|  |  | 3,26 | m³ |  |  |
| 3 | Машински ископ за проширење и продубљивање подрумске јаме у земљи III категорије . Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама и извршити набијање подтла до Ms=30MPa. Здраву земљу одложити на страну. Обрачун по m³ у збијеном стању. |  |  |  |  |
|  |  | 98,60 | m³ |  |  |
| 4 | Ручни ископ рова у земљи III категорије. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама и извршити набијање подтла до Ms=30MPa. Здраву земљу одложити на страну. Обрачун по m³ у збијеном стању. |  |  |  |  |
|  |  | 38,05 | m³ |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт, насипање и набијање шљунка пројектоване дебљине 30cm испод темељних трака и 15cm испод подне плоче. Планирање и разастирање извести са толеранцијом по висини ±1cm. Набијање до потребне збијености, Ms=35MPa на завршном слоју. Обрачун по m³ у збијеном стању. |  |  |  |  |
|  |  | 50,03 | m³ |  |  |
| 6 | Насипање и набијање земље из ископа између темељних трака. Планирање и разастирање извести са толеранцијом по висини ±1cm. Набијање до потребне збијености, Ms=30MPa на завршном слоју. Обрачун по m³ у збијеном стању. |  |  |  |  |
|  |  | 91,05 | m³ |  |  |
| 7 | Утовар и одвоз земље на депонију до 5km. Обрачун по m³ . |  |  |  |  |
|  |  | 45,60 | m³ |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |
|  | II - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда армирано бетонских темељних трака и зидова бетоном С25/30 (МВ 30) у свему према пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази израда потребне оплате. Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |
|  |  | 60,57 | m³ |  |  |
| 2 | Израда дела армирано бетонских подрумских зидова водонепропусним бетоном С25/30 (МВ 30) у свему према пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази израда потребне оплате. Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |
|  |  | 3,54 | m³ |  |  |
| 3 | Израда армирано бетонских подрумских зидова бетоном С25/30 (МВ 30) у свему према пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази израда потребне оплате. Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |
|  |  | 26,93 | m³ |  |  |
| 4 | Израда армирано бетонске подне плоче дебљине 12см, бетоном С25/30 (МВ 30). Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази обрада горње површине плоче која мора да буде равна и хоризонтална јер се на њу поставља хидроизолација. Обрачун по m³ уграђеног бетона са потребном арматуром Q188(ø6/15) у горњој зони-30kg/m³. |  |  |  |  |
|  |  | 27,77 | m³ |  |  |
| 5 | Израда армирано бетонских вертикалних серклажа, бетоном С25/30 (МВ 30). Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази израда потребне опллате. Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |
|  |  | 5,60 | m³ |  |  |
| 6 | Израда армирано бетонских хоризонталних серклажа, надвоја и греда, бетоном С25/30 (МВ 30). Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази израда потребне опллате. Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |
|  |  | 22,77 | m³ |  |  |
| 7 | Израда армирано-бетонске полумонтажне таванице од "ферт" гредица и испуне, бетоном С25/30 (МБ 30). Плочу армирати мрежом Q131(ø5/15) што је урачунато у цену. Испод кровних стубаца, преградних зидова и поред отвора гредице су удвојене са одговарајућом додатном арматуром у свему према статичком прорачуну. Обрачун по m², са свом потребном арматуром. |  |  |  |  |
|  |  | 286,63 | m² |  |  |
| 8 | Израда армирано бетонскoг подрумског степеништа, плоча д=12cm, степеници 18/28cm, бетоном С25/30 (МВ 30). Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази израда потребне опллате. Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |
|  |  | 0,85 | m³ |  |  |
| 9 | Бетонирање улазног степеништа бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³, заједно са потребном оплатом и мрежастом арматуром Q 131(ø5/15), у плочи у доњој зони и обострано у темељним зидовима. |  |  |  |  |
|  |  | 0,40 | m³ |  |  |
| 10 | Бетонирање улазног степеништа и рампе за инвалиде бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³, заједно са потребном оплатом и мрежастом арматуром Q 131(ø5/15), у плочи у доњој зони и обострано у темељним зидовима. |  |  |  |  |
|  |  | 0,40 | m³ |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |
|  | III - АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, израда и монтажа арматуре у свему према пројекту и по прописима за армирачке радове. Обрачун по kg са свим потребним радом и материјалом. |  |  |  |  |
|  | B500B | 5 000,00 | kg |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |
|  | IV - ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Јединична цена обухвата сав потребан материјал, рад, израду потребних радних скела, хоризонтални и вертикални транспорт на градилишту. |  |  |  |  |
| 1 | Набавка потребног материјала и зидање зидoва гасбетонским блоковима, типа "Ytong" или одговарајуће, дебљине 25 и 30cm, у танкослојном малтеру. Први ред зидних блокова положити у слој продужног малтера дебљине око 2cm. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ готовог зида, са свим потребним радом и материјалом. |  |  |  |  |
|  | зид d=30cm | 75,08 | m³ |  |  |
|  | зид d=25cm | 58,06 | m³ |  |  |
| 2 | Набавка потребног материјала и зидање преградног зида гасбетонским блоковима, типа "Ytong" или одговарајуће, дебљине 12cm, у танкослојном малтеру. Први ред зидних блокова положити у слој продужног малтера дебљине око 2cm. Позиција обухвата израду надвратника и хоризонталних серклажа од бетона С25/30 (МВ 30). Хоризонтални серклажи и надвратници дим. 12/20cm армирани су са ±2ø10, Uø6/20-150кg/m³ бетона. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² готовог зида, са свим потребним радом и материјалом. |  |  |  |  |
|  |  | 46,06 | m² |  |  |
| 3 | Набавка потребног материјала и зидање облоге хидроизолације подрумских зидова, пуном опеком у цементном малтеру, дебљине 7cm. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² готовог зида, са свим потребним радом и материјалом. |  |  |  |  |
|  |  | 93,40 | m² |  |  |
| 4 | Зидање трослојног монтажног једноструког димњака пречника 20cm, спољашње димензије 40х40cm.Димњак се изводи преко темеља наизменичним постављањем вањског плашта и шамотних цеви као основних елемената, а у свему према упутству произвођача. Димњак у свом саставу садржи фазонске елементе за прикључак котла и за вратанца за чишћење, вратанца, дистанциону розету, завршни бетонски елеменат, лимену капу и додатни материјал за спајање цеви (кисело отпорни кит, стаклену воду, траку од минералне вуне). |  |  |  |  |
|  | Димњак се у тавану обзиђује обичном, а ван крова фасадном опеком. Обрачун по m' комплет изведеног димњака. |  |  |  |  |
|  |  | 10,40 | m' |  |  |
| 5 | Завршна унутрашња обрада и глетовање зидова од гасбетонских блокова у слоју укупне дебљине 10mm. Прво се подлога премазује акрилном емулзијом за импрегнацију, затим се наноси маса за обраду унутрашњих површина, у слоју дебљине 5-6mm и на крају се изводи глетовање глет масом у једном или два слоја укупне дебљине 2-3mm. Позиција обухвата и изравнавање појединих пукотина и неравнина насталих зидањем гасбетонским блоковима. Обрачун по m² глетованог зида. |  |  |  |  |
|  |  | 798,14 | m² |  |  |
| 6 | Малтерисање плафона изнад подрумског степееништа, преко ЛМТ таванице у два слоја кречним малтером 1:3 са претходним прскањем цементним млеком. У цену урачунати потребну скелу. Обрачун по m². |  |  |  |  |
|  |  | 4,13 | m² |  |  |
| 7 | Набавка и уградња армираног цементног естриха преко термоизолације од екструдираног полистирена. Јединичном ценом обухватити и постављање арматурне мреже Q131(ø5/15)-2.5kg/m². Обрачун по m² уграђеног цементног естриха са свим потребним радом и материјалом. |  |  |  |  |
|  | d=3cm у подруму | 72,05 | m² |  |  |
|  | d=4,5cm | 144,90 | m² |  |  |
|  | d=5cm | 250,30 | m² |  |  |
|  | d=5,5cm | 38,23 | m² |  |  |
|  | d=6cm | 14,96 | m² |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  | V - ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда кровне конструкције, система сложеног крова, од чамове грађе II класе, заштићене од инсеката, гљивица и влаге, у свему према пројекту и статичком прорачуну. Нагиб крова је 30° за покривање фалцованим црепом. Видне делове обрадити, рендисати и бојити лазурним премазом два пута. Обрачун по m² хоризонталне пројекције крова мерено од крајњих ивица рогова и обухватајући сав потребни материјал. |  |  |  |  |
|  |  | 301,90 | m² |  |  |
| 2 | Прикивање OSB плоча, д=18mm, преко рогова и постављање кровне фолије. Обрачун по m² косе пројекције. |  |  |  |  |
|  |  | 304,40 | m² |  |  |
| 3 | Прикивање рендисане, два пута бојене лазурним премазом ,даске д=18mm, преко рогова на стрехи и постављање кровне фолије. Обрачун по m² косе пројекције. |  |  |  |  |
|  |  | 44,90 | m² |  |  |
| 4 | Летвисање дрвене кровне кострукције чамовом летвом 3x5cm за покривање фалцованим црепом. Ценом обухватити постављање контра летви преко рогова. Обрачун по m² косе пројекције. |  |  |  |  |
|  |  | 349,30 | m² |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  | VI - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и покривање крова фалцованим црепом. Обрачун по m² косе пројекције обухватајући сав потребан материјал. |  |  |  |  |
|  |  | 352,80 | m² |  |  |
| 2 | Набавка и покривање слемена крова слемењацима са заливањем истих цементним малтером. Обрачун по m'. |  |  |  |  |
|  |  | 24,95 | m' |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |
|  | VII- ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и израда хидроизолације подне плоче у подруму. Изолација је трослојна, од битуменских трака дебљине 4mm са лепљењем за бетонску подлогу и завареним преклопима од 10cm и подизањем уз зид у висини од 20cm. Подлога се претходно премазује битулитом. Обрачун по m² изведене изолације. |  |  |  |  |
|  |  | 72,00 | m² |  |  |
| 2 | Набавка и израда хидроизолације подне плоче у делу на насипу и у санитарном чвору. Изолација је од битуменских трака дебљине 4mm са лепљењем за бетонску подлогу и завареним преклопима од 10cm и подизањем уз зид у висини од 20cm у санитарном чвору. Подлога се претходно премазује битулитом. Обрачун по m² изведене изолације. |  |  |  |  |
|  |  | 193,11 | m² |  |  |
| 3 | Набавка и израда вертикалне хидроизолације зидова подрума. Изолација је трослојна од битуменских трака дебљине 4mm са лепљењем за бетонску подлогу и завареним преклопима од 10cm, подлога се претходно премазује битулитом. Обрачун по m² изведене изолације. |  |  |  |  |
|  |  | 93,40 | m² |  |  |
| 4 | Набавка материјала и израда хидроизолације цементне кошуљице у санитарним чворовима. Изолација се изводи наношењем хидроизолационог премаза. Обрачун по m² изведене изолације. |  |  |  |  |
|  |  | 14,46 | m² |  |  |
| 5 | Набавка и постављање термоизолације од камене вуне, дебљине 5cm, на свим бетонским елементима са спољне стране. Обрачун по m² изведене изолације. |  |  |  |  |
|  |  | 34,43 | m² |  |  |
| 6 | Набавка и постављање термоизолације плафона изнад ЛМТ таванице од плоча екструдираног полистирена укупне дебљине 15cm. У цену урачунати и постављање одговарајуће парне бране са доње стране и паропропусне-водонепропусне фолије са горње стране. Обрачун по m² изведене изолације. |  |  |  |  |
|  |  | 235,84 | m² |  |  |
| 7 | Набавка и постављање термоизолације пода на грејаном делу објекта од екструдираног полистирена дебљине 12cm преко хидроизолације. Обрачун по m² изведене изолације. |  |  |  |  |
|  |  | 165,66 | m² |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |
|  | В) ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | I – БРАВАРИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња једнокрилних врата од кутијастих профила 40х40х3mm, обострано обложених челичним лимом 0,55mm. Снабдевена су типским оковом. Садрже три пара шарки, браву са цилиндричним улошком, ручке и одбојнике постављене у поду. Врата се боје противпожарном бојом. |  |  |  |  |
|  | По шеми ПОС ПП1 ватроотпорна 60 min Дим. 99/208cm | 1 | ком |  |  |
|  | По шеми ПОС ПП2 ватроотпорна 120 min Дим. 99/208cm | 1 | ком |  |  |
| 2 | Набавка и уградња једнокрилних врата од кутијастих профила 30х30х2mm, обложених челичним лимом 0,55mm. Снабдевена су типским оковом. Садрже три пара шарки, браву са цилиндричним улошком, ручке и одбојнике постављене у поду. Врата се боје основном бојом и лаком за метал два пута. |  |  |  |  |
|  | По шеми ПОС 1 Дим. 99/208cm | 1 | ком |  |  |
| 3 | Набавка и уградња једнокрилних одклопнообртних прозора од кутијастих профила 30х30х2mm, застакљених провидним стаклом d=6mm. Снабдевена су типским оковом. Прозори се боје основном бојом и лаком за метал два пута. |  |  |  |  |
|  | По шеми ПОС 2 Дим. 78/35cm | 3 | ком |  |  |
|  | По шеми ПОС 3 Дим. 100/80cm | 1 | ком |  |  |
| 4 | Израда и монтажа ограде на рампи за инвалиде са рукохватима на висини 60 и 90cm, од челичних цеви пречника 40mm, два пута бојених основном бојом и два пута лаком за метал. Стубови се постављају на максималном растојању до 2м и фиксирају за бетон рампе. Обрачун по m'. |  |  |  |  |
|  | ПОС4: 7.50+2.10+5.70+6.30+620=27.80 | 27,80 | m' |  |  |
| 5 | Израда и монтажа степенишне ограде са рукохватима на висини 30, 60 и 90cm, од челичних цеви пречника 40mm, два пута бојених основном бојом и два пута лаком за метал. Стубови се постављају на максималном растојању до 2м и фиксирају за бетон рампе. Обрачун по m'. |  |  |  |  |
|  | ПОС5: 1.0+1.25+0.5+1.0=4.0 | 4,00 | m' |  |  |
| 6 | Израда и монтажа решетке 80х100cm на шахти, од пљоштег гвожђа 30х3mm у раму од L профила 30х30х3mm, два пута бојених основном бојом и два пута лаком за метал. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО БРАВАРИЈА: |  |
|  | II – АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Пре почетка радова на изради алуминијумске браварије извођач радова је дужан да прегледа изведене грађевинске радове и уколико примети недостатке који би могли представљати сметњу његовим радовима дужан је да о томе обавести одговорног извођача радова како би недостаци били отклоњени. |  |  |  |  |
|  | Позиције се уграђују на основу радионичких детаља које израђује извођач радова, а који морају бити одобрени од стране надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Саставни део ових описа су шеме браварије. Све мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду израђене и уграђене алуминијумске браварије, комплет са свим прибором, оковима, бравама, стаклом, бртвама, спојним елементима и осталим потребним стварима за уградњу ал. браварије до потпуне функционалности. |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња улазних једнокрилних врата са одклопним надсветлом, од пластифицираних Al термоизолованих профила са термичким прекидом у природној боји алуминијума silver mat RAL 9006. Коефицијент пролаза топлоте је U=1,4 W/m²K за рам, а за стакло 0,9 W/m²K. Профил је термички побољшан и у термо прекиду садржи изолациону траку. Сва отварања крила снабдети дихтунг гумама, заштитити праговима и окапницама. Врата садрже механизам за самозатварање типа ''Gezze'' или одговарајући. Снабдевена су типским оковом. Садрже три пара шарки, браву са цилиндричним улошком, рукохвате и одбојнике постављене у поду. Застакљена су трослојним нискоемисионим термоизолованим стаклом 4+12+4+9+4mm пуњеним аргоном. Парапет је од термоизолованог панела. |  |  |  |  |
|  | По шеми ПОС 1 (врата се отварају ка напољу). Дим. 119/218cm (браварска мера). | 1 | ком |  |  |
|  | По шеми ПОС 2 (врата се отварају ка напољу). Дим. 103/278cm (браварска мера). | 1 | ком |  |  |
| 2 | Набавка и уградња спољашњих једнокрилних врата од пластифицираних Al термоизолованих профила са термичким прекидом у природној боји алуминијума silver mat RAL 9006. Коефицијент пролаза топлоте је U=1,4 W/m²K за рам, а за стакло 0,9 W/m²K. Профил је термички побољшан и у термо прекиду садржи изолациону траку. Сва отварања крила снабдети дихтунг гумама, заштитити праговима и окапницама. Снабдевена су типским оковом. Садрже три пара шарки, браву са цилиндричним улошком, ручке и одбојнике постављене у поду. Крило је испуњено термоизолационом панелом, а надсветло је застакљено равним термоизолованим трослојним нискоемисионим стаклом 4+12+4+9+4mm, RAL 9006. Врата се отварају ка напољу. |  |  |  |  |
|  | По шеми ПОС 3 Дим. 118/218cm (браварска мера) | 1 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО АЛУМИНАРИЈА: |  |
|  | III – PVC СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Пре почетка радова на изради ПВЦ столарије извођач радова је дужан да прегледа изведене грађевинске радове и уколико примети недостатке који би могли представљати сметњу његовим радовима дужан је да о томе обавести одговорног извођача радова како би недостаци били отклоњени. |  |  |  |  |
|  | Позиције се уграђују на основу радионичких детаља које израђује извођач радова, а који морају бити одобрени од стране надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Саставни део ових описа су шеме столарије. Све мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду израђене и уграђене ПВЦ столарије, комплет са свим прибором, оковима, бравама, стаклом, бртвама, спојним елементима и осталим потребним стварима за уградњу до потпуне функционалности. |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња прозора од седмокоморних PVC профила у белој боји. Коефицијент пролаза топлоте је U=1,2 W/m²K за рам, а за стакло 0,9 W/m²K. Сва отварања крила снабдети дихтунг гумама. Снабдевени су типским оковом и унутрашњим клупицама. Застакљени су трослојним нискоемисионим термоизолованим стаклом 4+12+4+9+4mm пуњеним аргоном. |  |  |  |  |
|  | а) Трокрилни прозор са два отклопнообртна крила и надсветлом са отварањем на вентус по шеми ПОС 1 Дим. 103/178cm | 15 | ком |  |  |
|  | б) Једнокрилни отклопнообртни прозор по шеми ПОС 2 Дим. 60/80cm | 4 | ком |  |  |
|  | ц) Једнокрилни прозор са отварањем око средишње хоризонталне осе по шеми ПОС 3 Дим. 60cm | 2 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО PVC СТОЛАРИЈА: |  |
|  | IV – СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Израда и уградња унутрашњих једнокрилних пуних врата од медијапана. Ширина довратника једнака је дебљини зида. Врата су снабдевена стандардним оковом, первајз лајснама и бравом са цилиндричним улошком и одбојником фиксираним у под, тон по избору пројектанта и инвеститора. Врата су у завршној обради бојена полиуретанском бојом. |  |  |  |  |
|  | а). По шеми ПОС 1 Дим. 91/215cm (светла мера) Лева: 5 десна: 4 уграђују се у зид дебљине 25cm | 9 | ком |  |  |
|  | б). По шеми ПОС 2 Дим. 81/198.5cm (светла мера) лева: 1уграђују се у зид дебљине 12cm | 1 | ком |  |  |
|  | в). По шеми ПОС 3 Дим. 71/198.5cm (светла мера) Лева: 2 уграђују се у зид дебљине 12cm | 2 | ком |  |  |
|  | г). По шеми ПОС 4 (врата су краћа за 2cm од пода и садрже обострани опшав од ал. лима d=2mm у висини од 20cm) Дим. 71/198.5cm (светла мера) Лева: 3 уграђују се у зид дебљине 12cm | 3 | ком |  |  |
| 2 | Набавка и уградња типских таванских степеница у отвор у таваници дим. 70/120cm. |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО СТОЛАРИЈА: |  |
|  | V- ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Опшивање прозорских клупица равним пластифицираним поц. лимом d=0.6mm развијене ширине 25cm. Обрачун по m' обухватајући сав потребан материјал. |  |  |  |  |
|  |  | 17,80 | m' |  |  |
| 2 | Израда и монтажа хоризонталних олука димензија 12х12cm. Олук извести од равног пласт.поцинкованог лима d=0.6mm са падом od 0.5% према олучним вертикалама. Пад олука извести помоћу кука од флаха ≠30x5mm постављених на растојању од 1m. Обрачун по m' обухватајући сав потребан материјал као и бојење кука по два пута основном бојом и бојом за метал. |  |  |  |  |
|  |  | 49,90 | m' |  |  |
| 3 | Израда и монтажа вертикалних олука квадратног пресека 12/12cm од равног пласт. поцинкованог лима d=0.6mm, са уводним казанчићима. Олуке поставити 5cm од зида. Обрачун по m' вертикалног олука обухватајући сав потребан материјал. |  |  |  |  |
|  |  | 22,40 | m' |  |  |
| 4 | Израда и монтажа ветар лајсни од равног пластифицираног поц. лима d=0.6mm, РШ=33cm. Обрачун по m' обухватајући сав пратећи материјал. |  |  |  |  |
|  |  | 28,30 | m' |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  | VI - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Бојење глетованих зидова и плафона бојама по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења, предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном бојом. Обрачун по m². |  |  |  |  |
|  | а) унутрашњи зидови | 354,85 | m² |  |  |
|  | б) плафони | 4,13 | m² |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  | VII- КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Постављање зидних керамичких плочица у санитарним чворовима објекта и кухињи. Плочице морају бити I класе, домаће производње, отпорне на ерозију, со, хемикалије и смрзавање. На зид се постављају у слогу фуга на фугу са двокомпонентним лепком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Постављене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати фуг масом, а након тога их опрати. Боја и облик плочица по избору пројектанта. Обрачун по m² постављених плочица. |  |  |  |  |
|  | а) санитарни чворови висине 220cm | 64,40 | m² |  |  |
|  | б) кухиња 150cm | 6,75 | m² |  |  |
| 2 | Постављање подних гранитних керамичких плочица у објекту. Плочице морају бити I класе, домаће производње, димензија 30x30cm. На под се постављају у слогу фуга на фугу са двокомпонентним лепком. Позицијом обухватити израду зидне сокле висине 10cm. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Постављене површине морају бити равне и хоризонталне. Постављене плочице фуговати фуг масом, а након тога их опрати. Боја и облик плочица по избору пројектанта. Обрачун по m² постављених плочица и m' сокле. |  |  |  |  |
|  | а) подна гранитна керамика. | 36,86 | m² |  |  |
|  | б) сокла | 34,06 | m' |  |  |
| 3 | Постављање подних керамичких плочица у подруму. Плочице морају бити I класе, домаће производње, димензија 30x30cm. На под се постављају у слогу фуга на фугу са двокомпонентним лепком. Позицијом обухватити израду зидне сокле висине 10cm. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Постављене површине морају бити равне и хоризонталне. Постављене плочице фуговати фуг масом, а након тога их опрати. Боја и облик плочица по избору пројектанта. Обрачун по m² постављених плочица и m' сокле. |  |  |  |  |
|  | а) степеници | 67,93 | m² |  |  |
|  | б) сокла | 82,10 | m' |  |  |
| 4 | Постављање керамичких плочица на подрумским степеницама. Плочице морају бити I класе, домаће производње, димензија 30x30cm. Постављају се у слогу фуга на фугу са двокомпонентним лепком. Позицијом обухватити израду зидне сокле висине 10cm. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Постављене плочице фуговати фуг масом, а након тога их опрати. Боја и облик плочица по избору пројектанта. На ивице поставити алуминијумске лајсне. Обрачун по m² постављених плочица и m' степеника и сокле. |  |  |  |  |
|  | а) степеник | 14,30 | m' |  |  |
|  | б) сокла | 10,32 | m' |  |  |
| 5 | Постављање подних мразоотпорних противклизних гранитних керамичких плочица на подесту, улазу и степеницама. Плочице морају бити I класе, домаће производње, димензија 30x30cm. На под се постављају у слогу фуга на фугу са двокомпонентним лепком. Позицијом обухватити израду зидне сокле висине 10cm. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Постављене плочице фуговати фуг масом, а након тога их опрати. Боја и облик плочица по избору пројектанта. На ивице поставити алуминијумске лајсне. Обрачун по m² постављених плочица и m' степеника и сокле. |  |  |  |  |
|  | а) подест и улаз | 5,80 | m² |  |  |
|  | б) степеник | 14,00 | m' |  |  |
|  | в) сокла | 7,30 | m' |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  | VIII– ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и израда термо фасаде од плоча камене вуне, постављених на лепак и типлованих у зид. Преко плоча наносе се два слоја лепка са мрежицом.Завршна обрада је полиакрилна фасада гранулације 1mm у боји по избору пројектанта. Обрачун по m² изведене изолације са постављањем почетних и угаоних лајсни и свим пратећим материјалом. |  |  |  |  |
|  | d=10cm | 234,80 | m² |  |  |
|  | d=15cm | 76,50 | m² |  |  |
| 2 | Набавка материјала и израда термо облоге плафона у подруму и зидова у подрумском степеништу, од плоча камене вуне, постављених на лепак и типлованих у зид. Преко плоча наносе се два слоја лепка са мрежицом.Завршна обрада је полудисперзивна боја. Обрачун по m² изведене изолације са постављањем почетних и угаоних лајсни и свим пратећим материјалом. |  |  |  |  |
|  | d=5cm | 92,95 | m² |  |  |
| 3 | Набавка материјала и бојење сокле фасадном бојом. Површину изравнати лепком, подлогирати и бојити фасадном бојом у тону по избору пројектанта. Обрачун по m². |  |  |  |  |
|  |  | 56,70 | m² |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |
|  | IX - РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и постављање пода типа "Tarket" у свему према упутама произвођача, са постављањем угаоних лајсни. Oбрачун по m². |  |  |  |  |
|  |  | 175,69 | m² |  |  |
| 2 | Набавка и постављање минералног спуштеног плафона, у свему према упутама произвођача. Oбрачун по m². |  |  |  |  |
|  |  | 212,55 | m² |  |  |
| 3 | Набавка и постављање тракастих завеса у висини од надпрозорника до унутрашњих клупица H=180cm. Oбрачун по m'. |  |  |  |  |
|  |  | 15,45 | m' |  |  |
| 4 | Чишћење просторија од шута и отпада насталог при извођењу радова. Сав шут утоварити и одвести на депонију на удаљеност до 12km. У цену урачунати и завршно чишћење. Oбрачун по m². |  |  |  |  |
|  |  | 284,60 | m² |  |  |
| 5 | Израда муљне јаме 60/60 дубине 40цм, у подруму у просторији за хидроцел. Зидови и под су од бетона дебљине 15цм. Преко јаме поставити решетку од пљоштег гвожђа 30х3mm у раму од L профила 30х30х3mm, два пута бојених основном бојом и два пута лаком за метал Обрачун по комаду комплетјаме са решетком. |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 | ком |  |  |
| 6 | Израда пројекта изведеног објекта. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.6.1 ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ |  |
| --- | --- | --- |
| А) | РАДОВИ НА РУШЕЊУ |  |
| Б) | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| V | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
| VI | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |
| VII | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
|  | УКУПНО Б: |  |
| В) | ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |
| I | БРАВАРИЈА |  |
| II | АЛУМИНАРИЈА |  |
| III | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |
| IV | СТОЛАРИЈА |  |
| V | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| VI | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| VIII | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |
| IX | РАЗНИ РАДОВИ |  |
|  | УКУПНО В: |  |
|  | УКУПНО А+Б+В: |  |
|  | За уношење измена насталих у току извођења радова у примерак пројекта за извођење. Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта у зависности којом формом располаже Извођач радова. Унете измене оверава одговорни извођач радова и према њима се израђује пројекат изведеног објекта. Износ који се додаје je 0.1% од укупне вредности грађевинских и занатских радова. |  |
|  | УКУПНО: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

| ПОЗ. | ОПИС РАДОВА | количина | јед.мера | јед.цена | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.2– ПОРТИРНИЦА |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Изабрани произвођач портирнице (монтажни објекат), дужан је да докаже стабилност основне конструкције и изабраних профила, са становишта задовољења услова чврстоће и отпорности на спољашње утицаје. Извођач треба да достави атест за све елементе објекта. |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и монтажа објекта портирнице по систему монтажно демонтажних објеката. Габарити објекта су 2,00x2,00x3,25m. Објекат се поставља на плато 3,00х3,50m од бетона МБ30 дебљине 12 цм, армираног мрежом Q188, на слоју набијеног шљунка дебљине 20cm. |  |  |  |  |
|  | Основну конструкцију објекта чине елоксирани алуминијумски профили, а испуна је од елоксираних алуминијумских термоизолованих панела. Кров је од: елоксираног алуминијумског лима 1mm + минерална вуна дебљине 240mm +елоксирани алуминијумски лима 1mm. Зидови су од: елоксираног алуминијумског лима 1mm + минерална вуна дебљине 150mm +алубонд са унутрашње стране. |  |  |  |  |
|  | Под је урађен од челичног роштиља на који се поставља челични лим 1mm+ термоизолација од минералне вуне 100mm+ OSB плоче 22mm и завршни слој од линолеума дебљине 3mm. |  |  |  |  |
|  | Портирница има једна једнокрилна врата са бочним прозором, један клизни шалтер и два фиксна прозора. |  |  |  |  |
|  | Сви стаклени делови су од троструког, термопан,нискоемисионог стакла, пуњеног аргоном 4+14+4+14+4mm, са спољашње стране је стоп-сол. Видљивост са унутрашње стране је 100%. |  |  |  |  |
|  | У објекту је урађен минерални спуштени плафон од плоча димензија 60x60cm преко потребне подконструкције. |  |  |  |  |
|  | Објекат је опремљен електроинсталацијама, које чине две трофазне утичнице и једно сијалично место и телефонским прикључаком. Инсталације су повезане на пословни објекат. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду постављеног објекта. |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kom. |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.6.2– ПОРТИРНИЦА |  |
| --- | --- | --- |
|  | А – ПОРТИРНИЦА |  |
|  | УКУПНО: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

| ПОЗ. | ОПИС РАДОВА | количина | јед.мера | јед.цена | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.3– ОГРАДА |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| 1 | Набавка, израда и уградња жичане ограде. Сви елементи ограде су челични, термички поцинковани и пластифицирани полиестером. Висина стубова ограде износи 2,00 м, а размак између стубова 3,00 м. Стубови су од челичних U профила дебљине 6 мм. Пресек жице је 3 mm, окна су 50х50 mm, а висина жичаног плетива је 150cm. Боја ограде је сива, RAL 7035. |  |  |  |  |
|  | Стубове убетонирати у темељне стопе димензија 40х40х90cm бетоном С 25/30 (МБ 30) у правилно ископаном рову. Бетон уградити и неговати по прописима. Приликом бетонирања водити рачуна о уградњи металних стубова ограде. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' са свим потребним материјалом. | 463,00 | m' |  |  |
| 2 | Набавка и уградња рампе дужине 400cm , са електронским аутоматским управљачем и зглобном везом. У цену урачунати сву потребну опрему и све пратеће елементе (за ручно и аутоматско управљање). Рампа се поставља на темељ бетониран бетоном С25/30 (МБ 30) у тачно ископаном рову са уградњом окитен цеви и постављањем анкера у свему према упутству произвођача рампе. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.6.3– ОГРАДА |  |
| --- | --- | --- |
|  | А – ОГРАДА |  |
|  | УКУПНО: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

| ПОЗ. | ОПИС РАДОВА | количина | јед.мера | јед.цена | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.4– ЧЕСМА |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| 1 | Набавка и уградња чесме од префабрикованих бетонских елемената, на постољу димензија 80х80х40цм на слоју набијеног шљунка д=20цм. Обрачун изведених радова врши се по комаду, а ценом су обухваћени набавка потребног грађевинског материјала,поцинковане цеви и славине ф1/2'' и сливне решетке, као и транспорти, уграђивање и повезивање на већ припремљене инсталације водовода и канализације које су обрађене посебним пројектом. |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.6.4– ЧЕСМА |  |
| --- | --- | --- |
|  | А – ЧЕСМА |  |
|  | УКУПНО: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

|  | 1.6.5 РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВЕСКА 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.6.1 | ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ |  |
| 1.6.2 | ПОРТИРНИЦА (монтажни објекат) |  |
| 1.6.3 | ОГРАДА |  |
| 1.6.4 | ЧЕСМА |  |
| УКУПНО: |  |
| пдв (20%): |  |
| укУПНО Са пДВ-ом: |  |

СВЕСКА 2

|  | 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| број пози. | опис позиције | ј.м. | количина | цена | укупно динара |
| 1 | 1.01. | Обележавање трасе са одржавањем тачака у току извођења радова. Обележавање мора да буде видно са јасним ознакама и мора бити сачувано до примопредаје објекта. Извођач је у обавези да пре почетка извођења радова изврши детаљно снимање терена и да уколико има одступања у односу на пројектну документацију изврши усклађивање са Инвеститором јер у супротном Инвеститор није у обавези да надокнади трошкове проистекле услед евентуалних неслагања пројектованог и стања на лицу места. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м1 трасе. |  |  |  |  |
|  |  | -бетонски коловоз | м2 | 768,00 |  |  |
|  |  | -тротоар | м2 | 135,00 |  |  |
|  |  | - саобраћајнице бехатон-паркинг | м2 | 62,50 |  |  |
|  |  | - бехатон маневарки плато | м2 | 538,00 |  |  |
| 2 | 1.02. | Обарање нивоа подземне воде ископом дренажних бунара на коти нижој од коте ископа и црпљењем воде из дрена`ног бунара црпним пумпама у оближни канал. Ниво подземне воде дат у геомеханичком елаборату. Обрачун се врши по х рада црпне пумпе где је укључен ископ дренажног бунара као и његово касније затрпавање, тј враћање у првобитно стање. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по х рада црпне пумпе. | х | 120,00 |  |  |
| 3 | 1.03. | Осигурање градилишта Привремена регулација саобраћаја на главној саобраћајници и на местима где се изводе ровови за саобраћајницу. Ставка обухватаа евентуално потребну израду привремене регулације у складу с условима, набавку и постављање све потребне хоризонталне и вертикалне сигнализације, те вршење регулације саобраћаја за време изводјења радова. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по ком. градилишта | ком | 1,00 |  |  |
| 4 | 1.04. | Рушење постојећих платоа са тампонским слојем и рушењем бетона са утоваром у возило и одвозом на депонију (коришћење депоније се напалћује). |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м2 , а према датом опису. |  |  |  |  |
|  |  | - бетонске површине | м2 | 501,00 |  |  |
| 5 | 1.05. | Израда привремене саобраћајнице за приступ градилишту ширине 5.00 метара и дужине 100 метара, након завршетка радова се уклања.Обухвата све позиције радова. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м2саобраћајнице. |  |  |  |  |
|  |  | - ДКА 0/63 40 цм | м3 | 200,00 |  |  |
| 6 | 1.06. | Израда пројекта Изведеног објекта. Након завршетка радова, уколико је било измена у односу на пројектовано решење ирадити пројекат изведеног објакта са свим изменама које су уследиле током извођења. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун паушално | паушално |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |

|  | 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| број пози. | опис позиције | ј.м. | количина | цена | укупно |
| 1 | 2.01. | Машински ископ хумуса д=30 цм.Обрачун изведених радова врши се по м3 скинутог самониклог хумуса са одгуривањем до 50 м, за сав рад и материјал. (за новопројектовани коловоз (асфалт+бетон+бехатон). |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м3 трасе. |  |  |  |  |
|  |  | саобраћајница д=30 цм, 1310.92 м1 | м3 | 393,26 |  |  |
|  |  | тротоар д=15 цм, површински слој | м3 | 23,29 |  |  |
| 2 | 2.02. | Машински ископ земље за постељицу новог коловоза, тротоара и паркинга. Предвиђено је да се 95% ископа изврши машинским а 5% ручно. Ископани земљани материјал нагурати у фигуре погодне за утовар. Обрачун изведених радова врши се по м3 ископаног самониклог материјала са гурањем до 50 м, припремљеног земљаног материјала за транспорт. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м3 трасе. |  |  |  |  |
|  |  | машински 90%+ 10% ручно | м3 | 679,07 |  |  |
| 3 | 2.03. | Планирање и збијање постељице, коловоз тротоар. Обрада постељице састоји се од планирања посте- љице по пројектованим котама и допунског збијања на целој ширини планума до тражене збијености а у свему према техничким условима СРПС У.Е8.010. Завршно ваљање извршити глатким ваљком да би се добила равна површина постељице, при чему се дозвољавају одступања од ± 2 цм у односу на пројектоване коте. Испитивање збијености постељи- це вршити опитном кружном плочом пречника д=30 цм при чему се захтева минимална вредност модула стишљивости Мц мин=25 МН/м2. Обрачун изведених радова врши се по м2 за сав рад и материјал, са контролним испитивањима. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м2 трасе. | м2 | 1.733,65 |  |  |
| 4 | 2.04. | Планирање и уређење подтла. Обрада подтла састоји се од планирања подтла по пројектованим котама и допунског збијања на целој ширини до тражене збијености. Завршно ваљање извршити глатким ваљком да би се добила равна површина, пре тога јежевима уз интерну контролу Испитивање збијености подтла која се вршити опитном кружном плочом пречника д=30 цм при чему се захтева минимална вредност модула стишљивости Мц мин=20к МН/м2. Обрачун изведених радова врши се по м2 за сав рад и материјал, са контролним испитивањима. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м2 трасе. | м2 | 1.571,65 |  |  |
| 5 | 2.05. | Утовар и транспорт материјала на депонију до 10 км. Ова позиција обухвата утовар у возила, превоз, истовар и грубо разастирање. Обрачун изведених радова врши се по м3 утоваре- ног, превезеног, истовареног и грубо разастртог материјала у растреситом стању на депонију.Предвиђено је да се материјал из ископа одвезе на депонију, згог лошег материјала према геомеханичком елаборату (коришћење депоније се наплаћује). Обрачун у збијеном стању. Део земље користи се за насипање парцеле, око објекта и насип испод тротоара и банкина. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м3 . | м3 | 1.044,61 |  |  |
| 6 | 2.06. | Израда земљане банкине,израда се врши са змељом из позајмишта, у цену урачунат и транспотр, икоп и уградња. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м3 . | м3 | 51,01 |  |  |
| 7 | 2.07. | Планирирање косих и равних површина. Позиција обухвата планирање банкина око саобраћајнице , рачунато са 2 метра око саобраћајнице. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м2 . | м2 | 440,00 |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |

|  | 3 | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| број пози. | опис позиције | ј.м. | количина | цена | укупно динара |
| 1 | 3.01. | Израда слоја песка (ојачање постељице) мин 20 цм. Рад обухвата набавку, разастирање и збијање материјала за тампонски слој према пројектованим котама и пројектованој дебљини слоја. Изради тампонског слоја сме се приступити тек пошто надзорни орган прими постељицу у погледу влажности,збијености, равности попречних нагиба итд. Изричито се забрањује израда тампонског слоја на расквашеној подлози. Збијање материјала вршити одговарајућими средствима аљањем, при оптималној влажности, све док точкови ваљка показују трагове. Сва испитвања падају на терет извођача.Сав рад на изради тампонског слоја плаћа се по м3 изведеног слоја у збијеном стању, са набавком материјала, а према дебљини слоја одређеној у пројекту. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
|  |  | -бетонски коловоз | м3 | 184,32 |  |  |
|  |  | - саобраћајнице бехатон | м3 | 16,88 |  |  |
|  |  | - маневарски плато | м3 | 129,12 |  |  |
| 2 | 3.02. | Израда дробљеног камена0/63 мм д =25 -15 цм , уз стабилизацију збијањем. Рад обухвата набавку, разастирање и збијање материјала за тампонски слој према пројектованим котама и пројектованој дебљини слоја. Изради тампонског слоја сме се приступити тек пошто надзорни орган прими постељицу у погледу влажности,збијености, равности попречних нагиба итд. Изричито се забрањује израда тампонског слоја на расквашеној подлози. Збијање материјала вршити одговарајућим средствима, при оптималној влажности, све док точкови ваљка показују трагове. Одступање дебљине изведеног слоја не сме бити већа од ±15 мм. Сва испитвања падају на терет извођача.Сав рад на изради тампонског слоја плаћа се по м3изведеног слоја у збијеном стању, са набавком материјала, а према дебљини слоја одређеној у пројекту. 50-60Мпа |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
|  |  | -бетонски коловоз 25 цм | м3 | 211,20 |  |  |
|  |  | - саобраћајнице бехатон 25 цм | м3 | 18,75 |  |  |
|  |  | -маневарски плато 25 цм | м3 | 147,95 |  |  |
|  |  | -тротоар 15 цм | м3 | 26,33 |  |  |
| 3 | 3.03 | Израда тампона дробљеног каменог агрегата 0-31,5мм, д=15 цм Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално квашење, те збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, према димензијама датим у пројекту. Израда се врши у једном слоју, пројектоване дебљине. Материјал се може разастирати грејдером или финишером са гусеницама. Материјал се мора разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком пројектованом нагибу нивелете. У попречном смислу мора имати нагиб дат пројектом, потребан за одводњавање атмосферске воде. Дебљина слоја при разастирању-планирању мора бити таква да се након збијања постигне пројектована дебљина, као и одговарајућа равност. Контрола донетог и разастртог материјала на траси се спроводи миним. једном на 500 м2 и то: спец. тежина, гранул. састав и садржај глине и муљевитих састојака према важећим стандардима. Контрола носивости и збијености односно квалитета уграђеног слоја спроводи се најмање једном на сваких 50 м1 према важећим стандардима, при чему се контрола односно испитивање не сме вршити на замрзнутом слоју.Збијеност мин 80МПа Плаћа се по м3 стварно обрађеног, збијеног и припремљеног доњег носећег слоја. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
|  |  | -бетонски коловоз | м3 | 126,72 |  |  |
|  |  | - саобраћајнице бехатон | м3 | 11,06 |  |  |
|  |  | - маневарски плато | м3 | 89,58 |  |  |
|  |  | -тротоар 10 цм | м3 | 14,85 |  |  |
| 4 | 3.04. | Израда бетонског коловоза на лицу места дебљине конструкције према намени, са арматурном мре`ом , заливањем спојница асфалтном масом и постављањем жилаве хартије на контакту бетона и тампонског слоја. Обрачун изведених радова је по м2 за сав рад, материјал и негом бетона у дужини од 28 дана. Дебљина бетона 18 цм, МБ30на основу површине из ситуационог плана |  |  |  |  |
|  |  | коловоз бетонски МБ 30, 335 Q(+), 18 цм | м2 | 768,00 |  |  |
| 5 | 3.05. | Набавка и постављање сивог бехатона д=8 цм и д=6 цм МБ30 еквивалент МН Лозница завршна обрада са кварцним посипом (или по избору Инвеститора сличан бехатон), на слоју камене фракције 2-4 цм дебљине , са попуњавањем фуга песком и виброваљањем. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун се врши по м2 изграђеног слоја. |  |  |  |  |
|  |  | паркинг путнички 8 цм | м2 | 62,50 |  |  |
|  |  | тротоар 6 цм | м2 | 135,00 |  |  |
|  |  | маневарски плато | м2 | 538,00 |  |  |
| 6 | 3.06. | Набавка и уградња сивих бет.ивичњака 12/18 цм и 10/20 цм и бетонске каналете ширине 40 цм, МБ 40 у бетонске темеље МБ 20 потрошње 0.044 м3/м. Ивичњаци се полажу на припремљену бетонску подлогу а према пројекту. Заливање спојница ширине 1 цм извршити цементним малтером, који је справљен у односу 1:3. Висински и ситуациони положај ивичњака мора бити у складу са пројектом.Ивичњаци морају бити МБ 40 и имати атесте о потребном квалитету. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци.Обрачун изведених радова врши се по м1 положеног ивичњака, за сав рад и материјал укључујући и набавку и транспорт ивичњака, уз објекат се не поставља ивичњак. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун се врши по м1 постављеног ивичњака. |  |  |  |  |
|  |  | 12/18 цм коловоз | м1 | 305,00 |  |  |
|  |  | 6/20 цм тротоар | м1 | 80,00 |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |

|  | СВЕСКА 2 РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ |
| --- | --- |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 3 | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА-КОЛОВОЗ |  |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |
| УКУПНО САОБРАЋАЈНИЦА саПДВ 20% : |  |

СВЕСКА 3

|  | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНАТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз | Опис | Јед.мере | Количина | Цена( дин) | УКУПНО (дин) |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Ископ рова Ископ рова за полагање цевовода и објеката на мрежи у земљи II и III категорије , са разупирањем, планирањем , и извођењем дна по пројектованим котама ширине 80-100-120 цм. Ископани материјал депоновати на 1 м од ивице рова да би се спречило одроњавање. разупирање рова вршити према ПТ прописима.При дубинама већим од 2 м ископани материјал избацивати поступно преко скела и платформи. Позицијом је обухваћено и евентуално црпљење подземних и атмосферских вода. Обрачунава се по м3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | водовод | м3 | 130,00 |  |  |
|  | фекална канализација | м3 | 95,20 |  |  |
|  | атмосферска канализација | м3 | 156,00 |  |  |
| 2. | Комбиновани (ручни и машински ) ископ земље у материјалу III категорије за шахтове без одвоза земље . Приликом ископа водити рачуна о евентуалном постојању подземних инсталација. Обрачун по м³ ископане земље. |  |  |  |  |
|  | водовод | м3 | 13,20 |  |  |
|  | фекална канализација | м3 | 5,50 |  |  |
|  | атмосферска канализација | м3 | 8,80 |  |  |
| 3. | Извршити планирање дна рова са тачношћу ± 1цм, према котама датим у пројекту. Сва прекопана места испунити набијеним шљунком. Обрачунава се по м2 испланираног дна рова. |  |  |  |  |
|  | водовод | м2 | 108,00 |  |  |
|  | фекална канализација | м2 | 68,00 |  |  |
|  | атмосферска канализација | м2 | 104,00 |  |  |
| 4. | Израда пешчане облоге и облоге око цевовода.Дебљина слоја песка је испод цеви 5 цм за водоводне и 10 цм за канализационе цеви, а 10 цм изнад темена цеви.У цену је урачуната набавка ,транспорт дуж рова и насипање песка са набијањем до потребне збијености.Крупноћа зрна не сме бити већа од 3-4 мм. Обрачунава се по м3 уграђеног песка. |  |  |  |  |
|  | водовод | м3 | 27,00 |  |  |
|  | фекална канализација | м3 | 23,80 |  |  |
|  | атмосферска канализација | м3 | 36,40 |  |  |
| 5. | Затрпавање рова Затрпавање рова материјалом из ископа у слојевима висине 30 цм са набијањем до потребне збијености.Материјал којим се врши затрпавање не сме да садржи крупан грађевински шут ни камен.Затрпавање вршити по завршеној монтажи и испитивању цевовода а по одобрењу наџорног органа , пажљиво да не дође до оштећења цеви. Обрачунава се по м3 материјала |  |  |  |  |
|  | водовод | м3 | 103,00 |  |  |
|  | фекална канализација | м3 | 71,40 |  |  |
| 6. | Затрпавање рова шљунком на деловима испод саобраћајница и тротоара. Ровове затрпавати у слојевима од по 30 цм уз истовремено набијање до потребне збијености. Обрачунава се и плаћа по м3. |  |  |  |  |
|  | атмосферска канализација | м3 | 78,00 |  |  |
| 7 | Одвоз материјала Одвоз материја преосталог од ископа на делу за то предвиђену удаљену до 15 км.У мрежу је урачунат утовар, транспорт, и разастирање са грубим планирањем на депонији . Обрачуна ве се по м3 материјала. |  |  |  |  |
|  | водовод | м3 | 50,25 |  |  |
|  | фекална канализација | м3 | 36,63 |  |  |
|  | атмосферска канализација | м3 | 206,00 |  |  |
| I | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| II | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| 1. | Обострано подграђивање рова Крингс Вербау оплатом. Са подграђивањем почети од површине терена. |  |  |  |  |
|  | водовод | м2 | 324,00 |  |  |
|  | фекална канализација | м2 | 238,00 |  |  |
|  | атмосферска канализација | м2 | 390,00 |  |  |
| 2. | Израда канализационог ревизионог шахта у свему према следећем опису.Шахт израдити од неармираног водонепропусног бетона МБ 30 или готових бетонских цевиø 1000 са фалцом са запуњавањем спојница.Конусни део силаза пречника ø 625 поставити тако да после постављања армирано-бетонског прстена, поклопац буде у равни са нивелетом саобраћајнице-терена.Ако се шахт изводи на лицу места одмах уградити пењалице ДИН 1212.Унутрашњост шахта омалтерисати цементним малтером у два слоја размере 1:1, а кинету глетовати до црног сјаја.Обрачун по м шахта комплет изведеног. |  |  |  |  |
|  | фекална канализација | м' | 6,30 |  |  |
|  | атмосферска канализација | м' | 8,20 |  |  |
| 3. | Израда армирано - бетонског прстена, унутрашњег пречника 62.5 цм за постављање поклопца за шахтове. Обрачунава се по комаду комплет монтираног армирано-бетонског шахта. |  |  |  |  |
|  | фекална канализација | ком | 4,00 |  |  |
|  | атмосферска канализација | ком | 6,00 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и постављање поклопаца за канализационе шахтове унутрашњег пречника 62,5 цм за средњи саобраћај. Обрачун по комаду монтираног поклопца. |  |  |  |  |
|  | фекална канализација | ком | 4,00 |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и постављање поклопаца за канализационе шахтове унутрашњег пречника 62,5 цм за тежак саобраћај. Обрачун по комаду монтираног поклопца. |  |  |  |  |
|  | атмосферска канализација | ком | 6,00 |  |  |
|  | фекална канализација | ком | 1,00 |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених пењалица ДИН 1212.Обрачун се врши по комаду комплет монтиране пењалице. Пењалице се уграђују на 30 цм смакнуто. | ком | 35,00 |  |  |
| 7. | Израда водомерног шахта од бетона МБ 30 димензија 3.1*2.0*1,7 м. (унутрасње мере).Шахт је правоугаоног облика у основи. Радови обухватају: -планирање дна рова и израда постељице од шљунка дебљине 10 цм; - израда изравнавајућег слоја од бетона марке мин МБ15 дебљине 10 цм, сечење, савијање и уграђивање арматуре, израда оплате са укрућењима за зидове и плочу; - справљање и уграђивање бетона, марке МБ30 - израда ослоначких блокова цевовода у шахту од бетона марке МБ30 - набавка, транспорт и уграђивање ливено - гвоздених пењалица за шахт унутрашње зидове шахта заштитити одговарајућим премазом адитива-пенетрата који омогућава водонепропусност објекта. Адитив-пенетрат треба да је атестиран од стране Произвођача да је применљив за резервоаре за воду; -Набавка и уградња шахт подлопаца ø60 цм и за оптерећење 250 кН. | комлет | 1,00 |  |  |
| II | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III | ВОДОВОДНА МРЕЖА |  |  |  |  |
| 1. | Обележавање трасе спољне водоводне мрезе. Обрачун по м обележене трасе. | м' | 135,00 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа водоводних ПЕХД цеви високе густине са свим потребним фитинзима и фазонским комадима. Обрачун по м уграђене цеви. |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | м' | 68,00 |  |  |
|  | Ø 40 | м' | 16,00 |  |  |
|  | Ø 25 | м' | 55,00 |  |  |
| 3. | Челично-поцинковане цеви Извршити набавку и монтажу челично -поцинкованих цеви са свим одговарајућим фитинзима.Цеви морају да одговарају ЈУС.Ц.Б5.225 а фитинзи ЈУС.М.Б6 500-595.Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на свакихв 1.5-2.0 м .Цеви у земљи и кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом , затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом.Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом , тако да се избегне сваки додир са малтером , гитер блоком или сл.Целокупна водоводана инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара према важећим прописима.Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви |  |  |  |  |
|  | Ø100 | м' | 11,50 |  |  |
|  | Ø65 | м' | 10,50 |  |  |
|  | Ø50 | м' | 28,50 |  |  |
| 4. | Набавка и монтажа полипропиленских водоводних цеви са давањем потребних фазонских комада са специјалним алуминујумским улошком . При бетонирању свих зидова и међуспратне конструкције извођач грађевинских радова је у обавези да остави све отворе за пролаз цеви као и жљебове за развод у санитарним чворовима. Н аместу проласка цеви кроз таваницу ван рабицовања и хоризонталном разводу кроз зидове цеви обезбедити бешавним цевима према детаљу.Изолацију видних вертикала , оних које се рабицују , вертикале које се рабицују и развода испод плоче приземља урадити хидро-армафлексом.Обрачунава се посебном позицијом. Ценом је обухваћено крпљење међуспратне конструкције и зидова по завршеној монтажи и испитивању цеви , челична зачтита по детаљу , дезинфекција мреже и потребна скела. а. Обрачун се врши по метру дужном цеви. |  |  |  |  |
|  | Ø32 | м' | 4,50 |  |  |
|  | Ø25 | м' | 3,50 |  |  |
|  | Ø20 | м' | 10,50 |  |  |
|  | Ø15 | м' | 25,50 |  |  |
| 5. | Пропусни вентил Извршити набавку и монтажу пропусних вентила са прелазним комадима. Плаћа се по комаду монтираног вентила. |  |  |  |  |
|  | Ø32 | ком | 1,00 |  |  |
| 6. | Пропусни вентил за узидање са капом и розетном. Извршити набавку и монтажу пропусних вентила за узидање са капом на местима датим пројектом.Вентил мора одговарати ЈУС.М.Ц5.262 Плаћа се по комаду монтираног вентила. |  |  |  |  |
|  | Ø20 | ком | 1,00 |  |  |
|  | Ø15 | ком | 3,00 |  |  |
| 7. | Термичка изолација Извршити набавку и монтажу термичке изолације "ПЛАМАФЛЕX"или сл. На мрежи хладне воде (у проходним каналима ,спуштеним плафонима итд.) Обрачун се плаћа по метру дужном монтиране изолације. |  |  |  |  |
|  | Ø32 | м' | 4,00 |  |  |
|  | Ø25 | м' | 4,00 |  |  |
|  | Ø20 | м' | 22,00 |  |  |
|  | Ø15 | м' | 7,00 |  |  |
| 9. | Водомер Извршити набавку и монтажу баждареног водомера , димензија датих у пројекту. Уз водомер предвиђен је и сав пратећи прибор, укључујући и затвараче. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø20 | ком | 1,00 |  |  |
|  | Ø80 | ком | 1,00 |  |  |
| 10 | Унутрашњи пожарни хидрант Извршити набавку и монтажу зидног пожарног хидранта Ø52 мм са млазницом, цревом од тревире 15 м и вентила уграђеног у металну кутију. Кутија мора бити видно обојена и са кључем.Производња "Ватроспрем" или сл. Плаћа се по комаду монтираног хидранта. | ком | 3,00 |  |  |
| 11. | Набавка, транспорт, разношење и монтажа надземних противпожарних хидраната са прирубничком везом. Веза подземног и надземног дела хидранта је са ломљивом прирубницом. Хидрант је са три прикључка и аутоматским пражљељем након затварања хидранта. Ценом је обухваћена и набавка потребна роба за спајање: завртњи, навртке, подлошке и, заптивке. Обрачунава се и плаћа по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 |  |  |
| 11 | Овај рад обухвата набавку, транспорт, монтажу и пробни рад постројења за повишење притиска противпожарне воде. Саставни делови постројења су две вертикалне вишестепене пумпе, ( 1 радна + 1 резервна) , управљачки ормарић, постоље, тлачне склопке за регулацију укључивања и искључивања постројења, два контактна манометра и усисни и потисни прикључак са арматурним деловима.Обрачун по комаду монтираног постројења и пуштеног у рад. Командни орман треба да садржи опрему која ће централном систему наџора и управљања објектом дати информацију о статусу свог рада. Карактеристике постројења радна тачка Q=10,0 л/сец и H=20 м. (постројење типа Hydro MPC-S 2 CR32/3, произвођач ГРУНДФОС или слично). | komplet | 1,00 |  |  |
| 11. | Испитивање на пробни притисак Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на пробни притисак а према датим упуствима.Потребну количину воде обезбеђује извођач. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. | m' | 153,00 |  |  |
| 12. | Дезинфекција водоводне мреже Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном. | m' | 153,00 |  |  |
| 13. | Испитивање квалитета воде После извршене дезинфекције извршити испитивање узорака воде из новомонтиране водоводне мреже . Плаћа се по испостављеном рачуну. | din. | 1,00 |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 14 | Прикључак на градску мрежу Извршити прикључење објекта на градску водоводну мрежу сходно условима прикључења ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА Плаћа се по броју комплет изведених прикључака. | ком | 1,00 |  |  |
| III | УКУПНО ВОДОВОД |  |  |  |  |
| IV | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Обележавање трасе спољне канализације. Обрачун по м обележене трасе. |  |  |  |  |
|  | фекална канализација | м' | 85,00 |  |  |
|  | атмосферска канализација | м' | 130,00 |  |  |
| 2. | Пластичне канализационе цеви од тврдог ПВЦ-а-СН 6. Извршити набавку и монтажу пластичних канализационих цеви које одговарају ЈУС.Г.Ц6.502.На свим местима одређеним пројектом поставити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Пре затрпавања целу канализациону мрежу испитати на вододрживосту оприсуству наџорног органа.Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране и испитане мреже , мерено по осовини цеви и фазонских комада.- спољашња мрежа атмосферске и фекалне канализације |  |  |  |  |
|  | Ø250-атмосферска канализација | м' | 17,00 |  |  |
|  | Ø200-атмосферска канализација | м' | 48,20 |  |  |
|  | Ø160-атмосферска канализација | м' | 64,80 |  |  |
|  | Ø160-фекална канализација | м' | 63,00 |  |  |
|  | Ø110-фекална канализација | м' | 22,00 |  |  |
| 3. | Пластичне канализационе цеви од тврдог ПВЦ-а-СН 2. Извршити набавку и монтажу пластичних канализационих цеви које одговарају ЈУС.Г.Ц6.502.На свим местима одређеним пројектом поставити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Пре затрпавања целу канализациону мрежу испитати на вододрживосту оприсуству наџорног органа.Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране и испитане мреже , мерено по осовини цеви и фазонских комада. |  |  |  |  |
|  | Ø110 | м' | 35,00 |  |  |
|  | Ø75 | м' | 10,00 |  |  |
|  | Ø50 | м' | 14,50 |  |  |
| 4. | Вентилационе главе од ПВЦ-а Извршити набавку и монтажу вентилационих глава од поцинкованог лима на местима датим пројектом. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду вентилационе главе. |  |  |  |  |
|  | Ø150 | ком | 2,00 |  |  |
| 5. | Подни сливник Извршити набавку и монтажу подних сливника са уграђеним сифоном и решетком од месинганог лима са мет. хромираном површином. У купатилима се предвиђа сливник Ø50 мм.Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијом пода. Плаћа се по комаду монтираног сливника |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2,00 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња сепаратора лаких течности од центрифугало ливеног полиетилена са обилазним током (бyпассом). Сепаратор мора бити конструисан, израђен и тестиран према СРПС ЕН 858, називне величине НС 6/30 (проток кроз сепаратор / укупни проток). Ефикасност сепаратора мора задовољити класу И - лаких течности у излазној води до 5мг/л. Сепаратор мора бити сигуран од деловања сила узгона до висине поџемне воде најмање 1м испод поклопца сепаратора (без додатног бетонирања). Сепаратор мора имати коалесцентни филтер који се може вишеструко користити, а за потребе чишћења и одржавања једноставно извадити. Сепаратор мора имати сигурносни пловак баждарен на спец. тежину лаких течности као осигурање од неконтролисаног изливања истих из сепаратора. Унутрашњи елементи сепаратора морају бити израђени од ПЕХД-а. Све као ACO OLEOPATOR-BYPASS P-FST NS6/30 ST600 или еквивалентан. |  |  |  |  |
|  | За уградњу сепаратора не сме се користити додатно бетонирање (статичка својства мора осигуравати само тело сепаратора). Приступ у сепаратор мора бити у складу са СРПС ЕН 476. Сепаратор мора да има интегрисан таложник минималне запремнине 600 литара, минимални капацитет ускладиштених лаких течности 180 литара док свеукупна запремина не сме бити већа од 1000 лит. Улив и излив из сепаратора морају бити ДН250, укључни спој са клизном заптивком према СРПС ЕН 1401. |  |  |  |  |
|  | За уградњу сепаратора не сме се користити додатно бетонирање (статичка својства мора осигуравати само тело сепаратора). Приступ у сепаратор мора бити у складу са СРПС ЕН 476. Сепаратор мора да има интегрисан таложник минималне запремнине 600 литара, минимални капацитет ускладиштених лаких течности 180 литара док свеукупна запремина не сме бити већа од 1000 лит. Улив и излив из сепаратора морају бити ДН250, укључни спој са клизном заптивком према СРПС ЕН 1401. | ком | 1 |  |  |
| 9. | Израда сливника са таложником од бетона МБ 30 унутрашњег пречника 45 цм са ресетком за тежак саобрацај. Обрачун по комаду. | ком | 7 |  |  |
| 10. | Набавка,транспорт и мотажа потисног цевовода , ПЕ цеви ø40.Обрачун по м | м | 20 |  |  |
| 11. | Набавка, транспорт и монтажа потопљених пумпи за инцидентну воду које се налазе у техничким просторијама, Q= 1,0 л/сец и H= 5,0м. | комплет | 2,00 |  |  |
| 12. | Испитивање цевовода на водонепропустљивост према важећим техничким прописима. | м' | 274,50 |  |  |
| 13. | Прикључење новопројектоване канализације на уличну мрежу. Обрачун по рачуну ЈКП+6%. | ком | 2,00 |  |  |
| IV | УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| V | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа ВЦ шоље моноблок . Позицијом обухваћени: ЊЦ шоља моноблок , седиште са поклопцем од тврде пластике, гумена подлога испод шоље, ПВЦ цев Ø110 за спој шоље са канализацијом, месингани завртњеви и пластични типлови за спој шоље и пода.- угаони месингани хромирани вентил Ø15 мм са капом и розетном Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане шоље. | ком | 3 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа умиваоника 60џ48 цм од фајанса велике чврстоће, боје према ентеријеру, са следећом пратећом опремом: - поникловани сифон 5/4” са пониклованом одводном цеви са розетном - једноручна стојећа хромирана батерија за хладну и топлу воду (по избору Инвеститора ) и са цевима за везу са ЕК вентилима. Обрачун се врши по комаду комплет монтираног и испитаног умиваоника. | ком | 4 |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа зидног писоара са свим потребним материјалом за повезивање на инсталације водовода и канализације и пропусним вентилом ДН15. Обрачун по комаду монтираног писоара. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
| 4 | Набавка, транспотр И монтаза батерије за судоперу. Обрачу по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња емајлиране чесмене шоље у котларници, заједно са батеријом за хладну воду. | ком | 2 |  |  |
| 6 | Извршити набавку и монтажу електричног бојлера са повезивањем на инсталације водовода и електрике. |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по монтираном комаду. |  |  |  |  |
|  | 10 л | ком | 3 |  |  |
| V | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |

|  | СВЕСКА 3 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНАТАЛАЦИЈЕ: |  |
| --- | --- | --- |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| II | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| III | ВОДОВОДНА МРЕЖА |  |
| IV | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
| V | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |
|  | УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНАТАЛАЦИЈЕ саПДВ 20% : |  |

СВЕСКА 4

|  | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опис позиције | Једин.мера | Количина | Јединич. цена | Укупно |
|  | 1.НАПАЈАЊЕ |  |  |  |  |
| 1.1 | Испорука и постављање разводног ормана ГРО од пластифицираног лима за назидну монтажу, заједно са аутоматским осигурачима, гребенастим склопкама и осталом припадајућом опремом према једнополној шеми. Све комплет са свим повезивањем. - glavni prekidač 50A, kom 1; - prekidač 1,0 10A, kom 1; - ZUDS 63/0,5 A, kom 1;; - automatski osigurači tip ''C'', 10 A, kom 10; - automatski osigurači tip ''C'', 16 A, kom 24 |  |  |  |  |
|  |  | комп. | 1 |  |  |
| 1.2 | Испорука и полагање каблова за напајањe ГРО и РО-Х . Каблови се полажу делом у земљи делом по зиду у затворене ПНК регалу , а делом у зиду под малтером. У цену каблова урачунати цену испоруке и постављања и комплет прибор за монтажу. |  |  |  |  |
|  | - PP00 4x16mm2 | м | 90 |  |  |
|  | - NHXHX FE180 4x16mm2 | м | 70 |  |  |
| 1.3 | Испорука и израда извода за сијаличних места са проводником N2HX 3x1,5мм2, положеним у зид на регале и кроз инсталационе цеви, уградња серијског или наизменичног прекидача 230V/6А, просечна дужина кабла је 10м |  |  |  |  |
|  |  | ком | 50 |  |  |
| 1.4 | Испорука и израда иѕвода момофазних шуко утикачких места са проводником N2HX 3x2,5мм2, положеним у зид, на регале и кроз инсталационе цеви, просечна дужина кабла је 12м |  |  |  |  |
|  |  | ком | 31 |  |  |
| 1.5 | Испорука и израда иѕвода за трофазна утикачка места са проводником N2HX 5x2,5мм2, положеним у зид, на регале и кроз инсталационе цеви, просечна дужина кабла је 40м |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| 1.6 | Испорука и израда извода за каналске фенкојлове са проводником N2HX 3x1,5мм2, положеним у зид на регале и кроз инсталационе цеви, просечна дужина кабла је 10м |  |  |  |  |
|  |  | ком | 8 |  |  |
| 1.7 | Испорука и израда извода за бојлере са проводником N2HX 3x2,5мм2, положеним у зид, на регале и кроз инсталационе цеви, просечна дужина кабла је 12м |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4 |  |  |
| 1.8 | Испорука и израда иѕвода за сушаче руку са проводником N2HX 3x2,5мм2, положеним у зид, на регале и кроз инсталационе цеви, просечна дужина кабла је 12м |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
| 1.9 | Испорука и уградња са повезивањем обичне монофазне утичнице за уградњу у зид. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 10 |  |  |
| 1.10 | Испорука и уградња са повезивањем дупле монофазне утичнице за уградњу у зид. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |
| 1.11 | Испорука и мотажа модуларног сета М6 са три монофазне утичнице беле боје комплет са држачен , маском , три модула, кутијом М6. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 15 |  |  |
| 1.12 | Испорука инсталационих прекидача , комплет са ситном монтажним материјалом и повезивањем. |  |  |  |  |
|  | - једнополни | ком | 11 |  |  |
|  | - серијски | ком | 1 |  |  |
|  | - наизменични | ком | 4 |  |  |
| 1.13 | Испорука и постављање кутије изједначења потенцијала КИП, са израдом потребних веза бакарним проводницима. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО НАПАЈАЊЕ: |  |
|  | 2.СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа светиљки, заједно са ситним монтажним материјалом, предспојним справама, сијалицама, и носачима. Све комплет. |  |  |  |  |
| 2.1 | 1-Испорука и монтажа надградне водозаптивне линијске лед светиљке 2X14 W са свим потребним прибором за монтажу. Светиљка је са дифузором од поликарбоната, кућиштем ојачаним стакленим влакнима, са две флуо цеви од 14 W боје светлости 4000К , степена отпорности на удар ИК10, линијски ожичена за прикључење на мрежни напон. Дихтовање светиљке се постиже иноx копчама. Светиљка је израђена у заштити ИП65 и поседује ЕНЕЦ сертификат слична је типу Елмат ИБВ 775 2x14 W ИК10 ЕБ ИНОX ИП65 600мм |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |
| 2.2 | 2- Испорука и монтажа надградне водозаптивне линијске лед светиљке 2X35W са свим потребним прибором за монтажу. Светиљка је са дифузором од поликарбоната, кућиштем ојачаним стакленим влакнима, са две флуо цеви од 35W боје светлости 4000К , степена отпорности на удар ИК10, линијски ожичена за прикључење на мрежни напон. Дихтовање светиљке се постиже иноx копчама. Светиљка је израђена у заштити ИП65 и поседује ЕНЕЦ сертификат слична је типу Елмат ИБВ 775 2x35W ИК10 ЕБ ИНОX ИП65 1500мм |  |  |  |  |
|  |  | ком | 9 |  |  |
| 2.3 | 3-Испорука и монтажа рефлектора за осветљење спољашњег простора са свим потребним прибором за вешање и монтажу. У рефлектор је уграђено сијалично грло РX7С, метал- халогена сијалица снаге70W. Кућиште светиљке израђено од алуминијума офарбаног у боји по жељи инвеститора.Стакло светиљке каљено и температурно отпорно. Одсијавач светиљке израђен од високо кавалитетног алуминијума који омогућује асиметричну расподелу светлости. Светиљка је израђена у заштити ИП67, слично типу „Елмат Петридис МАЦХ 2 АСYМЕТРИЦАЛ 70W РX7С ИП67 71171 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 5 |  |  |
| 2..4 | P1-Паник светиљка: Испорука и монтажа антипаничне ЛЕД светиљке , са свим потребним прибором за монтажу и лед извором светла. Светиљка је димензија 350X134X35 мм. У светиљку су уграђена 12 лед модула, укупног флукса 85 лм, светиљка је у приправном споју са сопственом аку-батерија 3,6В 1Ах за аутономни рад од 3 сата. Светиљка је израђена у заштити ИП40 са додатним показивачем правца СП-114. за правац кретања, слично типу Елмат Олyмпиа елецтроницс ГР-310/12Л/180. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 13 |  |  |
| 2.5 | Испорука и монтажа антипаничне ЛЕД светиљке , са свим потребним прибором за монтажу и лед извором светла. Светиљка је димензија 363X145X73 мм. У светиљку су уграђена 15 лед модула, укупног флукса 105 лм, светиљка је у приправном споју са сопственом аку-батерија 3,6В 1,5Ах за аутономни рад од 3 сата. Светиљка је израђена у заштити ИП65, слично типу Елмат Олyмпиа елецтроницс ГР-936/15Л/180 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 6 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО СВЕТИЉКЕ: |  |
|  | 3.ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ |  |  |  |  |
| 3.1 | Темељни уземљивач изведен полагањем траке ФеЗн 25x4мм у доњој зони темељне арматуре. Траку заварити за арматуру на сваких 5м. Укрштања трака, настављања и изводе, радити помоћу укрсних комада за две пролазне траке, преклопом у дужини од 30цм. Поцинкованом траком повезати ШИП . Укрсне комаде у темељу залити врелим битуменом. Поставља се: |  |  |  |  |
|  | - трака ФеЗн 25x4мм | м | 120 |  |  |
|  | - укрсни комад | ком | 10 |  |  |
| 3.2 | Испорука и монтажа СИП шине (60x10) за изједначавање потенцијала и њено повезивање на темељни уземљивач. | ком | 1 |  |  |
| 3.3 | Мерење прелазног отпора уземљивача темељног уземљивача и издавање атеста и мерење отпора петље од напојне ТС са издавањем потребних атеста. | комп. | 1 |  |  |
| 3.4 | Остали ситан и везни материјал, непредвиђени радови, поправке оштећених места, пробни рад и пуштаwе у исправан погон | комп. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ : |  |
|  | 4.ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда земљовода траком Фе/Зн 25x4мм од темељног уземљивача до мерног испитног споја у фасади објекта. Укупна дужина једног земљовода 3м | ком | 4 |  |  |
| 4.2 | Израда галванске везе олучне вертикале за темељни уземљивач. Испорука обујмице за олук ЈУС Н.Б4.914-Б(100) и 2 м. траке Фе/Зн 25x4мм. Монтажа обумице и повезивање за траку у темељу. | ком | 4 |  |  |
| 4.3 | Спустеви изведени траком Фе/Зн 20x3мм у фасадном зиду. Траку заштитити од корозије. Укупна дужина једног спуста до МРС је 12м. Комплет са израдом галванске везе траке са олуком, стезаљком ЈУС НБ4.908 . | ком | 4 |  |  |
| 4.4 | Израда мерног споја у фасади објекта. Испорука кутије А ЈУС Н.Б4.912 и разделника ЈУС Н.Б4.932, постављање кутије у зид (поклопац у равни фасаде), на 1.5м од коте терена, разделника у кутији и повезивање разделника на крајеве траке. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4 |  |  |
| 4.5 | Израда прихватног вода од траке Фе/Зн 20x3мм полагане по крову објекта на посебним потпорама СРПС НБ.4.922-Ц са плех шрафом са гуменом подлошком на л=1,0м. Коплет са потпорама и за повезивањем са спусним водом и металним олуком на крову објекта. |  |  |  |  |
|  |  | м | 125 |  |  |
| 4.6 | Остали ситан и везни материјал, непредвиђени радови, поправке оштећених места, пробни рад и пуштање у исправан погон | паушал. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА: |  |
| 5 | ОСТАЛИ РАДОВИ: Испитивања ново изведених ел. инсталација и издавање атеста морају се извести према следећем редоследу: - Непрекидност заштитног и главног и додатног проводника за изједначавање потенцијала. - Отпорност изолације ел. каблова свих инсталција. - Заштита електрчним одвајањем струјних кола - Отпорност пода и зидова. - Функционалност Израда електро пројекта изведеног стања електричних инсталација. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |

|  | СВЕСКА 4 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | НАПАЈАЊЕ |  |
| 2. | СВЕТИЉКЕ |  |
| 3. | ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ |  |
| 4. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| 5. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ саПДВ 20% : |  |

СВЕСКА 5

|  |  | Количине | Jед. мере | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опис |  |  | јединична | укупно |
| 1 | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ |  |  |  |  |
|  | Напомена: Сви каблови се полажу у пластичне, малодимне, безхалогене инсталационе цеви, у зиду испод малтера . Потребно је у цену каблова урачунати и цену инсталационих цеви. Све позиције обухватају испоруку, постављање, повезивање, са свим ситним монтажним материјалом, неопходним за пуштање у рад. |  |  |  |  |
|  | БД РЕК-1 |  |  |  |  |
| 1 | Метални серверски 9U/19" rek orman nazidni Netiks W6409, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x500mm, nosivost do 50kg. Орман треба да буде опремљен следећом опремом: -вентилатором - 2 комада, -каналом за вертикално вођење каблова у орману -напојном шином са минимално 6 утичница 230Vac, 50Hz и аутоматским прекидачем, 1 комад -опремом за обележавање и уземљење ормана -осталом неспецифицираном неопходном опремом за монтажу (шрафови, шине, полице...) Испорука и постављање | 1 | комплет |  |  |
| 2 | Patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 kat. 6А Fully Shielded sa uzemljenjem Испорука и постављање | 3 | ком |  |  |
| 3 | Носач каблова (patch guide), за хоризонтално вођење каблова, висина 1HU. Испорука и постављање | 5 | ком |  |  |
| 4 | Patch panel 19"/1U sa 25 RJ-45 kat. 3, telefonski / ISDN, držač kablova sa zadnje strane, Krone LSA reglete (fiksni portovi) Испорука и постављање | 1 | ком |  |  |
| 5 | Испорука монтажа телекомуникацине утичнице са 3 RJ45 модула за монтажу у зид. Позиција обухвата: |  |  |  |  |
|  | RJ45 Cat 6 shielded модул, сличан типу AMP SL Series110Connect Jack,Cat6, shielded - 3 ком - дозна М4 - 1 ком - слепи модул - кућиште утичнице са маском, слично типу Све комплет: | 18 | комп. |  |  |
| 6 | Испорука и монтажа перфорираних носача каблова. Све комплет са потребним материјалом за учвршћење, обрачун по дужном метру. |  |  |  |  |
|  | - ПНК 100 | 70 | м. |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа пластичнх, затворених, малодимних, безхалогених инсталационе цеви, .... обрачун по дужном метру. |  |  |  |  |
|  | - Ø 16мм | 550 | м. |  |  |
|  | - Ø 29мм | 140 | м. |  |  |
|  | - Ø 36мм | 50 | м. |  |  |
| 8 | Кабл S/ftp 4x2x0.57mm (AWG23) Cat 7 (до 10 Gb/s) са омотачем без халогених елемената (LSZH), за апликације до 600MHz, сличан типу AMP Cat 7 PiMF 600MHz Cable. За повезиваљем два река. Испорука и постављање у пластичним инсталационим ребрастим цевима. | 1600 | м |  |  |
| 9 | Patch каблови са омотачем без халогених елемената, типа SF/UTP Cat7 са екранизованим RJ45 конекторима на оба краја дужине: |  |  |  |  |
|  | - 1м | 24 | ком |  |  |
|  | - 2м | 15 | ком |  |  |
|  | - 3м | 12 | ком |  |  |
|  | Набавка и испорука, и постављање. |  |  |  |  |
| 10 | Повезивање patch панела на кабловску инсталацију и монтажа patch панела у rack орман. | 3 | ком |  |  |
| 11 | Повезивање ISDN/Voice панела на кабловску инсталацију и монтажа у рек орман. | 1 | ком |  |  |
| 12 | Испитивање SFTP линкова, обележавање, издавање атеста. | 51 | ком |  |  |
| 13 | Кабл N2XH 1x16mm² за уземљење rack ормана. На оба краја кабл завршити папучицама. Набавка, испорука и полагање . | 10 | м |  |  |
| 14 | Телефонска централа (слична типу Panasonic KX-TЕS 824) -3 улаѕне линије и 8 локала са могућношћу проширенја 8/24 Напајање 200VAC - 240VAC; 1,7A 50Hz Применљиво резерно напајање 36V (12V x 3) максимални капацитет 28Ah Набавка, испорука и монтажа . | 1 | комп. |  |  |
| 15 | Дигитална системски телефонски апараат (слична типу Panasonic KX-T 7730) | 1 | ком. |  |  |
| 16 | Аналогни системски телефонски апараат (слична типу Panasonic KX-T S500 FXB) | 15 | ком. |  |  |
| 17 | Испитивање, обележавање, издавање атеста и пуштање у рад. | 1 | пауш. |  |  |
| 18 | Неспецифицирани радови (шлицовање, бушење, крпљење...) | 1 | паушал |  |  |
| 19 | Ситан потрошан материјал | 1 | паушал |  |  |
| 20 | Израда пројекта изведеног објекта, са свим изменама насталим у току изградње система | 1 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |

|  |  |  | Jед. мере | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опис | Kоличина |  | јединична | укупно |
| 2 | ВИДЕО НАДЗОР |  |  |  |  |
|  | Напомена: Сви каблови се полажу у пластичне, малодимне, безхалогене инсталационе цеви, у зиду испод малтера . Потребно је у цену каблова урачунати и цену инсталационих цеви. Све позиције обухватају испоруку, постављање, повезивање, са свим ситним монтажним материјалом, неопходним за пуштање у рад. |  |  |  |  |
| 1 | Унутрашња камера у Доме кућишту, Колор дан/ноћ камера у доме кућишту, 600 ТВ линија, 0,0003 лукса 1/3'' Супер ХАД ЦЦД, варифокални објектив 2.8 ~ 10мм, уграђен мени, ССДР, 2Д/3Д редукција шума ССНРИИИ, БЛЦ, ХЛЦ, детекција покрета, дигитална стабилизација слике, маскирање области, сенс-уп 512x, АГЦ, 12ВДЦ / 24ВАЦ. Слична моделу САМСУНГ СЦД-2080 | 1 | комплет |  |  |
| 2 | Спољаашња камера у металном кућишту, Колор дан/ноћ камера у доме кућишту, 600 ТВ линија, 0,0003 лукса 1/3'' Супер ХАД ЦЦД, варифокални објектив 2.8 ~ 10мм, уграђен мени, ССДР, 2Д/3Д редукција шума ССНРИИИ, БЛЦ, ХЛЦ, детекција покрета, дигитална стабилизација слике, маскирање области, сенс-уп 512x, АГЦ, 12ВДЦ/24ВАЦ. Слична моделу САМСУНГ СЦД-2080 | 3 | комплет |  |  |
| 6 | 4-канални Дигитални снимач са уграђеним ДВД писачем са предње стране уређаја, Х.264 компресија, 4 видео и 4 аудио улаза, Брзина снимања од укупно 400фпс@ЦИФ, 200фпс@704 x 288 и 100фпс@4ЦИФ, УСБ x 2 (Бацк уп до 20 Тб), Видео излази: ХДМИ, ВГА и Композитни+СПОТ БНЦ, РС 485 контрола, Место за 4 САТА ХДД по 4 Тб, 4 алармних улаза/4 алармних излаза, Мени на српском језику, надзор путем мреже у ЦИФ резолуцији; Wебвиеwер, ЦМС (СмартВиеwер, НЕТ-и) и путем мобилног телефона (Андроид,иПхоне), У комплету са даљинском командом,Софтwаре за издвојено управљање, Софтwаре за повезивање. Сличан моделу САМСУНГ СРД-1654 | 1 | ком |  |  |
| 7 | Хард диск 2ТБ, САТАIII 3,5'', 7200рпм, 64МБ | 1 | ком |  |  |
| 8 | ТФТ Монитор 22" | 1 | ком |  |  |
| 9 | Кабл RG 59 Б/У+2x0,75 без халогена | 70 | м |  |  |
| 11 | Испорука и монтажа пластичнх, малодимних, безхалогене инсталационих цеви, обрачун по дужном метру. |  |  |  |  |
|  | - Ø 16мм | 70 | м. |  |  |
| 12 | Испитивање, обележавање, издавање атеста и пуштање у рад. | 1 | пауш. |  |  |
| 13 | Неспецифицирани радови (шлицовање, бушење, крпљење...) | 1 | паушал |  |  |
| 14 | Ситан потрошан материјал | 1 | паушал |  |  |
| 15 | Израда пројекта изведеног објекта, са свим изменама насталим у току изградње система | 1 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |

|  |  |  | Jед. мере | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опис | Kоличина |  | јединична | укупно |
| 3 | РТВ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | Напомена: Сви каблови се полажу у пластичне, малодимне, безхалогене инсталационе цеви, у зиду испод малтера . Потребно је у цену каблова урачунати и цену инсталационих цеви. Све позиције обухватају испоруку, постављање, повезивање, са свим ситним монтажним материјалом, неопходним за пуштање у рад. |  |  |  |  |
| 1 | Двосмерни линијски појачавач сличан типу Реф. 5379, Телевес. Монтира се у ИТ реку. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. | 1 | комплет |  |  |
| 2 | Испорука и уградња у РО-ТВ или разводну кутију разводника са 6 одвода и једним уводом | 2 | комплет |  |  |
| 3 | Испорука универзалног антенског модула и монтажа у модуларну М6 прикључницу типа "Легранд" или сл. | 7 | ком |  |  |
| 4 | Испорука коаксијалног кабла импендансе 75W и израда РТВ инсталације. Кабл провлачити кроз инсталационе ПВЦ цеви одговарајућег пречника у зиду испод малтера у ПВЦ цеви Ø16мм. - РГ-6 (75 W) | 100 | м |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа пластичнх, , малодимних, безхалогене инсталационих цеви, .... обрачун по дужном метру. |  |  |  |  |
|  | - Ø 16мм | 70 | м. |  |  |
| 6 | Испитивање, обележавање, издавање атеста и пуштање у рад. | 1 | пауш. |  |  |
| 7 | Неспецифицирани радови (шлицовање, бушење, крпљење...) | 1 | паушал |  |  |
| 8 | Ситан потрошан материјал | 1 | паушал |  |  |
| 9 | Израда пројекта изведеног објекта, са свим изменама насталим у току изградње система | 1 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |
|  | НАПОМЕНА: Испоручилац опреме је дужан да пре уградње опреме уради прорачун нивоа сигнала према испорученој опреми. |  |  |  |  |

|  | СВЕСКА 5 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ |  |
| 2. | ВИДЕО НАДЗОР |  |
| 3. | КАБЛОВСК ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ |  |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |
|  | УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ саПДВ 20% : |  |

СВЕСКА 6

| Поз. | ОПИС РАДОВА | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | Реконструкција пословног објекта у Бечеју на к.п. 1620, К.О. Бечеј |  |  |  |  |
|  | A. Инсталација грејања |  |  |  |  |
|  | A.1 Инсталација котларнице |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и монтажа топловодног, тропромајног котла на чврсто гориво ПЕЛЕТ/ДРВО тип: ECO-CKP 25, произвођача "Centrometal", Хрватска или одговарајуће. Котао се испоручује са котловским вратима, прибором за чишћење и оплатом са термоизолацијом. |  |  |  |  |
|  | следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | -капацитет (80/60˚S) 25 kW -радни притисак макс. 2,5 bar -запремина воде котла 64 lit. -потисни прикључак R5/4“ (NO32) -повратни прикључак R5/4“ (NO32) -димни прикључак Ø150 -укупна маса котла 234kg |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 2 | Испорука и монтажа пелет горионика тип: CPPL-35 са дигиталном котловском регулацијом тип: CPREG произвођача "Centrometal", Хрватска или одговарајуће. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа пелет спремника тип: CPSP 14-50 запремине 370 lit. произвођача "Centrometal", Хрватска или одговарајуће. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа пелет транспортера тип: CPPT 14/35 произвођача "Centrometal", Хрватска или одговарајуће. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа сета за пелет врата 14-25 произвођача "Centrometal", Хрватска или одговарајуће. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 6 | Испорука и монтажа термичког осигурача котла који се састоји од : измењиваца топлоте NO25 произвођача "Centrometal" и термичког вентила NO15 произвођача "Caleffi" или одговарајуће. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа ручног, навојног четворокраког мешног вентила у комплету са спојним и заптивним материјалом тип: VR141 DN20 (3/4", Kvs=4m³/h) произвођача "ESBE", Шведска или одговарајуће. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 8 | Испорука и монтажа затворене експанзионе посуде са мембраном (са ногицама) тип: ER-CE 12 lit. "Elbi", Италија. или одговарајућe. |  |  |  |  |
|  | следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | -величина посуде: 12 lit -предпритисак азота у посуди: 0,6 bar -притисак отварања вентила сигурности: 2,5 bar -прикључак: 3/4” (NO20) |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа тробрзинске циркулационе пумпе за круг грејања у комплету са спојним и заптивним материјалом тип: UPS 25-50 (180) seria 100 Grundfos, или одговарајућe. |  |  |  |  |
|  | следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - снага: N=35/50/80 bW; (0,15/0,24/0,34 A) |  |  |  |  |
|  | - напор: Hp=do 4 mVS (za protok 1,1m³/h ) |  |  |  |  |
|  | - прикључак: NO25 (навој 1") |  |  |  |  |
|  | - 230V; 50 Hz |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 10 | Испорука и монтажа гумених компензатора вибрација за цевовод у комплету са спојним и заптивним материјалом, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | -NO25 | ком. | 2 |  |  |
| 11 | Испорука и монтажа сигурносно одзрачне групе у комплету са спојним и заптивним материјалом (отварање сиг. вентила 2,5 bar) која се састоји од оџрачног, сигурносног вентила и манометра, произвођача "Caleffi" или одговарајућe. |  |  |  |  |
|  | -NO25 | ком. | 1 |  |  |
| 12 | Испорука и монтажа навојног хватача нечистоћа у комплету са спојним и заптивним материјалом |  |  |  |  |
|  | -NO25, NP6 | ком. | 1 |  |  |
| 13 | Испорука и монтажа навојног неповратног вентила у комплету са спојним и заптивним материјалом |  |  |  |  |
|  | -NO32, NP6 | ком. | 1 |  |  |
| 14 | Испорука и монтажа навојних лоптастих славина са ручком у комплету са спојним и заптивним материјалом |  |  |  |  |
|  | -NO25, NP6 | ком. | 5 |  |  |
|  | -NO15, NP6 (са холендером) | ком. | 1 |  |  |
| 15 | Испорука и монтажа манометра 0-6 bara (Ø100mm) у комплету са манометарском славином R1/2". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком. | 3 |  |  |
| 16 | Испорука и монтажа термометра: |  |  |  |  |
|  | - 0-120º C | ком. | 2 |  |  |
| 17 | Испорука и монтажа димне цеви Ø150mm дужине 1m и димног колена 90º (Ø150mm) са ревизионим отвором, од челичног лима дебљине 2mm (површински пластифициран). Ставком обухватити и термоизолацију димне цеви дебљине 30 mm. |  |  |  |  |
|  |  | комп. | 1 |  |  |
| 18 | Испорука и монтажа фиксне противкишне преструјне решетке од елоксираног алуминијума 300x200mm ефективне површине 200 cm², ставком обухватити пробијање отвора300x200mm у спољном зиду и враћање у првобитно стање |  |  |  |  |
|  | - rešetka 300x200 | ком. | 1 |  |  |
|  | Напомена: Апарати за гашење пожара у котларници су специфицирани у предмеру и предрачуну и приказани у граф.док. у склопу Пројекта заштите од пожара. |  |  |  |  |
|  | УКУПНО A.1: |  |  |  |  |
|  | A.2 Цевна мрежа, грејна тела и прибор |  |  |  |
| 1 | Испорука и монтажа челичних цеви од Č.1212 , SRPS EN 10255 i SRPS EN 10220 за развод топле воде. |  |  |  |  |
|  | -∅21,3x2,0 (DN15) | m | 160 |  |  |
|  | -∅26,9x2,3 (DN20) | m | 90 |  |  |
|  | -∅33,7x2,6 (DN25) | m | 12 |  |  |
| 2 | За спојни и заптивни материјал, колена, лукове, конзоле, редукције, ослонце, носаче, електроде, гасове, брусне и резне плоче, хилзне, чепове и сл. узима се 50% од ставке 14. (Све продоре хоризонталне цевне мреже кроз зидове увити таласастим папиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви). |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | паушал. | 0,5 |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа алуминијумских чланкастих радијатора тип: VOX, произвођача GLOBAL, Италија или одговарајуће. У цену радова урачунато је формирање грејног тела на потребан број чланака. Уз радијаторе се испоручује потребан број радијаторских спојница - ниплова, заптивача и редукција. |  |  |  |  |
|  | - Тип: VOX700 | чл. | 99 |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа прибора за вешање радијатора (конзола, носач, одстојник). Конзоле се морају фиксирати цементним малтером. |  |  |  |  |
|  |  | комп. | 24 |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа радијаторских термостатских (прав) вентила са термо главом, произвођача "Herz"- Аустрија, или одговарајућe. |  |  |  |  |
|  | -NO15 | ком. | 12 |  |  |
| 6 | Испорука и монтажа радијаторских затварајућих (прав) навијака, произвођача "Herz"- Аустрија, или одговарајућe. |  |  |  |  |
|  | -NO15 | ком. | 5 |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа правих славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за уградњу на потопљена грејна тела. |  |  |  |  |
|  | -NO15 | ком | 7 |  |  |
| 8 | Испорука и монтажа ручних радијаторских оџрачних вентила. |  |  |  |  |
|  | -NO15 | ком. | 12 |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа аутоматских одзрачних лончића NO15, NP 6 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4 |  |  |
| 10 | Премазивање цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у два премаза, заститном бојом постојаном на радној температури. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 21 |  |  |
| 11 | Премазивање цевних водова, са два премаза завршне лак боје постојане на радној температури у тону по избору инвеститора. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 21 |  |  |
| 12 | Испорука и монтажа изолације од минералне вуне дебљине 40mm у облози од алуминијумског лима дебљине 0,55mm. Изолују се цеви у котларници и цеви које пролазе кроз негрејане просторије. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 12 |  |  |
|  | УКУПНО A.2 : |  |  |  |  |
|  | Б. Инсталација хлађења VRF система |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и монтажа инвертерске спољне јединице "multi-split" VRF система са реверсибилном топлотном пумпом тип: MVAS 2800T) произвођача „AERMEC”, или одговарајуће. |  |  |  |  |
|  | -MVAS 2800T следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | -расхладни капацитет: 28 kW -грејни капацитет: 30 kW -компресор 2х DC INVERTER -вентилатор 2х центрифугални -проток ваздуха 9000 m³/h -бука: 61 dB -тежина: 185 Kg -прикљ. течна/гасна фаза:9,52/22,2mm -напајање: 380-415V, 3N-50Hz -расхладни флуид: R410A |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 2 | Испорука материјала и израда конструкције од челичних профила (челик S235) за ношење спољне VRF јединица система. Тежина јединице је 185 Kg. Конструкцију извести од U140 профила укупне тежине cca 90 Kg, у свему према прописима за извођење челичне конструкције. Конструкцију и везе заштитити основним премазом и офарбати бојом коју одреди Инвеститор. |  |  |  |  |
|  | -Обрачун по Kg. | Kg | 90 |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа унутрашњих касетних јединица (уградња у спуштени плафон) произвођача "AERMEC" или одговарајућe.. Јединице су са четворосмерним издувавањем, жичаним даљинским управљачем (који се поставља на зид на висини од 1,5m), пумпом за одвод кондензата и следећих су карактеристика: |  |  |  |  |
|  | -MVA-280CS |  |  |  |  |
|  | -расхладни капацитет:2,8 kW -грејни капацитет: 3,2 kW -проток ваздуха 600 m³/h -бука мах: 51 dB -димензије: 596х596х240mm -тежина: 20,5 Kg -прикљ. течна/гасна фаза:6,35/9,52mm -напајање: 220-240V, 1N-50Hz |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 3 |  |  |
|  | -MVA-360CS |  |  |  |  |
|  | -расхладни капацитет:3,6 kW -грејни капацитет: 4 kW -проток ваздуха 600 m³/h -бука мах: 51 dB -димензије: 596х596х240mm -тежина: 20,5 Kg -прикљ. течна/гасна фаза:6,35/12,7mm -напајање: 220-240V, 1N-50Hz |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 5 |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа решетки за касетне јединице GLL40S |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 8 |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа хемијски чистих тврдих или полутврдих бакарних цеви за дистрибуцију радног медијума (фреон типа R410А) у течној и гасовитој фази између унутрашњих и спољнe јединицe VRF и "split" система. Димензије цеви су следеће: |  |  |  |  |
|  | -∅6,35x0,8 mm | m | 25 |  |  |
|  | -∅9,52x0,8 mm | m | 37 |  |  |
|  | -∅12,7x0,8 mm | m | 16 |  |  |
|  | -∅15,9x1 mm | m | 11 |  |  |
|  | -∅19,05x1 mm | m | 7 |  |  |
|  | -∅22,2x1 mm | m | 12 |  |  |
| 6 | Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви и пробијање отвора за пролазак цеви кроз зид. За позицију се узима 50% од вредности бакарних цеви. |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | паушал. | 0,5 |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа разделних бакарних "Y" комада за гранање и течне и гасне фазе, произвођача „AERMEC”, или одговарајућe. |  |  |  |  |
|  | -тип: RNY11 | ком. | 10 |  |  |
|  | -тип: RNY12 | ком. | 4 |  |  |
| 8 | Испорука и монтажа термичке изолације са парном браном за изоловање бакарне цевне мреже (m>7000; k≤0.041), самогасиве, на бази синтетичког каучука, у цевима дужине 2m и дебљине 9 mm, одвојено изоловати течну и гасну цев, производ "KAIMAN" или одговарајућe. следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | -∅6,35 | m | 25 |  |  |
|  | -∅9,52 | m | 37 |  |  |
|  | -∅12,7 | m | 16 |  |  |
|  | -∅15,9 | m | 11 |  |  |
|  | -∅19,05 | m | 7 |  |  |
|  | -∅22,2 | m | 12 |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа цеви од полипропилена за одвод кондензата од унутрашњих јединица у комплету са изолацијом дебљине 9mm следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | -димензије Ø20 | m | 40 |  |  |
|  | -димензије Ø32 | m | 13 |  |  |
| 10 | Пратећи фазонски комади за кондензну инсталацију (колена, "Т" комади, редукције шелне и сл.). За позицију се узима 50% од вредности цеви за одвод кондензата. |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | паушал. | 0,5 |  |  |
| 11 | Вакумирање фреонске инсталације са допуном фреона R410A. Количину од 7,6Kg допуњеног фреона контролисати електронском вагом. |  |  |  |  |
|  | -Обрачун по Kg. | Kg | 8 |  |  |
|  | У К У П Н О Б: |  |  |  |  |
|  | В. Подешавања, испитивања, мерења и балансирања |  |  |  |  |
| 1 | Радови на механичком испирању инсталације са контролом запрљаности и састављањем записника о извршености радова |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | пауш | 1 |  |  |
| 2 | Радови на испитивању инсталације на притисак и заптивеност у складу са СРПС М.Е6.012 |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | пауш | 1 |  |  |
| 3 | Мерење протока, подешавање уграђених радијаторских терморегулационих вентила и балансирање инсталација радијаторског грејања помоћу диференцијалног манометра и других атестираних инструмената. У цену позиције укључено и пуштање система у рад. |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | пауш | 1 |  |  |
| 4 | Теренско мерење и испитивање ваздушне пропустљивости према СРПС У.Ј5.100 и квалитета уграђене термоизолације спољњих зидова према СРПС У.Ј5.062 са израдом извештаја. |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | пауш | 1 |  |  |
| 5 | Испитивање фреонске инсталације на чврстоћу и непропусност азотом или компринованим ваздухом на притисак од 30bar у трајању од 24 h и на 22.bar у трајању 8 дана |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | паушал. | 1 |  |  |
|  | У К У П Н О В : |  |  |  |  |
|  | Г. Припремни и завршни радови |  |  |  |  |
| 1 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | паушал. | 1 |  |  |
| 2 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 7 дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у 3 примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | паушал. | 1 |  |  |
| 3 | Израда пројекта изведеног стања комплетне инсталације. Инвеститору се предаје 3 примерка. |  |  |  |  |
|  | Паушални обрачун | паушал. | 1 |  |  |
|  | У К У П Н О Г : |  |  |  |  |

|  | СВЕСКА 6 РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| --- | --- | --- |
| A. | Инсталације грејања |  |
|  | A.1 Инсталација котларнице |  |
|  | A.2 Цевна мрежа, грејна тела и прибор |  |
| Б. | Б. Инсталација хлађења VRF система |  |
| В. | В. Подешавања, испитивања, мерења и балансирања |  |
| Г. | Припремни и завршни радови |  |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |
|  | УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ саПДВ 20% : |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| 0. | ГЛАВНА СВЕСКА | бр. 148/16 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | бр. 148/16-1 |  |
| 2/1 | ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ | бр. 148/16-2.1 |  |
| 2/2 | ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА | бр. 148/16-2.2 |  |
| 3. | ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА | бр. 148/16-3 |  |
| 4. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА | бр.148/16-4 |  |
| 5. | ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ И СИНСТАЛАЦИЈА | бр.148/16-5 |  |
| 6. | ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА | бр. 148/16-6 |  |
| 9.1 | СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИКЉУЧАКА, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА,-ХОРТИКУЛТУРА | бр. 148/16-9.1 |  |
| 9.2 | СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИКЉУЧАКА, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА, - СИНХРОН ПЛАН ИНСТАЛАЦИЈА КОМПЛЕКСА | бр. 148/16-9.2 |  |
|  | ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА | бр.04-А-01/2017 |  |
| УКУПНО: |  |
| пдв (20%): |  |
| УукУПНО Са пДВ-ом: |  |

Исказана укупна вредност понуде у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности понуде исказаној у обрасцу понуде.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене, јер ће у противном понуда бити НЕПРИХВАТЉИВА.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.                              	   ___________________________

11. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су дужни да уз понуду доставе:

11.1. Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

11.2. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 10 дана дуже од датума уговореног роказа коначно извршење набавке у целости.

11.3. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку истека банкарске гаранције за добро извршење посла преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 10 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року.

11.4. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију (обавезујућа) за повраћај авансног плаћања у висини од 40% уговорене вредности без ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор са роком важења до испуњења уговорних обавеза. Наручилац ће банкарску гаранцију из ове тачке вратити Извршиоцу након пријема последњег рачуна којим се правда остатак авансног износа.

Прилог: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде на износ 10% вредности понуде и оригинал писма о намерама пословне банке у вези издавања банкарских гаранција за добро извршење посла (10%) и отклањања грешака у гарантном року (5%), повраћај авансног плаћања (у висини од 40% уговорене вредности).

12. Образац трошкова припреме понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.

| Ред.бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                                 ______________________________

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

13. Изјава о независној понуди

ЈАВНА НАБАВКА БР. 425/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

14. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а

ЈАВНА НАБАВКА БР.  425/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом