Јавно Предузеће за газдовање шумама

„СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 113

Број: 477/2019-7

Датум: 25.11.2019.

Предмет: Одговори на захтев понуђача

Веза: Јавна набавка добара- инструмената за уређење шума  за ЈП „Србијашуме“за 2019 г. број 477/2019

Питање:1

Партија7:

Пошто у техничкој спецификацији није наведено молим Вас да нам дефинишете да ли даљиномер треба да имају оптички окулар тј.

дурбин у коме би се очитавала раздаљина до мете или је могуће да се раздаљина очитава са екрана даљиномера?

Такође да ли бисте прихватили понуду за позицију 1.1 за даљиномер до 100м где би се измерена даљина очитавала са екрана,

а за позицију 1.2 даљиномер до 400м са екрана у окулару даљиномера или се за обе ставке измерена раздаљина мора очитавати кроз

окулар кроз који се гледа мета до које се мери раздаљина?

Одговор:

Даљиномер (ласерски) до 100м прихватљиво је очитавање даљине са екрана, док је за позицију 1.2-Даљиномер (ласерски) до 400м неопходан прецизнији начин одређивања циља (интегрисана оптика или оптички окулар са мин. 4х зумом).

Питање:2

Партија 10

Да ли би била прихваћена понуда за металне трасирке дуже од 2 метра кад се два сегмента саставе у један комплет, тј. 2,16м

због дужине шиљка?

Сегменти у црвено-белим пољима би остали како је дефинисано по спецификацији од по 0,5м, само би челични врх био дужи.

У том случају добијате да сваки сегмент има свој шиљак и дужина се може настављати и на више од жељених 2м.

Одговор:

Трасирке гарнитура 3*2 (6*1м) прихватљиво је да спој сегмената има шиљак од 0,16м, уз услов да спој сегмената (делова од једног метра) на састављеној трасирки ( 2х1 м) не ремети распоред поља од 0,5 метара и не утиче негативно на стабилност споја (да се спојени сегменти приликом употребе не раздвајају).

За наручиоца :

Председник комисије

Терзић Милица, дипл.инж.шум

# Text boxes

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БРОЈ 477/2019