<

ЈП „Србијашуме“ Београд

ШГ“Шума“ Лесковац

Делиградска 1, 16000 Лесковац

www.srbijasume.rs

Тел/факс: 016/255-947

Број јавне набавке:510/2019-5

Датум: 22.11.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка  услуга одржавања система за грејање, електроинсталација, чишћење канцеларија и прање тепиха за ШГ „Шума“ Лесковац за 2019.

у отвореном поступку

Рок за достављање понудe је до 23.12.2019. године, до 09:45 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „Србијашуме“ ШГ „Шума“, Лесковац, Делиградска 1.

Јавно отварање понудe обавиће се 23.12.2019. године, у 10:00  часова,  у просторијама ЈП „Србијашуме“ ШГ „Шума“, Лесковац, Делиградска 1.

Новембар, 2019. године

ЈАВНА НАБАВКА БР. 510/2019

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

(  с  а  д  р  ж  а  ј  )

| О П И С | СТР. |
| --- | --- |
| 1) Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2) Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3) Упутство понуђачима како да сачине понуду | 3-10 |
| 4) Образац понуде; 4а. - образац Подаци о понуђачу 4б. - образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 4в. - образац Подаци о подизвођачу 4г. – образац Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 11-15 |
| 5) Услови и упутство како се доказује испуњеност услова 5а.- Изјава понуђача о кадровском капацитету 5б.- Изјава понуђача о техничком капацитету | 16-20 |
| 6) Критеријум за доделу уговора | 21 |
| 7) Модел уговора | 22-28 |
| 8) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 29-31 |
| 9) Техничка документација и планови | 32 |
| 10) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 33-35 |
| 11) Средства финансијског обезбеђења | 36-379 |
| 12) Образац трошкова припреме понуде | 38 |
| 13) Изјава о независној понуди | 39 |
| 14) Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а (Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа) | 40 |
| 15) Изјава о упису у регистар понуђача | 41 |

НАРУЧИЛАЦ

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

- Oпшти подаци о јавној набавци

Наручилац Јавно предузеће „Србијашуме“, Београд, део предузећа ШГ „Шума“ Лесковац, ул.Делиградска 1, 16000 Лесковац, спроводи отворени поступак јавне набавке услуга одржавања система за грејање, електроинсталација, чишћење канцеларија и прање тепиха за ШГ „Шума“ Лесковац, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити писмени путем на  факса 016/255-947, односно на интернет страници наручиоца: gazdinstvoleskovac@gmail.com, контакт особа: Звездана Ђорђевић, дипл.ецц., Дејан Стојиљковић,дипл.инж.шум. лице за техничке спецификације.

Радно време: Понедељак – петак, од 07:00 до 15:00 часова.

2.Подаци о предмету јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке Предмет јавне набавке је набавка услуга одржавања система за грејање, електроинсталација, чишћење канцеларија и прање тепиха за ШГ „Шума“ Лесковац  - за 2019. г. „50000000“  и ознаком  Услуге одржавања и поправки Предмет јавне набавке није обликован по партијама:

| Редни број партије | НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ | Назив из општег речника набавки | Ознака из општег речника набавки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занатске услуге | Услуге одржавања и поправки | 50000000 |
| 2 | Одржавање електро инсталација у објектима |  |  |
| 3 | Чишћење канцеларија |  |  |

Предмет јавне набавке обликован је у 3 (три) партије.

3.Упутство понуђачима како да сачине понуду

Садржај упутства

- Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде,  у  целини или делимично, дају на старном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

- Начин подношења понуде;

- Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;

- Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;

- Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;

- Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

- Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;

- Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

- Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

- Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;

- Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

- Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;

- Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;

- Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

- Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;

- Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

18.	Обавештење да приликом сачињавања понуда употреба печата није обавезна

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда.

1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ,  У  ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТАРНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.

1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити написана на српском језику.

1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на енглеском језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у  позиву за подношење понуде;

2.7.  На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

Понуду доставити на адресу: ЈП ''Србијашуме'', ШГ „Шума“ Лесковац, ул. Делиградска бр.1, 16000 Лесковац са назнаком: Понуда за јавну набавку услуга одржавања система за грејање, електроинсталација, чишћење канцеларија и прање тепиха за ШГ „Шума“ Лесковац, за партију број_____ЈН-510/2019–“ НЕ ОТВАРАТИ“;

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

3.1. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.

3.2. Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, понуду доставља у једном збирном омоту (коверти).

3.3. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно;

3.4. У овом поступку јавне набавке, предмет јавне набавке обликован је у 3(три) партије.

4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО

4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.

5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП „Србијашуме“, ШГ „Шума“ Лесковац, ул. Делиградска 1, 16000 Лесковац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга одржавања система за грејање, електроинсталација, чишћење канцеларија и прање тепиха за ШГ „Шума“ Лесковац, за партију број_____ЈН-510/2019–“ НЕ ОТВАРАТИ“; или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга одржавања система за грејање, електроинсталација, чишћење канцеларија и прање тепиха за ШГ „Шума“ Лесковац, за партију број_____ЈН-510/2019“ НЕ ОТВАРАТИ“; или

„Опозив понуде  за јавну набавку услуга одржавања система за грејање, електроинсталација, чишћење канцеларија и прање тепиха за ШГ „Шума“ Лесковац, за партију број_____ЈН-510/2019“ НЕ ОТВАРАТИ“;или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга одржавања система за грејање, електроинсталација, чишћење канцеларија и прање тепиха за ШГ „Шума“ Лесковац, за партију број_____ЈН-510/2019“ НЕ ОТВАРАТИ“;

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.

7.

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ, УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ У СВОЈОЈ ПОНУДИ ПОДАТКЕ О ПОДИЗВОЂАЧУ, ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА, КАО И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИО ДА ИСКОРИСТИ МОГУЋНОСТ ДА ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ ЗА ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ СЕ ИЗВРШАВА ПРЕКО ТОГ ПОДИЗВОЂАЧА

7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације.

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ПОДАТКЕ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ТОГ СПОРАЗУМА

8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;

8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно.

9.

ЗАХТЕВЕ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача;

9.2. Рок плаћања рачуна се од дана испостављања рачуна, и то у законском року до 45 дана.

10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1.  Валута понуде је динар (РСД);

10.2.  Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.

10.3.  Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступкајавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама

11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1.  У свим поступцима јавних набавки које спроводи јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.2.  Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења за сваку партију за коју конкурише (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а , са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда.

11.3.  Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;

11.4.  Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.5 Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и она траје најмање пет  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

12.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

12.1.  Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3.  Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4.  Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

13.1. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити.

13.2. Код ове набавке  сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације.

14.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА

14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14.2. Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писменом облику у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима. Наручилац је дужан да истовремено исту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

15.                                                                                                                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

15.1.  Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда. Образложење понуђач треба да достави у року од три дана  од дана пријема захтева за појашњење.

15.2.  Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно код његовог подизвођача, уз претходно писмено обавештење понуђача о контроли у року од три дана од дана обавештења понуђача.

16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА,  КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ

17.1.  Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци.

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

17.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева , а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико се захтев подноси пре отварања понуда и уколико процењена вредност није већа од 120.000,00 динара, 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев  за заштиту права подноси након отварања понуда  и ако је та вредност већа од 120.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би  задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.

18.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДА УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА

18.1. Приликом сачињавања понуда употреба печата није обавезна.

Напомене :  Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год.

Називи свих тачака (18) које су садржане у Упутству понуђачима  преузети су  из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, али се сходно може  применити и  за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке.

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

4а

4. Образац понуде

Број јавне набавке: 510/2019

Предмет јавне набавке: Набавка услуга одржавања система за грејање, електроинсталација, чишћење канцеларија и прање тепиха за  потребе ШГ „Шума“ Лесковац

Понуда бр. ____________ од ___________ 2019. године;

ПОНУЂАЧ:

(a)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА ___________________________________________________________________________________ (в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине: ___________________________________________________________________________________ (заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника у заједничкој понуди )

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |

Печат                              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

.........................................................................

| број партије | ОПИС | Вредност у РСД (збир јединичних цена) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Услуга одржавања електро инсталација у објектима |  |
| 2 | Одржавање електро инсталација у објектима |  |
| 3 | Чишћење канцеларија |  |
| ИЗНОС ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: |  |
| УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: |  |

Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:.........................

Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:.....................................

Рок важења понуде (минимум  60 дана од дана отварања понуда) ................... дана.

Рок испоруке добара: до пет дана од дана писаног требовања наручиоца.

Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, а по службеном пријему испостављеног рачуна у законском року до 45 дана.

Погодности које нуди понуђач: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Печат                              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

.........................................................................

4б

| Број јавне набавке: 510/2019 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача. |

| Број јавне набавке: 510/2019 4в ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди. |

4г

Број јавне набавке:  510/2019

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:	1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________ за јавну набавку услуга одржавања система за грејање, електроинсталација, чишћење канцеларија и прање тепиха за ШГ „Шума“ Лесковац за 2019, у циљу извршења Јавне набавке међусобно и према јавном предузећу „Србијашуме“, Београд, (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку Јавне набавке, као и испуњења својих уговорених обавеза, односно за повраћај авансног плаћања, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин:

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

датум: ______________

место: _______________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). |
| 2. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). | Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку

јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

У складу са чл.78 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12; 14/2015; 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1. до 3. Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1. до 3. Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача  дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Допунске напомене:

Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац може да одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по ранија закљученим уговорима  о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке

Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. од тачке 1. до 3. и  члана 76. ЗЈН .

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 510/2019 5а НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава понуђача о кадровском капацитету Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо потребним кадровским капацитетом, потребних за извршење услуга које су предмет набавке.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                      ____________________________

*Наручилац задржава право да изврши проверу података наведених у изјави

ЈАВНА НАБАВКА БР. 510/2019 5б НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава понуђача о техничком капацитету Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо потребним техничким капацитетом, потребним за извршење услуга које су предмет набавке.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

*Наручилац задржава право да изврши проверу података наведених у изјави

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

На основу Члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.

За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која нуди најнижу цену, и која је прихватљива.

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у „шешир“. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из „шешира“ у ком се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Ако се ниједан од позваних понуђача за одређену партију не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из „шешира“ у ком се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.

7. Модел уговора за партије 1 и 2

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР  БРОЈ _______

# НАБАВКА ЗАНАТСКИХ УСЛУГА ЗА 2019. Г. ЗА ШГ „ШУМА“ ЛЕСКОВАЦ

Закључен између:

1. Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ”, Булевар Михајла Пупина 113, Београд,

Шумско газдинствo “Шума” Делиградска 1, Лесковац

које заступа директор Зоран Момић, дипл.инж.шум.,

(у даљем тексту: наручилац)        и

2. ________________________ из _______________, ул. _______________________,

кога заступа директор _________________________________,

(у даљем тексту: Продавац).

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: Уговорне стране

Продавац наступа

...................................................................................................................................................................

(самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подаци о наручиоцу:                         		                              Подаци о продавац:

| ПИБ: 100002820 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични број : 07754183 | Матични број: |
| Текући рачун: 160-15660-44 | Текући рачун: |
| Телефон: 016/243-034 | Телефон: |
| Телефакс: 016/243-034 | Телефакс: |
| Е-mail: gazdinstvoleskovac@gmail.com | Е-mail: |

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: Уговорне стране

Основ уговора:

| Број ЈН и датум објављивања на Порталу јавних набавки | 510/2019 - |
| --- | --- |
| Број и датум одлуке о избору најповољније понуде | ____/2019- |
| Позиција у плану ЈН | 1.2.477 и 1.2.309 |
| Позиција у финансијском плану | 53200 и 55080 |
| Група | 910 |
| Понуда изабраног понуђача бр.____/2019- ____од __.___. 2019. године је саставни део овог Уговора. |

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка занатских услуга за потребе ШГ“Шума“ Лесковац за 2019. год.

II ЦЕНА РАДА

Члан 2.

Наручилац уступа занатске услуге, у ШГ “Шума” за 2019. годину, по следећим ценама:

ТАБЕЛА СА ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА ИЗ ПОНУДЕ

Укупна вредност радова за ПАРТИЈУ 1. Уговор ће се склопити у висини процењене вредности  у износу од  динара (словима: _____________________________________________________________) без урачунатог ПДВ-а.

Укупна вредност радова за ПАРТИЈУ 2. Извршилац се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши по ценама из понуде.

Укупна вредност услуга које су предмет овог уговора износи ............................ РСД без ПДВ-а, (словима: ................................................................................ ).

Цена је исказана без урачунатог ПДВ-а. урачунатог ПДВ-а.

III РОКОВИ И ДИНАМИКА ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне предрадње за несметано пружање услуга и да уведе Пружаоца услуга у посао, о чему ће бити састављен записник.

Члан 4.

Пружалац услуга се обавезује да ће са услугама из члана 2. овог уговора започети одмах након позива Наручиоца, односно, потписивања Записника о увођењу у посао, а као крајњи рок завршетка пружања услуга одређује се дан ________________ и да ће услуге завршити у предвиђеном року .

Наручилац захтева од понуђача гаранти рок од минимум 24 месеца.

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да у моменту закључења овог Уговора, преда Наручиоцу бланко соло меницу, као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, односно, квалитетног извршења посла, коју Наручилац може наплатити у износу од 10% од укупне вредности овог уговора (без ПДВ-а):

  - у случају да се понуђач са којим је закључен уговор не одазове позиву за потписивање Записника о увођењу у посао у року од 2 (два) дана од дана пријема позива;

  - у случају да понуђач са којим је закључен уговор и потписан Записник о увођењу у посао не почне са пружањем услуга  у року од 1 (једног) дана од дана који је назначен у Записнику о увођењу у посао;

  - у случају непоштовања договерене динамике, рокова, врсте, квалитета и обима извршења уговорених послова.

  - у случају да се понуђач не придржава Правилника о заштити на раду или учини било које друге радње којима се Наручиоцу услуга чини штета.

Члан 6.

Наручилац задржава право да раскине уговор, уколико Пружалац услуга не поштује динамику пружања услуга или се не придржава Правилника о заштити на раду или учини било које друге радње којима се Наручиоцу услуга чини штета.

Пружалац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није проузроковао својим активностима.

Члан 7.

Наручилац је дужан да обезбеди лице за послове стручног руковођења, у складу са одредбама општим актима Наручиоца и правилима струке. Евентуалну штету изазвану нестручним извођењем радова из члана 1., сносиће Пружалац услуга.

Члан 8.

Пружалац услуга се обавезује да уговорене послове из члана 1. обави квалитетно и савесно, придржавајући се правила струке и важећег стандарда (SRPS) за те врсте послова.

Гарантни рок за све извршене радове-пружене услуге је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току  трајања гарантног рока, испољи скривена мана,  недостатак  на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Пружаоца услуга  у току  пружања услуга до момента примопредаје, а који отежава, односно онемогућава коришћење објекта или материјала за сврху обављања делатности или умањује вредност објекта, Наручилац  ће рекламацијом, позвати Пружаоца услуга да уочени недостатак одмах отклони.

При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац и Пружалац услуга ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатака, скривене мане, проценат евентуалног оштећења,проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

Пружалац услуга, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу објекта или материјала за сврху којој је намењен.

Пружалац услуга потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј.недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна.

IV ЗАШТИТА НА РАДУ

Члан 9.

Све радове пружалац услуга је дужан да изводи придржавајући се одредаба Закона о заштити на раду, Правилника о заштити на раду Наручиоца, и другим подзаконским актима из области заштите на раду.

Члан 10.

Пружалац услуга је одговоран за оспособљеност за безбедан рад и здравствену способност радника који раде на уговореним пословима.

Пружалац услуга је посебно обавезан да, за све раднике који раде на уговореним пословима, обезбеди прописана лична заштитна средства и опрему, адекватно пословима које радник обавља и обезбеди стриктно коришћење личних заштитних средстава и опреме у процесу рада, како налажу законски и подзаконски акти из области заштите на раду.

Члан 11.

Наручилац не одговара за евентуалне случајеве повреде радника Пружаоца услуга настале приликом извођења радова, нити има било какву материјалну обавезу по том основу.

V ПЛАЋАЊЕ И ИСПОСТАВЉАЊЕ РАЧУНА

Члан 12.

Стручно лице Наручиоца услуга, у зависности од обима извршених радова, свакодневно, односно, према потреби, а најмање једном недељно, прима радове. Обим извршених радова утврђују Наручилац и Пружалац услуга заједнички, сагласно правилима шумарске струке и SRPS прописима. Подаци о примљеним радовима уносе се у Записник о извршеним радовима. Један примерак примопредајног записника добија Пружалац услуга на основу чега испоставља рачун за пружене услуге.

Члан 13.

Пружалац услуга је дужан да Наручиоцу испостави рачун у 4 (четири) истоветна примерка, уз који мора бити приложен  примопредајни записник.

Члан 14.

Пружалац услуга испоставља Наручиоцу рачун са обрачунатим порезом, а у складу са Законом о ПДВ-у, по правилу, једном месечно, најкасније до 3-ћег у текућем месецу за пружене услуге из претходног месеца. Пружалац услуга може испоставити рачун и раније, ако је пружање услуга трајало краће од месец дана, а уговорени послови су извршени у целости.

Члан 15.

Наручилац ће извршити плаћање пружаоцу услуга у року до 45 дана од дана службеног испостављања рачуна.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Овај Уговор ступа на снагу даном протоколисања овог Уговора у општем деловоднику КУПЦА.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна.

Уговор престаје да важи даном утрошка расположивих средстава за предметну јавну набавку у износу од __________ динара без ПДВ-а.Наручилац није у обавези да у потпуности искористи расположива средства за предметну јавну набавку.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а  у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Лесковцу.

Члан 17.

Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ који је дат  у писаном облику.

Члан 18.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка припадају Извођачу радова, а 4 (четири) примерка припадају Наручиоцу радова.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:					              НАРУЧИЛАЦ:

ЈП “СРБИЈАШУМЕ”, ШГ „ШУМА“

ДИРЕКТОР,

_________________________ 			                     ________________________________

Зоран Момић, мастер инж.шум.

Подизвођачи:

1.__________________

7.а.Модел уговора за партију 3

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР  БРОЈ _______

# НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 2019. Г.

# ЗА ПОТРЕБЕ ШГ „ШУМА“ ЛЕСКОВАЦ

Закључен између:

1. Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ”, Булевар Михајла Пупина 113, Београд,

Шумско газдинствo “Шума” Делиградска 1, Лесковац

које заступа директор Зоран Момић, дипл.инж.шум.,

(у даљем тексту: наручилац)        и

2. ________________________ из _______________, ул. _______________________,

кога заступа директор _________________________________,

(у даљем тексту: Продавац).

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: Уговорне стране

Продавац наступа

...................................................................................................................................................................

(самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подаци о наручиоцу:                         		                              Подаци о продавац:

| ПИБ: 100002820 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични број : 07754183 | Матични број: |
| Текући рачун: 160-15660-44 | Текући рачун: |
| Телефон: 016/243-034 | Телефон: |
| Телефакс: 016/243-034 | Телефакс: |
| Е-mail: gazdinstvoleskovac@gmail.com | Е-mail: |

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: Уговорне стране

Основ уговора:

| Број ЈН и датум објављивања на Порталу јавних набавки | 510/2019 - |
| --- | --- |
| Број и датум одлуке о избору најповољније понуде | ____/2019- |
| Позиција у плану ЈН | 1.2.477 и 1.2.309 |
| Позиција у финансијском плану | 53200 и 55080 |
| Група | 910 |
| Понуда изабраног понуђача бр.____/2019- ____од __.___. 2019. године је саставни део овог Уговора. |

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

# I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог Уговора је набавка услуга чишћења просторија које користи ЈП ''Србијашуме'' Београд, Шумско газдинство ''Шума''Лесковац, Делиградска 1, Лесковац свему према Понуди понуђача број________________од ___________ из отвореног поступка  број 510/2019, која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши по ценама из понуде.

Укупна вредност услуга које су предмет овог уговора износи ............................ РСД без ПДВ-а, (словима: ................................................................................ ).

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да за извршене услуге  плати ПОНУЂАЧУ према ценама утврђеним чланом 2. овог Уговора, на текући рачун ПОНУЂАЧА у року до 45 дана од дана пријема рачуна.

Члан 4.

ПОНУЂАЧ услуга се обавезује да услуге извршаи одмах након позива Наручиоца. ПОНУЂАЧ услуга услуге пружа својим средствима за рад и радном снагом.

Члан 5.

ПОНУЂАЧ услуга се обавезује да услуге врши ажурно и квалитетно, у свему према важећим законским прописима, професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту услуга и добрим пословним обичајима.

Члан 6.

ПОНУЂАЧ услуга гарантује да ће се усаглашавати са свим упуствима, политикама и процедурама НАРУЧИОЦА услуга, која се односе на правила о понашању запослених на раду, као и свим правилима која важе код НАРУЧИОЦА услуга.

Члан 7.

ПОНУЂАЧ услуга је одговоран за предузимање мера заштите на раду, заштите од пожара и других мера у складу са важећим прописима и нормативима за запослене ангажоване на пословима који су предмет овог уговора.

Члан 8.

ПОНУЂАЧ услуга обавезује се да истовремено са потписивањем овог Уговора достви НАРУЧИОЦИ 1 (једну) бланко соло меницу којом гарантује испуњење свих својих уговорених обавеза, односно уједно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорене казне и накнаде штете, при чему ће се меница држати у седишт НАРУЧИОЦА, све до испуњења свих уговорених обавеза ПОНУЂАЧА услуга, која је предмет обезбеђења, након чега се истом враћа.

Истивремено са предајом менице из става 1. овог члана ПОНУЂАЧ услуга се обавезује да НАРУЧИОЦУ услуга преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица ПОНУЂАЧА услуга, и овлашћење за НАРУЧИОЦА да се меница може попунити, са овим Уговором као и копију захтева ПОНУЂАЧА услуга за регистрацију бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке НАРУЧИОЦА.

Члан 9.

ПОНУЂАЧ услуга одговара за штету која је настала на имовини НАРУЧИОЦА услуга, уколико је штета настала непосредном кривицом, немаром или непажњом извршилаца услуга ПОНУЂАЧА услуга..

ПОНУЂАЧ услуга се обавезује да ће током трајања овог Уговора чувати као строгу пословну тајну све исправе и податке везане за рад и пословање НАРУЧИОЦА услуга, који су им доступни или могу бити доступни током вршења услуга, односно да наведене исправе и податке неће без изричите писане сагласности НАРУЧИОЦА услуга саопштавати и преносити трећим лицима.

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна.

Уговор престаје да важи даном утрошка расположивих средстава за предметну јавну набавку у износу од __________ динара без ПДВ-а.Наручилац није у обавези да у потпуности искористи расположива средства за предметну јавну набавку.

Свака уговорена страна може отказати уговор са отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана достављања писаног обавештења о отказу.

Члан 11.

На све што није изричито предвиђено овим Уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

НАРУЧИЛАЦ услуга има право да раскине Уговор у свако доба и без отказног рока, ако ПОНУЂАЧ услуга не извршава обавезе на уговорен начин, уз право накнаде штете, о чему ће писано обавестити ПОНУЂАЧА  услуга.

Члан 12.

Евентуалне спорове проистекле из овог Уговора, уговорене стране решаваће споразумно. У супротном надлежан је Привредни суд у Лесковцу.

Члан 13.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе закона којим се уређују облигациони односи и други релевантни прописи важећи у Републици Србији који регулишу предметну материју.

Члан 14.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих се Наручиоцу уручују 2 (два) примерка а ПОНУЂАЧУ 2 (два) примерка.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 - Понуда бр. ............ од ............2019.године.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА                                                      НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА

Директор                                                                  Директор ШГ «Лесковац»

_________________                                                           Зоран Момић, мастер.инж.шум.

Подизвођачи: 1.___________	Понуђачи из групе понуђача: 1.______________

8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке

Јавно предузеће за газдовање шумама “Србијашуме”, Шумско газдинство “Шума“ Лесковац је огласило позив на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни наручиоца за прикупљање понуда за набавку радова на замени електроводова,каблова и осталих елемената за Шумско газдинство “Шума“ Лесковац, број 510/2019.

Врста, опис и техничке карактеристике (спецификације) услуга које су предмет јавне набавке садржани су и детаљно приказани у оквиру следећег табеларног прегледа:

ПАРТИЈА 1:- Одржавање система за грејање у објектима

| Назив | Оквирна количина | Техничке карактеристике |
| --- | --- | --- |
| Демонтажа старог отештеног радојатора и монтажа новог радијатора. | 20 ком | У цену урачунати и све потребне предрадње и прикључење на постојећу инсталацију централног грејања. Обрачун по комаду. |
| Демонтажа старих и монтажа нових радијаторских вентила, навијака и озрачних славина. | 20 ком | У цену урачунати и све потребне предрадње. Обрачун по комаду. |
| Демонтажа старе и монтажа нове циркуларне пумпе. | 1 ком | У цену урачунати и све потребне предрадње. Обрачун по комаду. |
| Замена оштећених делова цеви (црне бешавне) са свим портебним фазонским елементима и фарбањем у постојећем тону. | 100 м | У цену урачунати и све потребне предрадње. Обрачун по м1. |
| Хитна санација оштећења (непредвиђени радови) на инсталацији централног грејања. | 20 радни сат | Обрачун по радном сату. |

Захтев наручиоца је да се услуге врше сукцесивно, према потребама наручиоца и законским прописима, у договору са наручиоцем а време одзива је највише 2 дана по пријави квара.

Понуђач је дужан да предметну опрему сервисира и одржава у организационим јединицама ШГ“Шума“Лесковац, а уколико природа квара не дозвољава сервисирање и одржавање у организационим јединицама ШГ“Шума“Лесковац,понуђач предметну опрему преузма, сервисира у својим објектима и враћа на адресу наручиоца,  ЈП „Србијашуме“ ШГ“Шума“Лесковац,. Наручилац задржава право да  у оквиру процењене вредности у складу са потребама посла наручује и друге услуге које нису наведене у спецификацији.

Понуђач је дужан да услугу поправке изврши у року од 2 дана а у  случају немогућности поправке понуђач је дужан да обавести наручиоца у ком најкраћем року ће одстранити квар. У случају кад није могуће извршити поправку, или кад је услуга поправке предметне опреме економски неисплатива такође је дужан да обавести наручиоца.

У случају потребе наручиоца за резервним деловима, понуђач ће примењивати цене према свом важећем ценовнику, на дан подношења понуде, а на основу претходне сагласности купца у погледу врсте, количине, квалитета и цене.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, Понуђач мора исте отклонити, најкасније у року од 3 (три) дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, односно да уграђени део замени новим.

У случају трајних оштећења добара приликом извршења услуге, Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности добара. Гарантни рок за извршене услуге износи ____ месеци (уписује Извршилац – не краћи од 12 месеци) од дана извршења услуге.

Захтеви Наручиоца у погледу врсте и квалитета услуга и могућности понуђача су следећи:

- наручилац ће захтевати предметну услугу по потреби и по налогу ;

- понуђач мора имати довољан број радника да може извршити предметну услугу;

- Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема фактуре

Напомена:

1. Слањем понуде , понуђач прихвата све услове(начин плаћања, рок и место) који су наведени у спецификацији.

Евентуалне рекламације од стране наручиоца услуга квалитет пружене услуге морају бити сачињене у писаној форми и достављене пружаоцу услуга у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа пријема пријема услуга.

Све додатне информације и питања, заинтересовани понуђачи могу доставити писано најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, број факса 016/255-947, од 7,00 до 15,00 часова. Особе за контакт -Звездана Ђорђевић и Младеновић Игор одговорно лице за техничке спецификације.

| ПАЈН 510/2019 ПАРТИЈА 2:- Одржавање електро инсталација у објектима |
| --- |
| Ред. број | ОПИС | Врста посла | Општекара ктеристике | Јединица мере | Опис |
| 2 | Услуга одржавања електро инсталација у објектима | Поправка електро-инсталација | Поправка постојећих електро–инсталација и израда новог развода електричне струје, уградња светиљки, прекидача, утичница. | рад.сат | Сав неопходан потрошни материјал обезбеђуј наручилац. |

ЈН 51/2019 Партија 3- Генерално чишћење пословних просторија

| Ред.број | ОПИС | Количина | Општекара ктеристике |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прање тепиха и итисона | 266 м2 | Понуђач попуњава образац структуре цене за сваку услугу појединачно. Наручилац под ставком два (2) подразумева: Генерално чишћење – Прање завеса, прање намештаја (столова, столица,полица и регала), прозора са футерима и венецијанера на прозорима, прање врата на канцеларијама и ходницима, прање гелендера на степеништу у згради и чишћење санитарних просторија. Сав неопходан потрошни материјал обезбеђује понуђач. |
| 2 | Генерално чишћење пословних просторија | 900 м2 |  |

Понуђач се обавезује да о свом трошку обезбеди одговарајућу радну одећу, обућу и заштитна средства на раду свим радницима ангажованим на извршавању послова код наручиоца у складу са позитивним прописима о безбедности и здрављу на раду и својим општим актима.

Понуђач се обавезује да о свом трошку обезбеди лице одговорно за контролу квалитета и податке о том лицу (име и презиме и контакт телефон) достави Наручиоцу.

Место пружања услуге ШГ“Шума“Лесковац, ШУ“Вучје“, ШУ“Лебане“, ШУ“Предејане“, ШУ“Власотинце“, ШУ“Медвеђа“ и ШУ“Црна Трава“ у зависности од указане потребе.

За партију 3- Место пружања услуге ШГ“Шума“Лесковац

ЈП“Србијашуме“ Београд ШГ“Шума“ Лесковац на име трошкова доласка сервисера признаје путне трошкове у висини од 30% од тренутне цене литре горива на тржишту по пређеном километру од седишта сервисера до седишта ШГ“Шума“ Лесковац у тренутку настанка обавеза.

Евентуалне рекламације од стране наручиоца услуга квалитет пружене услуге морају бити сачињене у писаној форми и достављене пружаоцу услуга у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа пријема пријема услуга.

Контролу пружања услуга и квалитета пружених услуга  врше овлашћена лица НАРУЧИОЦА.

Контрола се врши :

- на почетку увођења у посао услужника са запиницима о увођењу у посао и смерницама за квалитетан рад за сваку од услуга;

- у току пружања услуга и

- на самом крају пружања услуга при техничком пријему пружених услуга.

Напомена:

Вредност понуде  представља збир јединичних цена  по врсти услуга, који би се евентуално набављао.

Као таква, понуђена цена ће се користити за упоређивање и рангирање понуда.

Уколико понуђач има потребу за додатним информацијама, може их добити на телефоне 016/243-034 од 07:00 ДО 15:00 часова, особа за контакт: Звездана Ђорђевић, дипл.екон. и Савић Зоран,дипл.технолог.

9. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.

У овој набавци нема посебних техничких планова и документације.

10.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ЈН 510/2019 -ПАРТИЈА 1- Услуга одржавања електро инсталација у објектима

| Ред. бр. | Назив партије | ВРСТА УСЛУГЕ | Количина | Јединична цена (РСД без ПДВ-а) | Вредност по врсти (РСД без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4х5=6. |
| 1. | Набавка услуга услуге сервисирања,одржавања и поправке система за грејање | Демонтажа старог отештеног радојатора и монтажа новог радијатора. | 1 ком |  |  |
|  |  | Демонтажа старих и монтажа нових радијаторских вентила, навијака и озрачних славина. | 1 ком |  |  |
|  |  | Демонтажа старе и монтажа нове циркуларне пумпе. | 1 ком |  |  |
|  |  | Замена оштећених делова цеви (црне бешавне) са свим портебним фазонским елементима и фарбањем у постојећем тону. | 1 ком |  |  |
|  |  | Санација оштећења (непредвиђени радови) на инсталацији централног грејања. | 1 радни сат |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ (РСД без ПДВ-а) |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ (РСД са ПДВ-ом) |  |

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.                                                                                                        ______________________

9.а. Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

- У колони 3 наручилац је навео врсту услуга.

- У колини 4 наручилац је навео количине.

- У колону број 5 понуђач уписује укупно понуђену јединичну цену  наведене услуге без ПДВ-а

- У колону број 6 понуђач уписује укупно понуђену јединичну цену  наведене услуге са ПДВ-ом.

- Понуђач мора попунити све позиције које су у обрасцу структуре цене.

Исказана укупна вредност партије у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности  исказаној у обрасцу понуде.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене, јер ће у противном понуда бити НЕПРИХВАТЉИВА.

10.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ЈН 510/2019 -ПАРТИЈА 2- Услуга одржавања електро инсталација у објектима |
| --- |
| Р.број | Назив добра | јед. мере | количина | јединична цена | Укупна вредност |
|  |  |  |  | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом | укупна вредност ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3х4 | 7=3х5 |
| 1. | Услуга одржавања електро инсталација у објектима | рад.сат | 180 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упуство како да се попуни:

1. У колони 4. – уписати јединичну цену услуга из понуде без ПДВ-а

2. У колони 5. – уписати јединичну цену услуга из понуде са ПДВ-ом

3. У колони 6. – уписати укупну вредност услуга из понуде без ПДВ-а (колна 6=3х4)

4. У колони 7. – уписати укупну вредност услуга из понуде са ПДВ-ом (колна 7=3х5)

Исказана укупна понуђена вредност у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности исказаној у обрасцу понуде.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене , јер ће у противном понуда бити неприхватљива.

М.П.                                                  Потпис овлашћеног лица Понуђача,

_____________________________

10.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ЈН 510/2019 - Партија 3- Генерално чишћење пословних просторија |
| --- |
| Р.број | Назив добра | јед. мере | количина | јединична цена | Укупна вредност |
|  |  |  |  | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом | укупна вредност ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3х4 | 7=3х5 |
| 1. | Прање тепиха и итисона | м2 | 266 |  |  |  |  |
| 2. | Генерално чишћење пословних просторија | м2 | 450 |  |  |  |  |
| 3. | Генерално чишћење пословних просторија | м2 | 450 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упуство како да се попуни:

1. У колони 4. – уписати јединичну цену услуга из понуде без ПДВ-а

2. У колони 5. – уписати јединичну цену услуга из понуде са ПДВ-ом

3. У колони 6. – уписати укупну вредност услуга из понуде без ПДВ-а (колна 6=3х4)

4. У колони 7. – уписати укупну вредност услуга из понуде са ПДВ-ом (колна 7=3х5)

- Исказана укупна понуђена вредност у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности исказаној у обрасцу понуде.

- Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене , јер ће у противном понуда бити неприхватљива.

М.П.                                                  Потпис овлашћеног лица Понуђача,

_____________________________

11. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења  за озбиљност  понуде, понуђачи су дужни да уз понуду доставе:

  - МЕНИЦУ  (оверену и потписану)

  - MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено, потписано и печатом оверено)

  - КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен у банци на дан регистрације меница)

- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ или ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ

*   *    *

У поступцима јавних набавки које спроводи јавно предузеће „Србијашуме“ од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за сваку партију,  а само од изабраног понуђача приликом потписивања уговора  мора  се, приликом потписивања уговора обавезно захтевати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности  понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда.

Меницу за озбиљност понуде Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца

- одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде

- није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла.

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА

МЕМОРАНДУМ  /  ЛОГО ПОНУЂАЧА

Пун назив Дужника – Понуђача ____________________________________________________

Матични број,  _______________

ПИБ __________________  ____

Дел бр.__________

# СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 15/58, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (“Службени гласник СРЈ” бр. 29/2002), а у циљу реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке број 510/2019 од 13.11.2019..г., коју спроводи ЈП „Србијашуме“, ШГ „Шума“ -Лесковац, као НАРУЧИЛАЦ, дана ................................ 20_____.г. издајемо

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О

- Овлашћујемо ЈП „Србијашуме“  део предузећа шумско газдинство ''Шума'' Лесковац, Делиградска 1 ( у даљем текст: Повериоца),  да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих идентификационих ознака :

___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,

(словна )          (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   )

до укупног износа од …….......................…………………… динара без ПДВ-а

(словима: ..................................................................................................................... динара),

односно, иницирати наплату исте (са клаузулом безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски) издавањем налога за наплату на терет свих наших рачуна код пословних банака, а у корист Повериоца, на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 510/2019 од 13.11.2019.г., године, који спроводи ЈП „Србијашуме“ ШГ“Шума“ Лесковац за партијуброј___ као НАРУЧИЛАЦ                                                                                                                              у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:

(а) Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде ( Образац бр.3 конкурсне документације);

(б) Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла по уговору.

- Овлашћујемо све пословне банке код којих имамо рачуне (динарске и девизне) – да на основу овог Овлашћења изврше наплату – плаћање на терет свих наших рачуна (рачуна Дужника), као и да налоге за наплату из тачке 1. овог Овлашћења, заведу у редослед чекања, у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава у моменту иницирања наплате, због поштовања прописа о приоритетима наплате са рачуна.

- Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.

- Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог Овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на сторнирање задужења по овом основу и права на стављање приговора по основу обавеза из позива и конкурсне документације.

- У случају спора по овом Овлашћењу, надлежан је Привредни суд у Лесковцу.

ЗА ДУЖНИКА: Овлашћено лице,

М.П                                                     ………………………………….

12. Образац трошкова припреме понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.

| Ред.бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                                 ____________________________

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

13. Изјава о независној понуди

ЈАВНА НАБАВКА БР. 510/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

14. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а

ЈАВНА НАБАВКА БР.510/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време у време подношења понуда.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ______________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

15. Образац изјаве о упису у регистар понуђача

(У складу са чл.78 Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС” бр.124/12))

ЈАВНА НАБАВКА БР.510/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________

СЕДИШТЕ: ______________________________________________

БРОЈ: __________________________

ДАТУМ: _______________________

ИЗЈАВА

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да сaм уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, што се може видети  на интернет страници .......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.	                                ____________________________

Напомена : Ову изјаву нису у обавези да доставе понуђачи који нису уписани у регистар понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Footnotes

Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење треба да се да нпише на  меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу понуђача.