ЈП „Србијашуме“ Београд

ШГ“Пријепоље“ Пријепоље

Валтерова 155. Пријепоље

Тел/факс: 033/713-650

web: www.srbijasume.rs

Број јавне набавке:  586 /2019

Датум:  24.12.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– за јавну набавку услуга –

Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима

за ШГ „Пријепоље“ –Пријепоље за 2019.г.

у отвореном поступку

| Рок за достављање понуда | 23.01.2020. ГОДИНЕ, ДО 09:45 ЧАСОВА |
| --- | --- |
| Понуду доставити на адресу | ЈП "Србијашуме", ШГ "Пријепоље", Пријепоље,Валтрова 155. |
| Јавно отварање понуда - време и место | 23.01.2020. ГОДИНЕ У 10:00 ЧАСОВА Просторије ЈП "Србијашуме", ШГ "Пријепоље", Пријепоље,Валтрова 155. |

Децембар, 2019. године

Број јавне набавке:     586/2019

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

(  с  а  д  р  ж  а  ј  )

| О П И С | СТР. |
| --- | --- |
| 1) Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2) Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3) Упутство понуђачима како да сачине понуду | 4 |
| 4) Образац понуде; 3а. - образац Подаци о понуђачу 3б. - образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 3в. - образац Подаци о подизвођачу 3г. – образац Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 10 |
| 5) Услови и упутство како се доказује испуњеност услова 5а.Изјава о прихватању захтеваног гаратног рока | 16 |
| 6) Критеријум за доделу уговора | 20 |
| 7) Модел уговора | 24 |
| 8) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 27 |
| 9) Техничка документација и планови | 31 |
| 10) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 32 |
| 11) Средства финансијског обезбеђења | 37 |
| 12) Образац трошкова припреме понуде | 40 |
| 13) Изјава о независној понуди | 41 |
| 14) Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а (Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа) | 42 |

НАРУЧИЛАЦ

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

- Oпшти подаци о јавној набавци

Наручилац Јавно предузеће „Србијашуме“, Београд, део предузећа ШГ „Пријепоље“ Пријепоље, ул. Валтерова 155. Пријепоље,  спроводи отворени поступак јавне набавке – Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима ,  за ШГ „Пријепоље“ Пријепоље, за 2019. г., ради закључења уговора о јавној набавци. Све додатне инфорамције о предметној јавној набавци  могу се добити путем телефона 33/711-650, факса 033/713/650, односно на интернет страници наручиоца: www.srbijasume.rs. и sgprijepolje@open.telekom.rs Контакт особа: Милош Словић.

- Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавке - Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима   , за ШГ „Пријепоље“ Пријепоље, за 2019. г, који се налази под редним бројем 50000000 „Услуге одржавања и поправке “ из општег речника набавке.

Предмет јавне набавке   обликован је у  5  партија:

Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима :

| ПАРТИЈА БРОЈ | ОПИС |
| --- | --- |
| 1 | Услуге одржавања и сервисирања фискалних каса |
| 2 | Услуге техничког прегледа фискалних каса |
| 3 | Услуге одржавања и сервисирања хидрантске мреже |
| 4 | Услуге одржавања и сервисирања ППапарата |
| 5 | Услуге одржавања и сервисирања громобранске мреже |

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Садржај упутства

- Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде,  у  целини или делимично , дају на страном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

- Начин подношења понуде;

- Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;

- Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;

- Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;

- Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

- Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;

- Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

- Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

- Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;

- Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

- Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;

- Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;

- Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

- Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;

- Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 2), 5) и 6) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда

1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ,  У  ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТАРНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.

1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити написана на српском језику.

1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на енглеском језику и језику земаља региона, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у  позиву за подношење понуде;

2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

2.8. У овом поступку јавне набавке не траже  се узорци за партије: -.

2.9. Уколико понуђач не достави узорке за партије - , његова понуда за ту партију ће бити одбијена као неприхватљива.

2.10. Понуђач је у обавези да узорке са понудом упакује у збирни омот (картонску кутију/коверту) који треба бити затворен, залепљен, оверен печатом, као и да на омоту буде наведен број и назив јавне набавке, број партије.

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

3.1. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија;

3.2. Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, понуду доставља у једном збирном омоту (коверти).

3.3. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно.

3.4. У овом поступку јавне набавке, предмет јавне набавке је обликован у 5 партија.

4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО

4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.

5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Србијашуме” –ШГ Пријепоље , Валтерова 155.Пријепоље,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима  за ЈП „Србијашуме” ШГ Пријепоље , ЈН бр 586/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку- Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима за ЈП „Србијашуме” ШГ Пријепоље , ЈН бр.586/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима за ЈП „Србијашуме” ШГ Пријепоље , ЈН бр.   586/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима за ЈП „Србијашуме” ШГ Пријепоље , ЈН бр.  586/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.

7.

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ  У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу (члан 80. став 1).

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације;

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач.1), 2) и  4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих

услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ  ЗАХТЕВАТИ ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНЕСУ ПРАВНИ АКТ КОЈИМ СЕ ОБАВЕЗУЈУ НА ЗАЈЕДНИЧКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ

8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;

8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:

1)	члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, став 1. тач.1), 2) и  4), што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно.

9.

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА  И ДР.

9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача;

9.2. Плаћање врше шумска газдинства – делови Предузећа.

9.3. Рок плаћања рачуна се од дана пријема рачуна на деловодник наручиоца и то у законском року до 45 дана.

10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1.  Валута понуде је динар (РСД);

10.2.  Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.

10.3. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

11.1.  У свим поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла за сваку партију.

11.2. Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења за сваку партију за коју конкурише (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а за сваку партију за коју понуђач подноси понуду. Pок важности менице и меничног овлашћења је до 27.03.2020. године, с тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

11.3.  Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;

11.4.  Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.5. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и она траје најмање пет  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

12.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

12.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости .

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

13.1. Код ове набавке сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације и преузима се са конкурсном документацијом.

14.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14.2. Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писменом облику у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима. Наручилац је дужан да истовремено исту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

15.                                                                                                                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

15.1.  Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда. Образложење понуђач треба да достави у року од три дана од дана пријема захтева за појашњење.

16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА,  КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ

17.1. Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци.

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

17.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, уколико се захтев подноси пре отварања понуда и уколико процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара. У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварањапонуда, такса износи 120.000,00 динара ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара. Такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев  за заштиту права подноси након отварања понуда  и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би  задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.

Напомене:  Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год.

Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима  преузети су  из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, али се сходно може  применити и  за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке.

ЈП „СРБИЈАШУМЕ

4.Образац понуде

Број јавне набавке:   586/2019

Предмет јавне набавке:  Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима :

Понуда бр.  .................................................... од ........................................ 2020. године.

ПОНУЂАЧ:   ..............................................................................................................................................................................

(a)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

....................................................................................................................................................................................

(в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине: ..............................................................

(заокружити и навести називе свих подизвођача ,односно свих учесника у заједничкој понуди )

| ОПИС | УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА |
| --- | --- |
| 2 | 2 | 3 |
| 1 | Услуге одржавања и сервисирања фискалних каса |  |
| 2 | Услуге техничког прегледа фискалних каса |  |
| 3 | Услуге одржавања и сервисирања хидрантске мреже |  |
| 4 | Услуге одржавања и сервисирања ППапарата |  |
| 5 | Услуге одржавања и сервисирања громобранске мреже |  |

НАПОМЕНА : -ИЗВРШИЛАЦ сноси трошкове транспорта, одласка ,  доласка  и ситаног  материјал                 који је потребан за извршење услуге

- Уговор се закључује у висини процењене вредности јавне набавке: ПАРТИЈЕ 1,2 и 4.

Рок важења понуде (минимум  60 дана од дана отварања понуда) ................... дана.

Рок испоруке је  пет дана од дана поруџбине.

Место извршења услуга :  ШУ Пријепоље, ШУ Прибој, ШУ Нова Варош, ШК Водена Пољана.

Погодности које нуди понуђач...............................................................................................................

Што није обухваћено понудом ИЗВРШИОЦА број   -------------------------------, ИЗВРШИЛАЦ  мора добити писмену сагласност од стране НАРУЧИОЦА.

НАРУЧИОЦ ће извршити плаћање искључиво на основу претходно достављене понуде која мора одговарати тржишној вредности и бити прихваћена од стране НАРУЧИОЦА.

Уколико цене понуђених делова и услуга,  замене и уградње истих, нису у складу са тржишним ценама, ИЗВРШИЛАЦ  је дужан да цене усклади са тржишним. У супротном НАРУЧИЛАЦ задржава право да раскине уговор.

Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, а по службеном пријему испостављеног рачуна у законском року до 45 дана.

Печат                               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

.........................................................................

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ

- Упутство за попуњавање обрасца понуде - прилог бр. 4.

Набавка добра  – Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима :

У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе :

- свој заводни број понуде

- назив понуђача

- да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем тако што заокружи (а), (б) или (в) и упише назив подизвођача или учесника у заједничкој понуди

- Рок важења понуде не може да буде краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

- Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу

- Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу.

- У колону 2. уноси се укупна вредност врсти добра  у динарима без ПДВ-а.

- Понуде са варијантама нису дозвољене.

Попуњен Образац понуде мора бити потписан и оверен печатом Понуђача.

| Број јавне набавке: 586/2019 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. |

| Број јавне набавке 586 /2019 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача. |

| Број јавне набавке: 586 /2019 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди. |

Број јавне набавке:    586 /2019

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:	1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________ за јавну набавку - Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима ШГ Пријепоље за 2019. годину, у циљу извршења Јавне набавке међусобно и према јавном предузећу „Србијашуме“, Београд, (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку Јавне набавке, као и испуњења својих уговорених обавеза, односно за повраћај авансног плаћања, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

датум: ______________

место: _______________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). |
| 2. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe. | Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 14). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку

јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технички капацитет Услов да понуђач располаже потребним техничким капацитетом за извршење услуга које су предмет ове набавке. | Изјава понуђача да испуњава тражени технички капацитет, према захтеву из Техничке документације и планова, односно из Техничког описа за предметне партије. |
| 2. | Кадровски капацитет Услов да понуђач располаже потребним бројем радника за извршење услуга које су предмет ове набавке. | 1.Изјава понуђача да испуњава тражени кадровски капацитет, према захтеву из Техничке документације и планова , односно из Техничког описа за предметне партије. |

Потпис овлашћеног лица

печат

У складу са чл.78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12;14/2015; 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача  дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Допунске напомене:

Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

 У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године, пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по ранија закљученим уговорима  о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке.

Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. за тачке 1), 2) и 4).

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни (http://www.apr.gov.rs/).

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

5а. Изјава понуђача о прихватању захтеваног гарантног рока

ЈАВНА НАБАВКА БР.  586 /2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

понуђача о прихватању захтеваног гарантног рока

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да прихватам захтевани гарантни рок тражен конкурсном документацијом ЈП „Србијашуме“ за услугу и  добра која су предмет јавне набавке бр.  586/2019

– најмање 12 (дванаест ) месеци, гаратни рок од дана испоруке добара и извршења услуге.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

На основу Члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.

За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која нуди најнижу цену, и која је прихватљива

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Ако се ниједан од позваних понуђача за одређену партију не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из посуде у које се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 586 /2019 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

ИЗЈАВА О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујемо да смо уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, што се може видети на интернет адреси: ......................................................................................................................................................

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                         ____________________________

ЈАВНА НАБАВКА БР. 586 /2019 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава понуђача о кадровском капацитету Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо потребним кадровским капацитетом, потребних за извршење предметне ЈН.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                            ____________________________

*Наручилац задржава право да изврши проверу података наведених у изјави

ЈАВНА НАБАВКА БР. 586 /2019 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава понуђача о техничком капацитету Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо потребним техничким капацитетом, опремом за рад, према захтеву из Техничке документације и планова - Техничког описа за предметну ЈН. ___________________________________________________________________.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                         ____________________________

*Наручилац задржава право да изврши проверу података наведених у изјави

7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

ЈП „Србијашуме“ Београд

ШГ“Пријепоље“ Пријепоље

Валтерова 155. Пријепоље

Број јавне набавке  586 /2019

Датум:      .2019.

УГОВОР  БРОЈ  586/2019-_____________

# НАБАВКА - Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима

# ЗА 2019. Г. ЗА  ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „ПРИЈЕПОЉЕ“

Закључен између следећих уговорних страна:

- Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ”, Београд, Булевар Михајла Пупина 113,

Шумско газдинство “Пријепоље”, Пријепољу, Ул. Валтерова 155,

које заступа директор  Горан Токовић,

тел: 033/713-651; факс: 033/712-650

у даљем тексту:	НАРУЧИЛАЦ

матични број: 07754183, ПИБ: 100002820, Т.Р: 205-22296-33,

и

- _____________________ из _________________ , ул. ____________________ ,

кога заступа директор ________________________________________________,

тел: ______________________________ , факс: ___________________________ ,

у даљем тексту:	ИЗВРШИЛАЦ

матични број: ______________ , ПИБ: _____________ , Т.Р.: __________________________

Основ уговора:

Јавна набавка број 586/2019  од   20.12.2019.г., отворени поступак.

Позив објављен  на Порталу јавних набавки   24.12.2019.г.

Одлука о избору најповољније понуде број  586 /2019-3-    од ___.___.2020.г.

Понуда изабраног понуђача број 586 /2019-3-    од ____.00.00.2020.г.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка - Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима    у  јавној набаваци број 586/2019 .

Саставни део овог Уговора је понуда ПРОДАВЦА број  586/2019-3-. од …………. 2020.г., достављена по јавном позиву и прихваћена од стране КУПЦА.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена робе утврђена је  понудом ПРОДАВЦА број   /2019-3- ................... од ...................... 2020. године из члана 1. овог Уговора и не може се мењати за време важења овог уговора.

Укупна вредност понуде износи ........................... динара  без урачунатог ПДВ-а.

ТАБЕЛА ИЗ ПОНУДЕ: за ПАРТИЈЕ 1,2,3,4,5.

Што није обухваћено понудом ИЗВРШИОЦА број   586/2020-3-   од   .01.202.г, ИЗВРШИЛАЦ  мора добити писмену сагласност од стране НАРУЧИОЦА.

НАРУЧИОЦ ће извршити плаћање искључиво на основу претходно достављене понуде која мора одговарати тржишној вредности и бити прихваћена од стране НАРУЧИОЦА.

Уколико цене понуђених делова и услуга,  замене и уградње истих, нису у складу са тржишним ценама, ИЗВРШИЛАЦ  је дужан да цене усклади са тржишним. У супротном НАРУЧИЛАЦ задржава право да раскине уговор.

НАПОМЕНА : Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке, ( ПАРТИЈЕ 1,2 и 4) по јединичним ценама материјала и услуге из Обрасца структуре цене , који је саставни део Уговора.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће плаћање робе извршити у року до 45 дана од дана испостављања рачуна.

ПЛАЋАЊЕ врши   – шумско газдинство Пријепоље.

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 4.

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог уговора достави НАРУЧИЛАЦ финансијску гаранцију за добро извршење посла – соло меницу, бланко потписану и оверену, са потврдом НБС о регистрацији менице, са овлашћењем за употребу исте и копијом картона депонованих потписа, којом обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза, односно, уредно извршење уговореног посла у висини 10 % oд вредности Уговора без ПДВ.

НАРУЧИЛАЦ има право да активира финансијску гаранцију за добро извршење посла на целокупан износ, уколико ИЗВРШИЛАЦ 2 (два) дана по истеку уговореног рока не изврши услугу, а у складу са уговореним квалитетом и динамиком.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.

ИЗВРШИЛАЦ  се обавезује да испоручи робу по захтеву НАРУЧИОЦА,   пет дана од дана поруџбине.

Место извршења услуга :  ШУ Пријепоље, ШУ Прибој, ШУ Нова Варош, ШК Водена Пољана.

Извршење услуге у уговореном року је битан састојак уговора.

КВАЛИТЕТ

Члан 6.

ИЗВРШИЛАЦ даје гаранцију у трајању од 12. месеци од дана извршења испоруке.

Члан 7.

НАРУЧИЛАЦ	 има право да једнострано раскине уговор ако ИЗВРШИЛАЦ  не извршава обавезе на уговорениначин и након рекламације на квалитет робе о чему ће писмено обавестити ИЗВРШИОЦА.

Члан 8.

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. Уколико пре истека овог периода нису утрошена сва средства наручиоца за предметна добра и услуге по овом уговору, уговор је важећи до утрошка ових средстава.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 9.

УГОВОРНА СТРАНА незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге УГОВОРНЕ СТРАНЕ може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Члан 10.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност суда према седишту НАРУЧИОЦА.

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ који је дат у писаном облику.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се ПРОДАВЦУ уручују 2 (два) примерка, а КУПЦУ 4 (четири) примерка.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| КУПАЦ |  | ПРОДАВАЦ |
| --- | --- | --- |

ЈП “СРБИЈАШУМЕ”, ШГ “Пријепоље”

Директор,							      Директор,

........................................................ 			................................................................

8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке

Јавно предузеће за газдовање шумама “Србијашуме”, Шумско газдинство „Пријепоље“ Пријепоље је огласило позив на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни наручиоца за прикупљање понуда за набавку:

Услуга одржавања и сервисирања биро опреме, ПП апарата и инсталација у објектима ШГ Пријепоље за 2019. годину.

| ПАРТИЈА БРОЈ | ОПИС |
| --- | --- |
| 1 | Услуге одржавања и сервисирања фискалних каса |
| 2 | Услуге техничког прегледа фискалних каса |
| 3 | Услуге одржавања и сервисирања хидрантске мреже |
| 4 | Услуге одржавања и сервисирања ППапарата |
| 5 | Услуге одржавања и сервисирања громобранске мреже |

ПАРТИЈА 1. Услуге одржавања и сервисирања фискалних каса

ПАРТИЈА2. Услуге техничког прегледа фискалних каса

- Предмет услугe одржавања, сервисирања и  техничког прегледа фискалних каса  је фискална каса  ГАЛЕБ М 55

- Број каса : 4 комада

- За услуге које су предмет набавке захтева се стандардни ниво квалитета, у складу са прописаним законским и подзаконским прописима који важе у делатностима, производње и промета, као и пружања услуга на домаћем тржишту.

- У цену услуга урачунати одговарајући материјал неопходан за пружање услуга.

- Транспортни трошкови падају на терет пружаоца услуга.

- Замена делова вршиће се по потреби.

- Евентуалне рекламације од стране наручиоца услуга квалитет пружене услуге морају бити сачињене у писаној форми и достављене пружаоцу услуга у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа пријема пријема услуга.

НАПОМЕНА: Уговор о јавној набавци  закњучиће се до процењене    вредности јавне набавке.

Заинтересовани понуђачи могу да се на лицу места упознају са обимом посла. Контакт особа Наручиоца је Миодраг Јечменица, тел. 033/713-650.

ПАРТИЈА БРОЈ 3. Услугe одржавања, сервисирања  хидрантске мреже

| Р.бр. | ОПИС |
| --- | --- |
| 1. | Услуга одржавања и сервисирања хидрантске мреже – ШУ Пријепоље |
| 2. | Услуга одржавања и сервисирања хидрантске мреже - ШУ Прибој |
| 3. | Услуга одржавања и сервисирања хидрантске мреже - ШУ Нова Варош |

Наручилац захтева од понуђача испитивање одржавање и сервисирање  хидрантнске мреже са издавањем одговарајућег документа о исправности са одговарајућим описом врсте испитивања :

- Да хидрантска мрежа одговара пројекту;

- Да су све компоненте хидрантске мреже у техничком исправном стању и да обезбеђује примењене и одређене функције;

- Да нема дејства корозије на елементе хидрантске мреже;

Понуђене услуге морају да буду у потпуности у складу са домаћим и међународним стандардима за ту врсту услуге.

У цену услуга урачунати одговарајући материјал неопходан за пружање услуга.

Транспортни трошкови падају на терет пружаоца услуга.

Замена делова вршиће се по потреби.

Гарантни рок за пружене услуге је минимум 12 месеци.

Место пружања услуга:

На територији ЈП ШГ „Пријепоље“ Пријепоље: ШУ Пријепоље, ШУ Прибој, ШУ Прибој

Заинтересовани понуђачи могу да се на лицу места упознају са обимом посла.

Уколико понуђач има потребу за додатним информацијама, може их добити на телефоне 033/711-650, особа за контакт Милош Словић, лице за техничке спецификације Драгомир Рвовић.

ПАРТИЈА БРОЈ 4. Услугe одржавања, сервисирања  ПП апарата

| Р.бр. | ОПИС |
| --- | --- |
| 1. | Услуга одржавања и сервисирања ПП апарата – ШУ Пријепоље |
| 2. | Услуга одржавања и сервисирања ПП апарата - ШУ Прибој |
| 3. | Услуга одржавања и сервисирања ПП апарата - ШУ Нова Варош |

За услуге које су предмет набавке захтева се стандардни ниво квалитета, у складу са прописаним законским и подзаконским прописима који важе у делатностима, производње и промета, као и пружања услуга на домаћем тржишту.

Врста, опис и техничке карактеристике (спецификације) услуга које су предмет јавне набавке садржани су и детаљно приказани у оквиру следећих табеларних прегледа:

Шестомесечна контрола

Редовна шестомесечна контрола исправности апарата за почетно гашење пожара типа ''S'' обухвата:

- скидање апарата са зидног носача, чишћење и припрема за контролу, идентификација и   евидентирање апарата (серијски број и година производње),

- одвијање навртки капе, вађење, расклапање кинематског механизма,

- мерење гравиране тежине бочице и тежине гаса у њој,

- визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова капе,

- склапање кинематског механизма и визуелна контрола заптивке капе,

- контролу квалитета и растресање праха за гашење пожара у боци,

- враћање кинематског механизма у боцу, завртање и притезање навртки,

- брисање праха око капе контролу гуменог црева и ПВЦ млазнице,

- пломбирање апарата и враћање на место,

- контролу читљивости упутства и оверу атестног листа датумом и печатом као и евиденција извршене контроле у евиденциону књигу,

Испитивање – атестирање „S“ i апарата за почетно гашење пожара обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и годину производње),

- утовар, одвожење у испитну лабораторију,

- за „S“, одвијање навртки капе, вађење, расклапање кинематског механизма,

- визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова,

- за „S“ контролу тежине бочице са „CO2“ гасом,

- пражњење праха за гашење пожара из боце,

чишћење унутрашњости боце, контролу трагова оштећења корозијом,

испитивање на хладан водени притисак по SRPS Z.C2.022 и препорука произвођача апарата и опреме, сушење унутрашњости боце након испитивања,

за „S“ склапање кинематског механизма, контролу заптивке капе и пломбирање.

Место пружања услуга:

На територији ЈП ШГ „Пријепоље“ Пријепоље: ШУ Пријепоље, ШУ Прибој, ШУ Нова Варош

Наручилац захтева од понуђача испитивање одржавање и сервисирање ПП апарата са издавањем одговарајућег документа о исправности са одговарајућим описом врсте испитивања .

Понуђене услуге морају да буду у потпуности у складу са домаћим и међународним стандардима за ту врсту услуге.

У цену услуга урачунати одговарајући материјал неопходан за пружање услуга.

Транспортни трошкови падају на терет пружаоца услуга.

Замена делова вршиће се по потреби.

Евентуалне рекламације од стране наручиоца услуга квалитет пружене услуге морају бити сачињене у писаној форми и достављене пружаоцу услуга у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа пријема пријема услуга.

Гарантни рок за пружене услуге је минимум 12 месеци.

Заинтересовани понуђачи могу да се на лицу места упознају са обимом посла

Фактурисање по стварно обављеној услузи  (на основу овереног записника/радног налога ).

Плаћање одложено по испостављеном рачуну.

НАПОМЕНА: Уговор о јавној набавци  закњучиће се до процењене    вредности јавне набавке.

Заинтересовани понуђачи могу да се на лицу места упознају са обимом посла.

Уколико понуђач има потребу за додатним информацијама, може их добити на телефоне 033/711-650, особа за контакт Милош Словић, лице за техничке спецификације Драгомир Рвовић.

ПАРТИЈА 5  -Услуга одржавања и сервисирања громобранске инсталације

За услуге које су предмет набавке захтева се стандардни ниво квалитета, у складу са прописаним законским и подзаконским прописима који важе у делатностима, производње и промета, као и пружања услуга на домаћем тржишту.

Место пружања услуга:   На територији ЈП ШГ „Пријепоље“ Пријепоље:

| Р.бр. | ОПИС ( спецификација) |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1. | Испитивање громобранске инсталације – ШУ Пријепоље |
| 2. | Испитивање громобранске инсталације - ШУ Прибој |
| 3. | Испитивање громобранске инсталације - ШУ Нова Варош |

Наручилац захтева од понуђача испитивање одржавање и сервисирање громобранске инсталације са издавањем одговарајућег документа о исправности са одговарајућим описом врсте испитивања .

- Да громобранска инсталација одговара пројекту;

- Да су све компоненте громобранске инсталације у техничком исправном стању и да обезбеђује примењене и одређене функције;

- Да нема дејства корозије на елементе громобранске инсталације;

- Да су сви накнадно додати делови објекта уграђених у штићени простор заштићени изједначењем потенцијала или „продужењем“ громобранске инсталације.

Понуђене услуге морају да буду у потпуности у складу са домаћим и међународним стандардима за ту врсту услуге.

У цену услуга урачунати одговарајући материјал неопходан за пружање услуга.

Транспортни трошкови падају на терет пружаоца услуга.

Замена делова вршиће се по потреби.

Евентуалне рекламације од стране наручиоца услуга квалитет пружене услуге морају бити сачињене у писаној форми и достављене пружаоцу услуга у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа пријема пријема услуга.

Заинтересовани понуђачи могу да се на лицу места упознају са обимом посла

Фактурисање по стварно обављеној услузи  (на основу овереног записника/радног налога ).

Плаћање одложено по испостављеном рачуну

Заинтересовани понуђачи могу да се на лицу места упознају са обимом посла.

Уколико понуђач има потребу за додатним информацијама, може их добити на телефоне 033/711-650, особа за контакт Милош Словић, лице за техничке спецификације Драгомир Рвовић.

Гарантни рок за пружене услуге је минимум 12 месеци,

9. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови израђује се у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЈН 586 /2019  ПАРТИЈА БРОЈ 1. Услугe одржавања, сервисирања  фискалних каса

| Р. б. | Спецификација услуге : Вредност дела са уградњом | Јединица мере | Јединична цена дела са уградњом без ПДВ-а | Јединична цена дела са уградњом са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Меморијска батерија | 1,00 |  |  |
| 2 | Матична плоча | 1,00 |  |  |
| 3 | Адаптер за напајање | 1,00 |  |  |
| 4 | Термални штампач | 1,00 |  |  |
| 5 | Дисплеј- екран | 1,00 |  |  |
| 6 | Меморијска батерија за ГПС | 1,00 |  |  |
| 7 | Матична плоча за ГПС | 1,00 |  |  |
| 8 | Адаптер за напајање за ГПС | 1,00 |  |  |
| 9 | Кабло за повезивање фис. касе и ГПС | 1,00 |  |  |
| 10 | Кабло за повезивање фис. касе и рачунара | 1,00 |  |  |
| СВЕГА ПАРТИЈА 1. (ИЗНОС ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а од 1-10) |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а (у РСД од 1-10) |  |  |
| СВЕГА ПАРТИЈА 1. (ИЗНОС ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 1-10) |  |  |

НАПОМЕНА :    Услугe одржавања, сервисирања  фискалних каса  подразумева испоруку и уградњу наведених артикала.

ИЗВРШИЛАЦ сноси трошкове транспорта, одласка ,  доласка  и ситаног          материјал који је потребан за уградњу  .

Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке, по јединичним ценама материјала и услуге из Обрасца структуре цене , који је саставни део Уговора.

ПОНУЂАЧ

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

- У колону број 4 понуђач уписује јединичну цену, без ПДВ-а

- У колону број 5 понуђач уписује јединичну цену, са ПДВ-ом

Исказана укупна вредност у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности исказаној у обрасцу понуде.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене партије за коју конкурише, јер ће у противном понуда бити неприхватљива.

ЈН 586 /2019  ПАРТИЈА БРОЈ 2. Услугe   техничког прегледа фискалних каса

| Р. б. | Спецификација услуга | Јединица мере Број прегледа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ) |
| 1 | Технички преглед- годишња контрола фискалних каса | 1,00 |  |  |
| СВЕГА (ИЗНОС ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а) |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а (у РСД) |  |  |
| СВЕГА (ИЗНОС ПОНУДЕ СА ПДВ-ом) |  |  |

НАПОМЕНА :  ИЗВРШИЛАЦ сноси трошкове транспорта, одласка ,  доласка  и ситаног          материјал који је потребан за уградњу (шафови , типлови ...) .

Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке, по јединичним ценама материјала и услуге из Обрасца структуре цене , који је саставни део Уговора.

ПОНУЂАЧ

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

- У колону број 4 понуђач уписује јединичну цену, без ПДВ-а

- У колону број 5 понуђач уписује јединичну цену, са ПДВ-ом

Исказана укупна вредност у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности исказаној у обрасцу понуде.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене партије за коју конкурише, јер ће у противном понуда бити неприхватљива.

ЈН 586 /2019  -ПАРТИЈА 3 -Услуга одржавања и сервисирања  хидрантске мреже

| Партија | НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ | КОЛИЧИНА сат | Јединична цена без ПДВ-а (рсд/сат) | Вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| 1 | Срвисирање хидрантне мреже | 110 сати |  |  |
| СВЕГА ПАРТИЈА 1+2 (ИЗНОС ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а) |  |
| ИЗНОС ПДВ-а (у РСД) |  |
| СВЕГА ПАРТИЈА 1+2 (ИЗНОС ПОНУДЕ СА ПДВ-ом) |  |

Потпис одговорног лица понуђача,

М.П.			…………………………………………

Исказана укупна вредност у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности исказаној у обрасцу понуде.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене партије за коју конкурише, јер ће у противном понуда бити неприхватљива.

ЈН 586 /2019  ПАРТИЈА 4 -Услуга одржавања и сервисирања ПП апарата.

| Р. б. | Услуга сервисирања | Јединица мере Ком. | Јединична цена без ПДВ-а (динара) | Јединична цена са ПДВ-ом (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PP-S2 | 1 |  |  |
| 2 | PP-S6 | 1 |  |  |
| 3 | PP-S9 | 1 |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ (1) |  |  |

| Р. б. | 2-Спецификација делова | Јединица мере ком | Јединична цена без ПДВ-а (динара) | Јединична цена са ПДВ-ом (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена млазница | 1 |  |  |
| 2 | Замена осигурача са пломбом | 1 |  |  |
| 3 | Замена главе ватрогасног апарата | 1 |  |  |
| 4 | Замена црева | 1 |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ (2) |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2) |  |  |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Уговор о јавној набавци  закључиће се до процењене    вредности јавне набавке

Потпис одговорног лица понуђача,

М.П.			…………………………………………

Исказана укупна вредност у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности исказаној у обрасцу понуде.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене партије за коју конкурише, јер ће у противном понуда бити неприхватљива.

ЈН 586 /2019  ПАРТИЈА 5- Услуга одржавања и сервисирања громобранске мреже

| Рбр | Опис | Јединична цена без ПДВ-а по | Укупна вредност у РСД без ПДВ-а, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количина сат | Цена услуге по једном сату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5( 3+4) |
| 1 | Услуга одржавања и сервисирања громобранске мреже | 100,00 сати |  |  |

| СВЕГА (износ понуде без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| ПДВ по стопи од 20% |  |
| СВЕГА (износ понуде са ПДВ-ом) |  |

Потпис одговорног лица понуђача,

М.П.			…………………………………………

Исказана укупна вредност у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности исказаној у обрасцу понуде.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене партије за коју конкурише, јер ће у противном понуда бити неприхватљива.

11. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења  за озбиљност  понуде, понуђачи су дужни да уз понуду доставе:

  - МЕНИЦУ  (оверену и потписану)

  - MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено , потписано и печатом оверено)

  - КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен у банци на дан регистрације меница)

- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ или ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ

*   *    *

У поступцима јавних набавки које спроводи јавно предузеће „Србијашуме“ од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за сваку партију,  а само од изабраног понуђача приликом потписивања уговора  мора  се, приликом потписивања уговора обавезно захтевати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а,односно вредности понуде за сваку партију за коју понуђач подноси понуду. Рок важности менице и меничног овлашћења је до   27.03.2020. године, с тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Меницу за озбиљност понуде Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца

- одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде

- није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла.

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА

МЕМОРАНДУМ  /  ЛОГО ПОНУЂАЧА

Пун назив Дужника – Понуђача ____________________________________________________

Матични број,  _______________

ПИБ __________________  ____

Дел бр.__________

Датум:

# СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке  1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

___________________________________________________________________ (навести пун назив понуђача)

( у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке бр. 586/2019  од 20.12.2020. године, коју спроводи ЈП „Србијашуме“ШГ Пријепоље,  као НАРУЧИЛАЦ, дана ...................... године издајемо

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О

- Овлашћујемо ЈП „Србијашуме“ ШГ „Пријепоље“ Пријепоље, Валтерова 155 ( у даљем текст: Повериоца),  да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих идентификационих ознака :

___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,

(словна )                             (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   )

до укупног износа од ................................................... динара   (словима:  ................................................... динара),

на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 586/219 од  20.12.2020. године, који спроводи ЈП „Србијашуме“  као НАРУЧИЛАЦ , за набавку:  ____________________________________________________________

у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:

(а)    Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)

(б)  Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

- Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без протеста, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски,  издавањем налога за наплату на терет свих  наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца.

- Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

- Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.

- Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из јавног позива и конкурсне документације .

- У случају спора по овом овлашћењу надлежан је Привредни суд у Ужицу.

ЗА  ДУЖНИКА

Овлашћено лице                                                                    Печат

12. Образац трошкова припреме понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.

| Ред.бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                                 ____________________________

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

13. Изјава о независној понуди

ЈАВНА НАБАВКА БР.  586/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

14. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а

ЈАВНА НАБАВКА БР.   586/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне

средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине .

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                    ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Footnotes

Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење треба да се да нпише на  меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу понуђача.