ЈП „Србијашуме“ Београд

Булевар Михајла Пупина 113

www.srbijasume.rs

Тел/факс: 011/711-5034

Број јавне набавке: 137/2019

Датум:08.01.2020

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга

Контрола и сервисирање система за климатизацију и                     вентилацију за ЈП „Србијашуме“ Београд

у поступку јавне набавке мале вредности

Рок за достављање понудe је до 20.01.2020.године, до  09:45  часова.

Понуде доставити на адресу:  ЈП „Србијашуме“, Булевар Михајла Пупина 113

Јавно отварање понудe обавиће се 20.01.2020. године, у 10:00  часова,  у просторијама ЈП „Србијашуме“, Булевар Михајла Пупина 113.

Јануар,  2020. године

ЈП „Србијашуме“ Београд

Број јавне набавке: /2019

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 137/2019 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 133/2019-1, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

Контрола и сервисирање система за климатизацију и                     вентилацију за ЈП „Србијашуме“ Београд

ЈН бр. 137/2019

Конкурсна документација садржи:

| О П И С | СТР. |
| --- | --- |
| 1) Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2) Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3) Упутство понуђачима како да сачине понуду | 3-13 |
| 4) Образац понуде; 4а. - образац Подаци о понуђачу 4б. - образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 4в. - образац Подаци о подизвођачу 4г. – образац Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 14-18 |
| 5) Услови и упутство како се доказује испуњеност услова | 19-29 |
| 6)Критеријум за доделу уговора | 30 |
| 7) Модел уговора | 31-32 |
| 8) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 33 |
| 9) Техничка документација и планови | 34 |
| 10) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 35-36 |
| 11) Средства финансијског обезбеђења | 37-39 |
| 12) Образац трошкова припреме понуде | 40 |
| 13) Изјава о независној понуди | 41 |
| 14) Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а (Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда). | 42 |

НАРУЧИЛАЦ:

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

1. OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац ЈП „Србијашуме“, 11000 Београд, Булевар Михајла Пупина 113 спроводи поступак јавне набавке мале вредности услуга - Контрола и сервисирање система за климатизацију и                     вентилацију за ЈП „Србијашуме“, ради закључења уговора о јавној набавци. Све додатне информaције о предметној јавној набавци могу се добити путем мејла: marija.djukic@srbijasume.rs, особa за техничке спецификације Ниола Хајдер.

Радно време наручиоца: понедељак-петак од 07 до 15 часова.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке је контрола и сервисирање система за климатизацију и                     вентилацију за ЈП „Србијашуме“, која се налази под ознаком „50700000” – Услуге поравке и одржавања инсталација у зградама“ из општег речника набавке.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Садржај упутства

- Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде,  у  целини или делимично , дају на старном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

- Начин подношења понуде;

- Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;

- Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;

- Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;

- Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

- Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;

- Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

- Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

- Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;

- Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

- Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;

- Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;

- Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача ;

- Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач ;

- Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1. Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда.

1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ,  У  ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТАРНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.

1.2.  Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити написана на српском језику.

1.3. Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик. По потреби наручилац може захтевати да превод буде оверене од стране овлашћеног судског тумача  и оставиће понуђачу примерен рок да достави такав превод.

2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима који чине саставни део конкурсне документације које заинтересовано лице може преузети са Портала Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/), веб-сајта Наручиоца (http://www.srbijasume.rs/) или лично преузимањем у просторијама Наручиоца (Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд). Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у позиву за подношење понуде;

2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

Понуду доставити на адресу: ЈП „Србијашуме“, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд са назнаком: „Понуда за контрола и сервисирање система за климатизацију и вентилацију  за ЈП „Србијашуме „ ЈН бр. 137/2019 –НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.01.2020.г. до 09.45 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

2.8. У овом поступку јавне набавке се не траже узорци.

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

3.1. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

3.2. Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, понуду доставља у једном збирном омоту (коверти).

3.3. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

3.4. У овом поступку јавна набавка није обликована по партијама.

4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО

4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.

5.2. Начин достављања измењене понуде, допуне понуде или опозива идентичан је начину достављања првобитне понуде, описаном у тачки 2.

5.3. Понуђач је дужан да на коверти назначи да се ради о измени, допуни односно опозиву понуде за јавну набавку.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП ''Србијашуме'', Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд, са назнаком:

„Измена понуда за јавну набавку услуга контрола и сервисирање система за климатизацију и вентилацију  за ЈП „Србијашуме“ - ЈН бр. 137/2019 –НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга контрола и сервисирање система за климатизацију и вентилацију  за ЈП „Србијашуме“ - ЈН бр. 137/2019 –НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга контрола и сервисирање система за климатизацију и вентилацију  за ЈП „Србијашуме“ - ЈН бр. 137/2019 –НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга контрола и сервисирање система за климатизацију и вентилацију  за ЈП „Србијашуме“ - ЈН бр. 137/2019 –НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.

7.

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ, УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ У СВОЈОЈ ПОНУДИ ПОДАТКЕ О ПОДИЗВОЂАЧУ, ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА, КАО И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИО ДА ИСКОРИСТИ МОГУЋНОСТ ДА ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ ЗА ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ СЕ ИЗВРШАВА ПРЕКО ТОГ ПОДИЗВОЂАЧА

7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације.

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о јавним набавкама и доказ о испуњености услова из члана 75.став 1. тачка 5) за део набавке које ће извршит преко преко подизвођача,  на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.

7.7.  Проценат укупне вредности набавке који ће  понуђач поверити подизвођачу нe може бити већи од 50 %

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ПОДАТКЕ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ТОГ СПОРАЗУМА

8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;

8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) 2)  и 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) мора да има само онај понуђач коме је поверено извршење дела набвке за које је неопходна дозвола надлежног органа што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно.

9.

ЗАХТЕВЕ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Плаћање врши ЈП“Србијашуме“ Генерална дирекција, бул. Михајла Пупина 113, Нови Београд.

Рок плаћања рачуна се од дана пријема рачуна. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок за плаћање не може бити дужи од 45 (четрдестпет) дана  у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана службеног пријема рачуна.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1.  Валута понуде је динар (РСД);

10.2.  Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

10.3.  Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. У свим поступцима јавних набавки које спроводи јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.2. Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења  (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда, с тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

11.3.  Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;

11.4.  Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.5 Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и она траје најмање пет  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење.

12.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

12.1.  Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3.  Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4.  Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

13.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

13.1. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити.

13.2. Код ове набавке  сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације.

14.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА

14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14.2. Наручилац je дужан да у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима објави одговор у вези са додатним информацијама или објашњењима  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона;

15.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда (члан 93. ЗЈН). Образложење понуђач треба да достави у року од три дана  од дана пријема захтева за појашњење.

15.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно код његовог подизвођача, уз претходно писмено обавештење понуђача о контроли у року од три дана од дана обавештења понуђача.

15.3. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА,  КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ

17.1.  Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет странице  року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

19.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би  задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.

Напомене :  Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год.

Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима  преузети су  из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, али се сходно може  применити и  за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке.

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

4.  O Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е

Број јавне набавке – 137/2019

Предмет јавне набавке:  Контрола и сервисирање система за климатизацију и                     вентилацију за ЈП „Србијашуме“ Београд

Понуда бр. __________ од ______ 20__. године;

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________________

(остали подаци о понуђачу садржани су у обрасцу на следећој страни)

(a)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

______________________________________________________________________

(в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:

______________________________________________________________________

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника )

| Редни број | Опис услуга | Јединица мере | Укупна понуђена вредност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрола и сервисирање система за климатизацију и вентилацију за ЈП „Србијашуме“ Београд | према спецификацији |  |
|  | ПДВ по стопи од 20% |  |
| УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ СА ПДВ-ом |  |

Плаћање врши Генерална дирекција Булевар Михајла Пупина 113 Београд.

Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:.........................

Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:.....................................

Рок важења понуде (минимум  60 дана од дана отварања понуда) ................... дана.

Погодности које нуди понуђач: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Начин плаћања: Рок за плаћање не може бити дужи од 45 (четрдестпет) дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана службеног пријема рачуна.

Напомена: Уговор се склапа у висини процењене вредности

Печат                               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

.............................................................

## ЈАВНА НАБАВКА БР. 137/2019

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив Понуђача |  |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| Овлашћено лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Рачун понуђача |  |
| Назив банке |  |
| Матични број понуђача |  |
| ПИБ |  |
| ПДВ број |  |
| Датум: | Потпис одговорног лица: |
| Печат: |

## ЈАВНА НАБАВКА БР.  137/2019

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| Назив Понуђача |  |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Облик организовања (АД,ДОО,СЗР итд.) |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Број текућег рачуна |  |
| Назив банке |  |
| Матични број понуђача |  |
| ПИБ |  |
| ПДВ број |  |
| Датум: | Потпис одговорног лица: |
| Печат: |

## ЈАВНА НАБАВКА БР.1 37/2019

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| Назив подизвођача |  |
| Седиште и адреса подизвођача |  |
| Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| Овлашћено лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Рачун понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Назив банке |  |
| ПИБ |  |
| ПДВ број |  |
| Датум: | Потпис одговорног лица: |
| Печат: |

Број јавне набавке: 137/2019

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________ за јавну набавку услуге  хотела и ресторана за ЈП „Србијашуме“ број 137/2019, у циљу извршења Јавне набавке међусобно и према Јавном предузећу „Србијашуме“, Београд, (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:______________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача: _______________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку Јавне набавке, као и испуњења својих уговорених обавеза, односно за повраћај авансног плаћања, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће   у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће   у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

датум: ______________

место: _______________

М.П. 	потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 	потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 	потпис овлашћеног лица ___________________

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). |
| 2. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуд | Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 14). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,   дефинисане чл. 76. Закона, и то

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технички капацитет Понуђач мора испуњавати минималне техничке и санитарно хигијенске услове за уређење и опремање угоститељских објеката који су прописани Правилником из Службеног гласника број 41/2010 | - технички капацитет – Потписана и печатом оверена Изјава понуђача о техничком капацитету (на обрасцу из конкурсне документације). |
| 2. | Кадровски капацитет Понуђач мора имати у радном односу најмање 2 (два) стручно оспособљена радника за послове који су предмет набавке. | - кадровски капацитет – Потписана и печатом оверена Изјава понуђача о кадровском капацитету (на обрасцу из конкурсне документације) |

У складу са чл.78 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12;14/2015; 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1. до 3. Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1. до 3. Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача  дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Допунске напомене:

Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац може да одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по ранија закљученим уговорима  о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке.

Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. од тачке 1), 2) и 4).

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

- Испуњеност обавезних услова за учешће понуђач потврђује изјавом да испуњава услове датом под пуном кривичном и материјалном  одговорношћу за тачке 1) до 3) осим за тачку 5), у складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама.

Печат

Потпис овлашћеног лица

______________________________

ЈАВНА НАБАВКА БР. 137/2019 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за јавну набавку мале вредности 137/2019 јавну набавку услуга контрола и сервисирање система за климатизацију и вентилацију за ЈП „Србијашуме“ , испуњавам обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1)2) и 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

_______________________________

Потпис и печат овлашћеног лица

ЈАВНА НАБАВКА БР. 137/2019 НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за јавну набавку мале вредности бр. 133/2019 за јавну набавку услуга контрола и сервисирање система за климатизацију и вентилацију за ЈП „Србијашуме“ испуњавам обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1)2) и 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

_______________________________

Потпис и печат овлашћеног лица

ЈАВНА НАБАВКА БР. 137/2019 НАЗИВ ЧАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава члана групе понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за јавну набавку мале вредности бр. 137/2019 за јавну набавку услуга контрола и сервисирање система за климатизацију и вентилацију за ЈП „Србијашуме" испуњавам обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1)2) и 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

_______________________________

Потпис и печат овлашћеног лица

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

На основу Члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.

За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која нуди најнижу понуђену цену и која је прихватљива.

Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена, без урачунатог пореза на додату вредност.

Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена односно на основу укупне вредности јединичних цена, тако да прво место на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе.

Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне набавке.

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Ако се ниједан од позваних понуђача за одређену партију не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из посуде у које се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.

7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

У Г О В О Р

о  услугама одржавања и сервисирања клима уређаја у згради Генералне дирекције

Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа вршилац дужности директора Игор Брауновић (у даљем тексту: КУПАЦ)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________

(у даљем тексту: ПРОДАВАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Продавац наступа

...................................................................................................................................................................

(самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Учесници у заједничкој понуди

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сервисирање уређаја за климатизацију у објекту Генералне дирекције Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113.

Предмет сервисирања је инсталирана опрема система за климатизацију, и то:

1. Топлотна подстаница за вентилацију и грејање робне куће - 1 јединица

1) циркулациона пумпа са електромоторним погоном			комада   4

2) вентилатор са електромоторним погоном за убацивање

свежег ваздуха								комада    1

3) вентилатор са електромоторним погоном за избацивање ваздуха	комада    1

4) цевни измењивачи топлоте						комада    1

5) мерно-регулациона опрема

- погон демпера								комада    2

- пресостат									комада    1

- ПИД регулатор протока							комада    1

- трокраки вентил са погоном						комада    1

- мраз термостат								комада    1

2. Топлотна подстаница за грејање и хлађење административног дела објекта – 1 јединица

1) циркулациона пумпа са електромоторним погоном			комада  14

2) вентили на сабирнику и разделнику топле и хладне воде на

гранама за клима коморе вентилатор-конвекторе димензија

НО. 40 - НО. 150								комада  53

3) пролазни вентили НО. 15 - НО. 50					комада  76

4) мерно-регулациона опрема

- ПИД регулатор протока							комада    5

- трокраки вентил са погоном						комада    5

- електромоторни засунски вентил					комада  12

3. Клима коморе за припрему свежег ваздуха – 5 јединица

1) клима комора К-1, К-2, К-3

- вентилатор								комада    3

- електромотор								комада    3

- цевни грејач								комада    3

- парни овлаживач							комада    3

- цевни хладњак								комада    3

- филтерска секција							комада    3

2) мерно-регулациона опрема

- ПИД регулатор протока							комада    3

- пресостат									комада    3

- мраз термостат								комада    3

- погон демпера								комада    3

- трокраки вентил са погоном						комада    6

3) циркулациона пумпа							комада    3

4) клима комора К-4, К-5

- вентилатор								комада    4

- електромотор								комада    4

- цевни грејач								комада    2

- парни овлаживач							комада    2

- цевни хладњак								комада    2

- филтерска секција							комада    4

5) мерно-регулациона опрема

- ПИД регулатор протока							комада    2

- пресостат									комада    2

- мраз термостат								комада    2

- погон демпера								комада    2

- трокраки вентил са погоном						комада    6

6) циркулациона пумпа							комада    4

4. Опрема монтирана на крову објекта – 9 јединица

1) одсисни вентилатори са електромоторима				комада    9

5. Опреме за догревање и хлађење ваздуха – 139 јединица

1) парапетни фен-коил апарати типа 42 Е					комада  71

(елементи фен-коила: измењивач топлоте, електровентил,

вентилатор, електромотор, управљачки електронски склоп

и термостатски вентил)

2) плафонски фен-коил апарати типа 42 WК				комада  68

(елементи фен-коила: измењивач топлоте, електровентил,

вентилатор, електромотор, управљачки електронски склоп

и термостатски вентил)

6. Топлотна пумпа - чилер "Carrier", Q расхл. = 349,7kW, Q греј. = 119 kW - 1 јединица

7. Сплит системи – 16 јединица

8. Расхладни уређаји са директном експанзијом - 3 јединице

9. Каналске јединице „Fujitsu“ са даљинским жичаним управљањем – 12 јединица.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да сервисирање уређаја за климатизацију обухвата следеће радове, и то:

1. Сервисирање опреме

1) топлотне подстанице за вентилацију и грејање робне куће

2) топлотне подстанице за грејање и хлађење административног дела објекта

3) клима комора за припрему свежег ваздуха

4) опреме монтиране на крову објекта

5) опреме за догревање и хлађење ваздуха

6) топлотне пумпе – чилера

7) сплит система

8) расхладних уређаја са директном експанзијом

9) каналских јединица

2. Чишћење и дезинфекција фен-коила, анемостата и канала за климатизацију и вентилацију.

2. ВРСТА И ОБИМ РАДОВА

Члан 3.

Давалац услуга преузима обавезу да изврши следеће радове на сервисирању уређаја за климатизацију инсталираних у објекту Генералне дирекције, и то:

1. СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ

1) Топлотна подстаница за вентилацију и грејање робне куће

а) врста и обим радова сваких 6 месеци

- провера рада пумпи

- замена дихтунга и семеринга на пумпама, по потреби

- конторола рада електричних мотора

- провера лежајева и подмазивање, по потреби

- подешавање поставних вредности и провера рада аутоматике

- контрола рада сигурносних елемената

- контрола притиска у инсталацији и евентуална допуна

- мерење излазних параметара измењивача топлоте

- контрола рада притиска

- контрола запрљаности

- разрађивање демпера и контрола крајњих положаја електричних покретача

- контрола рада и подешавање трокраких вентила

- разрада и подмазивање графитном машћу вретена вентила

- чишћење опреме и цевовода од корозије

- пребацивање режима рада лето/зима

- провера стања изолације и поправка по потреби

- провера заштите електромотора (биметали)

- провера задихтованости инсталације и отклањање свих цурења

б) врста и обим радова једанпут годишње

- заштита металних површина темељном бојом и фарбање, по потреби

- прање измењивача топлоте и скидање каменца

- подешавање (баждарење) сензора

- функционална проба свих система са отклањањем евентуалних сметњи

2) Топлотна подстаница за грејање и хлађење административног дела објекта

а) врста и обим радова сваких 6 месеци

- провера рада пумпи

- замена дихтунга и семеринга на пумпама, по потреби

- контрола рада електричних мотора

- провера лежајева и подмазивање, по потреби

- подешавање поставних вредности и провера рада аутоматике

- контрола рада сигурносних елемената

- контрола притиска у инсталацији и евентуална допуна

- контрола рада и подешавање трокраких вентила

- разрада и подмазивање графитном машћу вретена вентила

- чишћење опреме и цевовода од корозије

- пребацивање режима рада лето/зима

- провера стања изолације и поправка по потреби

- провера заштите електромотора (биметали)

- провера задихтованости инсталације и отклањање свих цурења

б) врста и обим радова једанпут годишње

- заштита металних површина темељном бојом и фарбање, по потреби

- прање измењивача топлоте и скидање каменца

- подешавање (баждарење) сензора

- функционална проба свих система са отклањањем евентуалних сметњи

3) Клима комора за припрему свежег ваздуха

а) врста и обим радова сваких 6 месеци

- контрола рада вентилатора

- преглед и затезање каишева

- провера лежајева и подмазивање, по потреби

- провера запрљаности филтера и замена по потреби

- подешавање поставних вредности и провера рада аутоматике

- контрола рада сигурносних елемената

- чишћење резервоара овлаживача

- контрола допуне воде

- контрола пражњења

- пребацивање на зимски/летњи режим рада

- провера рада жалузина са подешавањем крајњих положаја

- подешавање и регулисање рада трокраких електричних моторних вентила

- подешавање регулатора за вођење температуре

- провера грејача овлаживача

- провера спојева на еластичним везама овлаживача

б) врста и обим радова једанпут годишње

- баждарење сензора

- мерење излазних параметара клима комора и довођење у пројектоване границе

- прање измењивача клима комора пумпом високог притиска

4) Опрема монтирана на крову објекта

а) врста и обим радова сваких 6 месеци

- контрола рада вентилатора

- контрола рада електричног мотора

- чишћење

б) врста и обим радова једанпут годишње

- провера биметала

- провера електричних спојева

- замена лежајева на 20.000 часова рада

5) Опрема за догревање и хлађење ваздуха (fain-coil)

а) врста и обим радова сваких 6 месеци

- контрола одвода кондензата

- контрола рада електричних вентила

- контрола рада вентилатора

- контрола рада термостата

- чишћење или замена филтера

- провера електричних веза

- пребацивање на режим рада лето/зима

- чишћење одвода кондензата

б) врста и обим радова једанпут годишње

- контрола клизних лежајева

6) Топлотна пума - чилер

а) врста и обим радова сваких 6 месеци

- подешавање поставних вредности и провера рада аутоматике

- контрола притиска у фреонској инсталацији

- контрола рада вентилатора кондензатора

- преглед и допуна фреона по потреби

- провера лежајева вентилатора кондензатора

- разрада и подмазивање вентила

- чишћење измењивача кондензатора пумпом високог притиска

- пребацивање на режим рада зима/лето

- провера рада свих граничних, сигурностних и заштитних елемената

- контрола хватача нечистоће и евентуално чишћење

- контрола притиска у инсталацији хладне воде, евентуална допуна и одзрачивање

б) врста и обим радова једанпут годишње

- мерење излазних параметара и довођење у пројектоване границе

- подешавање сензора

- функционална проба са отклањањем евентуалних сметњи

- притезање свих спојева у командно-управљачкој табли

2. ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА FAIN-COIL, АНЕМОСТАТА, КАНАЛА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ И ВЕНТИЛАЦИЈУ

Члан 4.

Давалац услуга је у обавези да радове на чишћењу и дезинфекцији fain-coila, анемостата и канала за климатизацију и вентилацију изврши у периоду од 15. априла до 1. маја, односно у периоду од 1. октобра до 15. октобра.

Давалац услуга је у обавези да након извршених радова на чишћењу и дезинфекцији fain-coila, анемостата и канала за климатизацију и вентилацију изврши балансирање мреже за климатизацију и вентилацију на воденој и на ваздушној страни.

3. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Члан 5.

Давалац услуга преузима обавезу да приликом замене дотрајалих и неисправних резервних делова, угради и инсталира резервне делове произвођача опреме система за климатизацију инсталиране у објекту Генералне дирекције, односно адекватне постојећој опреми.

4. ЦЕНА

1) Цена услуга

Члан 6.

Ценa услуга које су предмет уговора износи:

| Редни број | Назив | Укупна цена (У РСД, без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Услуга одржавања и сервисирања клима уређаја у згради Генералне дирекције |  |
| Износ ПДВ-а (по стопи од 20%) |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

Уговор ће се склопити у висини процењене вредности.

Корисник услуга може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

2) Цена резервних делова

Члан 7.

Давалац услуга је у обавези да уз понуду достави списак и ценовник резервних делова који се односи на услугу која је предмет овог уговора.

Давалац услуга је у обавези да при вршењу услуге сервисирања достави Кориснику услуга понуду са списком и ценама резервних делова и услуге замене и уградње истих, и осталог што се мора набавити, заменити и уградити, а што није обухваћено ценовником из става 1. овог члана ради добијања писмене сагласности од стране Корисника услуга.

Корисник услуга ће извршити плаћање искључиво на основу претходно достављене понуде која мора одговарати тржишној вредности и бити прихваћена од стране Корисника услуга.

Уколико цене понуђених резервних делова и услуга замене и уградње истих нису у складу са тржишним ценама, Давалац услуга је дужан да цене усклади са тржишним. У супротном Корисник услуга задржава право да раскине уговор.

5. ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГА

Члан 8.

Давалац услуга је у обавези да обезбеди потребна и адекватна техничка и хемијска средства и резервне делове, као и извршиоце, за све врсте радова који су предмет овог уговора.

Давалац услуга се обавезује да, у обављању радова на сервисирању уређаја за климатизацију у објекту Генералне дирекције, који су обухваћени врстама радова из члана 2. овог уговора, примени адекватан начин обављања радова, чишћења и заштите уређаја за климатизацију.

Чишћење и дезинфекцију уређаја за климатизацију извршити одговарајућим средствима и по технологији у складу са стандардима и биоразградивим средствима на бази "нејонских тенсида", без мириса, поштујући прописане услове из области стандарда. Такође, обавеза Даваоца услуга је да по завршеном послу, параметри у просторијама одговарају пројектованим.

Давалац услуга преузима обавезу да, у обављању радова на сервисирању уређаја за климатизацију у објекту Генералне дирекције, користи хемијска средства, која не утичу на здравље запослених и омогућавају пуну заштиту површина уређаја чије се сервисирање врши.

Давалац услуга преузима обавезу да непосредно врши контролу квалитета изведених радова на сервисирању уређаја за климатизацију у објекту Генералне дирекције.

Давалац услуга је у обавези да, приликом извођења појединих радова на сервисирању уређаја за климатизацију у објекту Генералне дирекције, води Грађевински дневник и Грађевинску књигу, садржине, и на начин, предвиђен законским и подзаконским актима о изградњи објеката и преда га Кориснику услуга, након обављених радова, на оверу.

6. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 9.

Корисник услуга има право да врши контролу квалитета извршених радова на сервисирању уређаја за климатизацију који чине предмет овог уговора.

Примедбе Корисника услуга, на квалитет и рок изведених радова, достављене Даваоцу услуга, усмено или писмено, Давалац услуга је дужан да отклони одмах.

7. НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 10.

У случају да Давалац услуга при извођењу уговорених радова, уништи или оштети поједини уређај система за климатизацију, или на други начин причини штету Кориснику услуга, у обавези је да Кориснику услуга накнади стварну штету у њеном пуном износу. У том случају комисија састављена од представника уговорних страна, одмах ће, утврдити чињенично стање везано за постојање и настанак штете, као и висину штете, и сачинити записник о истом, који ће доставити уговорним странама.

Корисник услуга има право да на пословима утврђивања чињеничног стања везаних за постојање и висину штете, ангажује стручно треће лице.

Ако Давалац услуга, из било којег разлога, не учествује у раду поменуте комисије, уговорну обавезу на утврђивању постојања штете изазване приликом извођења радова који су предмет овог уговора, као и њене висине, извршиће Корисник услуга и о истом сачинити записник који ће доставити Даваоцу услуга.

8. РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 11.

Рекламације на квалитет извршених радова на сервисирању уређаја за климатизацију у објекту Генералне дирекције, Давалац услуга ће одмах отклонити, односно предузеће потребне радове који ће обезбедити стабилно функционисање система за климатизацију.

9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се закон.

Члан 13.

У случају спора надлежан је суд у Београду.

Члан 14.

Овај уговор сачињен је 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

Сваки уредно потписани примерак овог уговора има значење оригинала и производи подједнако правно дејство.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| ДАВАЛАЦ УСЛУГА | КОРИСНИК УСЛУГА |
| --- | --- |
|  | ЈП "СРБИЈАШУМЕ" |

8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке;

Систем клима уређаја у згради генералне дирекције садржи:

- Топлотна подстаница за вентилацију и грејање робне куће  – 1 јединица

  - Циркулациона пумпа са електромоторним погоном  - 4 комада

  - Вентилатор са електромоторним погоном за убацивање свежег ваздуха - 1 комад

  - Вентилатор са електромоторним погоном за избацивање ваздуха -1 комад

  - Цеви измењивачи топлоте - 1 комад

  - Мерно-регулациона опрема:

    - Погон дампера - 2 комада

    - Пресостат - 1 комад

    - ПИД регулатор протока - 1 комад

    - Трокраки вентил са погоном - 1 комад

    - Мраз термостат - 1 комад

- Топлотна подстаница за грејање и хлађење административног дела објекта – 1 јединица

  - Циркулациона пумпа са електромоторним погоном  - 14 комада

  - Вентили на сабирнику у разделнику топле и хладне воде на гранама за клима коморе вентилатор-конвекторе димензија НО.40 – НО.150 - 53 комада

  - Прелазни вентили НО.15 – НО.50 - 76 комада

  - Мерно-регулациона опрема:

    - ПИД регулатор протока - 5 комад

    - Трокраки вентил са погоном - 5 комад

    - Електромоторни засунски вентил - 12 комада

- Клима коморе за припрему свежег ваздуха – 5 јединица

  - Клима комора К-1, К-2, К-3

    - Вентилатор - 3 комада

    - Електромотор - 3 комада

    - Цевни грејач - 3 комада

    - Парни овлаживач - 3 комада

    - Цевни хладњак - 3 комада

    - Филтерска секција - 3 комада

  - Мерно-регулациона опрема:

    - ПИД регулатор протока - 3 комада

    - Пресостат - 3 комадa

    - мраз термостат - 3 комада

    - погон демпера - 3 комадa

    - трокраки вентил са погоном - 6 комадa

  - Циркуларна пумпа - 3 комада

  - Клима комора К-4, К-5

    - Вентилатор -   4 комада

    - Електромотор -  4 комада

    - Цевни грејач - 2 комада

    - Парни овлаживач - 2 комада

    - Цевни хладњак - 2 комада

    - Филтерска секција - 4 комада

  - Мерно-регулациона опрема

    - ПИД регулатор протока - 2 комада

    - Пресостат - 2 комада

    - Мраз термостат - 2 комада

    - Погон демпера	 - 2 комада

    - Трокраки вентил са погоном - 6 комада

- Опрема монтирана на крову објекта –  9 јединица

  - Одсисни вентилатори са електромоторима - 9 комада

- Опрема за догревање и хлађење ваздуха – 139 јединица

  - Парапетни фен-коил апарати типа 42 Е - 71комад

(елементи фен-коила: измењивач топлоте, електровентил, вентилатор, електромотор, управљачки електронски склоп и термостатски вентил)

  - Плафонски фен-колил апарати типа 42 WК - 68 комада

(елементи фен-коила: измењивач топлоте, електровентил, вентилатор, електромотор, управqачки електронски склоп и термостатски вентил)

- Топлотна пумпа – чилер „Carrier“ Q расхл. = 349,7кW Q греј. = 119 кW – 1 јединица

- Сплит системи – 16 јединица

- Расхладни уређаји са директном експанзијом – 3 јединицe

- Каналске јединице „Fujitsu“ са даљинским жичаним управљањем – 12 јединица

Сервисирање уређаја за климатизацију  обухвата следеће радове, и то:

1. Сервисирање опреме

- Топлотне подстанице за вентилацију и грејање робне куће

- Топлотне подстанице за грејање и хлађење административног дела објекта

- Клима комора за припрему свежег ваздуха

- Опреме монтиране на крову објекта

- Опреме за догревање и хла|ење ваздуха

- Топлотне пумпе – чилера

- Сплит система

- Расхладних уређаја са директном експанзијом

- Каналских јединица

2. Чишћење и дезинфекција фен-коила, анемостата и канала за климатизацију и вентилацију

Сервисирање опреме подразумева:

- Топлотна подстаница за вентилацију и грејање робне куће

- Врста и обим радова сваких 6 месеци

- Провера рада пумпи

- Замена дихтунга и семеринга на пумпама, по потреби

- Конторола рада електричних мотора

- Провера лежајева и подмазивање, по потреби

- Подешавање поставних вредности и провера рада аутоматике

- Контрола рада сигурносних елемената

- Контрола притиска у инсталацији и евентуална допуна

- Мерење излазних параметара измењивача топлоте

- Контрола рада притиска

- Контрола запрљаности

- Разрађивање демпера и контрола крајњих положаја електричних покретача

- Контрола рада и подешавање трокраких вентила

- Разрада и подмазивање графитном машћу вретена вентила

- Чишћење опреме и цевовода од корозије

- Пребацивање режима рада лето/зима

- Провера стања изолације и поправка по потреби

- Провера заштите електромотора (биметали)

- Провера задихтованости инсталације и отклањање свих цурења

- Топлотна подстаница за грејање и хла|ење административног дела објекта

- Врста и обим радова сваких 6 месеци

- Провера рада пумпи

- Замена дихтунга и семеринга на пумпама, по потреби

- Конторола рада електричних мотора

- Провера лежајева и подмазивање, по потреби

- Подешавање поставних вредности и провера рада аутоматике

- Контрола рада сигурносних елемената

- Контрола притиска у инсталацији и евентуална допуна

- Контрола рада и подешавање трокраких вентила

- Разрада и подмазивање графитном машћу вретена вентила

- Чишћење опреме и цевовода од корозије

- Пребацивање режима рада лето/зима

- Провера стања изолације и поправка по потреби

- Провера заштите електромотора (биметали)

- Провера задихтованости инсталације и отклањање свих цурења

- Клима комора за припрему свежег ваздуха

- Врста и обим радова сваких 6 месеци

- Контрола рада вентилатора

- Преглед и затезање каишева

- Провера лежајева и подмазивање, по потреби

- Замена врећастих филтера

- Подешавање поставних вредности и провера рада аутоматике

- Контрола рада сигурносних елемената

- Чишћење резервоара овлаживача

- Контрола допуне воде

- Контрола пражњења

- Пребацивање на зимски/летњи режим рада

- Провера рада жалузима са подешавањем крајњих положаја

- Подешавање и регулисање рада трокраких електричних моторних вентила

- Подешавање регулатора за вођење температуре

- Провера грејача овлаживача

- Провера спојева на еластичним везама овлаживача

- Опрема монтирана на крову објекта

- Врста и обим радова сваких 6 месеци

- Контрола рада вентилатора

- Контрола рада електричног мотора

- Чишћење

- Опрема за догревање и хлађење ваздуха (fain-coil)

- Врста и обим радова сваких 6 месеци

- Контрола одвода кондензата

- Контрола рада електричних вентила

- Контрола рада вентилатора

- Контрола рада термостата

- Чишћење или замена филтера

- Провера електричних веза

- Пребацивање на режим рада лето/зима

- Чишћење одвода кондензата

- Топлотна пумпа - чилер

- Врста и обим радова сваких 6 месеци

- Подешавање поставних вредности и провера рада аутоматике

- Контрола притиска у фреонској инсталацији

- Контрола рада вентилатора кондензатора

- Преглед и допуна фреона по потреби

- Провера лежајева вентилатора кондензатора

- Разрада и подмазивање вентила

- Чишћење измењивача кондензатора пумпом високог притиска

- Пребацивање на режим рада зима/лето

- Провера рада свих граничних, сигурностних и заштитних елемената

- Контрола хватача нечистоће и евентуално чишћење

- Контрола притиска у инсталацији хладне воде, евентуална допуна и одзрачивање

- Понуђачи могу доћи на увид сваког радног дана од 7 до 15 часова, уз претходну најаву особи задуженој за техничке спецификације.

9. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПЕЧАТ                                               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_____________________

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене (9.а.)

- У колону број 5 понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а, у динарима.

- У колону број 6 понуђач уписује износ  ПДВ-а, у динарима.

- У колони број 7 понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом, у динарима.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСКАЗАНА У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ МОРА БИТИ ИДЕНТИЧНА УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ИСКАЗАНОЈ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ОБРАСЦУ НАВЕДЕНИ.

ЗАТАМЊЕНЕ ЋЕЛИЈЕ СЕ НЕ ПОПУЊАВАЈУ.

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ СТАВКУ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,  ЈЕР ЋЕ У ПРОТИВНОМ ПОНУДА БИТИ НЕПРИХВАТЉИВА.

НАПОМЕНА: Укупна вредност по јединици мере без ПДВ-а  ће се користити за упоређивање и рангирање понуда, а уговор ће бити закључен у висини процењене вредности набавке, према Плану набавке ЈП “Србијашуме“ за 2019.г.

.

11. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења  за озбиљност  понуде, понуђачи су дужни да уз понуду доставе:

  - МЕНИЦУ  (оверену и потписану)

  - MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено , потписано и печатом оверено)

  - КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен у банци на дан регистрације меница)

- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ или ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ

*   *    *

У поступцима јавних набавки које спроводи јавно предузеће „Србијашуме“ од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда, с тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана. Меницу за озбиљност понуде Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача: повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца

- одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде

- није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла.

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА

МЕМОРАНДУМ  /  ЛОГО ПОНУЂАЧА

Пун назив Дужника – Понуђача ____________________________________________________

Матични број,  _______________

ПИБ __________________  ____

Дел бр.__________

Датум:

# СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља) и тачке  1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

___________________________________________________________________ (навести пун назив понуђача)

( у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке бр. 137/2019 од 08.01.2019. године, коју спроводи ЈП „Србијашуме“ као НАРУЧИЛАЦ, дана ...................... године издајемо

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О

- Овлашћујемо ЈП „Србијашуме“ Београд, Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд ( у даљем текст: Повериоца),  да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих идентификационих ознака :

___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,

(словна )                             (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   )

до укупног износа од ................................................... динара   (словима:  ................................................... динара),

на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 137/2019 од  20.12.2019. године, који спроводи ЈП „Србијашуме“  као НАРУЧИЛАЦ , за набавку:  ____________________________________________________________

у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:

(а)    Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)

(б)  Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

- Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без протеста, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски,  издавањем налога за наплату на терет свих  наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца.

- Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

- Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.

- Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из јавног позива и конкурсне документације .

- У случају спора по овом овлашћењу надлежан је Привредни суд према средишту наручиоца.

ЗА  ДУЖНИКА

Овлашћено лице

Печат

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.

| Ред.бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

13. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 137/2019 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду за за јавну набавку услуга контрола и сервисирање система за климатизацију и вентилацију за ЈП “Србијашуме“ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________ печат

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ЈАВНА НАБАВКА БР.  137/2019

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________ печат

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Footnotes

Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење треба да се да нпише на  меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу понуђача.