ЈП „Србијашуме“ Београд

Шумско газдинство “Врање“ Врање

адреса: Ивe Лоле Рибара 18

Тел/факс:  017/421-610; 017/422-228

web: www.srbijasume.rs

Број јавне набавке: 198/2020-3

Датум: 23.07.2020.

Свим понуђачима који су преузели

конкурсну документацију за

јавну набавку бр.198/2020

Предмет: Одговори на питања у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку елекроматеријала за ШГ „Врање“Врање за 2020.г. у отвореном поступку.

Поштовани,

у вези са постављеним питањима за појашњење конкурсне документације за јавну набавку у погледу техничких карактеристика за набавку електроматеријала за потребе ШГ „Врање“Врање за 2020.г, достављамо Вам одговоре:

Питање бр 1.

Позиција 2- колико ампера?

Позиција 3 – колико ампера?

Позиција 4 – које грло?

Позиција 15 и 16 - које каблове треба нудити , PP/Y, PP/j, PP/l itd ?

Позиција 17 – који кабл на моталици?

Позиција 18 – колико метара?

Позиција 19 – која дужина?

Позиција 23 – која снага рефлектора?

Одговор бр 1.

Позиција 2- 10А.

Позиција 3 – 16А.

Позиција 4 – грло Е – 27.

Позиција 15 и 16 - каблове PP/Y.

Позиција 17 – 5 x 2,5

Позиција 18 – 5 метара.

Позиција 19 – 20  метара.

Позиција 23 – 100w

ЈП „Србијашуме“ШГ“Врање“Врање

Председник комисије за јавну набавку

Далибор Димитријевић. маст.ецц