ЈП "Србијашуме" Београд

ШГ „Голија“ Ивањица

Венијамина Маринковића 139

Тел/факс: 032 661 710

web: www.srbijasume.rs

Број јавне набавке: 241/2020

Датум: 20.07.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- за јавну набавку радова -

НАБАВКА РАДОВА - ДОГРАДЊА И АДАПТАЦИЈА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ  ЗА

ШГ „ГОЛИЈА“  ИВАЊИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

у отвореном поступку

Рок за достављање понудe је до 20.08.2020. године, до  8:45 часова.

Понуде доставити на адресу: ШГ „Голија“, Ивањица, Венијамина Маринковића 139, 32250 Ивањица .

Јавно отварање понудe обавиће се 20.08.2020. године, у 9:00 часова,  у просторијама ЈП „Србијашуме“, ШГ „Голија“, Ивањица, Венијамина Маринковића 139, 32250 Ивањица .

ЈУЛ, 2020. године

Број јавне набавке: 241/2020

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

(  с  а  д  р  ж  а  ј  )

| О П И С | СТР. |
| --- | --- |
| 1) Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2) Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3) Упутство понуђачима како да сачине понуду | 3-10 |
| 4) Образац понуде; 3а. - образац Подаци о понуђачу 3б. - образац Подаци о подизвођачу 3б. - образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 3г. – образац Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 11-16 |
| 5) Услови и упутство како се доказује испуњеност услова | 17-22 |
| 6) Модел уговора | 23-32 |
| 7) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 33 |
| 8) Техничка документација и планови | 34-86 |
| 9) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 87 |
| 10) Средства финансијског обезбеђења | 88-91 |
| 11) Образац трошкова припреме понуде | 92 |
| 12) Изјава о независној понуди | 93 |
| 13) Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а (Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа) | 94 |

НАРУЧИЛАЦ

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ – БЕОГРАД

- Oпшти подаци о јавној набавци

Наручилац Јавно предузеће „Србијашуме“, Београд, део предузећа ШГ „Голија“ Ивањица, ул. Венијамина Маринковића 139, Ивањица спроводи отворени поступак јавне набавке радова – доградња и адаптација управне зграде, за ШГ „Голија“ Ивањица за 2020. годину, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: sggolija@mts.rs. Контакт особа: Татјана Андрић, за техничке спецификације Данило Орестијевић, тел.: 032-662-253 .

Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова - доградња и адаптација управне зграде за ШГ „Голија“ Ивањица, за 2020. годину  који се налази под ознаком „45000000“ и називом „грађевински радови“, из општег речника набавки.

Предмет јавне набавке није обликован у  партије.

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Садржај упутства

- Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде,  у  целини или делимично , дају на страном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

- Начин подношења понуде;

- Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;

- Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;

- Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;

- Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

- Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;

- Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

- Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

- Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;

- Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

- Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;

- Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;

- Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

- Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;

- Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 2), 5) и 6) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда

1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ,  У  ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТАРНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.

1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити написана на српском језику.

1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на енглеском језику и језику земаља региона, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у  позиву за подношење понуде;

2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

3.1. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија;

3.2. Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, понуду доставља у једном збирном омоту (коверти).

3.3. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно.

3.4. У овом поступку јавне набавке, предмет јавне набавке није обликован у  партије.

4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО

4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.

5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ”Србијашуме” – ШГ „Голија“ Ивањица, Венијамина Маринковића 139, 32250 Ивањица,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – дограња и адаптација управне зграде, за ШГ „Голија“ Ивањица, за 2020. годину ЈН бр. 241/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова дограња и адаптација управне зграде, за ШГ „Голија“ Ивањица, за 2020. годину ЈН бр. 241/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – дограња и адаптација управне зграде, за ШГ „Голија“ Ивањица, за 2020. годину ЈН бр. 241/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – дограња и адаптација управне зграде, за ШГ „Голија“ Ивањица, за 2020. годину ЈН бр. 241/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.

7.

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ  У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу (члан 80. став 1).

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације;

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач.1), 2) и  4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих

услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ  ЗАХТЕВАТИ ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНЕСУ ПРАВНИ АКТ КОЈИМ СЕ ОБАВЕЗУЈУ НА ЗАЈЕДНИЧКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ

8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;

8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:

1)	члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, став 1. тач.1), 2) и  4), што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно.

9.

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА  И ДР.

9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача;

9.2. Плаћање врше шумска газдинства – делови Предузећа.

9.3. Рок плаћања рачуна се од дана пријема рачуна на деловодник наручиоца и то у законском року до 45 дана.

10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1.  Валута понуде је динар (РСД);

10.2.  Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.

10.3. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

11.1.  У свим поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

11.2. Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или после регистрације меница) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда, с тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

11.3.  Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;

11.4.  Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

За добро извршење посла изабрани понуђач је дужан да достави:

1) Банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла  -  Изабрани  понуђач  се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску  гаранцију  за  добро  извршење посла,  која  ће  бити  са  клаузулама:

безусловна и платива  на  први  позив.  Банкарска  гаранција  за  добро  извршење посла  издаје  се  у  висини  од  10%  од  укупне  вредности  уговора  без  ПДВ-а,  са роком  важности  који  је  30  (тридесет)  дана  дужи  од  истека  рока  за  коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора

да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла  у  случају  да  понуђач  не буде  извршавао  своје  уговорне  обавезе  у роковима  и  на  начин  предвиђен  уговором.  Поднета  банкарска  гаранција  не може  да  садржи  додатне  услове  за  исплату,  краће  рокове,  мањи  износ  или промењену месну надлежност за решавање спорова.

12.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

12.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости .

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

13.1. Код ове набавке сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације и преузима се са конкурсном документацијом.

14.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14.2. Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писменом облику у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима. Наручилац је дужан да истовремено исту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

15.                                                                                                                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

15.1.  Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда. Образложење понуђач треба да достави у року од три дана од дана пријема захтева за појашњење.

16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА,  КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ

17.1. Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци.

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

17.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, уколико се захтев подноси пре отварања понуда и уколико процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара. У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварањапонуда, такса износи 120.000,00 динара ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара. Такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев  за заштиту права подноси након отварања понуда  и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би  задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.

Напомене:  Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год.

Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима  преузети су  из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, али се сходно може  применити и  за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке.

ЈП „СРБИЈАШУМЕ

4.  Образац понуде

Број јавне набавке: 241/2020

Предмет јавне набавке: ___________________________

Понуда бр. ____________ од ___________ 2020. године;

ПОНУЂАЧ:   _______________________________________________________________________________

(a)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ (в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника у заједничкој понуди )

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |

| Редни број | ОПИС | јед. мере | количина | Укупна цена (у РСД, без ПДВ) | Износ ПДВ-а (по стопи од 20%) | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доградња и адаптација управне зграде | Према спецификацији | Према спецификацији |  |  |  |

Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:...................................................

Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:...............................................................

Рок важења понуде (минимум  60 дана од дана отварања понуда) ______  дана.

Почетак испоруке: по потписивању уговора

Плаћања врше шумско газдинство Голија Ивањица.

Рок плаћања: до 45 дана.

Погодности које нуди понуђач: ____________________________________________________________________________________________________________

| Број јавне набавке: 241/2020 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача |
| Број јавне набавке: 241/2020 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| 1 | Назив понуђача |  |
| 2 | Седиште |  |
| 3 | Адреса |  |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| 5 | Матични број |  |
| 6 | ПИБ |  |
| 7 | Број текућег рачуна |  |
| 8 | Назив банке |  |
| 9 | ПДВ број |  |
| 10 | Телефон |  |
| 11 | Телефакс |  |
| 12 | e-mail |  |
| 13 | Особа за контакт |  |
| 14 | Овлашћено лице |  |
| Датум:_____________ Место:_____________ потпис овлашћеног лица _____________________ печат Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди. |

Број јавне набавке:  241/2020

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:	1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________ за јавну набавку радова – доградња и адаптација управне зграде за ШГ „Голија“ Ивањица за 2020. годину, у циљу извршења Јавне набавке међусобно и према јавном предузећу „Србијашуме“, Београд, ШГ „Голија“ Ивањица  (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења обавеза групе понуђача у поступку Јавне набавке, као и испуњења уговорених обавеза, групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин: (мора се навести  тачна садржина, опис посла и проценат од укупне вредности набавке  који ће извршити сваки понуђач из Групе понуђача)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

датум: ______________

место: _______________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 				потпис овлашћеног лица ___________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално образац се не попуњава

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). |
| 2. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe. (чл. 75. ст. 2. Закона). | Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 13). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни Доказивање испуњености услова |  |
|  | 1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2017, 2018. и 2019.) остварио пословни приход у минималном износу од 60.000.000,00 динара Доказ Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН)који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2017, 2018. и 2019).Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2019. годину, а приказани износ пословног прихода у 2017. и 2018.години не задовољава износ захтеван у конкурнсој документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2019. годину 2. Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду од 2015. године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео грађевинско – занатске и инсталатерске радове (инсталације водовода и канализације, електроинсталатерске радове, инсталације дојаве пожара и видео надзора и машинске инсталације) на изградњи и/или реконструкцији и/или доградњи и/или адаптацији и/или санацији објеката високоградње у износу од минимум 90.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ Посебна напомена: Најмање један посао односно један уговор у минималном износуод 30.000.000,00 динарабез ПДВ –а обавезно мора садржати: грађевинске радове и грађевинско-занатске радове и инсталатерске радове, а од инсталатерских радова обавезно мора садржати: радове на инсталацији водовода и канализације и електроинсталатерске радове радове на инсталацији дојаве пожара и инсталације видеонадзора и радове на машинским инсталацијама. Преостали послови, односно уговори до износа од минимум 90.000.000,00 динара без ПДВ-а могу али не морају кумулативно садржати све наведене врсте радова(могу садржати само једну или више врста наведених радова). Доказ Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре. Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена. Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: -назив и адреса наручиоца - назив и адреса понуђача -предмет уговора - вредностизведених радова - број и датум уговора - - контакт особа наручиоца и телефон - потпис и печат овлашћеног лица наручиоца Посебна напомена: Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача. 3. Да је увео систем управљања заштитом животне средине SRPS ISO 14001 Доказ Копија сертификата SRP SISO 14001 4. Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то: 410 или 411 или 412 или 413 1 извршилац Такође, понуђач мора имати у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа минимум 6 запослених радника са одговарајућим квалификацијама. Доказ Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа) Ако у уговору ван радног односаније наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа: Уговор о привременим и повременим пословима; Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца); Уговор о допунском раду. 5. Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом: скела 350 м2 мини багер или комбинована радна машина комада 1 камион кипер комада 2 Доказ пописна листа са датумом 31.12.2019. године, потписанa од стране овлашћеног лица понуђача или аналитичкa картицa основних средставапотписанa од стране овлашћеног лица понуђача; рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2020. године; уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2020. године; уговор о лизингу На наведеним доказима потребно јевидно означити тражену техничку опрему. Напомена: Ако се изнаведене документације не може јасно утврдити одређена спецификација опреме (тежина, висина, ширина...) потребно је о томе доставити одговарајући доказ (сертификат, очитана саобраћајн адозвола и сл.) из ког се не сумљиво могу утврдити тражене карактеристике. 6. Да достави средства обезбеђења и то: Доказ Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал,у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ 7. Да, у случају заједничке понуде достави: Доказ Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке |  |

У складу са чл.78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12;14/2015; 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача  дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Допунске напомене:

Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

 У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године, пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по ранија закљученим уговорима  о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке.

Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. за тачке 1), 2) и 4).

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни (http://www.apr.gov.rs/).

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

На основу Члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.

За најповољнију понуду код свих партија  биће изабрана она понуда која нуди најнижу цену, и која је прихватљива

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Ако се ниједан од позваних понуђача за одређену партију не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из посуде у које се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.

6. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери  печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

МОДЕЛ УГОВОРА

Набавка радова  - доградња  и адаптација  управне зграде-за ШГ „Голија“ Ивањица

Закључен  између:

1.ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „СРБИЈАШУМЕ“ са п.о., - део предузећа: ШГ  “Голија“ Ивањица,  матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 325-9500600021845-87 , Војвођанска банка, које заступа  Предраг Недељковић, дипл.инж.шум. (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ:) наручилац посла с једне стране и

2. _________________________ са седиштем,  у ____________________,  улица _____________ бр. _______, ПИБ_____________ Матични број: __________________ ( у даљем тексту: Извођач), кога заступа _______________________

3. ________________________________________________________________

_____________________________( подаци о учеснику у заједничкој понуди)

4. _____________________________________________________________________

_____________________________________ ( подаци о подизвођачу)

Основ уговора

Јавна набавка број: _______

Број и датум одлуке о додели уговора: ______ (попуњава наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ______ (попуњава наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на  доградњи и адаптацији  управне зграде  ШГ „Голија“ Ивањица  у Ивањици (КП 1/1 КО Ивањица) у свему према понуди  изабраног понуђача  код наручиоца под бројем  бр.________ дана ______ (попуњава наручилац).

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Вредност радова из чл. 1. овог уговора, без обрачунатог припадајућег пореза, износи ___________________ динара ( словима): ___________________________________________

Вредност радова из предходног става  добијена је на основу описа количина  и јединичних цена из понуде Извођача.

Јединичне цене из понуде извођача су непромењиве за време на које је овај уговор закључен.

Коначна вредност извршених радова  утврдиће се применом јединичних цена на основу стварно извршене количине радова, с тим што евентуални вишак  у количини радова, пре извођења истих, мора бити одобрен од стране надзорног органа  и наручиоца.

Уколико би било изведено мање радова  него што је предмером предвиђено и уговором уговорено, извођач нема право на обештећење.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање радова из чл. 2. ст.1. овог уговора изврши на рачун извођача бр. ___________________ код банке_______________________ по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији  потписаним и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца, најдуже у року од 45 дана пријема ситуације.

РОК ИЗВОЂЕЊА

Члан 4.

Извођач је обавезан да уговорене радове изврши у року од 120 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Ако Извођач не изврши уговорене радове у року из предходног става, својом кривицом, дужан је да плати Наручиоцу  уговорену казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 1 промила, с тим што износ овако одређене уговорне казне не може прећи 5 %( пет посто) од вредности уговорених радова.

Уговор уговорену казну, из предходног става, Извођач ће платити по коначном обрачуну.

У случају да је неуредним и неблаговременим извршењем уговорних обавеза  од стране извођача  наручиоцу  нанета штета, Наручилац има право да поред уговорне казне  захтева и накнаду штете од извођача.

Извођач  има право да захтева продужење рока за извођење уговорених радова у случају:

- када наступе објективне околности које подразумевају сваку околност чије наступање, трајање или престанак не зависи од воље извођача (земљотрес, лоши временски услови, елементарне непогоде, мере државних органа, појава клизишта, подземних вода и друго....)

- када се одговарајућим прописом забрани извођење појединих радова у одређеним условима

- када то предложи надзорни орган, а наручилац сматра да је предлог основан

Извођач нема право  на продужење рока без изричите сагласности наручиоца.

Ако извођач утврди да радови неће бити завршени у уговореном року, услед његове грешке, потребно је да бар десет дана пре истека рока поднесе инвеститору захтев за продужење рока са образложењем разлога који су довели до кашњења.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач је обавезан да:

- радове изведе према техничкој документацији, а у складу са важећим прописима, нормативима и правилима струке

- у објекат угради опрему и материјал који по квалитету одговара ономе што је предвиђено техничком документацијом, техничким условима и техничким стандардима

- у току извођења радова  предузима све мере за обезбеђење сигурности објекта, радова, уређаја, инсталација и мере за заштиту радника

- на градилишту води све потребне књиге и документацију о грађењу: грађевински дневник, грађевинску књигу и др.

- преда наручиоцу технички и функционално исправан објекат

- у свему поштује понуду који је саставни део уговора

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме за извођење уговором преузетих радова

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине,  и радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу

- да се строго придржава мера заштите на раду

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова,  замену набављеног или уграђеног материјала,  опреме уређаја  и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 6.

Извођач се обавезује да у току извођења радова из чл.1. овог уговора на видном месту истакне таблу коју набавља  о свом трошку.

На табли из става 1 овог члана  морају бити наведени подаци о објекту, инвенститору – наручиоцу радова, врста радова који се изводе, одговорном пројектанту, издатом одобрењу за изградњу, извођачу радова, почетку грађења и року завршетка изградње објекта, колика је вредност радова.

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да изврши  обезбезбеђење градилишта  тако што ће педузети све потребне мере  за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштите животне средине.

Извођач радова се обавезује да се у току  извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.

Уколико извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси потпуну одговорност за насталу штету.

Члан 8.

Извођач радова је обавезан, уколико приликом извођења радова  примети да је предложено решење технички неисправно, лоше или неусаглашено, са грађевинским објектима или другим инсталацијама, да  о томе одмах обавести инвеститора и тражи измену пројекта. Такође, ако извођач радова утврди да се услед грешке у пројекту или услед погрешних упутстава инвеститора, то јест његовог надзорног органа радови изводе наштету трајности, стабилности, функционалности и квалитета, одговара сам  за насталу штету ако на ове чињенице не упозори инвеститора.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Извођач је дужан да преда наручиоцу:

- У року од 10 дана од дана закључивања овог уговора, банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дуже од дана истека уговорне обавезе, и

- Приликом коначне примопредаје радова, банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности  уговора без обрачунатог ПДВ-а, која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Уколико Извођач не преда гаранцију за добро извршење посла у наведеном року, сматраће се да овај уговор није ни закључен.

Уколико извођач не преда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у наведеном року, Наручилац  има право да Извођачу не исплати износ од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10

Наручилац је обавезан да:

- уведе извођача на посао

- Извођачу уредно плаћа изведене радове на начин и у роковима који су дефинисани овим уговором

Члан 11

Привремене ситуације се могу достављати Наручиоцу по окончању радова за поједине фазе, односно позиције из  предмера и предрачуна уговорених радова, или за набавку материјала када је то оправдано, а окончана ситуација по извршеној примопредаји свих радова  и изради коначног обрачуна.

Вредност окончане ситуације са ПДВ-ом не може бити мања од 10%  од укупне вредности Уговора без ПДВ-а.

Наручилац се обавезује да овери примљене ситуације преко надзорног органа у року од 3 дана од дана пријема ситуације.

Наручилац може оспорити износ исказан у ситуацијама у погледу количине извршених радова, појединачне цене, квалитета извршених радова, врсте извршених радова и слично.

Уколико Наручилац оспори део исказане вредности  радова у привременој ситуацији, као и у окончаној ситуацији, остаје у обавези да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова.

О спорном износу радова и разлозима оспоравања Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од 3 дана од дана пријема ситуације, чији је обрачун оспорен.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Члан 12.

Наручилац је дужан да, у року од 5 дана од дана закључења уговора, Извођача писмено обавести о лицима овлашћеним за праћење радова по Уговору.

Извођач је обавезан да у року из става 1 овог члана одреди одговорне руководиоце за извођење радова и о томе извести Наручиоца.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13

Гарантни рок за радове који су предмет овог уговора износи 60 месеци од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца  отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења  проузрокована овим недостацима.

Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун извођача  реализацијом гаранције, и уколико је вредност радова на отклањању недостатака већа од износа  на који гласи гаранција, директном наплатом потраживања подизвођача.

Извођач није обавезан да отклони недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења објекта од стране Наручиоца и трећих лица.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 14.

Уколико се током  извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писменој форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца мења обим уговорених радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове  уколико је  њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1 овог члана, о томе обавести Наручиоца и Инвеститора.

Члан 16.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 17

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца  и стучни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана  од завршетка радова.

Комисија сачињава  записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, пре техничког прегледа  попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала  у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка  уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или  приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца  и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Члан 18.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору  утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 19.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач  не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођеем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио  по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 20.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади  Наручиоцу штету,  која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом  у писаној форми која се доставља другој уговорној страни  и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове  обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном  финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 21.

Све евентуалне неспоразуме и спорове који буду настали у тумачењу  и реализацији уговора, Наручилац и Извођач ће првенствено решавати споразумно.

Уколико се настали спор  не буде могао решити споразумно, спор ће се решити  пред надлежним судом  у Чачку.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није регулисано примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,  Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан  23.

Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по  три примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА								ЗА ИЗВОЂАЧА

___________________						        ___________________

7. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке ;

Сви понуђени и извршени радови морају одговарати квалитету прописаном важећим законским прописима и стандардима Републике Србије или еквивалентним за тражену врсту радова.

Радови – доградња и адаптација управне зграде за ШГ „Голија“ Ивањица изводиће се на објекту Управне зграде ШГ „Голија“ Ивањица у  Ивањици.

Извођач радова се обавезује да за потребе наручиоца квалитетно изврши радове из понуде, у року од  120  дана од дана увођења у посао, у свему по правилима струке и по захтеву наручиоца.

Наручилац – инвеститор, представник ШГ „Голија“ Ивањица ће од 03.08.2020. године (радним данима од 8-14 часова) на објекту који је предмет доградње и адаптације примати све потенцијалне понуђаче и на лицу места их упознати са предвиђеним радовима.

8. Техничка документација и планови

Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

ОПШТИ ОПИС:

Пројекат обухвата доградњу и реконструкцију управне зграде Ј.П. „СРБИЈАШУМЕ“ у Ивањици на кат. пар. бр. 2045/2 К.О. Ивањица. Доградња управне зграде је пројектована на десној југоисточној страни објекта изнад подрумске етаже и са предње југозападне стране према улици В. Маринковића. Десни део који се дограђује садржи подрумску етажу изнад које ће се надоградити приземље и спрат тако да ће тај део садржати По+Пр+С1. Доградња са предње стране прати постејећи део управне зграде спратности Пр+С1.

Садржај површина по етажама постојећег објекта са доградњом:

- Постојећи део нето површина:

- Подрум_____________45,33 м2

- Приземље___________215,44 м2

- Спрат ______________211,39 м2

Укупно:   472,16 м2

- Постојећи део бруто површина:

- Подрум_____________55.20 м2

- Приземље___________256.22 м2

- Спрат______________244,57 м2

Укупно:    555,99 м2

- Дограђени део нето површина:

- Приземље___________139.95 м2

- Спрат______________136,44 м2

Укупно:    276,39 м2

- Дограђени део бруто површина:

- Приземље___________215.36 м2

- Спрат ______________215,36 м2

Укупно:    430,72 м2

Доградњом управне зграде поред постојећих просторија приземље ће садржати нове просторије: портирница, благајна, централа, хол, чајна кухиња, као и мокри чворови (мушки и женски).Спрат поред постојећих просторија добиће нове просторије тј. канцеларије у којима су смештене све потребне стручно-техничке службе и мокри чворови (мушки и женски).

Етажа подрума има спратну висину 2,40 м, а приземље и спрат прате постојеће висине у објекту и износе 3,03 м осим у приземљу у предулазном делу, благајни, централи и портирници спратна висина је 3,98 м.

Приземље као и спрат су под контролом портирнице која је на самом улазу у зграду, а такође има одличан преглед на паркинг простор и читав круг Ј.П. „СРБИЈАШУМЕ“.

КОНСТРУКЦИЈА:

ТЕМЕЉИ:

Темељи су тракасти од набијеног бетона МБ 25, димензија 55/40 цм. Такасти темељи су међусобно повезани АБ серклажима димензија 25/20 цм. Дубина фундирања је различита у зависности од терена, али свакако испод коте мржњења. Дубина фундирања дата је у графичкој документацији пројекта архитектуре.

На улазу испод округлог стуба урадити темељ самац од армираног бетон димензија 110/110/40 цм, МБ 25, армиран потребном арматуром према статичком прорачуну.

Код израде нових темеља и ископа водити рачуна приликом везивања за постојеће темеље где се мора радити уштемовавање постојећих греда и серклажа.

У случају да се приликом ископа наиђе на тло слабе носивости мора се извршити поправка квалитета како не би дошло до угрожавања конструкције.

ЗИДОВИ:

Зидови подрума су урађени од бетонских блокова дебљине 25,0 цм. са израдом хидроизолације и заштитом хидроизолације од опеке д=6,50 цм. Носећи спољни зидови приземља и спрата се изводе од гитер блока дебљине 25,0 цм, а преградни су такође од гитер блока дебине 20,0 цм и гитер опеке дебљине 12,0 цм.

Зидове у делу приземља и спрата где се врши реконструкција објекта урадити или као преграде од роштиља са испуном тервола и гипс табли или од опеке дебљине 12,0 цм по избору инвеститора.

ГРЕДЕ, НАДВРАТНИЦИ  НАДПРОЗОРНИЦИ:

Надвратници и надпрозорници су стандардних величина 25/20 и 12/20 цм армирани потребном арматуром према статичком прорачуну.

СЕРКЛАЖИ:

Серклажи су димензија 25/20 и 12/20 цм армирани потребном арматуром према статичком прорачуну. Вертикални серклажи су димензија 25/25 цм армирани потребном арматуром према статичком прорачуну.

СТЕПЕНИЦЕ:

Степенице су превиђене као трокрако армиранобетонско стешениште са косим плочама ослоњено на подвлаке. Конструктивна дебљина плоче је према статичком прорачуну.

МЕЂУСПРАТНА КОНСТРУКЦИЈА:

Међуспратна конструкција је лака монтажна таваница (ЛМТ) која се састоји од бетонских ребара са плочом дебљине 4,0 цм и елемената испуне од блокова који се слажу између гредица носача. Дебљина ЛМТ таванице је 16+4 цм. Плочу армирати по статичком прорачуну.

КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА:

Кровна конструкција је од чамове резане грађе II класе, нагиба кровних равни 57,74 % (300). Рогови се ослањају на рожњаче које се ослањају на дрвене стубове који су ослоњени на АБ  греде.

Преко конструкције се уграђује даска преко које се поставља водонепропусна фолија преко које се поставња летва и контра летва као ваздушни простор испод црепа.

СПОЉАШЊА ОБРАДА:

СПОЉАШЊИ РАДОВИ:

У подрумском делу објекта који је укопан у земљу зид је поред термичке и хидроизолације обложен циглом д=12 цм. На делу објекта приземља и спрата спољни зидови су обложени стиропором д=10 цм са завржном обрадом фасаде – ДЕМИТ фасада.

Олуци су предвиђени пројектом од поцинкованог пластифицираног лима боје по избору инвеститора.

СТОЛАРИЈА:

Столарија је предвиђена од чамовог трослојног ламелираногдрвета и од алуминијума, и обавезно за спољашњу столарију да буде са термопрекидом, застакљено изопан стаклом д=4+12+4мм. Спољашњаа столарија постојећег дела објекта се мења и уграђује нова, а све по прилогу шеме столарије која је саставни део Пројекта за извођење.

СТРХА:

Стреху превидети од алуминијумске ламперије на дрвеном роштиљу браон боје.

КРОВНИ ПОКРИВАЧ:

Кровни покривач управне зграде пројектом је предвиђен од фалцованог црепа.Фалцовани цреп као кровни покривач предвиђен је  и на постојећем и реконструисаном делу објекта.

УНУТРАШЊА ОБРАДА:

УНУТРАШЊИ РАДОВИ:

Сви унутрашњи зидови и плафони се малтеришу и малају у боји по избору инвеститора. Зидови у мокрим чворовима се облажу керамичким плочицама на висини 2.05 м од пода. Детаљнију разраду унутрашње обраде даће пројекат ентеријера или надзорни орган кога ће именовати инвеститор.

СТОЛАРИЈА:

Столарија је предвиђена од дуплошперованих врата са и без надсветлом застакљено обичним стаклом дебљине 4.00 мм. Врата премазати садолином два пута у тону по избору инвеститора. Унутрашња столарија постојећег дела објекта се задржава, ако инвеститор нема другачији захтев.

ПОДОВИ:

Завршна обрада подова у објекту је предвиђена је од керамичких плочица осим улазног степеништа и улазне терасе где су превиђене гранитне плочице.

ИНСТАЛАЦИЈЕ:

Пројектом ће бити превиђене инсталације водовода и канализације и електроинсталације које ће се обрадити посебним прилозима, а у складу са важећим прописима и стандардима пројектовања инсталација. У објекту је превиђено грејање на чврсто гориво.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ  Ј.П. „СРБИЈАШУМЕ“,

ШГ „ГОЛИЈА“, ИВАЊИЦА

- РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

- Демонтажа постојећих дрвених врата са изношењем и предајом инвеститору на коришћење. Обрачун по комаду.

| Вел. 100+100/205+65 цм |
| --- |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 150/220 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 110/220 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 70/200 цм |
| ком | 4 | х |  | = |  |
| Вел. 65/185 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 60/185 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 60/200 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 90/265 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 105/205 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 155/200 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 105/205 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 100/205+60 цм |
| ком | 2 | х |  | = |  |
| Вел. 80+50/205+60 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 70+50/205+60 цм |
| ком | 2 | х |  | = |  |
| Вел. 70+70/205+60 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 90/205+60 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Укупно демонтажа врата: |  |  |

- Демонтажа постојећих дрвених прозора са изношењем и предајом инвеститору на коришћење. Обрачун по комаду.

| Вел. 70/160 цм |
| --- |
| ком | 3 | х |  | = |  |
| Вел. 150/80 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 110/135 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 105/120 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 178/135 цм |
| ком | 8 | х |  | = |  |
| Вел. 180/180 цм |
| ком | 2 | х |  | = |  |
| Вел. 202/180 цм |
| ком | 10 | х |  | = |  |
| Вел. 168/135 цм |
| ком | 3 | х |  | = |  |
| Вел. 160/130 цм |
| ком | 3 | х |  | = |  |
| Укупно демонтажа прозора: |  |  |

- Демонтажа кровногпокривача (црепа) са крова са одлагањем и предајом инвеститору. Обраун по м2.

| м2 | 362.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа постојећих хоризонталних олука од поцинкованог лима четвртастог облика са одвозом на депонију. Обраун по м1.

| м1 | 86.70 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа постојећих вертикталних олука од поцинкованог лима четвртастог облика са одвозом на депонију. Обраун по м1.

| м1 | 32.30 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа дрвене ламперије са стреха са одвозом на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 97.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа ветар лајсни од поцинкованог лима, са одвозом на депонију. Обраун по м1.

| м1 | 7.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа дрвене кровне конструкције и одлагање на место које одреди инвеститор. Обраун по м2.

| м1 | 325.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа попречне и подужне летве са скидањем тетрапак фолије и одлагање на место које одреди инвеститор. Обраун по м1.

| м1 | 1.663.90 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа кровне даске са предајом инвеститору. Обраун по м2.

| м2 | 362.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење постојећег улазногстепеништа, са одвозом на депонију. Обраун по м3.

| м3 | 3.60 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење зидова од фасадне опеке д=25 цм, са изношењем и одвозом на депонију. Обраун по м3.

| м3 | 5.90 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа санитарних уређаја из мокрих чворова, и прибора са одлагањем и предајом инвеститору. Обраун по комаду.

| Умиваоник |
| --- |
| ком. | 3 | х |  | = |  |
| WC шоља |
| ком. | 3 | х |  | = |  |
| Судопера |
| ком. | 2 | х |  | = |  |
| Укупно демонтажа санитарије: |  |  |

- Демонтажа постојећих цеви за водовод са одвозом на депонију.

| паушално |  | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа постојећих цеви за канализацију са одвозом на депонију.

| паушално |  | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа зидних керамичких плочица из мокрих чворова са одвозом на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 77.30 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа подних керамичких плочица из мокрих чворова са одвозом на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 52.20 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа дрвених греда као међуспратне конструкције изнад приземља, са изношењем и одвозом на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 82.60 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење постојеће терасе од армираног бетона д= 14 цм на спрату са изношењем и одвозом шута на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 8.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење постојеће плоче од армираног бетона на делу који се реконструише д= 14 цм . Обраун по м2.

| м2 | 14.10 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа постојеће ограде са терасе на спрату са изношењем и одвозом на депонију. Обраун по м1.

| м1 | 3.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење постојеће ограде од опеке д= 12 цм, на висини од 100 цм, са изношењем и одвозом шута на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 8.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење преградних зидова д= 12 цм, од пуне опеке, са изношењем и одвозом шута на депонију. Обраун по м3.

| м3 | 13.10 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа постојеће преграде од кутијастих профила и стакла са вратима, са изношењем и одвозом на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 8.10 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа постојећих дрвених степеница што воде на спрат са изношењем и одвозом шута на депонију. Степениште је трокрако и ширина степеница је 1.20 м  спратна висина приземље – спрат је 3.03 м. Обраун по комаду.

| ком. | 1 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Разбијање постојећег пода од набијеног бетона д= 15 цм, са изношењем шута и одвозом на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 38.80 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Разбијање постојеће цементне кошуљице д= 5 цм, са изношењем и одвозом шута на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 38.80 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа постојеће хидроизолације са постојећег пода са изношењем шута и одвозом на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 38.80 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Демонтажа постојећег итисона са одлагањем и одвозом на депонију. Обраун по м2.

| м2 | 87.90 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење постојећег зида д= 38 цм, са одвозом шута на депонију. Обраун по м3.

| м3 | 20.20 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење зида д= 12 цм, за врата са одвозом шута на депонију. Обраун по м3.

| м3 | 1.30 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење постојећих темеља од набијеног бетона са одвозом шута на депонију. Обраун по м3.

| м3 | 14.80 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење зида д= 25 цм, за улаз са изношењем и одвозом шута на депонију

Обраун по м3.

| м3 | 1.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рушење постојећих зидова д= 25 цм, за уградњу прозора, са изношењем и одвозом шута на депонију. Обраун по м3.

| м3 | 1.35 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА: |  |
| --- | --- |

- ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

- Исецање и скидање постојећег асфалта дебљине 5-8 цм, са одвозом шута на депонију.

Обрачун по м2.

| м2 | 166.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Чишћење терена од корова са одвозом шута на депонију. Обрачун по м2.

| м2 | 26.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Машински ископ ровова за тракасте темеље ширине 55/40 цм у земљи III категорије са одвозом камион на депонију до 5 км удаљености и истовар. Обрачун по м3.

| м3 | 164.40 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ручни ископ и профилисање ровова за тракасте темеље ширине 55/40 цм у земљи III категорије са одбацивањем на 1 м од ивице ископа. У цену ископа урачунат одвоз камион на депонију и истовар. Обрачун по м3.

| м3 | 12.20 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Насипање и ручно набијање земље између и око темеља и зидова са одвозом потребне земље. Набијање вршити дрвеним набијачима у слојевима од 15 цм. Обрачун по м3.

| м3 | 51.60 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Насипање и набијање тампона од шљунка у слоју од 10-15 цм испод подова, стопа темеља и тротоара. Обрачун по м3.

| м3 | 35.70 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- ЗИДАРСКИ РАДОВИ

- Набавка потребног материјала и зидање зида гитер блоком д= 25 цм, продуженим малтером 1:3:9. Обрачун по м3.

| м3 | 76.40 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка потребног материјала и зидање зида гитер блоком д= 20 цм, продуженим малтером 1:3:9. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3.

| м3 | 38.80 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка и зидање зида гитер блоком д= 12 цм, продужним малтером 1:3:9.По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м².

| м2 | 12.45 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером1:3:9. Све бетонске површине напрскати цементним млеком.Ценом обухваћена набавка материјала, спољни и унутрашњи транспорт, као и чишћење градилишта од остатка материјала и шута са одвозом на депонију.Обрачун по м2.

| м2 | 1.220,00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Малтерисање плафона продужним малтером1:3:9.Ценом обухваћена набавка материјала, спољни и унутрашњи транспорт, као и чишћење градилишта од остатка материјала и шута са одвозом на депонију.Обрачун по м2.

| м2 | 430.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка потребног материјала и израда цементне кошуљице д= 4 цм, у цементном малтеру 1:3. Обрачун по м2.

| м2 | 475.60 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка потребног материјала и крпљење постојећег малтера по плафонској конструкцији адаптираног дела објекта, продужним малтером 1:3:9.У цену улази и помоћна скела.Обрачун по м².

| м2 | 46.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка и зидање зидова од опеке д= 6.50 цм, као заштита хидроизолације у продужном малтеру 1:3:9. Обрачун по м2.

| м2 | 88.30 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- БЕТОНСКИ РАДОВИ

- Бетонирање армирано бетонских тракастих темеља бетоном МБ 20. Бетонирање радити преко претходно разастртог и уваљаног шљунка. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе транспорти, потрбна оплата и помоћна скела." Обрачун по м³.

| м3 | 35.70 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Бетонирање армиранобетонских темеља самаца у потребној оплати армираним бетоном МБ 20. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка и уваљаног шљунка. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе транспорти, потрбна оплата и помоћна скела. Обрачун по м³.

| м3 | 0.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Бетонирање подова армираним бетоном МБ 20, д= 12-15 цм. Бетонирање радити преко претходно разастртог и уваљаног шљунка. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе транспорти, потрбна оплата.Обрачун по м2.

| м2 | 102,00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Бетонирање тротоара и прилаза набијеним бетоном МБ 25. Обрачун по м2.

| м2 | 62.80 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Бетонирање АБ стубова МБ30 димензија пема статичком прорачуну у потребној оплати. Обрачун по м3.

| м3 | 16.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Бетонирање надвратника и надпрозорника армираним бетоном МБ 30 у потребној оплати. Обрачун по м3.

| м3 | 26.50 | х |  |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Бетонирање греда, серклажа армираним бетоном МБ 30 у потребној оплати.

Обрачун по м3.

| м3 | 10.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Бетонирање АБ степеница у потребној оплати МБ 30, према статичком прорачуну. Обрачун по м3.

| м3 | 4.80 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Монтажа и бетонирање монтажне ЛМТтаванице армираним бетоном МБ 30 у потребној оплати. Обрачун по м2.

| м2 | 392.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- АРМИРАЧКИ РАДОВИ

- Набавка и уградња арматуре ГА 240/260 и РА 400/500 по статичком прорачуни и пројекту конструкције. Обрачун по килограму.

| кг. | 12.130,00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- ТЕСАРСКИ РАДОВИ

- Израда и монтажа дрвене кровне конструкције од чамове резане грађе према статичком прорачуну и пројекту кровне конструкције. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције.

| м2 | 490.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка и дашчање крова даском д= 2.40 цм. Обрачун по м2, коса пројекција крова.

| м2 | 566.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 32 цм за једноструко покривање фалцованим црепом. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним чамовим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова.

| м2 | 566.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача. Летве поставити на размаку од 40 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним чамовим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова.

| м2 | 566.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

- Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру. Обрачун по м2 постављене површине.

| м2. | 566.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- ЛИМАРСКИ РАДОВИ

- Израда и монтажа вертикалних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висецих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1

.

| м1 | 82.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Израда и монтажа хоризонталних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче лежећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм." Обрачун по м.Обрачун по м1.

| м1 | 122.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Опшивање увалапоцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 40цм, дебљине 0,60 мм. Увалу извести по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м1 увале.

| м1 | 27,00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Опшивање димњака поцинкованим лимом , развијене ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Обрачун по м1 спољне ивице димњака.

| м1 | 5,36 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до25 цм, дебљине 0,60 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвенепакнице или избушити  подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа  поставити "машницу" и залемити. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. Обрачун по м1 солбанка.

| м1 | 100,00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка материјала, израда и монтажа снегобрана од поцинкованог лима. Стандарди прописују 2 до 2.5 снегобрана по м2 површине целог крова за просечне нагибе.Снегобрани се раде потпуно машински (пресовањем). Профил снегобрана је ојачан дубоким ребрима. Критична места на снегобрану (дужа страна троугла и врх са куком за качење) су додатно ојачани (грифовани). Спајање (при формирању троугла) се врши механички (пертловањем), што осигурава најбољи спој за разне материјале. Обрацун по комаду.

| Ком. | 230,00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Опшивање стрехе алуминијумском ламперијом на дрвеној подконструкцији, у цену урачуната и употреба скеле. Обрачун по м2.

| м2 | 99.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- СТОЛАРСКИ РАДОВИ

- Набавка и уградња дуплошперованих врата са надсветлом. Надсветло застаклити обичним стаклом д= 4мм, а вратапремазати садолином два пута у тону по избору инвеститора. Обрачун по комаду.

| Вел. 80/205+65 цм |
| --- |
| ком | 3 | х |  | = |  |
| Вел. 80/205+65 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 90/205+65 цм |
| ком | 13 | х |  | = |  |
| Вел. 90/220+60 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 70+70/205+65 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 70/205+65 цм |
| ком | 4 | х |  | = |  |
| Укупно уградња врата: |  |  |

- Набавкаи уградња дуплошперованих врата. Вратапремазати садолином два пута у тону по избору инвеститора. Обрачун по комаду.

| Вел. 70/205 цм |
| --- |
| ком | 4 | х |  | = |  |
| Вел. 80/205 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 90/205 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Укупно уградња врата: |  |  |

- Набавка и уградња прозора од трослојног ламлираног смрчевог дрвета. Позор застаклити термопан стаклом д= 4+16+4мм. У цену урачунати оков и дихт гуме. Боје по избору инвеститора. Обрачун по комаду.

| Вел. 60+60/180 цм |
| --- |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 140+70/180 цм |
| ком | 5 | х |  | = |  |
| Вел. 70/240 цм |
| ком | 3 | х |  | = |  |
| Вел. 70/210 цм |
| ком | 3 | х |  | = |  |
| Вел. 210/180 цм |
| ком | 2 | х |  | = |  |
| Вел. 60/80 цм |
| ком | 7 | х |  | = |  |
| Вел. 160/130+50 цм |
| ком | 2 | х |  | = |  |
| Вел. 202/130+50 цм |
| ком | 10 | х |  | = |  |
| Вел. 160/130+50 цм |
| ком | 3 | х |  | = |  |
| Вел. 80/80 цм |
| ком | 2 | х |  | = |  |
| Вел. 70+140/120 цм |
| ком | 7 | х |  | = |  |
| Вел. 90+70/120 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 108+70/135 цм |
| ком | 7 | х |  | = |  |
| Вел. 90+70/135 цм |
| ком | 3 | х |  | = |  |
| Вел. 70+98/135 цм |
| ком | 3 | х |  | = |  |
| Прозор и врата 90/220+50 и 150/180 |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 60+60/135+50 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Укупно уградњапрозора: |  |  |

- Набавка и уградња прозора од трослојног ламелираног чамовог дрвета. Позор застаклити термопан стаклом д= 4+16+4мм. У цену урачунати оков и дихт гуме. Боје по избору инвеститора. Обрачун по комаду.

| Вел. 70+40/180 цм |
| --- |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Вел. 60+60/180 цм |
| ком | 3 | х |  | = |  |
| Укупно уградњапрозора: |  |  |

| СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- БРАВАРСКИ РАДОВИ

- Набавкаи уградња врата од АЛУ профила, застакљено изопан стаклом д= 4+42+4 мм. Боје по избору инвеститора. Обрачун по комаду.

| Вел. 80+80/220+50 цм |
| --- |
| ком | 2 | х |  | = |  |
| Вел. 100/205+65 цм |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Укупно уградња врата: |  |  |

- Набавкаи уградња једнокрилних врата од кутијастих профила и два пута декапираног лима. Врата премазати заштитном и завршном бојом за метал. Врата морају имати ватроотпорност 2h. Обрачун по комаду.

| Вел. 120/220 цм |
| --- |
| ком | 1 | х |  | = |  |
| Укупно уградња врата: |  |  |

- Набавка потребног материјала, израда и уградња ограде од кутијастих профила 40х40мм са испуном од фирикета. Све премазати антикорозином бојом, а затим завршном бојом два пута. Обрачун по м1.

| м1 | 10.50 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

- Набавка и постављање подних керамичких плочицаI класе у цементном малтеру 1:3.Боја и величина плочице по избору инвеститора. Обрачун по м2.

| м2 | 325.30 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе грађевинским лепком у слогу фуга на фугу. Плочице у мокрим чворовима су на висини 2,20 м, а у чајној кухињи на 1,60 м од пода. Боја и величина плочице по избору инвеститора. Обрачун по м2.

| м2 | 138.70 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Облагање подова клинкер неглазираним керамичким плочицамаI класе у цементном малтеру 1:3. Обрачун по м2.

| м2 | 145.70 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка и облагање улазног степеништа и улазне терасе гранитним плочицамаI класе у цементном малтеру 1:3. Обрачун по м2.

| м2 | 9.90 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- МОЛЕРСКИ РАДОВИ

- Бојење зидова јуполом два пута са глетовањем, боје по избору инвеститора.

Обрачун по м2.

| м2 | 1.410,00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Бојење плафона јуполом два пута са глетовањем, боја по избору инвеститора.

Обрачун по м2.

| м2 | 475,60 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА МОЛЕРСКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

- Набавка и израда хидроизолације од кондораV4 са варењем спојница. Обрачун по м2.

| м2 | 382.20 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка и постављање паропропусневодонепропусне фолије преко крова.

Обрачун по м2.

| м2 | 566.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка и постављање камене вуне д= 20 цм по плафонској конструкцији изнад спрата. Обрачун по м2.

| м2 | 220.80 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка и постављање стиропра по подовима д= 5 цм притисне чврстоће 20 кPa. Обрачун по м2.

| м2 | 402.80 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка и постављање на фасади термоизолационих плоча, Стиропор, самогасив, дебљине 12 цм, масе 16-20 кг/м3, са припремом за израду термоизоловане фасаде. Стиропор плоче поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка.

Обрачун по м2 обрађене фасаде.

| м2 | 570.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ

Обрада фасаде зарибаним пластичним малтером. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати Подлогом А у 1-2 премаза. Све количине за целу фасаду, пре употребе, међусобно помешати, да би се избегле различите нијансе фасадног малтера. Малтер по потреби разредити до 5% са водом, а затим нанети глет хоблом у дебљини слоја 2-2,5 мм и структуру извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним зарибавањем Стиропором. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре почетка наношења у сарадњи са пројектантом одредити боју и урадити пробне узорке. Обрачун по м2 обрађене фасаде.

| м2 | 570.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле висине до 20 м1  вертикале (вертикале на 1,80 м1) по техничким прописима. Ценом зарачунати набавку материјала, све транспорте и преносе, растур и уклањање вишка материјала и чишћење сута на градилишту по завршеним радовима. Обрачун по м2 скеле.

| 45 | 200.00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СВЕГА ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

- РАЗНИ РАДОВИ

- Обијање оштећених фугни са сокле од камена, са чишћењем и поновним фуговањем цементним малтером 1:3. Обрачун по м2.

| м2 | 44.40 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка потребног материјала и облагање сокленог зида на дозиданом деу објекта каменим плочама у тону и боји постојеће сокле у цементном малтеру 1:3. Камене плоче су дебљине 3 цм.Обрачун по м2.

| м2 | 56.70 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Геодетско обележавање објекта који је предмет изградње.

| паушално |  |  |
| --- | --- | --- |

- Снимак подземних инсталација (електро инсталације, доводни кабал, спољна расвета, водоводна инсталација  од шахте до објекта, кишна и фекална канализација)

| паушално |  |  |
| --- | --- | --- |

| СВЕГА РАЗНИ РАДОВИ: |  |
| --- | --- |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

| I | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| IV | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| V | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| VI | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| VII | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| VIII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| IX | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| X | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| XI | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВ |  |  |
| XII | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| XIII | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| XIV | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| XV | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | СВЕГА: |  |

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Пројектом водоводне и канализационе мреже је предвиђена доградња и реконструкција, као и адаптација постојећег дела управне зграде.

Под доградњом управне зграде за пројекат водовода и канализације, подразумева два мокра чвора, по један на приземљу и спрату објекта као и једну чајну кухињу такође на спрату.

Отпадне воде из објекта одводе се у уличну канализациону мрежу, у свему према условима надлежне службе.

Канализационом мрежом се одводе отпадне воде из објекта у постојећу канализациону вертикалу. Канализациона мрежа састоји се од ПВЦ канализационих цеви ии фасонских делова одговарајућег пречника. Цеви се спајају на наглавак са гуменим заптивним прстеном, а уграђују се пречнику. Приликом монтаже строго водити рачуна о падовима и пројектованим нагибима цеви, како је дато у пројетку. Одвођење гасова из мреже обезбеђено је вентилационом главом од поцинкованог лима постављене са горње стране канализационе вертикале, а у дну сваке вертикале уградити праве ревизионе комаде, како би се омогућило чишћење код евентуалних загушења.

Спој новопројектоване водоводне мреже са постојећом извршити преко одговарајућих фасонских комада у зависности од врсте мреже а према условима ЈП „КОМУНАЛНО“ Ивањица.

Водоводна мрежа се ради од ПЕ пластичних цеви за санитарну воду, одговарајућих пречника и фасонских делова (фитинга) у паду ка водомеру, како би се омогућило пражњење мреже код евентуалних поправки на истој. Код сваког точећег места се уграђије пропусни вентил. За зид цеви фиксирати кукама од кованог гвожђа, а уколико је мрежа уграђена под плафон, причврстити је за конструкцију одговарајућим шелнама од пљоштег гвожђа. Пре затварања шлицева у зиду, мрежу испитати на пробни притисак, стерилисати и добро испрати. Након израде, водоводна мрежа се мора испитати на продни притисак, који мора да буде већи за 50% од радног притиска у цевима.

Спољна хидрантска мрежа се ради од HDPE полиетиленских цеви високог притиска и одговарајућег пречникацеви. Унутрашњи хидрантски развод предвидети од челично поцинкованих цеви одговарајућег пречника. У објекту предвидети довољан број зидних пожарних хидраната смештених у стандардне металне ормане.

Санитарни објекти и уређаји предвиђени овим пројектом су домаће производње и морају одговарати прописаним стандардима за ову врсту производа. Спој санитарних објеката и уређаја са канализационом мрежом, извршити преко адекватних елемената од пластике одговарајућег пречника, а монтажу за зид и под извести „MS“ завртњима, како би се избегла корозија на објектима и уређајима.

Сви остали описи радова и материјала, дати су у тексту предмера и предрачуна.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Објекат :доградња и реконструкција - УПРАВНА ЗГРАДА (ПР+1С) Инвеститор : ЈП „СРБИЈА ШУМЕ“, ИВАЊИЦА

I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

| Р. број | Опис позиције | Ј.М. | Количина | јед. цена (РСД) | Укупно (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машински ископ земље III категорије за каналске ровове за канализационе и водоводне цеви са одбацивањем ископане земље на 1,00м1 од ивице канала. | м3 | 67.20 |  |  |
| 2 | Ручни ископ земље III категорије, ради поправке машинског ископа за каналске ровове за канализационе и водоводне цеви са одбацивањем ископане земље на 1,00м1 од ивице канала. У цену урачунато евентуално црпљење воде из рова и разупирање страна рова на дубини већој од 1,0м1. | м3 | 6.70 |  |  |
| 3 | Набавка и насипање ситног песка услоју дебљине д=10,0цм у ров као подлогу цеви, као и преко цеви канализационе и водоводне мреже ради заштите од механичких утицаја. | м3 | 4.35 |  |  |
| 4 | Затрпавање ровова пробраним земљаним материјалом из ископа након полагања цеви, са пажљивим ручним набијањем земље у слојевима од по д=20,0цм. | м3 | 46.10 |  |  |
| 4 | Одвоз вишка земљаног материјала на депонију коју одреди инвеститор. У цену урачунат утовар, превоз, истовар и планирање земље на депонији | м3 | 11.90 |  |  |

СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ :                           РСД

II. БЕТОНСКИ РАДОВИ

| Р. број | Опис позиције | Ј.М. | Количина | јед. цена (РСД) | Укупно (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда ревизионог окна канализационе мреже, величине окна 100цм x 100цм. Зидови окнаурадити дебљине д=10цм и бетонирати армираним бетоном марке МБ 25 у потребној двостраној оплати.Дно окна је дебљине д=15,0цм, од набијеног бетона марке МБ20. Горњу плочу окна бетонирати армираним бетоном МБ 30, дебљине плоче д=12,0цм: Окно на врху свести на пречник Ø600мм ради уграђивања шахт поклопца. У цену урачунат сав потребан материјал, алат и арматура. | ком. | 3.00 |  |  |
| 2 | Израда заједничког ревизионог окна водоводне и хидрантске мреже, величине окна 350цм x 160цм. Зидови окна су дебљине д=12цм и радити армираним бетоном марке МБ 25 у потребној двостраној оплати. Дно окна бетонирати неармираним бетоном мерке МБ 20, дебљине 15,0цм. Горњу плочу излити армираним бетоном марке МБ 30, дебљине 12,0цм. Окно на врху свести на пречник Ø600мм ради уграђивања шахт поклопца. У цену урачунат сав потребан материјал, алат и арматура. | ком. | 1.00 |  |  |
| 3 | Израда ревизионог окна водоводне мреже, величине окна 100цм x 100цм. Зидови окна урадити дебљине д=10цм и бетонирати армираним бетоном марке МБ 25 у потребној двостраној оплати. Дно окна је дебљине д=15,0цм, од набијеног бетона марке МБ20. Горњу плочу окна бетонирати армираним бетоном МБ 30, дебљине плоче д=12,0цм: Окно на врху свести на пречник Ø600мм ради уграђивања шахт поклопца. У цену урачунат сав потребан материјал, алат и арматура. | ком. | 1.00 |  |  |
| 3 | Набавка и уграђивање ливеногвоздених шахт поклопца пречника Ø600мм, са рамом, тежине 30кг. за канализационе и водоводне шахте. | ком. | 5.00 |  |  |

СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ : _______________ РСД

III. КАНАЛИЗАЦИЈА

| Р. број | Опис позиције | Ј.М. | Количина | јед. цена (РСД) | Укупно (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и уграђивање ПВЦ канализационих цеви високе хемијске отпорности, у свему према стандардима SRPS EN12056 / SRPS ENV 13801. У цену урачунати си фасонски комади и спојни материјал. |  |  |  |  |
|  | Ø 150 | м1 | 10.60 |  |  |
|  | Ø 125 | м1 | 68.50 |  |  |
|  | Ø 110 | м1 | 36.70 |  |  |
|  | Ø 75 | м1 | 14.20 |  |  |
|  | Ø 50 | м1 | 6.80 |  |  |
| 2 | Набавка и уграђивање подних сливника хоризонталне и вертикалне израде са свим потребним спојним материјалом. | . |  |  |  |
|  | Ø 75 | ком. | 6.00 |  |  |
| 3 | Набавка и уграђивање вентилационих глава од поцинкованог лима дебљине д=0,55мм на крају канализационих вертикала, са потребном опшивком продора кровне равни. | ком. | 3.00 |  |  |
| 4 | Израда споја на уличну канализациону мрежу према условима надлежног комуналног органа. | ком. | 1.00 |  |  |

СВЕГА КАНАЛИЗАЦИЈА :                            РСД

IV. ВОДОВОД

| Р. број | Опис позиције | Ј.М. | Количина | јед. цена (РСД) | Укупно (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и уграђивање полиетиленских водоводних цеви, надпритиска PN10. У цену урачунати си фасонски комади и спојни материјал. Приликом израде мреже, извести термо и акустичну изолацију цеви. Након монтаже цеви испитати на пробни притисаки сачинити записник. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | м1 | 77.60 |  |  |
|  | Ø 40 | м1 | 22.60 |  |  |
|  | Ø 32 | м1 | 11.80 |  |  |
|  | Ø 25 | м1 | 28.60 |  |  |
|  | Ø 20 | м1 | 29.50 |  |  |
| 2 | Набавка и уграђивање одговарајућих месинганих пропусних вентила 1/2" цола, са хромираним капама, како је предвиђено пројектом. | ком. | 6.00 |  |  |
| 3 | Израда споја са постојећом водоводном мрежом, према условима надлежног комуналног органа | ком. | 1.00 |  |  |
| 4 | Испитивање и дезинфекција водоводне инсталације. Пре затрпавања цевовода и затварања шлицева извршити испитивање истог на пробни притисак од 12 бара у трајању минимум два сата. Након тога извршити дезинфекцију комплетне водоводне мреже. | м1 | 170.10 |  |  |

СВЕГА ВОДОВОД :                                РСД

V. ХИДРАНТСКА МРЕЖА

| Р. број | Опис позиције | Ј.М. | Количина | јед. цена (РСД) | Укупно (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и монтажа спољне хидрантске мреже од ХДПЕ полиетиленских водоводних цеви, високе густине надпритиска PN10. У цену урачунати сви фасонски комади и спојни материјал. Приликом монтаже мреже постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атест произвођача. Након монтаже цеви испитати на пробни притисаки сачинити записник. |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | м1 | 50,0 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа унутрашње хидрантске мреже од челично поцинкованих цеви пречника Ø50мм, заједно са фитинзима, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Водоводне цеви премазати два пута битуменом и обмотати терисаном јутом. Након монтаже цеви испитати на пробни притисак и сачинити записник. | м1 | 20.00 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња унутрашњег зидног хидрантског ормана димензија 50/50/15,0цм са металним вратим без стакла. Од опреме предвидети прикључни вентил од 2“ угаони, два тревир церева дужине Л=15,0м, две млазнице пречника Ø52мм, сигурносни вентил и кључ као и наставак В/2с. | ком. | 2.00 |  |  |
| 4 | Израда споја у постојећом водоводном шахту, према условима надлежног комуналног органа | ком. | 1.00 |  |  |
| 4 | Испитивање и дезинфекција водоводне инсталације на пробни притисак од 12 бара у трајању од минимум два сати, а након тога извршити дезинфекцију хидрантске мреже. | м1 | 20.00 |  |  |

СВЕГА ХИДРАНТСКА МРЕЖА :                               РСД

VI. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

| Р. број | Опис позиције | Ј.М. | Количина | јед. цена (РСД) | Укупно (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и уграђивање комплет WC шоље од керамике са резервоаром за испирање. Уз WC шољу монтирати ниски бешумни водокотлић, пластичну даску, потезаљку са израдом одговарајућих спојева на водоводну и канализациону инсталацију. Спој шоље са канализационом мрежом извести да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити одговарајућим шрафовима. Уз WC шољу уградити пластичну кутију за тоалет папир | ком. | 3.00 |  |  |
| 2 | Набавка и уграђивање комплет умиваоника величине 58/42цм од керамике боје по жељи инвеститора, са никлованим сифоном 5/4“. Умиваоник причврстити за зид одговарајућим шрафовима. Изнад умиваоника уградити зидну батерију за топлу и хладну воду са покретним изливом етажером у стаклу са никлованим рамом од 60цм и огледало 60/40цм. Поред умиваоника урадити зидни пластични држач сапуна са пониклованим троделним држачем пешкира. | ком. | 3.00 |  |  |
| 3 | Набавка и уграђивање комплет кухињске судопере са арматуром за топлу и хладну воду, заједно са пластичним сифон одводом и осталом потребном опремом. | ком. | 2.00 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња електричног бојлером запремине 10Л, са свом потребном опремом. | ком. | 1.00 |  |  |

СВЕГА САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ :                               РСД

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ..................... РСД

II. БЕТОНСКИ РАДОВИ ...................  РСД

III. КАНАЛИЗАЦИЈА ........................ РСД

IV. ВОДОВОД ................................. РСД

V. ХИДРАНТСКА МРЕЖА ................РСД

VI. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ ...............  РСД

СВЕГА (I - VI).............................РСД

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА- ГРЕЈАЊЕ

НА ДОГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ  Ј.П. „СРБИЈАШУМЕ“, ШГ „ГОЛИЈА“, ИВАЊИЦА

I.	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

| Демонтажа опреме подразумева комплетну демонтажу радиајтора , цевне мреже као и одлагање насталог отпада на место које одреди инвеститор. Топловодни котао се не демонтира јер остаје као резервна варијанта у случају непредвиђених ситуација у снадбевању другим енергентом. Све отребне информације о броју радијатора и цевној мрежи потенцијални извођач може видети у извештају о затеченом стању пословног објекта. |
| --- |
|  | ЈП "СРБИЈА ШУМЕ" ШГ Голија-Ивањица |  |  |  |  |
|  | Пословни објекат |  |  |  |  |
|  | Спецификација опреме која се демонтира |  |  |  |  |
|  | Назив | Ј.М. | Кол. | Цена/ком | Цена |
| А. | Демнтожа Грејних тела и прибора |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа Ливених радиајтора ТЕРМИК - 2 Х=600. Радиајторе је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |
|  | до 10 чланака | ком | 8 |  |  |
|  | до 11-20 чланака | ком | 14 |  |  |
|  | преко 20 чланка | ком | 5 |  |  |
| 2. | Алуминијумски радиајтора Глобал Воx Х=600. Алуминијумске радијаторе скинути, проверити , пропрати и поново уградти у скалду са пројектом. |  |  |  |  |
|  | до 11-20 чланака Х-600 | ком | 3 |  |  |
| 2. | Демонтажа Радиајторских угаоних вентила . Вентиле је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |
|  | ДН 20 | ком | 7 |  |  |
|  | ДН15 | ком | 25 |  |  |
| 3. | Демонтажа радијаторског угаоног навијка.Навијке је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |
|  | ДН 20 | ком | 7 |  |  |
|  | ДН15 | ком | 25 |  |  |
| 4. | Демонтажа Цевних регистара дужине 2000 мм од цеви ДН50.Регистре је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. | ком | 2 |  |  |
|  | УКУПНО А |  |  |  |  |
| Б. | Цевна мреза |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа Црних челичних цеви без шава ЈУС С Ц.Б5.221 ( ДИН 2448).Цеви је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |
|  | Ø76,1 x 2,9 | м | 12 |  |  |
|  | Ø60,3 x 2,9 | м | 50 |  |  |
|  | Ø42,4 x 2,6 | м | 36 |  |  |
|  | Ø33,7 x 2,6 | м | 96 |  |  |
|  | Ø26,9 x 2,3 | м | 98 |  |  |
|  | Ø21,3 x 2 | м | 94 |  |  |
| 2. | Демонтажа додатног материјала И додатни материјал за потреб демонтаже ( фитинг , тефлон конац , гас, брусне плоче итд) узети 50% од цене цеви | 50% |  |  |  |
| 3. | Демонтажа Славина за пуњење и пражњење 1/2"Славине је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. | ком | 10 |  |  |
|  | УКУПНО Б |  |  |  |  |
| Ц. | Котларница |  |  |  |  |
| 1. | Топловодни Котао Шуком плам тип Шуком Маx 125 КW са свом оплатом и регуалтором промаје ЕСБЕ 3/4" .Котао је потребно детаљно очистити и испитати на хладан водени притисак како би се поново користио у резревној варијанти. | ком | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа боца отвореног система 125 Л са свом арматуром за адекватно функционисање система и изолацојим .Боцу је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Демонтажа Сигурносног вентила ДН20Вентил је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. | ком | 1 |  |  |
| 5. | Демонтажа Манометара са трокраком славиницом за одзрачивање опсега од 0-6 бар | ком | 1 |  |  |
| 6. | Демонтажа Термометар са славиницом за одзрачивање опсега од 0-120 °Ц | ком | 1 |  |  |
| 7. | Димњача Ø250( са цевима и коленом спољњем зиду ради прикључења на димњак). Потребно детаљно очистити . | ком | 1 |  |  |
| 8. | Демонтажа Цевне изилације за котларницу и топловод камена вуна у алиуминијусмском плашту.Изолацију је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 20 |  |  |
| 9. | Демонтажа Кугластих вентила следећих димензија Вентиле је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |
|  | ДН32 | ком | 2 |  |  |
|  | ДН15 | ком | 4 |  |  |
| 10. | Демонтажа Запорног вентила за потисни и повратни вод.Вентиле је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |
|  | ДН50 | ком | 3 |  |  |
| 11. | Демонтажа и поновна монтажа Котловска циркулационе пумпа ИМП ГХН 32-6 са налегајућим термостатом и кабловима следећих димензија |  |  |  |  |
|  | ГХН 32-6 | ком | 1 |  |  |
| 12. | Демонтажа Системске циркулационе пумпе Север прирубничка са налегајућим термостатом и кабловима следећих димензија .Пумпу је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |
|  | ЦВР РС50 Т | ком | 1 |  |  |
| 13 | Демонтажа Одзрачних лонаца у котларници.Лонце је потребно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. следећих димензија |  |  |  |  |
|  | Ø250 | ком | 3 |  |  |
|  | Укупно Ц: |  |  |  |  |
| Д. | Остали радови |  |  |  |  |
| 1. | Израда пописне листе опреме и израда записника о примопредаји демонтиране опреме. Зписник мора да овери одговорни извођач радова, стручни надзор и и инвеститор. | паушално | 1 |  |  |
| 2. | Одвоз демонтиране опреме у скалду са законом о управлајњу отпадом и правилником о класификацији отпада. Отпад се предаје правном лицу који има све непотребне дозволе за преузимање овакве врсте отпада уз сачињавање документа о кретању отпада. Документ се уз пописну листу предаје инвеститору. | паушално | 1 |  |  |
|  | УКУПНО Д |  |  |  |  |
| А. | Демонтажа грејних тела и прибора |  |  |  |  |
| Б. | Демонтажа цевне мреже |  |  |  |  |
| Ц. | Демонтажа опреме у котларници |  |  |  |  |
| Д. | Остали радови |  |  |  |  |
| РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖАУКУПНО |  |

II ИНСТАЛАЦИЈА НОВОГ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА

| Понудом је потребно обухватити транспорт, испоруку и уградњу комплетне опреме. Понуда обухвата комплетне пробе система, уредно вођење градилишне документације ( грађевински дневник, књига, књига инспекције, атестно техничка документација ). Понуда обухвата израду свих потребних упуства које ће извођач предати инвеститору. Понуда обухвата израду пројкета изведног објекта уколико буде битних измена у односу на пројекат за извођење. Понудом обухватити и све мере са аспеткта безбедности и заштите на раду и заштите од опасности и штетности на градлишту. |
| --- |
|  | ЈП Србија Шуме - ШГ Голија, Ивањица |  |  |  |  |
|  | Пословна зграда |  |  |  |  |
|  | Предмер и предрачун - нова грејна инсталција |  |  |  |  |
|  | Назив | Ј.М. | Кол. | Цена/ком | Цена |
| А. | Грејна тела и прибор |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња алумињумских радијатора који се састоје од Ал чланака, производ ГЛОБАЛ тип ВОX Х=600 или слично. Висина 690 мм, дужина 80 мм, дубина 95 мм, осно растојање 600 мм. Топлтна снага Дт=50°Ц износи 146 W. Алуминијумски чланци се пакују у радијаторске батерије у складу са пројектно-техничком документацијом . Радиајтори се морају уградити у складу са прописаним нормама произвођача. |  |  |  |  |
|  | ВОX Х=600 или слично | чл | 631 |  |  |
| 2 | Испорука и уградња -Вентил са успонском цеви 100% за двоцевни систем грејања Функција:Контрола, Предподешавање,Затварање Димензије: ДН 15 Називни притисак: ПН 10 Температура: Маx. радна температура: 120°Ц, са заштитном капом или актуатором 100°Ц. Мин. радна температура: -10°Ц Материал:Успонски вентил: Тело вентила: Бронза отпорна на корозију,О-прстен: ЕПДМ гума, Диск вентила: ЕПДМ гума Вретено: МесингТермостатски радијаторски вентил: Тело вентила: Бронза отпорна на корозију О-прстен: ЕПДМ гума Диск вентила: ЕПДМ гума Повратна опруга: Нерђајући челик Уложак вентила: Месинг Вретено: Ниро челик са дуплим О-прстенастим заптивањем. Спољашња О-прстенаста заптивка се може заменити када је инсталација под притиском. Површинска обрада: Тело вентила и фитинг су никлованиОзначавање: ТХЕ, ИИ+ ознака и смер протока.Црна заштитна капа. Цевни прикључци:Г3/4 спољашњим навојем за компресионим спојницама, Производ ХЕИМЕИЕР или слично | ком | 48 |  |  |
| 3 | Испорука и уградња уронског вентила за радиајторе мање снаге до 8 чланака 100 %. вентил са четри прикључка са термостатским погоном од месинга, никлован за двоцевни систем грејања за радиајторе. Заптивање вретена помоћу О прстена. Термостатски уложак заменљив ,уређајем за замену под притиском производ ХЕИМЕИЕР или слично | ком | 12 |  |  |
| 4 | Испорука и уградања Термостатска глава Причврсна навртка М30x1,5 мм од месинга, никлована. Са ограничењем и блокадом намештене вредности, без механичког затварања. Производ Хеиемеиер , анти вандал | ком | 60 |  |  |
| 5 | Испорука и уградња радиајторског чепа са вентилом за испустање ваздуха за алуминијумске радијаторе, хромиран са хигроскопским сигурносним чепом 1" производ Цалеффи или слично. |  |  |  |  |
|  | Десни | ком | 30 |  |  |
|  | Леви | ком | 30 |  |  |
| 6 | Стезница за пластичне цеви 3/4 За ПЕ-X, ПБ- и алу-спојне цеви. Састоји се од цевног наставка, стезног прстена и навртке Г 3/4 са конусом, производ ХЕИМЕИЕР или слично |  |  |  |  |
|  | Ø16-3/4" | ком | 240 |  |  |
| 7 | Испорука и уградња универзалног сета за АЛ радиајторе | сет | 60 |  |  |
| 8 | Испорука и уграднај дражача за Ал радијаторе |  |  |  |  |
|  | РКП | ком | 140 |  |  |
|  | НГР | ком | 140 |  |  |
|  | РОГЛ | ком | 100 |  |  |
|  | Укупно А: |  |  |  |  |
| Б. | Цевна мреза |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и уградња бакарних цеви за развод цевне мреже и успонске водовое |  |  |  |  |
|  | Ø28 x1 | м | 180 |  |  |
|  | Ø35 x1 | м | 20 |  |  |
| 2. | Испорука и уграднња вишеслојна композитна цев, Вишеслојна композитна цев са слојем алуминијума (0,2 мм) за једноставно полагање у системима подног цевног развда за радијаторе Макс. радна температура ... 95 °Ц Макс. радни притисак ... 10 бар Температура/притисак- краткотрајно ... 110 °Ц, 12 бар |  |  |  |  |
|  | У котуру 16 x2,2 | м | 2000 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња цевне изолације за Алупласт цеви и за бакарни развод цевне мреже ПЛАМАФЛЕX Цевна изолација - ИСО - Основна цевна изолација из екструдираног полиетилена разлицитих димензија или слично. |  |  |  |  |
|  | Ø18x13 | м | 2000 |  |  |
|  | Ø28x13 | м | 20 |  |  |
|  | Ø35x13 | м | 20 |  |  |
| 4. | За додатни материјал( цевне вођице обавезне,типлове,перфорирана трака, тефлон конац , гас, кудељу итд) узети 50% од цене цеви | 50% |  |  |  |
|  | Укупно Б : |  |  |  |  |
| Ц. | Разводни ормари |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и уградња разделних станица за радијаторско греање, спремно за уградњу, састоји се од: - пара компактних разделника од месинга, никловано са 1 одзрачним вентилом и 2 т комада и једном ПИП славином, држача разделника, 1 кугласте славине пуног протока, 1 косог регулационог вентила, производ ТА Хyдроницс или слично: Димензије кугластих вентила и косих регулационих вентила ДН 25., одстојника и прикључног колена, никловано и монтирано у разделни ормарић од поцинкованог челичног лима, оквир и врата беле боје (РАЛ 9010). Уградбена дубина промењива (80-110 мм), висина 705-775 мм, носачи цеви се могу скидати. Орамире се уграђују у зид .Локација разводних орарића дата је графичком документацијом пројекта.Производ |  |  |  |  |
|  | са 9- излаза | комплет | 2 |  |  |
|  | са 10- излаза | комплет | 2 |  |  |
|  | са 11- излаза | комплет | 2 |  |  |
|  | Укупно Ц: |  |  |  |  |
| Д. | Котларница |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и уградња гасног генератора производ Виессманн тип Витомодул КГБ-Т Б1 100 или слићних и истих карактеристика Кондензациони гасног блок топлотне снаге 100 кW, намењеног за спољашњу уградњу на фасаду објекта или на равном крову, погоњеног природним или течним нафтним гасом. Димензије кондензационог гасног блока: Дужина: максимално 1350мм Ширина: максимално 800мм Висина: максимално 2400мм, са потребним димоводима и дминим сетовима. Минималне техничке карактеристике и изведба 1. Топлотни капацитет гасног генератора топлоте (кW) при температурском режиму 50/30°Ц према ЕН 15417 и ЕН 677., за рад на гориво природни гас или ТНГ: мин. 99 кW 2. Опсег топлотног капацитета уређаја, тј. однос минималне и максималне снаге уређаја: мин. 1:4 3.Тип уређаја: Кондензациони тип уређаја 4. Место уградње: Уређај за спољашњу уградњу 5. Локација уградње: На фасади објекта |  |  |  |  |
|  | 6. Својство димовода и димњака: У складу са Правилником о гасу, растојања измедјку сваког димоводног излаза и сваког отвора за усис свежег ваздуха за сагоревање мора бити најмање 2500мм.7. Материјал измењивача димни гасови/вода: нерђајући челик (ИНОX) 8. Начин регулације сагоревања: Склопом за аутоматско подешавање и оптимизовање квалитета сагоревања тј. смеше ваздух/гориво за све промене врсте и квалитета горива 9. Дозвољени радни притисак: мин. 4 бар 10. Регулација рада уређаја: Минимално регулација према спољашњој температури и могућност дневног и недељног програмирања 11. Интегрисане циркулационе пумпе примарног круга и секундарног круга 12. Интегрисана хидраулицка скретница. 13. Комуникациона способност уређаја: Могућност уградње уређаја за управљање путем ГСМ мреже 14. Комуникациона способност уређаја: Могућност уградње уређаја за даљинско управљање и надзор путем интернета 15. Комуникациона способност повезивања на надредјени БМС преко МОД-БУС, КНX, ЛОН протокол |  |  |  |  |
|  | 16. Интегрисани електрогрејач за заштиту од смрзавања, у случају дуготрајног нестанка гаса при екстремно ниским спољним температурама 17. Емисија гасова НОx: мин. класа 6 18. Конструкција: опрема модула је смештена у јединствену и транспортабилну целину, са јединственим заједничким кућиштем и јединственим главним ел.ком разводним орманом. 19. Конструкција: Заједнички, сабирни димовод за прикључење на јединствени димњак 20. Гаранција, година: мин. 10 година на измењивач димни гас/вода, и мин. 2 године на комплетан склоп 21. Гасни генератор топлоте поседује 3А сертификат издат према Правилнику о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата СРПС ЕН 15502-2-1:2017 Начин доказивања минималних карактеристика понудјене опреме:За тачке од 1 до 19 - Званична техничка документација понуђеног уређаја на српском језику, за тачку 20 - Изјава произвођача Гасног генератора топлоте, За тачку 21 – Копија важећег 3А сертификата Тип Витомодул КГБ Т Б1 100, произвођач Виессманн |  |  |  |  |
|  | Гасни генератор | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Испорука и уградња комбиновано повратно-полазног разделника производ МИК Маравић тип ХВ80/ 125- 6 . Шест Кругова грејања. Уз разделник се испоручује сва потребна опрема за његово безбедно постављање на најповољније место у котларници у складу са гарфичком документацијом пројекта. |  |  |  |  |
|  | ХВ80/ 125- 6 | ком | 1 |  |  |
| 3 | Испорука и уградња хидрауличне скретнице производ МИК Маравић тип ХW80/ 570А. . Уз хидрауличну скретницу се испоручује сва потребна опрема за његово безбедно постављање на најповољније место у котларници. |  |  |  |  |
|  | ХW80/ 570А | ком | 1 |  |  |
| 4 | Испорука и уградња затворене експанзионе посуде са мембраном Елби укупне запремине 100Л или сл.Понудом обухватити и цевни развод за посуду у дужини од 1 м. | ком | 1 |  |  |
| 5 | Испорука и уградња сигурносне групе која се састоји од одзрачног лончета, ,манометра и сугорнусног вентила ДН20 | ком | 1 |  |  |
| 6 | Испорука и уградња ‚термичког вентила са термичким измењивачем за сигуран рад котла у комплету са потребним фитингом за спајање на водоводну мрежу | ком | 1 |  |  |
| 7 | Испорука и уградња славина за пуњенње и пражњење 1/2" | ком | 6 |  |  |
| 8 | Испорука и уградња ‚манометра са трокраком славиницом за одзрачивање опсега од 0-6 бар | ком | 4 |  |  |
| 9 | Испорука и уградња термометра са славиницом за одзрачивање опсега од 0-120 °Ц | ком | 6 |  |  |
| 10 | Испорука и уградња водоводне групе за пуњење система водом.Састоји се од сигурносног вентила, регуалтроа притиска , експанзионе посуде 25 л , 2 кугла вентила ДН 20 и водоводних цеви | комплет | 1 |  |  |
| 11 | Испорука и уградња бакарних цеви за повезивање котла на чврсто гориво и гасног генераора |  |  |  |  |
|  | Ø54x 1.5 мм | м | 10 |  |  |
|  | Ø28 x 1.5 мм | м | 5 |  |  |
| 12 | За додатни материјал( фитинг , тефлон конац , гас, кудељу итд) узети 50% од цене цеви | 50% |  |  |  |
| 13 | Испорука и уградња кугластог вентила следећих димензија |  |  |  |  |
|  | ДН50 | ком | 4 |  |  |
| 14 | Испорука и уградња пумпне групе ЕСБЕ тип ГРФ 111 са регулационим вентилом и циркулационом пумпом WИЛО СТРАТОС ПИЦО 25/1-6..Уз пумпну групу се испоручују цевни термостати сиеменс Рам-Тм -2000М и потребни електро каблови са осталом електро опремом за повезивање и несметан рад циркулационих пумпи и пумпне групе.Уз пумпну групу испоручти електро разводни ормар на који ће бити повезене циркулационе пумпе |  |  |  |  |
|  | Пумпна група ГРФ 111 | комплет | 6 |  |  |
|  | Укупно Д: |  |  |  |  |
| Е. | Гасне инсталције |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и уградња мерног регуалцоног сета Г-10 .Сет се монтира на фасаду објекта | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука и уградња цевне мрезе бакарне за спој од гасног вентила до МРС и од МРС до гасног генератора |  |  |  |  |
|  | ø54 x 1.5 | м | 10 |  |  |
| 3 | Испорука и уградња гасног вентила |  |  |  |  |
|  | ДН 40 | ком | 2 |  |  |
|  | Укупно Е: |  |  |  |  |
| Ф. | Остали радови |  |  |  |  |
| 1. | Хладна проба инсталације воденим притиском Ппр= Прад + 2 бар у трајању од шест часова са оматрањем од 24 х.По извршеном испитивању сачинити записник од стране извођача радова, надзорног органа и инвеститора. | паушално |  |  |  |
| 2. | Фина регулација грејних тела- топла проба састављање и овера записника и пушатње у рад котлова од стране овлаћеног сервисера | паушално |  |  |  |
| 3 | Израда потребних записника, упуства и уредно вођење градилишне документације | паушално |  |  |  |
| 4. | Израда пројекта изведног објекта у електронској форми и 3 примерка штампане форме. | паушално |  |  |  |
|  | Укупно Ф: |  |  |  |  |
|  | II. РЕКАПИТУЛАЦИЈАИЗРАДА НОВОГ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |
| А | Грејна тела |  |  |  |  |
| Б. | Цевна мрежа |  |  |  |  |
| Ц. | Разводни ормари |  |  |  |  |
| Д. | Котларница |  |  |  |  |
| Е. | Гасна инсталација |  |  |  |  |
| Ф. | Остали радови |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |

| I | Демонтажни радови на машинским инсталцијама |  |
| --- | --- | --- |
| II | Израда новог система грејања |  |
| УКПУНО |  |  |  |  |  |
| Цене су изказане безПДВ-а |  |  |  |  |
| 1. | Цена без ПДВ-а |  |  |  |  |

| 6. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |
| --- |
| РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ГРОМОБРАНСКИХ |
| ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА СРБИЈАШУМЕ ШГ ГОЛИЈА У ИВАЊИЦИ |
|  |  | Јединица | Јединична | Цена (дин.) |
| Но | Опис радова | мера | количина | цена |  |
|  |  |  |  | (дин.) |  |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
|  | Поједине позиције предмера и предрачуна обухватају комплетну набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради електроенергетских инсталација са свим потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима. Комплет са повезивањем инсталације и уређаја на оба краја, испитивањем, потребним мерењем, регулисањем, испробавањем и пуштањем у исправан рад и отклањањем свих евентуалних недостатака у оквиру уговореног гарантног рока, као и прибављање све потребне атестне документације према важећим прописима издатим од надлежних институција. Сва електроинсталација и опрема морају имати сертификате издате од акредитованих лабораторија и организација. |  |  |  |  |
| I | УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| А) | КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ И РАЗВОДНИ ОРМАНИ И И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ |  |  |  |  |
| 1. | Дистрибутивни разводни ормани израђени од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити ИП-54. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Ормани су фабричке производње, уграђују се на зид. Ормани су по хоризонтали подељени на три дела. |  |  |  |  |
|  | У доњем делу смештен је шински развод и главни прекидач, и аутоматски осигурачи, у средњем делу су табле са бројилима, а у горњем сабирнице заштитних водова, командно сигналне сабирнице (или стезаљке) и прикључне стезаљке напојних водова инсталационих разводних табли. |  |  |  |  |
|  | За шински развод предвидети поклопац са могућношћу пломбирања. Средњи део ормана има врата која се закључавају помоћу брава или катанца, по систему главног кључа. На вратима ормана (са унутрашње стране) поставити једнополну шему, као и све остале ознаке према захтеву Електродистрибуције. Комплет урађени и постављени разводни ормани са свим изведеним и испитаним везама према једнополној шеми, узимајући у обзир и сав потребан ситан материјал и то ормани : |  |  |  |  |
| 2.1. | Испорука и монтажа главног разводног ормана у приземљу РО-П |  |  |  |  |
|  | Димензије 800x500x200 у зид |  |  |  |  |
|  | - 1 ком. теретна Е23склопка 100А |  |  |  |  |
|  | - 1 ком. дришер 50А |  |  |  |  |
|  | - 1 ком. гребенаста склопка 40А/3П |  |  |  |  |
|  | - 1 ком. гребенаста склопка 25А/3П |  |  |  |  |
|  | - 1 ком. ФИД склопка 40/0.5 А |  |  |  |  |
|  | - 3 ком. Аутоматски осигурач Ц20А |  |  |  |  |
|  | - 18 ком. Аутоматски осигурач Б16А |  |  |  |  |
|  | - 4 ком. Аутоматски осигурач Б10А |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице 50 x 4 мм и остали ситан материјал |  |  |  |  |
|  | Комплетан РО-П са монтажом | ком. | 1 |  |  |
| 3.1. | Испорука и монтажа разводне табле у приземљу РТ-П |  |  |  |  |
|  | - 1 ком ФИД склопка 40А/0,5А |  |  |  |  |
|  | - 4 ком аутоматски осигурач Б 10А |  |  |  |  |
|  | - 7 ком аутоматски осигурач Б 16А |  |  |  |  |
|  | Комплет РТ-П са уградњом | ком. | 1 |  |  |
| 4.1. | Испорука и монтажа разводног ормана на спрату РО-С димензија 500x400x150 у зид |  |  |  |  |
|  | - 1 ком ФИД склопка 63А/0,5А |  |  |  |  |
|  | - 1 ком гребенаста склопка 63А/3П |  |  |  |  |
|  | - 23 ком аутоматски осигурач Б16А |  |  |  |  |
|  | - 5 ком аутоматски осигурач Б10А |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице и остали ситан материјал |  |  |  |  |
|  | Комплет РО-С са уградњом | ком. | 1 |  |  |
|  | Укупно под А |  |  |  |  |
| Б) | НАПОЈНИ И КОМАНДНО-СИГНАЛНИ КАБЛОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Испорука, транспорт и полагање напојних и командно сигналних водова од прикључних кутија до главних разводних ормана ГРО и од главних разводних ормана до локалних разводних табли проводницима положеним делом у инсталационим ПВЦ цевима у бетону и делом у зиду под малтером, са повезивањем на оба краја и то: |  |  |  |  |
|  | - Н2XХ 5x10 мм2 | м | 6 |  |  |
|  | - Н2XХ 5x4 мм2 | м | 17 |  |  |
|  | - ПП00 5x25 мм2 | м | 12 |  |  |
|  | Укупно под Б |  |  |  |  |
| Ц) | УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ |  |  |  |  |
| 1.1. | Инсталација сијаличних места изведена проводником Н2XХ-Ј 2, 3 и 4 x 1,5мм2 положеним делом у зиду и делом у спуштеном плфону са спајањем проводника у инсталационим кутијама. Просечна дужина сијаличног места износи 8м. Комплет изведено за нормалан рад са свим потребним прибором и са постављањањем прекидача без светиљке, плаћа се по комаду. | ком. | 150 |  |  |
| 2.1. | Паник светиљка,4W, аутономије 3х, 340лм комплет испоручена и повезана са претходном инсталацијом напојних каблова. | ком. | 39 |  |  |
| 3.1 | Испорука и повезивање уградног ЛЕД панела 24W 300x300мм , 1800лм, 4000К. Комплет испоручено и повезано са претходном инсталацијом напојних каблова | ком. | 74 |  |  |
| 4.2 | Испорука и повезивање уградног ЛЕД панела 40W 600x600мм , 3600лм, 4000К. Комплет испоручено и повезано са претходном инсталацијом напојних каблова | ком. | 29 |  |  |
| 5.1 | Испорука и повезивање уградног ЛЕД панела 10W , 4000К. Комплет испоручено и повезано са претходном инсталацијом напојних каблова | ком. | 8 |  |  |
| 6.1. | Инсталациони прекидач 10А/230В, у заштити ИП-54, и то: |  |  |  |  |
|  | - обичан прекидач | ком. | 10 |  |  |
|  | - серијски прекидач | ком. | 14 |  |  |
|  | - наизменични прекидач | ком. | 6 |  |  |
|  | - модуларни прекидач | ком. | 12 |  |  |
|  | Укупно под Ц |  |  |  |  |
| Д) | УТИЧНИЦЕ И ИЗВОДИ ЗА ОПШТЕ, ТЕХНОЛОШКЕ, ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ПОТРЕБЕ |  |  |  |  |
| 1. | Инсталација монофазних шуко утикачких места предвиђена проводницима Н2XХ-Ј 3x2,5мм2 делом положених у зиду, делом у спуштеном плафону са употребом пластичних инсталационих самогасивих разводних кутија , са спајањем проводника у инсталационим кутијама. Просечна дужина монофазног шуко утикачког места износи 9 м. Комплет изведено за нормалан рад, са свим потребним прибором и постављањем монофазне шуко утичнице 16А, плаћа се по комаду. | ком. | 46 |  |  |
| 2. | Инсталација подних модула предвиђена је проводницима Н2XХ-Ј 3x2,5мм2 положених делом у спуштеном плафону, делом у зиду, делом у поду заливени бетонском кошуљицом.Напојни проводници су у пределу пода сваки посебно увучени у тешка ребраста црева за бетон фи24. Просечна дужина места напајања модула износи 9м. Подни модул се састоји од пластичне кутије димензија 222x183мм са уграђеним модулом М12 сличан типу УНИЦА са четири модуларне М2 шуко прикључнице и две модуларне РЈ45 пријључнице за мрежне каблове. Комплет изведено за нормалан рад, са свим потребним прибором и постављањем модула са предвиђеним ЛАН кабловима такође у тешким цревима за бетон, плаћа се по комаду комплет изведено. | ком. | 29 |  |  |
| 3. | Инсталација прикључка за бојлер предвиђена проводником ЊXХ-Ј 3x2,5мм2 положеним упо зид , са употребом пластичних инсталационих разводних кутија , са спајањем проводника у инсталационим кутијама. Просечна дужина прикључног места износи 9м. Комплет изведено за нормалан рад, са свим потребним прибором, плаћа се по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Испоручити и поставити КИП прекидач са сигналном сијалицом и повезати на инсталацију за бојлер | ком. | 3 |  |  |
|  | Укупно под Д |  |  |  |  |
| Е) | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |
| 1. | Урадити галванск6о повезивање инсталације у просторијама санитарног чвора водом П-Y 1x4мм2 у инсталационим флексибилним цевима Ø13мм по зиду на обијмицама. Комплет урађено са свим изведеним везама, са свим потребним прибором просечне дужине 20 м, плаћа се по комаду санитарног чвора. | ком. | 2 |  |  |
| 2. | Кутија за изједначавање потенцијала (З). Кутија за изједначавање потенцијала је снабдевена вишеполним стезаљкама за прикључак заштитних водова. | ком. | 2 |  |  |
| 3. | Урадити уземљење металних маса у објекту (цеви водовода и канализације, грејања, носача каблова и др.) са употребом проводника ПП00-Y 1x16мм2 положеним делом у зиду под малтером и делом у ПВЦ флексибилној цеви Ø16 мм по зиду на обијмицама, до кутије сабирног уземљења (СИП). Комплет урађено са свим изведеним везама, плаћа се по дужном метру вода. | м | 20 |  |  |
| 4. | Испорука и постављање кутије сабирног уземљења ГСИП испод ГРО. Кутија је снабдевена бакарном сабирницом 50 x 4 мм. Комплет урађено са свим изведеним везама плаћа се по комаду. | ком. | 1 |  |  |
|  | Укупно под Е |  |  |  |  |
|  | Укупно под I |  |  |  |  |
| II | УЗЕМЉИВАЧ |  |  |  |  |
| 1. | Полагање челичне поцинковане траке Фе/Зн 25x4мм (П25 СРПС Н.Б4.901) и варење за арматуру темеља на сваких 1,5м.Трака се поставља истовремено са бетонским гвожђем у темељу и то испод хидро изолације. | м | 80 |  |  |
| 2. | Испорука челичне поцинковане траке Фе/Зн 20x3мм (П25 СРПС Н.Б4.901) и израда директних спусних водова до мерног споја | м | 130 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња укрсних комада Н.Б4.936 са повезивањем на месту споја траке П25 у темељном уземљивачу и на крову објекта. Укрсни комад премазати битуменом или сличним хидроизолационим материјалом. | ком. | 25 |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа кутија мерног споја | ком. | 4 |  |  |
|  | Укупно под II |  |  |  |  |
| III | ДИСТРИБУТИВНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Испитивање инсталације и пуштање у исправан рад, и формирање ревизионе књиге. | пауш. |  |  |  |
| 2. | Мерење отпора уземљења и издавање атеста. | пауш. |  |  |  |
| 3. | Мерење отпора петље најудаљенијег потрошача. | пауш. |  |  |  |
| 4. | Израда извођачких радионичких детаља потребних за извођење радова. | пауш. |  |  |  |
| 5. | По завршетку свих електро радова, израдити пројекте изведеног стања, са унетим свим изменама насталим у току извођења. Пројекат урадити у три примерка и предати инвеститору. | пауш. |  |  |  |
|  | Укупно под III |  |  |  |  |

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| ВРСТА РАДОВА | Вредност радова без ПДВ-а | Вредност радова са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| I Грађевински и грађевинско-занатски радови |  |  |
| I I Водовод и канализација |  |  |
| III Машинске инсталације |  |  |
| IV Електроенергетске и громобранске инсталације |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ(без ПДВ-а) |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом) |  |  |

М.П.                                                                          ИЗВОЂАЧ  РАДОВА

...........................................

Напомена: За спецификацију потребног материјала позвати се на страну _________, Предмер и предрачун радова на санацији  објекта.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

10. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења  за озбиљност  понуде , понуђачи су дужни да уз понуду доставе:

- МЕНИЦУ  (оверену и потписану)

- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ или ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ(оверен печатом банке)

- MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено, потписано и печатом оверено)

- КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен у банци на дан регистрације меница или после регистрације меница)

- БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

*   *    *

У поступцима јавних набавки које спроводи јавно предузеће „Србијашуме“ од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења односно меницу за озбиљност понуде,потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице оверен од стране банке  и копију картона депонованих потписа који мора бити оверен од стране банке на дан регистровања менице или после регистровања менице.

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (меницу са потврдом о регистрацији или захтевом за регистрацију за озбиљност понуде, менично овлашћење и копијом картона депонованих потписа који мора бити оверен од стране банке на дан регистровања меница или после регистровања меница) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности партије за коју понуђач подноси понуду, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности  понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда, с тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана

Меницу за озбиљност понуде Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца

- одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде

- није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла.

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА

За добро извршење посла изабрани понуђач је дужан да достави:

1) Банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла  -  Изабрани  понуђач  се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску  гаранцију  за  добро  извршење посла,  која  ће  бити  са  клаузулама:

безусловна и платива  на  први  позив.  Банкарска  гаранција  за  добро  извршење посла  издаје  се  у  висини  од  10%  од  укупне  вредности  уговора  без  ПДВ-а,  са роком  важности  који  је  30  (тридесет)  дана  дужи  од  истека  рока  за  коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора

да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла  у  случају  да  понуђач  не буде  извршавао  своје  уговорне  обавезе  у роковима  и  на  начин  предвиђен  уговором.  Поднета  банкарска  гаранција  не може  да  садржи  додатне  услове  за  исплату,  краће  рокове,  мањи  износ  или промењену месну надлежност за решавање спорова.

МЕМОРАНДУМ  /  ЛОГО ПОНУЂАЧА

Пун назив Дужника – Понуђача ____________________________________________________

Матични број,  _______________

ПИБ __________________  ____

Дел бр.__________

Датум:

# СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке  1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

___________________________________________________________________ (навести пун назив понуђача)

( у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке бр. 241/2020 од 30.06.2020. године, коју спроводи ЈП „Србијашуме“ као НАРУЧИЛАЦ, дана 00.00.2020. године издајемо

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О

- Овлашћујемо ЈП „Србијашуме“ Београд, Булевар Михајла Пупина 113, ШГ „Голија“ Ивањица( у даљем текст: Повериоца),  да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих идентификационих ознака :

___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,

(словна )                             (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   )

до укупног износа од ................................................... динара                                  (словима: ........................................................................................................ динара),

на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 241/2020 од  30.06.2020. године, који спроводи ЈП „Србијашуме“ Генерална дирекција као НАРУЧИЛАЦ , за набавку:  ____________________________________________________________

у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:

(а)    Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)

(б)  Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

- Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без протеста, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски,  издавањем налога за наплату на терет свих  наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца.

- Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

- Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.

- Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из јавног позива и конкурсне документације .

- У случају спора по овом овлашћењу надлежан је Привредни суд у Чачку.

ЗА  ДУЖНИКА

Овлашћено лице                                            Печат

11. Образац трошкова припреме понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.

| Ред.бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                                 ____________________________

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

12. Изјава о независној понуди

ЈАВНА НАБАВКА БР. 241/2020 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ ______________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА печат ____________________________

13. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а

ЈАВНА НАБАВКА БР. 241/2020 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

ПОНУЂАЧ ______________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА печат ____________________________

# Footnotes

Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење треба да се да нпише на  меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу понуђача.